                                                                                            Утверждаю:
                                                                                            Генеральный директор 
                                                             ОАО «Хиагда»

                                                                                             ____________    Е.И. Гонтарь

                                                                                            «__» ________  20__ г.

Техническое задание №___ от  ________
	№п/п
	
	

	1
	Наименование объекта
	Бак  расширительный напорный 

	2
	Цель выдачи ТЗ
	Поставка бака расширительного напорного

	3
	Место установки оборудования
	 Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин, Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. 

	4
	Место доставки оборудования
	Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, 

Дворцовский тракт 50, База МТС, ОАО «Хиагда».

	5
	Исходные данные
	Проект №3470-987210-ТМ1.С л.6 поз. 24

	6
	Организация исполнитель
	Согласно  конкурентной  процедуре.

	7
	Срок поставки
	До  01.04.12 г.

	8
	Технические характеристики оборудования
	Гидропневмобак (аккумулирующая емкость) 
Температура до 70°С (кратковременно до 120°С);

Емкость: 3000 л;

Давление: 10 бар;

Длина: 1500 мм;

Высота: 2580 мм;

Масса: 0,870 тн.
Присоединения: PN10 DN65

	9
	Дополнительные требования и условия поставки оборудования
	· Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ
· Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ

	10
	Заказчик 
	ОАО «Хиагда»

	11
	Необходимые согласования
	Руководство, ОКС ОАО «Хиагда».


Примечание: стоимость поставки 1 161 208,00 руб. (с учетом доставки и НДС).
Согласовано:

Директор по производству                ___________________________      В.П. Савинов
Руководитель группы комплектации 
оборудования ОКС                             __________________________       Р.Г. Зимин
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству       ___________________________    В.Г. Коломиец

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам                   __________________________     Е.В. Глушаков
