ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Спецификация

Передача прав использования программного обеспечения ETAP для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3

| Правообладатель | Наименование Лицензий | Кол-во | Срок действия лицензий |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперейшн Технолоджи, Инк. | Сетевой программный продукт ETAP (LAN), 1000 шин Базовый пакет - Оценка параметров оборудования - Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствии со стандартами IEEE, ICEA, NEC - Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствии со стандартами IEC - Расчёт установившихся режимов и падения напряжения - Расчёт однофазных систем и щитов Расчёт токов короткого замыкания ANSI / IEC Расчёт токов короткого замыкания ГОСТ Пуск двигателей: динамический и статический Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствие со стандартом IEC + определение параметров защитных проводов и расчёт защиты от поражения электрическим током Системы заземления Расчёт коротких замыканий в системах постоянного тока Согласование устройств релейной защиты и определение последовательности срабатывания Определение параметров аккумуляторных батарей и их разряд Принципиальные схемы управления на постоянном токе (Необходим модуль определения параметров аккумуляторных батарей и их разряда) Тяжение, провесы и допустимая токовая нагрузка ЛЭП | 1 | Бессрочная |
| Оперейшн Технолоджи, Инк. | Сетевой программный продукт ETAP (LAN), 1000 шин Обновление существующей лицензии Базовый пакет - Оценка параметров оборудования - Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствии со стандартами IEEE, ICEA, NEC - Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствии со стандартами IEC - Расчёт установившихся режимов и падения напряжения - Расчёт однофазных систем и щитов Расчёт токов короткого замыкания ANSI / IEC Расчёт токов короткого замыкания ГОСТ Пуск двигателей: динамический и статический Определение параметров кабелей, проверка кабелей по допустимому току в соответствие со стандартом IEC + определение параметров защитных проводов и расчёт защиты от поражения электрическим током Системы заземления Расчёт коротких замыканий в системах постоянного тока Согласование устройств релейной защиты и определение последовательности срабатывания Определение параметров аккумуляторных батарей и их разряд Принципиальные схемы управления на постоянном токе (Необходим модуль определения параметров аккумуляторных батарей и их разряда) Тяжение, провесы и допустимая токовая нагрузка ЛЭП | 1 | Бессрочная |

Поставка аналога не допускается на основании  п.12.2.2  г) ЕОСЗ. Закупка данного программного обеспечения обусловлена требованием внешнего заказчика в разделе 5.8 Технического задания на разработку проектной документации энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2 KUR-AEC0002 Ревизия B01.3.

Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения ETAP для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3

| Правообладатель | Наименование | Кол-во | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Оперейшн Технолоджи, Инк. | Оказание услуг по технической поддержке ЕТАР | 1 | 1 год, с момента предоставления права |

Регламент службы технической поддержки

- Поддержка   оказывается на русском языке, сертифицированными специалистами технической группы Исполнителя;

- Основанием для выполнения работ по технической поддержке является заявка Пользователя. Заявкой считается:

- электронное письмо,

- устное обращение в службу технической поддержки по телефону.

- В обращении должны быть точно и грамотно сформулированы вопросы, требующие разъяснения, и описаны проблемы, требующие решения. Для более оперативного решения вопросов, обращение должно включать следующую информацию:

- Описание проблемы и пошаговое описание действий по воспроизведению проблемы (по возможности).

- Периодичность возникновения проблемы.

- Вопрос желательно задавать используя терминологию, принятую в продукте.

- Версию программного обеспечения

- Критичность проблемы.

- Контактные реквизиты, с указанием телефона, адреса электронной почты и ответственного лица Пользователя

- Заявки принимаются с 9 до 18 часов по московскому времени ежедневно (кроме выходных и праздничных дней). Ответы на поступившие вопросы отправляются Пользователю в письменном виде с использованием электронной почты в период с 9 до 18 часов по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней).

- Время реакции на обращения включает в себя только рабочее время. Время решения проблем в обращении может зависеть от критичности обращения, сложности решаемой проблемы и необходимости передачи вопроса в отдел разработки, как правило проблема решается в течении 6-12 часов в зависимости от ее сложности.( т.к. на время решения проблемы могут влиять различные факторы, например, своевременность ответа пользователя, своевременность ответа разработчика, необходимость подготовки и выпуска, тестирования обновления программного продукта ЕТАР и т.п.), В некоторых случаях решение вопросов может производиться практически сразу же по получению вопросов от пользователей комплекса ЕТАР.

- Техническая поддержка НЕ оказывается по другим каналам (например, ICQ, Skype). Вопросы, заданные по этим каналам не являются официальными обращениями и не регистрируются в системе тех поддержки. Подобные средства связи рассматриваются только как средства общения и общих консультаций.

- При создании обращения или при отправке обращения по электронной почте можно включать скриншоты и графические пояснения, которые могут помочь в решении проблемы. Скриншоты должны быть подготовлены в форматах: JPG, GIF, PNG

- Ответы на стандартные, часто задаваемые вопросы, могут быть даны в виде ссылок на соответствующую страницу онлайновой документации по комплексу ЕТАР, на скачивание руководств, на сайт, ссылку на обучающее видео.

- Обращения в службу технической поддержки обрабатываются в порядке их поступления.

- Решение вопросов обращения может быть отложено или даже невозможно по следующим основным причинам:

- Невозможно повторить описанную проблему на аналогичной конфигурации оборудования и отсутствует доступ к проекту пользователя.

- Пользователь не может предоставить достаточно исходной информации для выявления и решения проблемы.

- Вопрос требует детальной диагностики, доработки функционала и/или выпуска обновления для программного продукта.

- Используется нелицензионная копия программного продукта.

- Вопрос выходит за рамки технической поддержки.

- Вопрос задан некорректно или обсуждение вопроса проводится неконструктивно, и решение проблемы затягивается из-за несвоевременного предоставления информации по обращению.

- Служба технической поддержки обязуется информировать Пользователя о выходе новых версий Продукта и о расширении функциональности в новых версиях Продукта ЕТАР.