## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку оборудования КИП для насосной станции РДЭСО и комплекса зданий и сооружений караула для энергоблока №3 Ростовской АЭС. | [14 empty] | Приложение №1 к Договору ____________________________от________________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения |  | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 4.ИСУП.3868223 |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | в составе: 1) Участок измерительный ИУ-012 - 1 шт.; 2) Датчик врезной ПЭА (3UK26F02B01, 3UK26F02B02) - 2 шт.; 3) Преобразователь вторичный атомного исполнения ВП (3UK26F02P02) - 1 шт.; измеряемая среда: вода; верхний предел измерений 12 м3/ч; Ду 200 мм; Рраб. до 1,0 МПа; относительная погрешность ± (0,95+0,1/v)%; вывод информации на жидкокристаллический индикатор: | - | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 58 | 1 | компл | 25569.83 | 25569.83 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
2 | 4.ИСУП.3868232 |  | Датчик-индикатор уровня | РИС 121У-296-42-Г-УХЛ2-17,0 | диапазон измерений от 0 до 1700 см; выходной сигнал от 4 до 20 мА. Класс точности 0,5; гальванически развязанный токовый выход; в составе: 1) Преобразователь первичный ПП (РИС 121У-296-42-Г) (3UK26L01B01) - 1 шт.; 2) Преобразователь передающий ППР (3UK26L01P02) - 1 шт. | ТУ 311-00227465.053-99 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 62 | 1 | компл | 1704.66 | 1704.66 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
3 | 4.ИСУП.3868236 |  | Датчик-индикатор уровня | РИС 121У-296-42-Г-УХЛ2-17,0 | Диапазон измерений от 0 до 1700 см; выходной сигнал от 4 до 20 мА. Класс точности 0,5; гальванически развязанный токовый выход; в состова: 1) Преобразователь первичный ПП (РИС 121У-296-42-Г) (3UK26L02B01) - 1 шт.; 2) Преобразователь передающий ППР (3UK26L02P02) - 1 шт. | ТУ 311-00227465.053-99 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 62 | 1 | компл | 1704.66 | 1704.66 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
4 | 5.ИСУП.3867825 | 3HP06C001 | Шкаф одностороннего обслуживания | ШО | 2200х800х600 | ТУ 3433-003-71439231-2005 | 4 | III | R3.02149.4.0.34 |  |  | R3.02149.3.1.36 | 1 | 1 | шт. | 93498.12 | 93498.12 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
5 | 5.ИСУП.3867827 | 3HP06C002 | Шкаф одностороннего обслуживания | ШО | 2200х800х600 | ТУ 3433-003-71439231-2005 | 4 | III | R3.02149.4.0.34 |  |  | R3.02149.3.1.36 | 71 | 1 | шт. | 50688.15 | 50688.15 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
6 | 5.ИСУП.3867828 | 3HP06C003 | Шкаф одностороннего обслуживания | ШО | 2200х800х600 | ТУ 3433-003-71439231-2005 | 4 | III | R3.02149.4.0.34 |  |  | R3.02149.3.1.36 | 110 | 1 | шт. | 39145.47 | 39145.47 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
7 | 5.ИСУП.3665733 | 0HP03C001 | Шкаф двухстороннего обслуживания | ШД-3 | габаритные размеры 2200х1000х800 | - | 4 | III | R3.02136.4.0.34 |  |  | R3.02136.3.1.36 | 1 | 1 | шт. | 107627.43 | 107627.43 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
8 | 4.ИСУП.3867624 | 3WW40P02B01 | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2410-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/63 кгс/м2-4 МПа-42-КБ2-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 63 кгс/м2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001 ТУ3) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 30 | 1 | шт. | 4403.69 | 4403.69 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
9 | 4.ИСУП.3867625 | 3WW40P01B01 | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2412-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/16 кгс/м2-0,025 МПа-42-КБ2-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 16 кгс/м2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001 ТУ3) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 37 | 1 | шт. | 4403.69 | 4403.69 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
10 | 4.ИСУП.3867634 | 3WW70P01B01 | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2412-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/16 кгс/м2-0,025 МПа-42-КБ2-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 16 кгс/м2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001 ТУ3) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 37 | 1 | шт. | 4403.69 | 4403.69 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
11 | 4.ИСУП.3867615 | 3WW40T01B01 | Термостат с комнатным датчиком температуры | TLC 7B17 F001 | диапазон измерений от 0 до +45 °С; для промышленного исполнения с аксессуарами: а) кронштейн для монтажа на стены Арт.259189 000; б) винтовой фитинг Pg 13,5 для кабеля Арт.259299; в) кронштейн Арт.259409 000; г) гильза для датчика Арт.259735 000. Степень защиты IP44 | - | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 22 | 1 | шт. | 1931.95 | 1931.95 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
12 | 4.ИСУП.3867616 | 3WW40T02B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой с платиновым ЧЭ, НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0,5/ГК03-0,12 | Диапазон измерений от 0 до 50 °С, монтажная длина 500 мм, материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, класс допуска В | ТАДУ 405210.001 ТУ (ТУ 4211-004-11445627-2000) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 25 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
13 | 4.ИСУП.3867618 | 3WW40T03B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой с платиновым ЧЭ, НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0,4/ГК03-0,12 | Диапазон измерений от 0 до 50 °С, монтажная длина 400 мм, материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, класс допуска В | ТАДУ 405210.001 ТУ (ТУ 4211-004-11445627-2000) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 26 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
14 | 4.ИСУП.3867619 | 3WW40T03B02 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой с платиновым ЧЭ, НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0,4/ГК03-0,12 | Диапазон измерений от 0 до 50 °С, монтажная длина 400 мм, материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, класс допуска В | ТАДУ 405210.001 ТУ (ТУ 4211-004-11445627-2000) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 26 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
15 | 4.ИСУП.3867622 | 3WW40T04B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой с платиновым ЧЭ, НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0,1/ГК03-0,12 | Диапазон измерений от 0 до 100 °С, монтажная длина 100 мм, материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т, класс допуска В | ТАДУ 405210.001 ТУ (ТУ 4211-004-11445627-2000) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 27 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
16 | 4.ИСУП.3867638 | 3WW40P03B01 | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2412-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6,3 кгс/м2-0,025 МПа-42-КБ2-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 6,3 кгс/м2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001 ТУ3) | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 44 | 1 | шт. | 4403.69 | 4403.69 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
17 | 4.ИСУП.3867639 | 3UK26P04B01 | Манометр показывающий с радиальным штуцером без фланца | МП4-У У2-4 кгс/см2-1,5-АЭС-РШ-IP53-П. Пл | Диапазон показаний от 0 до 4 кгс/см2, класс точности 1,5 Резьба присоединительного штуцера М20х1,5, климатическое исполнение У2 | ТУ 25-02.180335-84 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 51 | 1 | шт. | 329.57 | 329.57 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
18 | 4.ИСУП.3867645 | 3UK26P02B01 | Манометр электронный | ЭКМ-2005-А-4-ДИ-ИК600-4 кгс/см2 -D-V-LN-t0550-220-42-GSP-М20-13V-Т1Ф-ГП | Диапазон показаний от 0 до 4 кгс/см2 | ТУ 4212-082-13282997-09 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 55 | 1 | шт. | 1448.96 | 1448.96 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
19 | 4.ИСУП.3867647 | 3UK26P03B01 | Манометр электронный | ЭКМ-2005-А-4-ДИ-ИК600-4 кгс/см2 -D-V-LN-t0550-220-42-GSP-М20-13V-Т1Ф-ГП | Диапазон показаний от 0 до 4 кгс/см2 | ТУ 4212-082-13282997-09 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 55 | 1 | шт. | 1448.96 | 1448.96 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
20 | 4.ИСУП.3868209 | 3UK26P01B01 | Манометр показывающий с радиальным штуцеров без фланца | МП4-У У2-6 кгс/см2-1,5-АЭС-РШ-IP53-П.Пл | Диапазон показаний от 0 до 6 кгс/см2, Класс точности 1,5, Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 . Климатическое исполнение У2 | ТУ 25-02.180335-84 | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 52 | 1 | шт. | 329.57 | 329.57 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
21 | 4.ИСУП.3868218 |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | в составе: 1) Участок измерительный ИУ-012 - 1 шт.; 2) Датчик врезной ПЭА (3UK26F01B01, 3UK26F01B02) - 2 шт.; 3) Преобразователь вторичный атомного исполнения ВП (3UK26F01P02) - 1 шт.; измеряемая среда: вода; верхний предел измерений 12 м?/ч; Ду 200 мм; Рраб. до 1,0 МПа; относительная погрешность ± (0,95+0,1/v)%; вывод информации на жидкокристаллический индикатор: | - | 4 | III | R3.02149.2.0.34 |  |  | R3.02149.3.0.36 | 58 | 1 | компл | 25569.83 | 25569.83 |  | 0 | 0 | Система физической защиты, в том числе Здание караула 2 с сооружением ГО- | 2012-11-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5053
22 | 4.ИСУП.3664488 | 3WF11T01B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0, 32/ГКО3-0,1 | Класс допуска С, монтажная длина 320 мм, диапазон измерений от минус 50 до плюс 150 °С | ТАДУ 405210.001 ТУ | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 35 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
23 | 4.ИСУП.3664659 | 0QF00L01P01 | Комплекс измерительный | К1871-АД-4 | а) уровнемер микроволновый SITRANS LR250 - 2 шт.; б) регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД 04-1-1-01-01-0 ТУ 4389-0184-05755097-2005, диапазон измерений от 0 до 40 см, класс точности 0,25 - 1 шт.; в) стойка 5ПА 040.086 - 2 шт. | ТУ 4389-0210-05755097-2008 | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 48 | 1 | шт. | 548330.8 | 548330.8 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047 | 16 стоечный
24 | 4.ИСУП.3664524 | 3QF41P01B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 6 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 38 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
25 | 4.ИСУП.3664525 | 3VC12P01B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 43 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
26 | 4.ИСУП.3837305 | 0QF00L01P02 | Блок питания | П-1870-АД-01-02 |  | 3ПА.679.006 ПС | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 54 | 1 | шт. | 1079.61 | 1079.61 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047 | 16 стоечный
27 | 4.ИСУП.3842124 | 3WF11T02B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0, 32/ГКО3-0,1 | Класс допуска С, монтажная длина 320 мм, диапазон измерений от минус 50 до плюс 150 °С | ТАДУ 405210.001 ТУ | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 57 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
28 | 4.ИСУП.3842125 | 3WF48T01B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0, 32/ГКО3-0,1 | Класс допуска С, монтажная длина 320 мм, диапазон измерений от минус 50 до плюс 150 °С | ТАДУ 405210.001 ТУ | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 57 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
29 | 4.ИСУП.3842126 | 3WF48T02B01 | Сборка термопреобразователя сопротивления с клеммной головкой НСХ 50П | СБ210/СП-02-50П-В-3-0, 32/ГКО3-0,1 | Класс допуска С, монтажная длина 320 мм, диапазон измерений от минус 50 до плюс 150 °С | ТАДУ 405210.001 ТУ | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 57 | 1 | шт. | 1179.05 | 1179.05 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
30 | 4.ИСУП.3842130 | 3QF41P02B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 6 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 60 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
31 | 4.ИСУП.3842132 | 4QF41P01B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 6 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 60 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
32 | 4.ИСУП.3842134 | 4QF41P02B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 6 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 60 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
33 | 4.ИСУП.3842139 | 3VC12P02B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 65 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | оборудование | 40-12-2-1/5047
34 | 4.ИСУП.3842142 | 4VC12P01B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 65 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
35 | 4.ИСУП.3842144 | 4VC12P02B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 65 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
36 | 4.ИСУП.3842146 | 0QF42P01B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 65 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
37 | 4.ИСУП.3842147 | 0QF42P02B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-ШР22 | Диапазон измерений от 0 до 10 кгс/см2, выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУЗ) | 4 | III | R3.02136.2.0.34 |  |  | R3.02136.3.0.36 | 65 | 1 | шт. | 3437.72 | 3437.72 |  | 0 | 0 | Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом | 2012-12-30 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5047
38 | .ИСУП.3756209 | 3UM96P03B1 | Манометр показывающий для АЭС | МТПСд-100-ОМ2; 0 - 16,0 кгс/см2; -//-; -//-; -//-; АЭС; -//-; Пл.; -//-; -//-; -//-; | Шкала 0 - 16 кгс/см2, класс точности 1,5, резьба штуцера М20х1,5 | ТУ 25.02.1946-76 | 4 | III | 37122 с/о изм. 5 | 8 |  | 37145 с/о | 2 | 1 | шт | 345.77 | 328.52 |  | 0 | 0 | Дизельген.,насос.ст.сист.отв.потр. | 2012-07-01 |  |  | БКП -3/3 | оборудование | 5198
39 | .ИСУП.3756208 | 3UM96P04B1 | Манометр показывающий для АЭС | МТПСд-100-ОМ2; 0 - 6,0 кгс/см2; -//-; -//-; -//-; АЭС; -//-; Пл.; -//-; -//-; -//-; | Шкала 0 - 6.0 кгс/см2, класс точности 1,5, резьба штуцера М20х1,5 | ТУ 25.02.1946-76 | 4 | III | 37122 с/о изм. 5 | 7 |  | 37145 с/о | 2 | 1 | шт | 345.77 | 328.52 |  | 0 | 0 | Дизельген.,насос.ст.сист.отв.потр. | 2012-07-01 |  |  | БКП -3/3 | оборудование | 5198
40 | .ИСУП.3756210 | 3UM96Т02B1 | Термометр биметаллический | ТБ-1(0-100)-1,5-125-6-М20 | показывающий в корпусе 60 мм. Пределы измерений от 0 от 100° С. Длина погружения 125 мм, d6 М20х1,5 | ТУ311-00225621.160-96 | 4 | III | 37122 с/о изм. 5 | 9 |  | 37145 с/о | 3 | 1 | шт | 298.31 | 283.43 |  | 0 | 0 | Дизельген.,насос.ст.сист.отв.потр. | 2012-07-01 |  |  | БКП -3/3 | оборудование | 5198
41 | 10.ИСУП.3608948 |  | Защитная гильза | ТАДУ408721.016 | для установки термопреобразователя с монтажной длиной L=190 мм | ТАДУ408721.023 | 4 | III | 37122 с/о изм. 5 | 27 |  | 41452 с/о | 3 | 1 | шт | 46.88 | 44.54 |  | 0 | 0 | Дизельген.,насос.ст.сист.отв.потр. | 2012-07-01 |  |  | БКП -3/3 | оборудование | 5198
[13 empty] | Итого: | 41 |  | 962868.66 | 962816.94 |  | Итого: | 0
[16 empty] | 0 | 4817165.7142 |  | в т.ч. НДС 18% | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:
[10 empty] | От Покупателя: | [9 empty] | От Поставщика:
[9 empty] | ____________________________/________________/ | [9 empty] | _________________________/_________________/