- Часть 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2012 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/096-11 от 21.12.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

      - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный настоящим Договором срок, выполнить работы (далее - работы) по комплексному ремонту помещений №№ 147а, 228, 229, 243а, 249, 427а, 529 в Административном корпусе (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную настоящим Договором цену.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Общий срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней с момента подписания Сторонами Договора.

Окончание  -  в течение ____ дней с момента начала работ.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 3 дней от даты подписания настоящего Договора передает ПОДРЯДЧИКУ помещения поэтапно по Акту, в соответствии с Графиком передачи помещений для проведения ремонтных работ (Приложение № 6) после завершения всех работ по предыдущему этапу.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена работ по настоящему договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 4), составленной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком.

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;

- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 4);

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории объекта;

- в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.

- информировать ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по данному Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

- ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим в Административный корпус ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.

  - Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

  - Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  ПОДРЯДЧИКОМ  условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.

  - Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №5 к Договору).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

  - В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Локальные сметы (№№ С-678, С-685, С-686, С-687, С-688, С-689, Э-683, Э-685, Э-696, Э-697, Э-698, Э-699, Э-700, Э-701).

Приложение № 5: Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 6: График передачи помещений в ремонт.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _____________________ С.А. Петров | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 1

к Договору подряда № _______________

от  «____»____________2012 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | - |
| НДС 18% |  |  |  |  | - |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  | - |

Приложение № 2

к Договору подряда № ____________

от « ____» ___________ 2012 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту помещений №№ 147а, 228, 229, 243а, 249, 427а, 529 в Административном корпусе ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

Санкт-Петербург

2012

| Помещение № 147а площадью 28,7м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж со стен декоративных, фанерованных шпоном панелей с деревянным каркасом | - 23м2 |
| 2. | Облицовка существующих перегородок листами «Гипрок» по металлическому каркасу | - 23м2 |
| 3. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 3м3 |
| 4. | Вывоз строительного мусора | - 3м3 |
| 5. | Разборка деревянных плинтусов | - 21п.м. |
| 6. | Разборка покрытий полов из линолеума | - 28,7м2 |
| 7. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 28,7м2 |
| 8. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | - 28,7м2 |
| 9. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 21п.м. |
| 10. | Ремонт штукатурки | - 2м2 |
| 11. | Существующий подвесной потолок, облицованный фанерованными панелями, красить белой воднодисперсионной краской | - 28,7м2 |
| 12. | Покрытие потолка грунтом | - 28,7м2 |
| 13. | То же, стен | - 80м2 |
| 14. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | - 28,7м2 |
| 15. | То же, стен | - 80м2 |
| 16. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 80м2 |
| 17. | Демонтаж дверного блока в перегородке 2400*900 | - 1шт. |
| 18. | Установка дверного блока, глухой, ламинирован, белый 2400*900 по эскизу № 15. | - 1шт. |
| 19. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 147а |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 мощностью 30 Вт типа L- school 24/2904/30 | - 20шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 3. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 5шт. |
| 5. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 9шт. |
| 6. | Внутренний угол к поз. 5 кат. №636490 | - 3шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 35м. |
|  | - 4*1,5 | - 10м. |
| 8. | Демонтаж светильника 1*40 Вт | - 20шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 16шт. |
| 10. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 75м. |
| Помещения № 228 и № 229 площадью 360м2. |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных перегородок, толщ. 150мм | - 27,5м2 |
| 2. | Разборка деревянных шкафов-перегородок | - 87,0м2 |
| 3. | Разборка деревянных остекленных перегородок | - 38,0м2 |
| 4. | Возведение гипсокартонных перегородок системы «Гипрок» по металлическому каркасу | - 112,0м2 |
| 5. | Установка дверного блока, остекленный, ламинированный, белый по эскизу №13 | - 1шт. |
| 6. | Установка остекленной перегородки с дверью, ламинированная, белая по эскизу №13а | - 1шт. |
| 7. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 6,2м3 |
| 8. | Вывоз строительного мусора | - 6,2м3 |
| 9. | Разборка деревянных плинтусов | - 142п.м. |
| 10. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 18мм | - 360м2 |
| 11. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке, 33 класс износостойкости | - 360м2 |
| 12. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 221п.м. |
| 13. | Ремонт штукатурки стен | - 12м2 |
| 14. | То же, потолка | - 8,3м2 |
| 15. | То же, откосов проемов дверей | - 4,2м2 |
| 16. | Покрытие потолка грунтом | - 446,6м2 |
| 17. | То же, стен | - 795,4м2 |
| 18. | Шпаклевка потолка смесью «Ветонит» | - 446,6м2 |
| 19. | То же, стен | - 795,4м2 |
| 20. | Окраска потолка и балок белой воднодисперсионной краской | - 446,6м2 |
| 21. | Окраска стен и колонн воднодисперсионной краской | - 795,4м2 |
| 22. | Демонтаж входной двери с фрамугой в кирпичной стене | - 2шт. |
| 23. | Установка дверного блока в проем по эскизу №12 | - 1шт. |
| 24. | Установка дверного блока по эскизу №12 (без фрамуги) | - 1шт. |
| 25. | Установка дверного блока в перегородки по эскизу №3 | - 4шт. |
| 26. | Установка фрамуг в перегородки, ламинированные, белые | - 6,5м2 |
| 27. | Демонтаж ограждения батарей, деревянные | - 22,4м2 |
| 28. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 55м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение 228. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М | - 57шт. |
| 2. | Светильник накладной светодиодный с зеркальным отражателем мощностью 48Вт (1250*186*66) типа L-office 25XP-G/4875/48 | - 29шт. |
| 3. | Светильник накладной светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М | - 19шт. |
| 4. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 9шт. |
| 5. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 6. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В степень защиты IP44 | - 1шт. |
| 7. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 20шт. |
| 8. | Розетка штепсельная двухполюсная установки 220В, 16А степень защиты IP44 | - 4шт. |
| 9. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 33шт. |
| 10. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 335м |
|  | - 4*1,5 | - 60м |
|  | - 5*2,5 | - 260м |
|  | - 5*6 | - 45м |
| # 11. | # Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 275шт. |
| # 12. | # Внутренний угол к поз. 12 кат. №636420 | # - 29шт. |
| # 13. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*25мм, L=2м кат. №636307 | # - 22шт. |
| # 14. | # Внутренний угол к поз.14 кат. №636470 | # - 5шт. |
| # 15. | # Щит навесной на 12 модулей (188280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пм-12 | # - 1шт. |
| # 16. | # Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345 | # - 1шт. |
| # 17. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160 | # - 3шт. |
| # 18. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162 | # - 1шт. |
| # 19. | # Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2) | # - 1шт. |
| # 20. | # Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая | # - 98шт. |
| # 21. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | # - 40шт. |
| # 22 | # Демонтаж силового кабеля сечением: |  |
|  | # - 3*2,5мм2 | # - 210м. |
|  | # - 3*1,5мм2 | # - 280м. |
| # 23. | # Демонтаж осветительного щита на 12 однополюсных автоматических выключателей утопленного типа | # - 1шт. |
| # Электрооборудование и электроосвещение помещение № 229. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М | - 44шт. |
| 2. | Щит навесной на 12 модулей (188*280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пн-12 | - 1шт. |
| 3. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 5шт. |
| 5. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А степень защиты IP44 | - 13шт. |
| 6. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 32шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 230м |
|  | - 4*1,5 | - 10м |
|  | - 3*2,5 | - 150м |
|  | - 5*6 | - 55м |
| # 8. | # Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 145шт. |
| # 9. | # Внутренний угол к поз. 8 кат. №636420 | # - 32шт. |
| # 10. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306 | # - 27шт. |
| # 11. | # Внутренний угол к поз.10 кат. №636460 | # - 4шт. |
| # 12. | # Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345 | # - 1шт. |
| # 13. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160 | # - 5шт. |
| # 14. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162 | # - 1шт. |
| # 15. | # Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2) | # - 1шт. |
| # 16. | # Винт М4*10 с гайкой | # - 88шт. |
| # 17. | # Дюбель пластмассовый диаметром 6мм | # - 88шт. |
| # 18. | # Крючок-шуруп 4,5*60мм | # - 88шт. |
| # 19. | # Перфолента шириной 12мм оцинкованная | # - 175м |
| # 20. | # Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20 | # - 120м. |
| # 21. | # Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая | # - 32шт. |
| # 22. | # Демонтаж выключателей, розеток. коробок | # - 30шт. |
| # 23. | # Демонтаж силового кабеля сечением: |  |
|  | # - 3*2,5мм2 | # - 150м |
|  | # - 3*1,5мм2 | # - 240м |
| # Помещения № 243а площадью 25м2 |  |  |
| # Общестроительные работы. |  |  |
| # 1. | # Демонтировать перегородку, деревянную, оштукатуренную, 1300*2400Н | # - 3,0м2 |
| # 2. | # Изготовить нишу под установку дверного блока, 1300*2300Н листами «Гипрок» по металлическому каркасу | # - 4,5м2 |
| # 3. | # Облицовка существующей перегородки листами «Гипрок» по металлическому каркасу | # - 24м2 |
| # 4. | # Демонтаж декоративных панелей из Инсулака со стен | # - 30м2 |
| # 5. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | # - 1.3т |
| # 6. | # Вывоз строительного мусора | # - 1,3т |
| # 7. | # Разборка деревянных плинтусов | # - 20п.м. |
| # 8. | # Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | # - 25,0м2 |
| # 9. | # Уложить штучный паркет в дверной проем, дуб | # - 1,2м2 |
| # 10. | # Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | # - 25,0м2 |
| # 11. | # Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | # - 20п.м. |
| # 12. | # Ремонт штукатурки стен | # - 4м2 |
| # 13. | # То же, потолка | # - 3м2 |
| # 14. | # То же, откосов проемов дверей | # - 2,5м2 |
| # 15. | # Покрытие потолка грунтом | # - 25,0м2 |
| # 16. | # То же, стен | # - 80м2 |
| # 17. | # Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | # - 25,0м2 |
| # 18. | # То же, стен | # - 80м2 |
| # 19. | # Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | # - 25,0м2 |
| # 20. | # Окраска стен воднодисперсионной краской | # - 80м2 |
| # 21. | # Демонтаж дверного блока входа в помещение. 1300*2400Н | # - 1шт. |
| # 22. | # Установить дверной блок, 1300*2400Н, остекленный, белый, ламинированный, вход в помещение по эскизу № 2 | # - 1шт |
| # 23. | # Демонтировать существующий встроенный шкаф, 1200*2300Н | # - 1шт. |
| # 24. | # Сформировать нишу гипсокартонными листами «Гипрок», 1230*2400, по металлическому каркасу, по эскизу №7 | # - 1шт. |
| # 26. | # Установить шкаф, 1200*2200, белый, ламинированный. по эскизу №5 | # - 1шт. |
| # 27. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | # - 6,2м2 |
| # Электрооборудование и электроосвещение помещение № 243а. |  |  |
| # 1. | # Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | # - 6шт. |
| # 2. | # Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | # - 1шт. |
| # 3. | # Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic=220В, 16А кат.№77432 | # - 3шт. |
| # 4. | # Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | # - 3шт. |
| # 5. | # Коробка, изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | # - 6шт. |
| # 6. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | # - 6шт. |
| # 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 7шт. |
| # 8. | # Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420 | # - 3шт. |
| # 9. | # Дюбель пластмассовый диаметром 6мм | # - 6шт. |
| # 10. | # Крючок-шуруп 4,5*60мм | # - 6шт. |
| # 11. | # Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20мм | # - 4м |
| # 12. | # Трос стальной оцинкованный диаметром 5мм | # - 12м |
| # 13. | # Тросовый зажим | # - 24шт. |
| # 14. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | # - 3*1,5 | # - 45м |
|  | # - 4*1,5 | # - 6м |
|  | # - 3*2,5 | # - 50м |
| # 15. | # Демонтаж светильника 2*40Вт | # - 12шт. |
| # 16. | # Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | # - 12шт. |
| # 17. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | # - 100м |
| # Помещения № 249 площадью 26,4м2 |  |  |
| # Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж существующих перегородок, металлический каркас с заполнением изовером и облицовкой листами ДВП, площадью 15м2 и частично металлическая сетка 6,5м2 |  |
| 2. | Демонтаж подиума столярной конструкции. Материалы: доски, фанера, линолеум | - 10,5м2 |
| 3 4. | Ремонт паркетного пола Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 2м2 - 2,8м3 |
| 5. | Вывоз строительного мусора | - 2,8м3 |
| 6. | Разборка деревянных плинтусов | - 20п.м |
| 7. | Разборка покрытий полов из линолеума | -16м2 |
| 8. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 26,4м2 |
| 9. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | - 26,4м2 |
| 10. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 20п.м. |
| 11. | Ремонт штукатурки стен | - 2м2 |
| 12. | То же, потолка | - 2,5м2 |
| 13. | То же, откосов проемов дверей | - 1,3м2 |
| 14. | Покрытие потолка грунтом | - 26,4м2 |
| 15. | То же, стен | - 67,8м2 |
| 16. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | -26,4м2 |
| 17. | То же, стен | - 67,8м2 |
| 18. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | - 26,4м2 |
| 19. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 67,8м2 |
| 20. | Демонтаж входной двери 1300*2400 | - 1шт. |
| 21. | Изготовить дверной блок, ламинированный, белый по эскизу №2 | - 1шт. |
| 22. | Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 23. | Разборка существующих шкафов, 600*600мм | - 2шт. |
| 24. | Изготовить шкафы ламинированные, белые по эскизу №4 | - 2шт. |
| 25. | Выполнить ниши под шкафы по эскизу №8 | - 2шт. |
| 26. | Установить шкафы в ниши | - 2шт. |
| 27. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 6м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 249. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС1100212010Н-072М | - 6шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 3. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 3шт. |
| 4. | Внутренний угол к поз.5 кат. №636420 | - 3шт. |
| 5. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 9шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 35м |
|  | - 4*1,5 | - 6м |
| 7. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 65м. |
| 8. | Демонтаж светильника 4*40 Вт | - 4шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 10шт. |
| Помещения № 427а площадью 19,2м2 |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж плит АГШ с деревянным каркасом с потолка и стен | - 63м2 |
| 2. | Облицовка стен листами «Гипрока» по металлическому каркасу | - 73,2м2 |
| 3. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 1,2м3 |
| 4. | Вывоз строительного мусора | - 1,2м3 |
| 5. | Разборка деревянных плинтусов | - 19,5п.м. |
| 6. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 19,2м2 |
| 7. | Устройство покрытия пола ламинат по подложке, 33 класс износостойкости | - 19,2м2 |
| 8. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 19,5п.м. |
| 9. | Подвесной потолок «Армстронг» | - 19,2м2 |
| 10. | Шпаклевка стен | - 73,2м2 |
| 11. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 73,2м2 |
| 12. | Демонтаж входной двери 750*2000 | - 1шт. |
| 13. | Расширить проем входа в помещение до 900мм в перегородке | - 1шт. |
| 14. | Установка дверного блока, ламинированный, белый, эскиз №15 | - 1шт. |
| 15. | Демонтаж водопроводной трубы L=4п.м. | - 1шт. |
| 16. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 6,5м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 427а. |  |  |
| 1. | Светильник встраиваемый светодиодный с зеркальным отражателем квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-140-1-Н-072М | - 5шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 3. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 5шт. |
| 4. | Розетка штепсельная открытой установки двухместная 220В, 16А с заземляющим контактом | - 2шт. |
| 5. | Труба гофрированная ПВх диаметром 16мм | - 30м |
| 6. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 3шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 30м |
|  | - 4*1,5 | - 4м |
|  | - 3*2,5 | - 40м |
| 8. | Демонтаж светильника 2*80Вт | - 4шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 7шт. |
| 10. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 55м |
| 11. | Демонтаж автоматического выключателя на ток 63А | - 1шт. |
| Помещение № 529 площадью 48м2 |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 1,2м3 |
| 2. | Вывоз строительного мусора | - 1,2м3 |
| 3. | Разборка деревянных плинтусов | - 37п.м. |
| 4. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 48м2 |
| 5. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости, дуб | - 48м2 |
| 6. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 37п.м. |
| 7. | Ремонт штукатурки стен | - 2м2 |
| 8. | То же, откосов проемов дверей | - 2м2 |
| 9. | Покрытие потолка грунтом | - 48м2 |
| 10. | То же, стен | - 114м2 |
| 11. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | - 48м2 |
| 12. | То же, стен | - 114м2 |
| 13. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | - 48м2 |
| 14. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 114м2 |
| 15. | Демонтаж входной двери 1300*2400 | - 1шт. |
| 16. | Установка дверного блока в проем по эскизу №2 ламинированный, белый 1300*2400 | - 1шт. |
| 17. | Демонтаж дверного блока в перегородке 800*2400 | - 2шт. |
| 18. | Расширить проемы в перегородке до 900мм | - 2шт. |
| 19. | Установка дверного блока. Ламинированный, белый 900*2400 по эскизу №15 | - 2шт. |
| 20. | Окраска стен встроенного шкафа эмалью | - 12м2 |
| 21. | Улучшенная окраска радиаторов и труб за 2 раза | - 9,6м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение №529. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | - 11шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А. 250В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 3. | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic-220В, 16А кат. №77432 | - 7шт. |
| 4. | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | - 7шт. |
| 5. | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | - 14шт. |
| 6. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16 мм,L=2м кат. №636302 | - 10шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420 | - 6шт. |
| 9. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 21шт. |
| 10. | Крючок шуруп 4,5*60мм | - 21шт. |
| 11. | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная | - 105м |
| 12. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 40м |
|  | - 4*1,5 | - 12м |
|  | - 3*2,5 | - 45м |
| 13. | Демонтаж светильника 4*40 Вт | - 8шт. |
| 14. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей. коробок ответвительных | - 22шт. |
| 15. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 65м |
| 16. | Демонтаж и монтаж СКС: розетка компьютерная на 2 подключения | - 7шт. |
| 17. | Розетка штепсельная двухместная. 220В. 16А Mosaic кат. №77442 | - 7шт. |
| 18. | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | - 7шт. |
| 19. | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | - 14шт. |
| 20. | Кабель компьютерный | - 35м |
| 21. | Кабель силовой NYM сечением 3*2,5 | - 35м |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ

по демонтажу и восстановлению СКС в рабочих помещениях Административного корпуса.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ СКС  ОАО «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»:

  - ОБЩАЯ ЧАСТЬ:

    - Настоящие технические требования распространяются на организационно-профессиональные характеристики, которым должен удовлетворять ИСПОЛНИТЕЛЬ работ, а также технические условия и стандарты, обязательные к неукоснительному соблюдению при выполнении электромонтажных работ по демонтажу и монтажу (восстановлению) СКС в рабочих помещениях Административного корпуса (№1) ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

    - Демонтаж и восстановление СКС ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» производится в рамках проекта №108-01-СС.001(2) (Редакция 1.4(2) – 2003 года), в соответствии с исполнительной документацией и фотографиями ранее выполненных монтажных работ, на базе утвержденного, в установленном порядке, технического задания, предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ при заключении Договора подряда.

    - Организация, выполняющая восстановление демонтированной СКС, подтверждает системную гарантию производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).

  - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РАБОТ

    - Стаж профессиональной деятельности руководящего звена исполнителя в сфере проектирования и создания зданий и сооружений I и II уровней ответственности с информационно-коммуникационными подсистемами должен составлять не менее 5 лет.

    - Организация ИСПОЛНИТЕЛЬ должна иметь зарегистрированные действующие свидетельства СРО на все виды работ, выполняемые на территории ЗАКАЗЧИКА в соответствии с техническим заданием.

    - Сотрудники ИСПОЛНИТЕЛЯ обязаны иметь действующие допуски для работы на электроустановках (монтажники не ниже III, руководитель работ не ниже IV), подтверждающие их квалификацию и допуск к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА.

    - Предварительно перед монтажом исполнитель готовит технические решения по восстановлению СКС и согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Все сопряжения коробов (углы, фитинги) должны отвечать требованиям стандартов ISO, TIA/EIA к радиусу изгиба прокладываемого кабеля категории 5е.

    - По окончании выполнения работ должна быть восстановлена маркировка портов.

    - По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет гарантийные обязательства всей подсистемы пассивного оборудования и электропитания вычислительной техники в течение 3-х лет. Кроме того, на восстановленную структурированную кабельную систему должна быть предоставлена системная гарантия производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).

    - После завершения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить протокол испытаний всех восстановленных линий связи сертифицированным кабельным анализатором. Тип прибора согласуется с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Работоспособность восстановленной системы электропитания проверяется подключением эквивалентной нагрузки.

    - На выполненные работы оформляется акт приемки с приложением протоколов испытаний.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Перед началом выполнения работ по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ, в соответствии с действующим на настоящий момент образцом, представляет утвержденные руководством списки сотрудников с паспортными данными для прохода на охраняемые объекты ЗАКАЗЧИКА.

    - Руководитель работ ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан обеспечить одноразовый завоз на охраняемую территорию ЗАКАЗЧИКА необходимых инструментов  и технологической оснастки, а по окончании  работ их вывоз, в том числе строительного и монтажного мусора.

    - Ежедневная текущая приборка помещений, в которых выполняются работы, выполняется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с установленным на территории ЗАКАЗЧИКА порядком.

Приложение № 3

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _____________________ С.А. Петров | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда № ____________

от «____» ___________ 2012 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещения № 243 А в административном корпусе. Площадью 25 кв.м., Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 221,396 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 45,23 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 313,51 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на март 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-006-02 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой (с дверным блоком) (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (174 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 | 598 490,86 | 107,14 52,86 | 18 | 15 | 3 2 | 52,33 | 1,57 |
| 2 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (320 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (245 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,3 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 49 | 34 | 15 2 | 12,3 | 3,69 |
| 3 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (1371 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1052 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,3 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 238 | 140 | 98 14 | 51,2 | 15,36 |
| 4 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (58 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (46 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,2 | 35,93 35,93 |  | 7 | 7 |  | 3,77 | 0,75 |
| Разборка встроенных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (встроенного шкафа) (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (420 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (240 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,036 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 44 | 37 | 7 4 | 103,91 | 3,74 |
| 6 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (80 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,074 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 12 | 8 | 4 1 | 12,3 | 0,91 |
| 7 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (36 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,009 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 7 | 4 | 3 | 51,2 | 0,46 |
| 8 | ТЕРр57-01-002-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (8 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,009 | 158,06 154,10 | 3,96 1,95 | 1 | 1 |  | 16,17 | 0,15 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (49 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 60% от ФОТ | 1,3 | 3,51 | 3,51 2,11 | 5 |  | 5 3 |  |  |
| 10 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (37 руб.): 100% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 1,3 | 4,29 | 4,29 2,57 | 6 |  | 6 3 |  |  |
| 11 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,3 | 44,54 | 44,54 | 58 |  | 58 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 445 | 246 | 199 29 |  | 26,63 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 4568 | 3000 | 1568 366 |  | 26,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2554 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1829 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 5 |  |  |  |  |  | 62 | 52 | 10 6 |  | 5,31 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 712 | 634 | 78 73 |  | 5,31 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 707) |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 707) |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1645 |  |  |  | 5,31 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3, 6-7 |  |  |  |  |  | 306 | 186 | 120 17 |  | 20,42 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 3209 | 2268 | 941 207 |  | 20,42 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 475) |  |  |  |  |  | 1807 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 475) |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6402 |  |  |  | 20,42 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 8 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 0,9 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 98 | 98 |  |  | 0,9 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 98) |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 98) |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 0,9 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 3 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 47 |  | 47 49 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 49) |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 49) |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 3 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 47 |  | 47 37 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 |  |  |  |  |  | 58 |  | 58 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 455 |  | 455 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 8951 |  |  |  | 26,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1568 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3366 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2554 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1829 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 8951 |  |  |  | 26,63 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр57-01-011-6 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 (100 м2) 395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90 Полы (ремонтно-строительные): НР (813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (645 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,25 | 395,42 387,30 | 8,12 2,22 | 99 | 97 | 2 1 | 38,12 | 9,53 |
| 13 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-03/2012; стр.237 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,31 | 30649,14 |  | 9501 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,25 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 617 | 66 | 8 2 | 22,82 | 5,71 |
| 15 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-03/2012; стр.64 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 26 | 568,7 |  | 14786 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (367 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (199 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 61 | 27 | 1 | 10,34 | 2,07 |
| 17 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-03/2012; стр.62 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 20,2 | 21,44 |  | 433 |  |  |  |  |
| Устройство дверного проема (восстановление пола и устройство ниши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр57-01-007-6 применительно | Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 1 м2 (100 мест) Полы (ремонтно-строительные): НР (249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (198 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,0146 | 11656,75 2020,82 | 65,93 14,67 | 170 | 30 | 1 | 177,19 | 2,59 |
| 19 | СЦМ-102-9091-001 ССЦ-03/2012; стр.64 | Паркет штучный дуб (ясень) 420х70 мм, рустик (м2) Материалы в текущих ценах | 1,2 | 624,04 |  | 749 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр57-01-006-6 | Циклевка паркетных полов (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (41 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (33 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,012 | 1533,97 379,65 | 44,59 | 18 | 5 | 1 | 36,4 | 0,44 |
| 21 | ТЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (19 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,012 | 180,44 166,76 | 2,9 0,60 | 2 | 2 |  | 14,17 | 0,17 |
| 22 | СЦМ-101-0513 ССЦ-03/2012, стр.69 | Лак ВЛ-557 (т) Материалы в текущих ценах | 0,0003 | 117255,1 |  | 35 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-01-051-01 применительно | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (887 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (410 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,036 | 4876,85 2082,90 | 65,15 15,25 | 176 | 75 | 2 1 | 177,57 | 6,39 |
| 24 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-03/2012; стр.80 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 3,78 | 72,66 |  | 275 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 2,65 | 19,5 |  | 52 |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 7,92 | 25,06 |  | 198 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-01-051-05 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (140 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 | 5418,56 2577,04 | 65,61 15,25 | 54 | 26 | 1 | 219,7 | 2,2 |
| 28 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-03/2012; стр.80 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 1,05 | 72,66 |  | 76 |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 0,919 | 19,5 |  | 18 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 2,2 | 25,06 |  | 55 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (581 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (278 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,031 | 4472,62 1228,87 | 1289,99 196,65 | 139 | 38 | 40 6 | 106,86 | 3,31 |
| 32 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя. | Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 1 | 1979,21 |  | 1979 |  |  |  |  |
| Цена: (17930-4410)/1,18/5,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (6486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3000 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,24 | 5194,29 2291,19 | 65,15 15,25 | 1247 | 550 | 16 4 | 195,33 | 46,88 |
| 34 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-03/2012; стр.80 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 26,2 | 72,66 |  | 1904 |  |  |  |  |
| 35 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 18,3 | 19,5 |  | 357 |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 54,9 | 25,06 |  | 1376 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (890 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (532 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,04 | 3686,97 2720,33 | 17,68 8,72 | 147 | 109 | 1 | 228,35 | 9,13 |
| 38 | ТЕРр61-01-004-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (858 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (512 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,03 | 4518,06 3502,69 | 19 9,37 | 136 | 105 | 1 | 290,27 | 8,71 |
| 39 | ТЕРр61-01-007-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (947 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (566 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 | 6550,16 4622,39 | 30,61 15,10 | 164 | 116 | 1 | 383,06 | 9,58 |
| 40 | ТЕРр61-01-001-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2573 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 | 1879,73 1233,21 | 36,62 27,26 | 470 | 308 | 9 7 | 89,76 | 22,44 |
| 41 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-03/2012 стр.70 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,28 | 19002,45 |  | 5321 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (4550 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,56 | 1557,58 970,10 | 33,12 24,22 | 872 | 543 | 19 14 | 73,8 | 41,33 |
| 43 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-03/2012 стр.70 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,538 | 19002,45 |  | 10223 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (2487 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,25 | 1024,02 849,97 | 17,98 3,29 | 256 | 212 | 4 1 | 77,49 | 19,37 |
| 45 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-03/2012, стр.68 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0173 | 70427,12 |  | 1218 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (5588 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2584 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,8 | 758,33 595,32 | 14,86 2,74 | 607 | 476 | 12 2 | 54,27 | 43,42 |
| 47 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-03/2012, стр.68 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0504 | 70427,12 |  | 3550 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (364 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,062 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 65 | 44 |  | 65,94 | 4,09 |
| 49 | СЦМ-101-0465 ССЦ-03/2012, стр.69 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,001 | 68367,07 |  | 68 |  |  |  |  |
| Устройство ниш для дверного блока и встроенных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР15-01-051-01 применительно | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (1590 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (735 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,065 | 4876,85 2082,90 | 65,15 15,25 | 317 | 135 | 4 1 | 177,57 | 11,54 |
| 51 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-03/2012; стр.80 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 6,83 | 72,66 |  | 496 |  |  |  |  |
| 52 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 4,78 | 19,5 |  | 93 |  |  |  |  |
| 53 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 14,3 | 25,06 |  | 358 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-01-051-05 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (273 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 | 5418,56 2577,04 | 65,61 15,25 | 49 | 23 | 1 | 219,7 | 1,98 |
| 55 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-03/2012; стр.80 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 0,945 | 72,66 |  | 69 |  |  |  |  |
| 56 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 0,827 | 19,5 |  | 16 |  |  |  |  |
| 57 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-03/2012; стр.82 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 1,98 | 25,06 |  | 50 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,048 | 2619,94 265,21 | 31,74 5,18 | 126 | 13 | 2 | 25,88 | 1,24 |
| 59 | ТЕР11-01-009-02 применительно | Устройство днища сплошной из плит: древесноволокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 | 158,74 88,33 | 70,41 13,53 | 1 | 1 |  | 9,27 | 0,08 |
| 60 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-03/2012; стр.237 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,011 | 30649,14 |  | 337 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов шкафов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,083 | 504,94 439,90 | 3,76 0,74 | 42 | 37 |  | 41,11 | 3,41 |
| 62 | СЦМ-101-0465 ССЦ-03/2012, стр.69 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,002 | 68367,07 |  | 137 |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (100 шт. изделий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (121 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 | 3185,01 846,94 | 268,75 63,66 | 32 | 8 | 3 1 | 86,42 | 0,86 |
| 64 | Счет №235 от 05 декабря 2011. Цена производителя | Шкаф офисный (Ш-2) с двер-ми глухими 2200*1200*550, цвет белый, материал ламиниров. плита (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(10300)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 1 | 1507,83 |  | 1508 |  |  |  |  |
| 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №12 декабрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,063 | 99,83 89,75 | 3,43 0,58 | 6 | 6 |  | 8,99 | 0,57 |
| 66 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя | Наличники (м.п.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(140)/2,8/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 7,1 | 7,32 |  | 52 |  |  |  |  |
| Примечание : накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 61163 | 3052 | 129 40 |  | 257,04 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 130565 | 41340 | 1160 524 |  | 286,88 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 31628 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16480 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 18, 20 |  |  |  |  |  | 287 | 132 | 4 1 |  | 12,56 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 2520 | 1609 | 31 12 |  | 12,56 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 621) |  |  |  |  |  | 1102 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 621) |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4497 |  |  |  | 12,56 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15, 17, 19, 22, 24-26, 28-30, 34-36, 41, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55-57, 60, 62 |  |  |  |  |  | 51751 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 16, 59 |  |  |  |  |  | 679 | 94 | 9 2 |  | 7,86 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 700 | 113 | 11 2 |  | 9,43 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 4821 | 1378 | 86 24 |  | 9,43 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 402) |  |  |  |  |  | 1318 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 402) |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6854 |  |  |  | 9,43 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21, 23, 27, 33, 44, 46, 50, 54, 61 |  |  |  |  |  | 2750 | 1536 | 40 9 |  | 135,36 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 3065 | 1843 | 48 11 |  | 162,43 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 29686 | 22468 | 376 134 |  | 162,43 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 602) |  |  |  |  |  | 18082 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 602) |  |  |  |  |  | 8363 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 56131 |  |  |  | 162,43 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31, 58, 63, 65 |  |  |  |  |  | 303 | 65 | 45 7 |  | 5,98 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 325 | 78 | 54 8 |  | 7,18 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 2500 | 951 | 424 98 |  | 7,18 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 049) |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 049) |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 3895 |  |  |  | 7,18 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32, 64, 66 |  |  |  |  |  | 3539 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 20625 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37-40, 42 |  |  |  |  |  | 1789 | 1181 | 31 21 |  | 91,19 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 18004 | 14398 | 243 256 |  | 91,19 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 14 654) |  |  |  |  |  | 9818 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 654) |  |  |  |  |  | 5862 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 33684 |  |  |  | 91,19 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 48 |  |  |  |  |  | 65 | 44 |  |  | 4,09 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 658 | 536 |  |  | 4,09 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 536) |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 536) |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1236 |  |  |  | 4,09 |
| Итого |  |  |  |  |  | 178673 |  |  |  | 286,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 88065 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 41864 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 31628 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16480 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 178673 |  |  |  | 286,88 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 61608 | 3298 | 328 69 |  | 283,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 135133 | 44340 | 2728 890 |  | 313,51 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34182 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 18309 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 5 |  |  |  |  |  | 62 | 52 | 10 6 |  | 5,31 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 712 | 634 | 78 73 |  | 5,31 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 707) |  |  |  |  |  | 594 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 707) |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1645 |  |  |  | 5,31 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3, 6-7 |  |  |  |  |  | 306 | 186 | 120 17 |  | 20,42 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 3209 | 2268 | 941 207 |  | 20,42 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 475) |  |  |  |  |  | 1807 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 475) |  |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6402 |  |  |  | 20,42 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 8, 12, 18, 20 |  |  |  |  |  | 295 | 140 | 4 1 |  | 13,46 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 2618 | 1707 | 31 12 |  | 13,46 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 719) |  |  |  |  |  | 1169 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 719) |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4715 |  |  |  | 13,46 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 3 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 47 |  | 47 49 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 49) |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 49) |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 3 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 47 |  | 47 37 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 |  |  |  |  |  | 58 |  | 58 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 455 |  | 455 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15, 17, 19, 22, 24-26, 28-30, 34-36, 41, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55-57, 60, 62 |  |  |  |  |  | 51751 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 16, 59 |  |  |  |  |  | 679 | 94 | 9 2 |  | 7,86 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 700 | 113 | 11 2 |  | 9,43 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 4821 | 1378 | 86 24 |  | 9,43 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 402) |  |  |  |  |  | 1318 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 402) |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6854 |  |  |  | 9,43 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21, 23, 27, 33, 44, 46, 50, 54, 61 |  |  |  |  |  | 2750 | 1536 | 40 9 |  | 135,36 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 3065 | 1843 | 48 11 |  | 162,43 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 29686 | 22468 | 376 134 |  | 162,43 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 602) |  |  |  |  |  | 18082 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 602) |  |  |  |  |  | 8363 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 56131 |  |  |  | 162,43 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31, 58, 63, 65 |  |  |  |  |  | 303 | 65 | 45 7 |  | 5,98 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 325 | 78 | 54 8 |  | 7,18 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 2500 | 951 | 424 98 |  | 7,18 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 049) |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 049) |  |  |  |  |  | 451 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 3895 |  |  |  | 7,18 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 32, 64, 66 |  |  |  |  |  | 3539 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 20625 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37-40, 42 |  |  |  |  |  | 1789 | 1181 | 31 21 |  | 91,19 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 18004 | 14398 | 243 256 |  | 91,19 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 14 654) |  |  |  |  |  | 9818 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 654) |  |  |  |  |  | 5862 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 33684 |  |  |  | 91,19 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 48 |  |  |  |  |  | 65 | 44 |  |  | 4,09 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828" |  |  |  |  |  | 658 | 536 |  |  | 4,09 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 536) |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 536) |  |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1236 |  |  |  | 4,09 |
| Итого |  |  |  |  |  | 187624 |  |  |  | 313,51 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 88065 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 2728 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 45230 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34182 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 18309 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 33772 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 221396 |  |  |  | 313,51 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещения №147а площадью 28,7 кв.м. Административный корпус, Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 227,085 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 42,045 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 282,26 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (254 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,23 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 38 | 26 | 12 2 | 12,3 | 2,83 |
| 2 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (1060 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (813 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,23 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 182 | 107 | 75 10 | 51,2 | 11,78 |
| 3 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (67 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,21 | 35,93 35,93 |  | 8 | 8 |  | 3,77 | 0,79 |
| 4 | ТЕРр57-01-002-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (262 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,29 | 111,98 108,55 | 3,43 1,69 | 32 | 31 | 1 | 11,39 | 3,3 |
| 5 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (803 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,068 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 84 | 70 | 14 7 | 103,91 | 7,07 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (62 руб.): 100% от ФОТ СП (37 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 3,51 | 3,51 2,11 | 7 |  | 7 4 |  |  |
| 7 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (62 руб.): 100% от ФОТ СП (37 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 4,29 | 4,29 2,57 | 9 |  | 9 5 |  |  |
| 8 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 44,54 | 44,54 | 89 |  | 89 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 449 | 242 | 207 28 |  | 25,77 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 4687 | 3004 | 1683 360 |  | 25,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2570 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1802 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 220 | 133 | 87 12 |  | 14,61 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2355 | 1651 | 704 149 |  | 14,61 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1 800) |  |  |  |  |  | 1314 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1 800) |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4677 |  |  |  | 14,61 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 |  |  |  |  |  | 40 | 39 | 1 |  | 4,09 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 492 | 484 | 8 |  | 4,09 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 484) |  |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 484) |  |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1082 |  |  |  | 4,09 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 84 | 70 | 14 7 |  | 7,07 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 982 | 869 | 113 87 |  | 7,07 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 956) |  |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 956) |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2244 |  |  |  | 7,07 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 4 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 62 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 73 |  | 73 62 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 720 |  | 720 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 9059 |  |  |  | 25,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1683 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 3364 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 2570 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1802 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 9059 |  |  |  | 25,77 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр57-01-011-6 применительно | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 (100 м2) 395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90 Полы (ремонтно-строительные): НР (945 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (751 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,287 | 395,42 387,30 | 8,12 2,22 | 113 | 111 | 2 1 | 38,12 | 10,94 |
| 10 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,352 | 29504,29 |  | 10386 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (1073 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (582 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,287 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 708 | 75 | 9 2 | 22,82 | 6,55 |
| 12 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-06/2012; стр.66 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 29,8 | 568,7 |  | 16947 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (408 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,21 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 64 | 29 | 1 | 10,34 | 2,17 |
| 14 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-06/2012; стр.64 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 21,2 | 23,77 |  | 504 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (1307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (624 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,068 | 4472,62 1228,87 | 1289,99 196,65 | 304 | 84 | 88 13 | 106,86 | 7,27 |
| 16 | Счет №19 от 01 февраля 2012. Цена производителя. | Дверные блоки глухие, с фрамугой, наличниками, скобяными изделиями и пр. (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=28130/5,808 Материалы для строительных работ | 1 | 4843,32 |  | 4843 |  |  |  |  |
| Цена: 28130/5,808=4843,32 руб/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (6324 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2925 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,23 | 5194,29 2291,19 | 65,15 15,25 | 1195 | 527 | 15 4 | 195,33 | 44,93 |
| 18 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-06/2012; стр.82 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 25,1 | 77,09 |  | 1935 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 17,6 | 19,45 |  | 342 |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 52,6 | 24,7 |  | 1299 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 | 3686,97 2720,33 | 17,68 8,72 | 74 | 54 |  | 228,35 | 4,57 |
| 22 | ТЕРр61-01-001-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (3010 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1797 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,287 | 1879,73 1233,21 | 36,62 27,26 | 539 | 354 | 11 8 | 89,76 | 25,76 |
| 23 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,321 | 19216,54 |  | 6169 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (6610 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3946 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,8 | 1557,58 970,10 | 33,12 24,22 | 1246 | 776 | 26 19 | 73,8 | 59,04 |
| 25 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,768 | 19216,54 |  | 14758 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (2918 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1350 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,287 | 1024,02 849,97 | 17,98 3,29 | 294 | 244 | 5 1 | 77,49 | 22,24 |
| 27 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0198 | 70427,12 |  | 1394 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (5689 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2631 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,8 | 758,33 595,32 | 14,86 2,74 | 607 | 476 | 12 2 | 54,27 | 43,42 |
| 29 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0504 | 70427,12 |  | 3550 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,065 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 68 | 46 |  | 65,94 | 4,29 |
| 31 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,0011 | 68367,07 |  | 75 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 67414 | 2776 | 169 50 |  | 231,18 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 138941 | 38011 | 1579 670 |  | 256,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29121 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 15324 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 113 | 111 | 2 1 |  | 10,94 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1394 | 1378 | 16 12 |  | 10,94 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 390) |  |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 390) |  |  |  |  |  | 751 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 3090 |  |  |  | 10,94 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 12, 14, 18-20, 23, 25, 27, 29, 31 |  |  |  |  |  | 57359 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11, 13 |  |  |  |  |  | 772 | 104 | 10 2 |  | 8,72 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 795 | 125 | 12 2 |  | 10,46 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5534 | 1551 | 97 25 |  | 10,46 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576) |  |  |  |  |  | 1481 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576) |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 7819 |  |  |  | 10,46 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 304 | 84 | 88 13 |  | 7,27 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 339 | 101 | 106 16 |  | 8,72 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2891 | 1253 | 858 199 |  | 8,72 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452) |  |  |  |  |  | 1307 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452) |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4822 |  |  |  | 8,72 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16 |  |  |  |  |  | 4843 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 28603 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17, 26, 28 |  |  |  |  |  | 2096 | 1247 | 32 7 |  | 110,59 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2351 | 1496 | 38 8 |  | 132,71 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 23698 | 18565 | 308 99 |  | 132,71 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 664) |  |  |  |  |  | 14931 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 664) |  |  |  |  |  | 6906 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 45535 |  |  |  | 132,71 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21-22, 24 |  |  |  |  |  | 1859 | 1184 | 37 27 |  | 89,37 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 18761 | 14693 | 300 335 |  | 89,37 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 028) |  |  |  |  |  | 10069 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 028) |  |  |  |  |  | 6011 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 34841 |  |  |  | 89,37 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30 |  |  |  |  |  | 68 | 46 |  |  | 4,29 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 701 | 571 |  |  | 4,29 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |  | 4,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 183386 |  |  |  | 256,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 99351 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1579 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 38681 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29121 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 15324 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 183386 |  |  |  | 256,49 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 67863 | 3018 | 376 78 |  | 256,95 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 143628 | 41015 | 3262 1030 |  | 282,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 31691 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 17126 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  |  | 220 | 133 | 87 12 |  | 14,61 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2355 | 1651 | 704 149 |  | 14,61 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1 800) |  |  |  |  |  | 1314 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1 800) |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4677 |  |  |  | 14,61 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4, 9 |  |  |  |  |  | 153 | 150 | 3 1 |  | 15,03 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1886 | 1862 | 24 12 |  | 15,03 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 874) |  |  |  |  |  | 1274 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 874) |  |  |  |  |  | 1012 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4172 |  |  |  | 15,03 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 84 | 70 | 14 7 |  | 7,07 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 982 | 869 | 113 87 |  | 7,07 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 956) |  |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 956) |  |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2244 |  |  |  | 7,07 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 4 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 62 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 5 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 73 |  | 73 62 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 720 |  | 720 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10, 12, 14, 18-20, 23, 25, 27, 29, 31 |  |  |  |  |  | 57359 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11, 13 |  |  |  |  |  | 772 | 104 | 10 2 |  | 8,72 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 795 | 125 | 12 2 |  | 10,46 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5534 | 1551 | 97 25 |  | 10,46 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576) |  |  |  |  |  | 1481 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576) |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 7819 |  |  |  | 10,46 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 304 | 84 | 88 13 |  | 7,27 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 339 | 101 | 106 16 |  | 8,72 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2891 | 1253 | 858 199 |  | 8,72 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452) |  |  |  |  |  | 1307 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452) |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4822 |  |  |  | 8,72 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16 |  |  |  |  |  | 4843 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 28603 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17, 26, 28 |  |  |  |  |  | 2096 | 1247 | 32 7 |  | 110,59 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2351 | 1496 | 38 8 |  | 132,71 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 23698 | 18565 | 308 99 |  | 132,71 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 664) |  |  |  |  |  | 14931 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 664) |  |  |  |  |  | 6906 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 45535 |  |  |  | 132,71 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21-22, 24 |  |  |  |  |  | 1859 | 1184 | 37 27 |  | 89,37 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 18761 | 14693 | 300 335 |  | 89,37 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 028) |  |  |  |  |  | 10069 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 028) |  |  |  |  |  | 6011 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 34841 |  |  |  | 89,37 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 30 |  |  |  |  |  | 68 | 46 |  |  | 4,29 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 701 | 571 |  |  | 4,29 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |  | 4,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 192445 |  |  |  | 282,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 99351 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3262 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 42045 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 31691 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 17126 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 34640 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 227085 |  |  |  | 282,26 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещений №228 и №229. (библиотека) Административный корпус, Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 2533,792 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 455,05 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 3041,3 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: стен кирпичных (1 м3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4910 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2806 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4,13 | 163,81 99,95 | 63,86 13,94 | 677 | 413 | 264 58 | 8,24 | 34,03 |
| 2 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (342 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 1,42 | 35,93 35,93 |  | 51 | 51 |  | 3,77 | 5,35 |
| 3 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (948 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (542 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,08 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 99 | 83 | 16 8 | 103,91 | 8,31 |
| 4 | ТЕР46-04-006-03 применительно | Разборка ограждений батарей щитовых деревянных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (844 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (482 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,224 | 451,24 270,73 | 180,51 89,06 | 101 | 61 | 40 20 | 29,3 | 6,56 |
| Разборка деревянных шкафов-перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр56-01-010-1 | Снятие дверных полотен (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (2658 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1899 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,87 | 352,28 352,28 |  | 306 | 306 |  | 36,28 | 31,56 |
| 6 | ТЕР10-01-057-02 | Демонтаж шкафных полок и верха шкафа (100 м2 деталей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Деревянные конструкции: НР (7159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3420 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,46 | 1372,78 1118,72 | 254,06 41,43 | 631 | 515 | 116 19 | 112,1 | 51,57 |
| 7 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (951 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (730 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,87 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 143 | 99 | 44 6 | 12,3 | 10,7 |
| 8 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (4022 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (3086 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,87 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 689 | 405 | 284 39 | 51,2 | 44,54 |
| Разборка остекленных перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (302 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,08 | 451,24 270,73 | 180,51 89,06 | 36 | 22 | 14 7 | 29,3 | 2,34 |
| 10 | ТЕРр56-01-002-2 | Снятие переплетов: остекленных (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (1234 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (882 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,304 | 476,42 451,88 | 24,54 12,11 | 145 | 138 | 7 4 | 46,11 | 14,02 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (372 руб.): 100% от ФОТ СП (223 руб.): 60% от ФОТ | 12 | 3,51 | 3,51 2,11 | 42 |  | 42 25 |  |  |
| 12 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (385 руб.): 100% от ФОТ СП (231 руб.): 60% от ФОТ | 12 | 4,29 | 4,29 2,57 | 51 |  | 51 31 |  |  |
| 13 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 12 | 44,54 | 44,54 | 534 |  | 534 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 3505 | 2093 | 1412 217 |  | 208,98 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 38934 | 27252 | 11682 2804 |  | 219,29 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 24216 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14814 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3-4, 9 |  |  |  |  |  | 913 | 579 | 334 93 |  | 51,24 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 9889 | 7185 | 2704 1154 |  | 51,24 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 339) |  |  |  |  |  | 7005 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 339) |  |  |  |  |  | 4003 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 20897 |  |  |  | 51,24 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 51 | 51 |  |  | 5,35 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 633 | 633 |  |  | 5,35 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 633) |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 633) |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1405 |  |  |  | 5,35 |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 10 |  |  |  |  |  | 451 | 444 | 7 4 |  | 45,58 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5567 | 5510 | 57 50 |  | 45,58 |
| Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 5 560) |  |  |  |  |  | 3892 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 5 560) |  |  |  |  |  | 2780 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12239 |  |  |  | 45,58 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 631 | 515 | 116 19 |  | 51,57 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 757 | 618 | 139 23 |  | 61,88 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 8794 | 7669 | 1125 285 |  | 61,88 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 954) |  |  |  |  |  | 7159 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 954) |  |  |  |  |  | 3420 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 19373 |  |  |  | 61,88 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8 |  |  |  |  |  | 832 | 504 | 328 45 |  | 55,24 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 8910 | 6255 | 2655 558 |  | 55,24 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 6 813) |  |  |  |  |  | 4973 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6 813) |  |  |  |  |  | 3815 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 17698 |  |  |  | 55,24 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 25 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 30 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 405 |  | 405 372 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 372) |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 372) |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 31 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 413 |  | 413 385 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 385) |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 385) |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 |  |  |  |  |  | 534 |  | 534 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 4323 |  | 4323 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 77964 |  |  |  | 219,29 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 11682 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 30056 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 24216 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14814 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 77964 |  |  |  | 219,29 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-04-014-02 | Устройство перегородок: толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией (100 м2 перегородок за вычетом проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.9 Устройство перегородок высотой более 3 м ОЗП=1,12; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,12; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (61318 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29296 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,12 | 7023,39 4053,84 | 132,66 31,40 | 7866 | 4540 | 149 35 | 345,6 | 387,07 |
| 15 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-06/2012; стр.83 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 245 | 355,64 |  | 87132 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-104-9131-002 ССЦ-06/2012; стр.190 | Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-11 толщ.100мм (м3) Материалы в текущих ценах | 120 | 1528,4 |  | 183408 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-201-9009-020 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПН100 стандарта DIN металлические направляющие 100х40 мм (дл. 3 м) (м) Материалы в текущих ценах | 133 | 37,84 |  | 5033 |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-201-9009-017 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100х50 мм (дл. 3 м) (м) Материалы в текущих ценах | 256 | 43,17 |  | 11052 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр57-01-011-6 применительно | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 (100 м2) 395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90 Полы (ремонтно-строительные): НР (11839 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9402 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 3,6 | 395,42 387,30 | 8,12 2,22 | 1424 | 1395 | 29 8 | 38,12 | 137,23 |
| 20 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,044 | 29504,29 |  | 1298 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (13602 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7380 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 3,6 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 8883 | 945 | 109 27 | 22,82 | 82,15 |
| 22 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-06/2012; стр.66 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 374 | 568,7 |  | 212694 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (4211 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2285 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2,21 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 669 | 300 | 6 1 | 10,34 | 22,85 |
| 24 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-06/2012; стр.64 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 223 | 23,77 |  | 5301 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (эскизы 13, 13А) (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (3061 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1462 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,172 | 2579,24 1274,66 | 329,09 55,20 | 444 | 219 | 57 9 | 113,51 | 19,52 |
| 26 | Счет №30 от 09 февраля 2012. Цена производителя. | Дверные блоки и панели с расстекловкой, фрамугой, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=36710/(2*3,1)/5,808 Материалы для строительных работ | 17,192 | 1019,45 |  | 17526 |  |  |  |  |
| Цена: 36710/(2*3,1)/5,808=1019,45 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 х3,1-размеры блока (применительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (1608 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (768 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,08 | 3185,33 1450,78 | 334,23 56,06 | 255 | 116 | 27 4 | 132,25 | 10,58 |
| 28 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя. | Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(17930-4410)/(2,4*1,3)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 8 | 634,36 |  | 5075 |  |  |  |  |
| Цена: (17930-4410)/(2,4*1,3)/1,18/5,789=634,36 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 х2,4-размеры блока; 1,18 - НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (1352 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (646 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,071 | 4472,62 1228,87 | 1289,99 196,65 | 318 | 87 | 92 14 | 106,86 | 7,59 |
| 30 | Счет №19 от 01 февраля 2012. Цена производителя. | Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/5,808 Материалы для строительных работ | 2 | 1950,76 |  | 3902 |  |  |  |  |
| Цена: (28130-(8200+3600+5000))/5,808=1950,76 руб/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя. | Фрамуга, с расстекловкой и комплектом рифленого стекла (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(4410+2390)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 1 | 995,46 |  | 995 |  |  |  |  |
| Цена: (4410+2390)/1,18/5,789=995,46 руб/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-027-11 применительно | Установка блоков фрамужных в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (2870 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1371 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,065 | 7382,21 3238,17 | 371,05 60,09 | 480 | 210 | 24 4 | 299 | 19,44 |
| 33 | Счет №30 от 09 февраля 2012. Цена производителя. | Фрамуга с расстекловкой, наличниками и комплектом рифленого стекла (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(9800+3980+140*2)/(2*1)/5,808 Материалы для строительных работ | 6,5 | 1210,4 |  | 7868 |  |  |  |  |
| Цена: (9800+3980+140*2)/(2*1)/5,808=1210,40 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 х1-размеры фрамужного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2719 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1623 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 | 3686,97 2720,33 | 17,68 8,72 | 442 | 326 | 2 1 | 228,35 | 27,4 |
| 35 | ТЕРр61-01-004-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2427 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,083 | 4518,06 3502,69 | 19 9,37 | 375 | 291 | 2 1 | 290,27 | 24,09 |
| 36 | ТЕРр61-01-007-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (1621 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (968 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,042 | 6550,16 4622,39 | 30,61 15,10 | 275 | 194 | 1 1 | 383,06 | 16,09 |
| 37 | ТЕРр61-01-001-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (46845 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (27967 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,47 | 1879,73 1233,21 | 36,62 27,26 | 8402 | 5512 | 164 122 | 89,76 | 401,23 |
| 38 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 5,01 | 19216,54 |  | 96275 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (65761 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (39260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 7,954 | 1557,58 970,10 | 33,12 24,22 | 12389 | 7716 | 263 193 | 73,8 | 587,01 |
| 40 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 7,64 | 19216,54 |  | 146814 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (45440 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21016 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 4,47 | 1024,02 849,97 | 17,98 3,29 | 4577 | 3799 | 80 15 | 77,49 | 346,38 |
| 42 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,308 | 70427,12 |  | 21692 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (56670 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26210 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 7,954 | 758,33 595,32 | 14,86 2,74 | 6032 | 4735 | 118 22 | 54,27 | 431,66 |
| 44 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,501 | 70427,12 |  | 35284 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (3274 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1926 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,55 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 574 | 388 |  | 65,94 | 36,27 |
| 46 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,0089 | 68367,07 |  | 608 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 895362 | 30773 | 1123 457 |  | 2556,56 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1571663 | 418999 | 10168 5993 |  | 2822,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 324618 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 173031 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 25, 27, 29, 32 |  |  |  |  |  | 9363 | 5172 | 349 66 |  | 444,2 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 10467 | 6206 | 419 79 |  | 533,04 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 103099 | 77016 | 3392 980 |  | 533,04 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77 996) |  |  |  |  |  | 70196 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77 996) |  |  |  |  |  | 33538 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 206833 |  |  |  | 533,04 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-18, 20, 22, 24, 38, 40, 42, 44, 46 |  |  |  |  |  | 806591 |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19 |  |  |  |  |  | 1424 | 1395 | 29 8 |  | 137,23 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 17547 | 17312 | 235 99 |  | 137,23 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 17 411) |  |  |  |  |  | 11839 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 17 411) |  |  |  |  |  | 9402 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 38788 |  |  |  | 137,23 |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21, 23 |  |  |  |  |  | 9552 | 1245 | 115 28 |  | 105 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 9824 | 1494 | 138 34 |  | 126 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 68040 | 18541 | 1117 422 |  | 126 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 963) |  |  |  |  |  | 17825 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 963) |  |  |  |  |  | 9671 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 95536 |  |  |  | 126 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26, 28, 30-31, 33 |  |  |  |  |  | 35366 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 208872 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 34-37, 39 |  |  |  |  |  | 21883 | 14039 | 432 318 |  | 1055,82 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 221496 | 174224 | 3497 3946 |  | 1055,82 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 178 170) |  |  |  |  |  | 119374 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 178 170) |  |  |  |  |  | 71268 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 412138 |  |  |  | 1055,82 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41, 43 |  |  |  |  |  | 10609 | 8534 | 198 37 |  | 778,04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 12356 | 10241 | 238 44 |  | 933,65 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 140104 | 127091 | 1927 546 |  | 933,65 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 637) |  |  |  |  |  | 102110 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 637) |  |  |  |  |  | 47226 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 289440 |  |  |  | 933,65 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 45 |  |  |  |  |  | 574 | 388 |  |  | 36,27 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5914 | 4815 |  |  | 36,27 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4 815) |  |  |  |  |  | 3274 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 815) |  |  |  |  |  | 1926 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11114 |  |  |  | 36,27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2069312 |  |  |  | 2822,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1142496 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 10168 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 424992 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 324618 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 173031 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 2069312 |  |  |  | 2822,01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 898867 | 32866 | 2535 674 |  | 2765,54 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1610598 | 446252 | 21850 8798 |  | 3041,3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 348837 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 187846 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3-4, 9 |  |  |  |  |  | 913 | 579 | 334 93 |  | 51,24 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 9889 | 7185 | 2704 1154 |  | 51,24 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 339) |  |  |  |  |  | 7005 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 339) |  |  |  |  |  | 4003 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 20897 |  |  |  | 51,24 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 19 |  |  |  |  |  | 1475 | 1446 | 29 8 |  | 142,58 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 18180 | 17945 | 235 99 |  | 142,58 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 18 044) |  |  |  |  |  | 12270 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 18 044) |  |  |  |  |  | 9744 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 40194 |  |  |  | 142,58 |
| Проемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5, 10 |  |  |  |  |  | 451 | 444 | 7 4 |  | 45,58 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5567 | 5510 | 57 50 |  | 45,58 |
| Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 5 560) |  |  |  |  |  | 3892 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 5 560) |  |  |  |  |  | 2780 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12239 |  |  |  | 45,58 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 14, 25, 27, 29, 32 |  |  |  |  |  | 9994 | 5687 | 465 85 |  | 495,77 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 11224 | 6824 | 558 102 |  | 594,92 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 111894 | 84686 | 4517 1266 |  | 594,92 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85 952) |  |  |  |  |  | 77357 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85 952) |  |  |  |  |  | 36959 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 226210 |  |  |  | 594,92 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8 |  |  |  |  |  | 832 | 504 | 328 45 |  | 55,24 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 8910 | 6255 | 2655 558 |  | 55,24 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 6 813) |  |  |  |  |  | 4973 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6 813) |  |  |  |  |  | 3815 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 17698 |  |  |  | 55,24 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 25 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 30 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 405 |  | 405 372 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 372) |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 372) |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12 |  |  |  |  |  | 51 |  | 51 31 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 413 |  | 413 385 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 385) |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 385) |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1029 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13 |  |  |  |  |  | 534 |  | 534 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 4323 |  | 4323 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15-18, 20, 22, 24, 38, 40, 42, 44, 46 |  |  |  |  |  | 806591 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21, 23 |  |  |  |  |  | 9552 | 1245 | 115 28 |  | 105 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 9824 | 1494 | 138 34 |  | 126 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 68040 | 18541 | 1117 422 |  | 126 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 963) |  |  |  |  |  | 17825 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 963) |  |  |  |  |  | 9671 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 95536 |  |  |  | 126 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26, 28, 30-31, 33 |  |  |  |  |  | 35366 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 208872 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 34-37, 39 |  |  |  |  |  | 21883 | 14039 | 432 318 |  | 1055,82 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 221496 | 174224 | 3497 3946 |  | 1055,82 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 178 170) |  |  |  |  |  | 119374 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 178 170) |  |  |  |  |  | 71268 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 412138 |  |  |  | 1055,82 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 41, 43 |  |  |  |  |  | 10609 | 8534 | 198 37 |  | 778,04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 12356 | 10241 | 238 44 |  | 933,65 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 140104 | 127091 | 1927 546 |  | 933,65 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 637) |  |  |  |  |  | 102110 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 637) |  |  |  |  |  | 47226 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 289440 |  |  |  | 933,65 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 45 |  |  |  |  |  | 574 | 388 |  |  | 36,27 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5914 | 4815 |  |  | 36,27 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4 815) |  |  |  |  |  | 3274 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 815) |  |  |  |  |  | 1926 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11114 |  |  |  | 36,27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2147281 |  |  |  | 3041,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1142496 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 21850 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 455050 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 348837 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 187846 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 386511 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 2533792 |  |  |  | 3041,3 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещения №249. Административный корпус, Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 208,809 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 40,234 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 273,76 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (47 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,2 | 35,93 35,93 |  | 7 | 7 |  | 3,77 | 0,75 |
| 2 | ТЕРр57-01-002-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (143 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (114 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,16 | 111,98 108,55 | 3,43 1,69 | 18 | 17 | 1 | 11,39 | 1,82 |
| 3 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (365 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (208 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0312 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 38 | 32 | 6 3 | 103,91 | 3,24 |
| Демонтаж перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР09-04-006-01 применительно | Демонтаж металлического каркасв (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Строительные металлические конструкции: НР (822 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (691 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,275 | 712,22 258,86 | 453,36 33,64 | 196 | 71 | 125 9 | 19,84 | 5,46 |
| 5 | ТЕР09-06-001-02 применительно | Демонтаж металлической сетки (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 Строительные металлические конструкции: НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,018 | 479,45 393,06 | 86,39 2,86 | 9 | 7 | 2 | 35,55 | 0,64 |
| 6 | ТЕРр53-01-001-2 применительно | Разборка обшивки : оштукатуренной (листы ДВП, изовер) (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (1142 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (876 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,3 | 635,72 384,38 | 251,34 34,92 | 191 | 116 | 75 10 | 41,6 | 12,48 |
| Демонтаж подиума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-01-002-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,105 | 111,98 108,55 | 3,43 1,69 | 12 | 12 |  | 11,39 | 1,2 |
| 8 | ТЕРр57-01-002-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (143 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (114 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,105 | 158,06 154,10 | 3,96 1,95 | 17 | 17 |  | 16,17 | 1,7 |
| 9 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (489 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (375 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,105 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 83 | 49 | 34 5 | 51,2 | 5,38 |
| Разборка встроенных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (244 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,036 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 44 | 37 | 7 4 | 103,91 | 3,74 |
| 11 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (118 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,103 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 17 | 12 | 5 1 | 12,3 | 1,27 |
| 12 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (37 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,009 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 7 | 4 | 3 | 51,2 | 0,46 |
| 13 | ТЕРр57-01-002-5 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (8 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,009 | 158,06 154,10 | 3,96 1,95 | 1 | 1 |  | 16,17 | 0,15 |
| 14 | ТЕР10-01-057-02 | Демонтаж шкафных полок (100 м2 деталей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Деревянные конструкции: НР (413 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (197 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,027 | 1372,78 1118,72 | 254,06 41,43 | 37 | 30 | 7 1 | 112,1 | 3,03 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (99 руб.): 100% от ФОТ СП (59 руб.): 60% от ФОТ | 3,4 | 3,51 | 3,51 2,11 | 12 |  | 12 7 |  |  |
| 16 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (112 руб.): 100% от ФОТ СП (67 руб.): 60% от ФОТ | 3,4 | 4,29 | 4,29 2,57 | 15 |  | 15 9 |  |  |
| 17 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 3,4 | 44,54 | 44,54 | 151 |  | 151 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 855 | 412 | 443 49 |  | 41,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 9197 | 5386 | 3811 646 |  | 43,15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4557 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3263 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 7-8, 13 |  |  |  |  |  | 55 | 54 | 1 |  | 5,62 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 678 | 670 | 8 |  | 5,62 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 670) |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 670) |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1496 |  |  |  | 5,62 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 10 |  |  |  |  |  | 82 | 69 | 13 7 |  | 6,98 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 961 | 856 | 105 87 |  | 6,98 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 943) |  |  |  |  |  | 792 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 943) |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2206 |  |  |  | 6,98 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5 |  |  |  |  |  | 205 | 78 | 127 9 |  | 6,1 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 246 | 94 | 152 11 |  | 7,32 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2397 | 1167 | 1230 137 |  | 7,32 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 304) |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 304) |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4053 |  |  |  | 7,32 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 9, 11-12 |  |  |  |  |  | 298 | 181 | 117 16 |  | 19,59 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 3193 | 2246 | 947 199 |  | 19,59 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 445) |  |  |  |  |  | 1785 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 445) |  |  |  |  |  | 1369 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6347 |  |  |  | 19,59 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14 |  |  |  |  |  | 37 | 30 | 7 1 |  | 3,03 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 44 | 36 | 8 1 |  | 3,64 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 512 | 447 | 65 12 |  | 3,64 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 459) |  |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 459) |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1122 |  |  |  | 3,64 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 7 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 8 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 113 |  | 113 99 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 99) |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 99) |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 9 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 121 |  | 121 112 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 112) |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112) |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 |  |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1222 |  | 1222 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 17017 |  |  |  | 43,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3811 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 6032 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4557 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3263 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 17017 |  |  |  | 43,15 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр57-01-007-3 | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 1 м2 (100 мест) Полы (ремонтно-строительные): НР (312 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (248 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,02 | 2110,93 1860,57 | 35,08 8,38 | 42 | 37 | 1 | 176,19 | 3,52 |
| 19 | СЦМ-102-9091-032 ССЦ-06/2012; стр.65 | Паркет штучный дуб (ясень) 250х50 мм, натур (м2) Материалы в текущих ценах | 1,64 | 469,17 |  | 769 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр57-01-011-6 применительно | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 (100 м2) 395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90 Полы (ремонтно-строительные): НР (869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (690 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,264 | 395,42 387,30 | 8,12 2,22 | 104 | 102 | 2 1 | 38,12 | 10,06 |
| 21 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,323 | 29504,29 |  | 9530 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (992 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (538 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,264 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 651 | 69 | 8 2 | 22,82 | 6,02 |
| 23 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-06/2012; стр.66 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 27,5 | 568,7 |  | 15639 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (373 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 61 | 27 | 1 | 10,34 | 2,07 |
| 25 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-06/2012; стр.64 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 20,2 | 23,77 |  | 480 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-039-04 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (559 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0312 | 2579,24 1274,66 | 329,09 55,20 | 80 | 40 | 10 2 | 113,51 | 3,54 |
| 27 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя. | Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 1 | 1979,21 |  | 1979 |  |  |  |  |
| Цена: (17930-4410)/1,18/5,789=1979,21 руб/шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 | 3686,97 2720,33 | 17,68 8,72 | 74 | 54 |  | 228,35 | 4,57 |
| 29 | ТЕРр61-01-004-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (437 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 | 4518,06 3502,69 | 19 9,37 | 113 | 88 |  | 290,27 | 7,26 |
| 30 | ТЕРр61-01-007-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (499 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (298 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,013 | 6550,16 4622,39 | 30,61 15,10 | 85 | 60 |  | 383,06 | 4,98 |
| 31 | ТЕРр62-04-039-1 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (126 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,264 | 67,85 58,07 |  | 18 | 15 |  | 5,98 | 1,58 |
| 32 | ТЕРр62-04-039-2 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (422 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (248 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,678 | 83,96 74,18 |  | 57 | 50 |  | 7,64 | 5,18 |
| 33 | ТЕРр61-01-001-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2769 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1653 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,264 | 1879,73 1233,21 | 36,62 27,26 | 496 | 326 | 10 7 | 89,76 | 23,7 |
| 34 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,296 | 19216,54 |  | 5688 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (5605 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3346 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,678 | 1557,58 970,10 | 33,12 24,22 | 1056 | 658 | 22 16 | 73,8 | 50,04 |
| 36 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,651 | 19216,54 |  | 12510 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (2680 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1240 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,264 | 1024,02 849,97 | 17,98 3,29 | 270 | 224 | 5 1 | 77,49 | 20,46 |
| 38 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0182 | 70427,12 |  | 1282 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (4835 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,678 | 758,33 595,32 | 14,86 2,74 | 514 | 404 | 10 2 | 54,27 | 36,8 |
| 40 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0427 | 70427,12 |  | 3007 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (354 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 63 | 42 |  | 65,94 | 3,96 |
| 42 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,001 | 68367,07 |  | 68 |  |  |  |  |
| Устройство встроенных шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (2342 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1083 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,094 | 4876,85 2082,90 | 65,15 15,25 | 458 | 196 | 6 1 | 177,57 | 16,69 |
| 44 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-06/2012; стр.82 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 9,87 | 77,09 |  | 761 |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 6,91 | 19,45 |  | 134 |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 20,7 | 24,7 |  | 511 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР15-01-051-05 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (278 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (128 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 | 5418,56 2577,04 | 65,61 15,25 | 49 | 23 | 1 | 219,7 | 1,98 |
| 48 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-06/2012; стр.82 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 0,945 | 77,09 |  | 73 |  |  |  |  |
| 49 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 0,827 | 19,45 |  | 16 |  |  |  |  |
| 50 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 1,98 | 24,7 |  | 49 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (201 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,058 | 2619,94 265,21 | 31,74 5,18 | 152 | 15 | 2 | 25,88 | 1,5 |
| 52 | ТЕР11-01-009-02 | Устройство днища из плит: древесноволокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,009 | 158,74 88,33 | 70,41 13,53 | 1 | 1 |  | 9,27 | 0,08 |
| 53 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,011 | 29504,29 |  | 325 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-04-024-04 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов шкафов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (586 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,112 | 504,94 439,90 | 3,76 0,74 | 57 | 49 |  | 41,11 | 4,6 |
| 55 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,00274 | 68367,07 |  | 187 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (100 шт. изделий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (234 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 | 3185,01 846,94 | 268,75 63,66 | 64 | 17 | 5 1 | 86,42 | 1,73 |
| 57 | Счет №235 от 05 декабря 2011. Цена производителя | Шкаф офисный (Ш-1) с двер-ми глухими 2200*600*550, цвет белый, материал ламиниров. плита (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(6900)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 2 | 1010,1 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №12 декабрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (134 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,111 | 99,83 89,75 | 3,43 0,58 | 11 | 10 |  | 8,99 | 1 |
| 59 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя | Наличники (м.п.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(140)/2,8/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 12,4 | 7,32 |  | 91 |  |  |  |  |
| Примечание : накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 59595 | 2507 | 83 33 |  | 211,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 120836 | 33768 | 744 434 |  | 230,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 25374 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 13720 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18, 20 |  |  |  |  |  | 146 | 139 | 3 1 |  | 13,58 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1773 | 1725 | 24 12 |  | 13,58 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 737) |  |  |  |  |  | 1181 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 737) |  |  |  |  |  | 938 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 3892 |  |  |  | 13,58 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, 48-50, 53, 55 |  |  |  |  |  | 51029 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 24, 52 |  |  |  |  |  | 713 | 97 | 9 2 |  | 8,17 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 734 | 116 | 11 2 |  | 9,8 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5114 | 1440 | 89 25 |  | 9,8 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 465) |  |  |  |  |  | 1377 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 465) |  |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 7238 |  |  |  | 9,8 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26, 51, 56, 58 |  |  |  |  |  | 307 | 82 | 17 3 |  | 7,77 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 326 | 98 | 20 4 |  | 9,32 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2606 | 1216 | 162 50 |  | 9,32 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 266) |  |  |  |  |  | 1139 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 266) |  |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4289 |  |  |  | 9,32 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 27, 57, 59 |  |  |  |  |  | 4090 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 24156 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 28-30, 33, 35 |  |  |  |  |  | 1824 | 1186 | 32 23 |  | 90,55 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 18556 | 14718 | 259 285 |  | 90,55 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 003) |  |  |  |  |  | 10052 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 003) |  |  |  |  |  | 6001 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 34609 |  |  |  | 90,55 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31-32, 41 |  |  |  |  |  | 138 | 107 |  |  | 10,72 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1511 | 1328 |  |  | 10,72 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 328) |  |  |  |  |  | 903 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 328) |  |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2945 |  |  |  | 10,72 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37, 39, 43, 47, 54 |  |  |  |  |  | 1348 | 896 | 22 4 |  | 80,53 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1531 | 1075 | 26 5 |  | 96,64 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 16091 | 13341 | 210 62 |  | 96,64 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 403) |  |  |  |  |  | 10722 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 403) |  |  |  |  |  | 4959 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 31772 |  |  |  | 96,64 |
| Итого |  |  |  |  |  | 159930 |  |  |  | 230,61 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 86324 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 744 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 34202 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 25374 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 13720 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 159930 |  |  |  | 230,61 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 60450 | 2919 | 526 82 |  | 252,64 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 130041 | 39154 | 4563 1080 |  | 273,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29932 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16984 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 7-8, 13, 18, 20 |  |  |  |  |  | 201 | 193 | 4 1 |  | 19,2 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2451 | 2395 | 32 12 |  | 19,2 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 407) |  |  |  |  |  | 1637 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 407) |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5388 |  |  |  | 19,2 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 10 |  |  |  |  |  | 82 | 69 | 13 7 |  | 6,98 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 961 | 856 | 105 87 |  | 6,98 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 943) |  |  |  |  |  | 792 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 943) |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2206 |  |  |  | 6,98 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5 |  |  |  |  |  | 205 | 78 | 127 9 |  | 6,1 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 246 | 94 | 152 11 |  | 7,32 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2397 | 1167 | 1230 137 |  | 7,32 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 304) |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 304) |  |  |  |  |  | 756 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4053 |  |  |  | 7,32 |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 9, 11-12 |  |  |  |  |  | 298 | 181 | 117 16 |  | 19,59 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 3193 | 2246 | 947 199 |  | 19,59 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 445) |  |  |  |  |  | 1785 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 445) |  |  |  |  |  | 1369 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6347 |  |  |  | 19,59 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 26, 51, 56, 58 |  |  |  |  |  | 344 | 112 | 24 4 |  | 10,8 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 371 | 134 | 29 5 |  | 12,96 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 3126 | 1663 | 235 62 |  | 12,96 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 725) |  |  |  |  |  | 1553 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 725) |  |  |  |  |  | 742 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5421 |  |  |  | 12,96 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 7 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 8 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 113 |  | 113 99 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 99) |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 99) |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 16 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 9 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 121 |  | 121 112 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 112) |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112) |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 |  |  |  |  |  | 151 |  | 151 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1222 |  | 1222 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, 48-50, 53, 55 |  |  |  |  |  | 51029 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 22, 24, 52 |  |  |  |  |  | 713 | 97 | 9 2 |  | 8,17 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 734 | 116 | 11 2 |  | 9,8 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 5114 | 1440 | 89 25 |  | 9,8 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 465) |  |  |  |  |  | 1377 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 465) |  |  |  |  |  | 747 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 7238 |  |  |  | 9,8 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 27, 57, 59 |  |  |  |  |  | 4090 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 24156 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 28-30, 33, 35 |  |  |  |  |  | 1824 | 1186 | 32 23 |  | 90,55 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 18556 | 14718 | 259 285 |  | 90,55 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 003) |  |  |  |  |  | 10052 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 003) |  |  |  |  |  | 6001 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 34609 |  |  |  | 90,55 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 31-32, 41 |  |  |  |  |  | 138 | 107 |  |  | 10,72 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1511 | 1328 |  |  | 10,72 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 328) |  |  |  |  |  | 903 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 328) |  |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2945 |  |  |  | 10,72 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 37, 39, 43, 47, 54 |  |  |  |  |  | 1348 | 896 | 22 4 |  | 80,53 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1531 | 1075 | 26 5 |  | 96,64 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 16091 | 13341 | 210 62 |  | 96,64 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 403) |  |  |  |  |  | 10722 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 403) |  |  |  |  |  | 4959 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 31772 |  |  |  | 96,64 |
| Итого |  |  |  |  |  | 176957 |  |  |  | 273,76 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 86324 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4563 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 40234 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 29932 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16984 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 31852 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 208809 |  |  |  | 273,76 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт помещения № 427а площадью 19,2 кв.м. Административный корпус, Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 206,587 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 49,504 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 346,49 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плиты АГШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-01-001-4 | Разборка каркаса : из брусьев (потолков и стен) (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (2917 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2238 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,63 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 499 | 293 | 206 29 | 51,2 | 32,26 |
| 2 | ТЕРр54-01-003-1 | Разборка подшивки потолков: (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (474 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (421 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ | 0,192 | 287,87 266,76 | 21,11 10,42 | 55 | 51 | 4 2 | 28,87 | 5,54 |
| 3 | ТЕРр53-01-001-1 | Разборка обшивки : неоштукатуренной (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (480 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (368 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,438 | 164,83 113,65 | 51,18 7,11 | 72 | 50 | 22 3 | 12,3 | 5,39 |
| 4 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (47 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,195 | 35,93 35,93 |  | 7 | 7 |  | 3,77 | 0,74 |
| 5 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (177 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 18 | 15 | 3 2 | 103,91 | 1,56 |
| 6 | ТЕР46-04-006-02 применительно | Расширение проема входа в перегородке (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 | 598 490,86 | 107,14 52,86 | 6 | 5 | 1 1 | 52,33 | 0,52 |
| 7 | ТЕРр65-02-014-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (125 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,04 | 410,02 410,02 |  | 16 | 16 |  | 37,8 | 1,51 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (50 руб.): 100% от ФОТ СП (30 руб.): 60% от ФОТ | 1,4 | 3,51 | 3,51 2,11 | 5 |  | 5 3 |  |  |
| 9 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (50 руб.): 100% от ФОТ СП (30 руб.): 60% от ФОТ | 1,4 | 4,29 | 4,29 2,57 | 6 |  | 6 4 |  |  |
| 10 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1,4 | 44,54 | 44,54 | 62 |  | 62 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 746 | 437 | 309 44 |  | 47,52 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 7934 | 5424 | 2510 559 |  | 47,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4394 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3351 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 |  |  |  |  |  | 571 | 343 | 228 32 |  | 37,65 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 6103 | 4257 | 1846 397 |  | 37,65 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 654) |  |  |  |  |  | 3397 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 654) |  |  |  |  |  | 2606 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12106 |  |  |  | 37,65 |
| Перекрытия (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 55 | 51 | 4 2 |  | 5,54 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 665 | 633 | 32 25 |  | 5,54 |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 658) |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 658) |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |  | 5,54 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0,74 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 87 | 87 |  |  | 0,74 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 87) |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 87) |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 0,74 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 |  |  |  |  |  | 24 | 20 | 4 3 |  | 2,08 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 280 | 248 | 32 37 |  | 2,08 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285) |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285) |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 656 |  |  |  | 2,08 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 1,51 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 199 | 199 |  |  | 1,51 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 199) |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 199) |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 1,51 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 3 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 50 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 50 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 502 |  | 502 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 15679 |  |  |  | 47,52 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 2510 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 5983 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 4394 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 3351 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 15679 |  |  |  | 47,52 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр57-01-011-5 применительно | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: до 20 м2 (100 м2) 476,09 = 4 718,79 - 133 x 31,90 Полы (ремонтно-строительные): НР (760 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (603 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,192 | 476,09 467,97 | 8,12 2,22 | 91 | 90 | 1 | 46,06 | 8,84 |
| 12 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,235 | 29504,29 |  | 6934 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (712 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (386 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,192 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 474 | 50 | 6 1 | 22,82 | 4,38 |
| 14 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-06/2012; стр.66 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 20 | 568,7 |  | 11374 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (373 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,195 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 59 | 27 | 1 | 10,34 | 2,02 |
| 16 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-06/2012; стр.64 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 19,7 | 23,77 |  | 468 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (391 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0192 | 3185,33 1450,78 | 334,23 56,06 | 61 | 28 | 6 1 | 132,25 | 2,54 |
| 18 | Счет №19 от 01 февраля 2012. Цена производителя. | Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808 Материалы для строительных работ | 1,92 | 625,24 |  | 1200 |  |  |  |  |
| Цена: (28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808=625,24 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-01-051-01 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (20104 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9298 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,732 | 5194,29 2291,19 | 65,15 15,25 | 3802 | 1677 | 48 11 | 195,33 | 142,98 |
| 20 | СЦМ-101-9154-004 ССЦ-06/2012; стр.82 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные (м2) Материалы в текущих ценах | 79,9 | 77,09 |  | 6159 |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-201-9009-010 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (м) Материалы в текущих ценах | 56 | 19,45 |  | 1089 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-201-9009-005 ССЦ-06/2012; стр.84 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (м) Материалы в текущих ценах | 167 | 24,7 |  | 4125 |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (3138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,192 | 7583,75 1354,59 | 493,6 15,14 | 1456 | 260 | 95 3 | 117,83 | 22,62 |
| 24 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (8966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4147 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,732 | 1249,8 1023,63 | 19,94 3,70 | 915 | 749 | 15 3 | 86,97 | 63,66 |
| 25 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0461 | 70427,12 |  | 3247 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,065 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 68 | 46 |  | 65,94 | 4,29 |
| 27 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,0011 | 68367,07 |  | 75 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 41597 | 2927 | 172 19 |  | 251,33 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 108077 | 43249 | 1668 272 |  | 298,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34820 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16498 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11 |  |  |  |  |  | 91 | 90 | 1 |  | 8,84 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1125 | 1117 | 8 |  | 8,84 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 117) |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 117) |  |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  | 8,84 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 14, 16, 20-22, 25, 27 |  |  |  |  |  | 33471 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15 |  |  |  |  |  | 533 | 77 | 7 1 |  | 6,4 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 549 | 92 | 8 1 |  | 7,68 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 3859 | 1142 | 65 12 |  | 7,68 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 154) |  |  |  |  |  | 1085 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 154) |  |  |  |  |  | 589 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5533 |  |  |  | 7,68 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 |  |  |  |  |  | 61 | 28 | 6 1 |  | 2,54 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 68 | 34 | 7 1 |  | 3,05 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 638 | 422 | 57 12 |  | 3,05 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434) |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434) |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1216 |  |  |  | 3,05 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 7087 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 23-24 |  |  |  |  |  | 6173 | 2686 | 158 17 |  | 229,26 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6742 | 3223 | 190 20 |  | 275,11 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 61196 | 39997 | 1538 248 |  | 275,11 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 245) |  |  |  |  |  | 32196 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 245) |  |  |  |  |  | 14891 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 108283 |  |  |  | 275,11 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26 |  |  |  |  |  | 68 | 46 |  |  | 4,29 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 701 | 571 |  |  | 4,29 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |  | 4,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 159395 |  |  |  | 298,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 63160 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1668 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 43521 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 34820 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 16498 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 159395 |  |  |  | 298,97 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 42343 | 3364 | 481 63 |  | 298,85 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 116011 | 48673 | 4178 831 |  | 346,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 39214 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19849 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3 |  |  |  |  |  | 571 | 343 | 228 32 |  | 37,65 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 6103 | 4257 | 1846 397 |  | 37,65 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 654) |  |  |  |  |  | 3397 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 654) |  |  |  |  |  | 2606 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 12106 |  |  |  | 37,65 |
| Перекрытия (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 55 | 51 | 4 2 |  | 5,54 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 665 | 633 | 32 25 |  | 5,54 |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 658) |  |  |  |  |  | 474 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 658) |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |  | 5,54 |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4, 11 |  |  |  |  |  | 98 | 97 | 1 |  | 9,58 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1212 | 1204 | 8 |  | 9,58 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 204) |  |  |  |  |  | 819 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 204) |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2681 |  |  |  | 9,58 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-6 |  |  |  |  |  | 24 | 20 | 4 3 |  | 2,08 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 280 | 248 | 32 37 |  | 2,08 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285) |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285) |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 656 |  |  |  | 2,08 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 1,51 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 199 | 199 |  |  | 1,51 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 199) |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 199) |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 1,51 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 3 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 50 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 4 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 50 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10 |  |  |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 502 |  | 502 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 14, 16, 20-22, 25, 27 |  |  |  |  |  | 33471 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15 |  |  |  |  |  | 533 | 77 | 7 1 |  | 6,4 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 549 | 92 | 8 1 |  | 7,68 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 3859 | 1142 | 65 12 |  | 7,68 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 154) |  |  |  |  |  | 1085 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 154) |  |  |  |  |  | 589 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5533 |  |  |  | 7,68 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17 |  |  |  |  |  | 61 | 28 | 6 1 |  | 2,54 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 68 | 34 | 7 1 |  | 3,05 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 638 | 422 | 57 12 |  | 3,05 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434) |  |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434) |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1216 |  |  |  | 3,05 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 7087 |  |  |  |  |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 23-24 |  |  |  |  |  | 6173 | 2686 | 158 17 |  | 229,26 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6742 | 3223 | 190 20 |  | 275,11 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 61196 | 39997 | 1538 248 |  | 275,11 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 245) |  |  |  |  |  | 32196 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 245) |  |  |  |  |  | 14891 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 108283 |  |  |  | 275,11 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26 |  |  |  |  |  | 68 | 46 |  |  | 4,29 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 701 | 571 |  |  | 4,29 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571) |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1317 |  |  |  | 4,29 |
| Итого |  |  |  |  |  | 175074 |  |  |  | 346,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 63160 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4178 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 49504 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 39214 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 19849 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 31513 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 206587 |  |  |  | 346,49 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-689 Ремонт помещения № 529 площадью 48 кв.м. Административный корпус, Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 313,22 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 57,571 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 379,31 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) Полы (ремонтно-строительные): НР (109 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,37 | 35,93 35,93 |  | 13 | 13 |  | 3,77 | 1,39 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (824 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,07 | 1231,93 1027,67 | 204,26 100,77 | 86 | 72 | 14 7 | 103,91 | 7,27 |
| 3 | ТЕР46-04-006-02 применительно | Расширение проема входа в перегородке (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 | 598 490,86 | 107,14 52,86 | 6 | 5 | 1 1 | 52,33 | 0,52 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦП1-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (25 руб.): 100% от ФОТ СП (15 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 3,51 | 3,51 2,11 | 4 |  | 4 2 |  |  |
| 5 | СЦП1-2-27 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР (37 руб.): 100% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 4,29 | 4,29 2,57 | 4 |  | 4 3 |  |  |
| 6 | СЦП2-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1 (1 т) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 44,54 | 44,54 | 45 |  | 45 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 158 | 90 | 68 13 |  | 9,18 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 1674 | 1117 | 557 161 |  | 9,18 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1057 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1,39 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 161 | 161 |  |  | 1,39 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 161) |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 161) |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  | 1,39 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3 |  |  |  |  |  | 92 | 77 | 15 8 |  | 7,79 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1077 | 956 | 121 99 |  | 7,79 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 055) |  |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 055) |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 7,79 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 2 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 2 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 25 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 25) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 3 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 37 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 364 |  | 364 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3361 |  |  |  | 9,18 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 557 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 1278 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1057 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 3361 |  |  |  | 9,18 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-01-011-6 применительно | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2 (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (1578 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1253 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,48 | 4638,12 387,30 | 8,12 2,22 | 2226 | 186 | 4 1 | 38,12 | 18,3 |
| 8 | СЦМ-102-0263-009 ССЦ-06/2012; стр.241 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм (м3) Материалы в текущих ценах | 0,59 | 29504,29 |  | 17408 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-034-08 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (1820 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (987 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,48 | 2467,42 262,38 | 30,4 7,46 | 1184 | 126 | 15 4 | 22,82 | 10,95 |
| 10 | СЦМ-102-9090-023 ССЦ-06/2012; стр.66 | Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением, селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33 (м2) Материалы в текущих ценах | 49,9 | 568,7 |  | 28378 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (700 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (380 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,37 | 302,76 135,90 | 2,58 0,43 | 112 | 50 | 1 | 10,34 | 3,83 |
| 12 | СЦМ-101-1753-034 ССЦ-06/2012; стр.64 | Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50 (м) Материалы в текущих ценах | 37,4 | 23,77 |  | 889 |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (592 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (283 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0312 | 4472,62 1228,87 | 1289,99 196,65 | 140 | 38 | 40 6 | 106,86 | 3,33 |
| 14 | Счет №223 от 24 ноября 2011. Цена производителя. | Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (ш т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789 Материалы для строительных работ | 1 | 1979,21 |  | 1979 |  |  |  |  |
| Цена: (17930-4410)/1,18/5,789=1979,21 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (871 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (416 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0432 | 3185,33 1450,78 | 334,23 56,06 | 138 | 63 | 14 2 | 132,25 | 5,71 |
| 16 | Счет №19 от 01 февраля 2012. Цена производителя. | Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр. (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808 Материалы для строительных работ | 4,32 | 625,24 |  | 2701 |  |  |  |  |
| Цена: (28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808=625,24 руб/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 | 3686,97 2720,33 | 17,68 8,72 | 74 | 54 |  | 228,35 | 4,57 |
| 18 | ТЕРр61-01-007-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (765 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (457 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 | 6550,16 4622,39 | 30,61 15,10 | 131 | 92 | 1 | 383,06 | 7,66 |
| 19 | ТЕРр61-01-001-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (5030 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (3003 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,48 | 1879,73 1233,21 | 36,62 27,26 | 902 | 592 | 18 13 | 89,76 | 43,08 |
| 20 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 0,538 | 19216,54 |  | 10338 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (9428 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5629 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,14 | 1557,58 970,10 | 33,12 24,22 | 1776 | 1106 | 38 28 | 73,8 | 84,13 |
| 22 | СЦМ-101-9544-009 ССЦ-06/2012 стр.72 | Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений (т) Материалы в текущих ценах | 1,09 | 19216,54 |  | 20946 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (4885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2259 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,48 | 1024,02 849,97 | 17,98 3,29 | 492 | 408 | 9 2 | 77,49 | 37,2 |
| 24 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0331 | 70427,12 |  | 2331 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (13949 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,14 | 1249,8 1023,63 | 19,94 3,70 | 1425 | 1167 | 23 4 | 86,97 | 99,15 |
| 26 | СЦМ-101-9844-028 ССЦ-06/2012, стр.70 | Краски водоэмульсионные (т) Материалы в текущих ценах | 0,0718 | 70427,12 |  | 5057 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР15-04-038-02 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений встроенных шкафов (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (1509 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (698 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,12 | 1464,29 1054,65 | 7,19 1,31 | 176 | 127 | 1 | 96,14 | 11,54 |
| 28 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,0006 | 68367,07 |  | 41 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (574 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (338 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,096 | 1043,95 705,56 | 0,69 0,12 | 100 | 68 |  | 65,94 | 6,33 |
| 30 | СЦМ-101-0465 ССЦ-06/2012, стр.71 | Краски масляные МА-15 кремовые (т) Материалы в текущих ценах | 0,0016 | 68367,07 |  | 109 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 99053 | 4077 | 164 60 |  | 335,78 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 197506 | 55498 | 1497 794 |  | 370,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 42150 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 22422 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 2226 | 186 | 4 1 |  | 18,3 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 14365 | 2308 | 32 12 |  | 18,3 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 320) |  |  |  |  |  | 1578 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 320) |  |  |  |  |  | 1253 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 17196 |  |  |  | 18,3 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |  |  |  |  |  | 85497 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 11 |  |  |  |  |  | 1296 | 176 | 16 4 |  | 14,78 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1334 | 211 | 19 5 |  | 17,74 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 9293 | 2619 | 154 62 |  | 17,74 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 681) |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 681) |  |  |  |  |  | 1367 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 13180 |  |  |  | 17,74 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15 |  |  |  |  |  | 278 | 101 | 54 8 |  | 9,04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 309 | 121 | 65 10 |  | 10,85 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2754 | 1502 | 526 124 |  | 10,85 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 626) |  |  |  |  |  | 1463 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 626) |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4916 |  |  |  | 10,85 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 16 |  |  |  |  |  | 4680 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 27640 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-19, 21 |  |  |  |  |  | 2883 | 1844 | 57 41 |  | 139,44 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 29145 | 22884 | 461 509 |  | 139,44 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 23 393) |  |  |  |  |  | 15673 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23 393) |  |  |  |  |  | 9357 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 54175 |  |  |  | 139,44 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23, 25, 27 |  |  |  |  |  | 2093 | 1702 | 33 6 |  | 147,89 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2440 | 2042 | 40 7 |  | 177,47 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 27779 | 25341 | 324 87 |  | 177,47 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 428) |  |  |  |  |  | 20342 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 428) |  |  |  |  |  | 9408 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 57529 |  |  |  | 177,47 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29 |  |  |  |  |  | 100 | 68 |  |  | 6,33 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1033 | 844 |  |  | 6,33 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 844) |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 844) |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1945 |  |  |  | 6,33 |
| Итого |  |  |  |  |  | 262078 |  |  |  | 370,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 140511 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1497 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 56292 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 42150 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 22422 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 262078 |  |  |  | 370,13 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 99211 | 4167 | 232 73 |  | 344,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 199181 | 56616 | 2054 955 |  | 379,31 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43208 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 23052 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 7 |  |  |  |  |  | 2239 | 199 | 4 1 |  | 19,69 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 14527 | 2470 | 32 12 |  | 19,69 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 482) |  |  |  |  |  | 1688 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 482) |  |  |  |  |  | 1340 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 17555 |  |  |  | 19,69 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-3 |  |  |  |  |  | 92 | 77 | 15 8 |  | 7,79 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1077 | 956 | 121 99 |  | 7,79 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 055) |  |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 055) |  |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 2469 |  |  |  | 7,79 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 2 |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 2 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 25 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 25) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 3 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 37 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37) |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 364 |  | 364 |  |  |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |  |  |  |  |  | 85497 |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9, 11 |  |  |  |  |  | 1296 | 176 | 16 4 |  | 14,78 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 1334 | 211 | 19 5 |  | 17,74 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 9293 | 2619 | 154 62 |  | 17,74 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 681) |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 681) |  |  |  |  |  | 1367 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 13180 |  |  |  | 17,74 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 13, 15 |  |  |  |  |  | 278 | 101 | 54 8 |  | 9,04 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 309 | 121 | 65 10 |  | 10,85 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 2754 | 1502 | 526 124 |  | 10,85 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 626) |  |  |  |  |  | 1463 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 626) |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4916 |  |  |  | 10,85 |
| Материалы для строительных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14, 16 |  |  |  |  |  | 4680 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 27640 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 17-19, 21 |  |  |  |  |  | 2883 | 1844 | 57 41 |  | 139,44 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 29145 | 22884 | 461 509 |  | 139,44 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 23 393) |  |  |  |  |  | 15673 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23 393) |  |  |  |  |  | 9357 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 54175 |  |  |  | 139,44 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 23, 25, 27 |  |  |  |  |  | 2093 | 1702 | 33 6 |  | 147,89 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2440 | 2042 | 40 7 |  | 177,47 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 27779 | 25341 | 324 87 |  | 177,47 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 428) |  |  |  |  |  | 20342 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 428) |  |  |  |  |  | 9408 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 57529 |  |  |  | 177,47 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29 |  |  |  |  |  | 100 | 68 |  |  | 6,33 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906" |  |  |  |  |  | 1033 | 844 |  |  | 6,33 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 844) |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 844) |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1945 |  |  |  | 6,33 |
| Итого |  |  |  |  |  | 265441 |  |  |  | 379,31 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 140511 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 2054 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 57571 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 43208 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 23052 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 47779 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 313220 |  |  |  | 379,31 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 243А. Электроосвещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 111,942 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 24,504 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 110,4 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базе 2000 г. С пересчетом на 03.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3150/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 755,52 |  | 4533 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3317 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2136 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,06 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 788 | 196 | 174 85 | 267 | 16,02 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 6,23 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (59 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 9 | 5 |  | 43,9 | 0,44 |
| 5 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контктом, с защитнми шторками Mosaic кат. № 77432 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=528,69/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 173,75 |  | 521 |  |  |  |  |
| 6 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплексно с рамкой кат. № 10954 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=96,84/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 31,83 |  | 95 |  |  |  |  |
| 7 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. № 10927 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=109,1/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 35,85 |  | 215 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (187 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (121 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 | 923,86 523,58 | 13,1 1,14 | 28 | 16 |  | 43,2 | 1,3 |
| 9 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 6 | 51,66 |  | 310 |  |  |  |  |
| 10 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 25х16 мм №636302 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 14 | 13,01 |  | 182 |  |  |  |  |
| 11 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 9,19 |  | 28 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (305 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (197 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,14 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 41 | 26 | 2 | 15,99 | 2,24 |
| 13 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,045 | 6261,9 |  | 282 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,006 | 7419,7 |  | 45 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,05 | 9536 |  | 477 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-206-9008-001 | Алюминиевый П-образный профиль 20х20мм (4м) (т) Материалы для монтажных работ | 0,004 | 58600 |  | 234 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (472 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (304 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,14 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 135 | 25 | 75 15 | 15,3 | 2,14 |
| 18 | ТЕРм08-02-394-04 | Кабель на тросе (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1595 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1027 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,12 | 3126,72 771,24 | 761,85 350,96 | 375 | 93 | 91 42 | 66,4 | 7,97 |
| 19 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (8790 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5661 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,75 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 2209 | 454 | 593 290 | 51,6 | 38,7 |
| 20 | ТЕРм08-03-594-07 | Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1181 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (761 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,12 | 1214,44 538,13 | 676,31 291,87 | 146 | 65 | 81 35 | 44,4 | 5,33 |
| 21 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (63 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,05 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 8 | 8 |  | 12,96 | 0,65 |
| 22 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (118 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (76 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 10 | 10 |  | 11,85 | 0,83 |
| 23 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3515 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2264 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 419 | 182 | 237 116 | 15,48 | 15,48 |
| 24 | ТЕРм08-02-152-03 прим | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (10м) (1 т) Электромонтажные работы на других объектах: НР (137 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (88 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 17827,6 550,84 | 585,91 58,06 | 357 | 11 | 12 1 | 45 | 0,9 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 11453 | 1091 | 1265 584 |  | 92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 62337 | 15958 | 12630 8546 |  | 110,4 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 19787 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12742 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 5-7, 9-11, 13-15 |  |  |  |  |  | 6688 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71" |  |  |  |  |  | 24812 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 8, 12, 17-24 |  |  |  |  |  | 4525 | 1091 | 1265 584 |  | 92 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 4996 | 1309 | 1518 701 |  | 110,4 |
| Всего с учетом "Пересчет на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71" |  |  |  |  |  | 36635 | 15958 | 12630 8546 |  | 110,4 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 24 504) |  |  |  |  |  | 19787 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 24 504) |  |  |  |  |  | 12742 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 69164 |  |  |  | 110,4 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3, 16 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71" |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 94866 |  |  |  | 110,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 33749 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 12630 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 24504 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 19787 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12742 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 17076 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 111942 |  |  |  | 110,4 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж и монтаж кабель-каналов и штепсельных розеток помещения 243А административного корпуса., 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 7,666 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 2,402 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 14,46 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2000 г.С пересчетом на 04.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-591-11 | Демонтаж розетка штепсельная сдвоенная (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (246 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (159 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 | 549,29 533,77 | 15,52 2,05 | 22 | 21 | 1 | 44,04 | 1,76 |
| 2 | ТЕРм08-03-591-11 | Монтаж розетка штепсельная сдвоенная (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (423 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (272 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 | 1086,3 889,61 | 25,86 3,42 | 43 | 36 | 1 | 73,4 | 2,94 |
| 3 | ТЕРм08-02-396-22 | Демонтаж короба пластмассовые шириной до 120 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (246 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (159 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,11 | 203,92 186,86 | 17,06 3,38 | 22 | 21 | 1 | 15,88 | 1,75 |
| 4 | ТЕРм08-02-396-22 | Монтаж короба пластмассовые шириной до 120 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (413 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (266 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,11 | 524,06 311,43 | 28,43 5,63 | 58 | 34 | 3 1 | 26,46 | 2,91 |
| 5 | ТЕРм08-02-402-01 | Демонтаж кабеля в кабель-канале (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (217 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (140 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,11 | 429,36 108,74 | 320,62 63,50 | 47 | 12 | 35 7 | 9,18 | 1,01 |
| 6 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (375 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (241 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,11 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 106 | 20 | 59 12 | 15,3 | 1,68 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 298 | 144 | 100 20 |  | 12,05 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 3308 | 2109 | 998 293 |  | 14,46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1249 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  |  | 298 | 144 | 100 20 |  | 12,05 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 347 | 173 | 120 24 |  | 14,46 |
| Всего с учетом "Пересчет на 04.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 3308 | 2109 | 998 293 |  | 14,46 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 2 402) |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 402) |  |  |  |  |  | 1249 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 6497 |  |  |  | 14,46 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6497 |  |  |  | 14,46 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 998 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 2402 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 1940 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1249 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 1169 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 7666 |  |  |  | 14,46 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Заказ 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 228. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 918,256 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # монтажных работ |  | # 774,186 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # оборудования |  | # 3,997 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 153,313 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 729,49 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-222-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2600/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 57 | 623,6 |  | 35545 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (32128 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (20689 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,57 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 7488 | 1863 | 1656 808 | 267 | 152,19 |
| 3 | П/л Поставщика 01.12.2011 | Cветильник потолочный со светодиодами мощностью 48Вт типа L-office 25XP-G/4875/48 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=4 874/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 29 | 1379,43 |  | 40003 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-594-18 | Монтаж светильника (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (15382 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (9905 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,29 | 6215,06 2957,28 | 3008,01 1453,42 | 1802 | 858 | 872 421 | 244 | 70,76 |
| 5 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 10 | 6,23 |  | 62 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (641 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (413 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 92 | 53 | 1 | 43,9 | 4,39 |
| 7 | СЦМ-500-9011-023 | Выключатели открытой проводки брызгозащищенные (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 4,79 |  | 14 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 | 876,87 478,74 | 10,95 0,85 | 26 | 14 |  | 39,5 | 1,19 |
| 9 | СЦМ-500-9013-003 | Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением (шт.) Материалы для монтажных работ | 24 | 13,4 |  | 322 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2705 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1742 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,24 | 1277,19 931,55 | 70,22 3,42 | 307 | 224 | 17 1 | 76,1 | 18,26 |
| 11 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 33 | 51,66 |  | 1705 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,335 | 6261,9 |  | 2098 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,06 | 7419,7 |  | 445 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,26 | 9536 |  | 2479 |  |  |  |  |
| 15 | П/л ООО "Мицар" 30.05.2011 | Кабель силовой ВВГнг 5х6 мм2 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=112,98/1,18/3,423*1,05 Материалы для монтажных работ | 45 | 29,37 |  | 1322 |  |  |  |  |
| 16 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 25х16 мм №636302 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 550 | 13,01 |  | 7156 |  |  |  |  |
| 17 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 29 | 9,19 |  | 267 |  |  |  |  |
| 18 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 40х25 мм №636307 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=92,37/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 44 | 25,73 |  | 1132 |  |  |  |  |
| 19 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636470 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=54,21/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 5 | 15,1 |  | 76 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (13689 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (8815 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 5,94 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 1751 | 1118 | 86 20 | 15,99 | 94,98 |
| 21 | П/л "ИЭК" 20.10.2008 | Щит навесной на 12 модулей ЩРН-Пм-12 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=259,27/1,18/2,69*1,11 Оборудование | 1 | 90,67 |  | 91 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-572-03 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (391 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (252 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 306,19 29,24 | 28,91 2,85 | 306 | 29 | 29 3 | 2,32 | 2,32 |
| 23 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 32А №04345 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=870,09/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 275,58 |  | 276 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-521-15 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 128,67 36,59 | 1,33 0,11 | 129 | 37 | 1 | 2,81 | 2,81 |
| 25 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 16А №06160 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=291,34/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 3 | 92,28 |  | 277 |  |  |  |  |
| 26 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 25А №06162 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=304/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 96,28 |  | 96 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (882 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (568 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4 | 132,56 18,34 | 1,7 0,06 | 530 | 73 | 7 | 1,56 | 6,24 |
| 28 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 32А №06288 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1406,66/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 445,53 |  | 446 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 167,43 27,27 | 2,57 0,14 | 167 | 27 | 3 | 2,32 | 2,32 |
| 30 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (20514 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (13210 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 5,94 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 5715 | 1077 | 3174 629 | 15,3 | 90,88 |
| 31 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (6674 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4298 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,56 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 1649 | 339 | 443 216 | 51,6 | 28,9 |
| 32 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1734 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1116 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,5 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 481 | 91 | 267 53 | 15,3 | 7,65 |
| 33 | ТЕРм08-03-594-07 | Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (9771 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6292 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,98 | 1214,44 538,13 | 676,31 291,87 | 1190 | 527 | 663 286 | 44,4 | 43,51 |
| 34 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (371 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (239 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 32 | 31 | 1 | 12,96 | 2,59 |
| 35 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (350 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (226 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 29 | 29 |  | 11,85 | 2,37 |
| 36 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2, 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (17537 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (11293 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4,9 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 2051 | 890 | 1161 568 | 15,48 | 75,85 |
| 37 | ТЕРм08-03-572-03 | Демонтаж осветительного щита на 12 однополюсных автомаитческих выключателей (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (120 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 17,44 8,77 | 8,67 0,86 | 17 | 9 | 8 1 | 0,7 | 0,7 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 117574 | 7289 | 8389 3006 |  | 607,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 574660 | 108550 | 86767 44763 |  | 729,49 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 123800 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 79723 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11-19 |  |  |  |  |  | 92626 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 345217 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 27, 29-37 |  |  |  |  |  | 23762 | 7289 | 8389 3006 |  | 607,91 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 26898 | 8747 | 10067 3607 |  | 729,49 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 225446 | 108550 | 86767 44763 |  | 729,49 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 153 313) |  |  |  |  |  | 123800 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 153 313) |  |  |  |  |  | 79723 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 428969 |  |  |  | 729,49 |
| Итого |  |  |  |  |  | 774186 |  |  |  | 729,49 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 21, 23, 25-26, 28 |  |  |  |  |  | 1186 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ПЗ=3,37" |  |  |  |  |  | 3997 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 3997 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 778183 |  |  |  | 729,49 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 375346 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 86767 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 153313 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 3997 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 123800 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 79723 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 140073 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 918256 |  |  |  | 729,49 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Заказ 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 229. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 578,984 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # монтажных работ |  | # 486,047 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # оборудования |  | # 4,617 |  | # тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 102,469 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 498,42 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-222-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2600/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 44 | 623,6 |  | 27438 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (24802 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (15972 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,44 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 5780 | 1438 | 1278 624 | 267 | 117,48 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 6,23 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 9 | 5 |  | 43,9 | 0,44 |
| 5 | СЦМ-500-9011-023 | Выключатели открытой проводки брызгозащищенные (шт.) Материалы для монтажных работ | 5 | 4,79 |  | 24 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (291 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (187 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,05 | 876,87 478,74 | 10,95 0,85 | 44 | 24 | 1 | 39,5 | 1,98 |
| 7 | СЦМ-500-9013-003 | Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением (шт.) Материалы для монтажных работ | 13 | 13,4 |  | 174 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1453 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (935 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,13 | 1277,19 931,55 | 70,22 3,42 | 166 | 121 | 9 | 76,1 | 9,89 |
| 9 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 32 | 51,66 |  | 1653 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,23 | 6261,9 |  | 1440 |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,01 | 7419,7 |  | 74 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,15 | 9536 |  | 1430 |  |  |  |  |
| 13 | П/л ООО "Мицар" 30.05.2011 | Кабель силовой ВВГнг 5х6 мм2 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=112,98/1,18/3,423*1,05 Материалы для монтажных работ | 55 | 29,37 |  | 1615 |  |  |  |  |
| 14 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 25х16 мм №636302 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 290 | 13,01 |  | 3773 |  |  |  |  |
| 15 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 32 | 9,19 |  | 294 |  |  |  |  |
| 16 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 40х25 мм №636307 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=92,37/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 54 | 25,73 |  | 1389 |  |  |  |  |
| 17 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636470 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=54,21/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 4 | 15,1 |  | 60 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (7917 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5098 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3,44 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 1014 | 647 | 50 12 | 15,99 | 55,01 |
| 19 | П/л "ИЭК" 20.10.2008 | Щит навесной на 12 модулей ЩРН-Пм-12 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=259,27/1,18/2,69*1,11 Оборудование | 1 | 90,67 |  | 91 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-572-03 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (391 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (252 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 306,19 29,24 | 28,91 2,85 | 306 | 29 | 29 3 | 2,32 | 2,32 |
| 21 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 32А №04345 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=870,09/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 275,58 |  | 276 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-521-15 | Монтаж (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 128,67 36,59 | 1,33 0,11 | 129 | 37 | 1 | 2,81 | 2,81 |
| 23 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 16А №06160 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=291,34/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 5 | 92,28 |  | 461 |  |  |  |  |
| 24 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 25А №06162 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=304/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 96,28 |  | 96 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1323 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (852 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 6 | 132,56 18,34 | 1,7 0,06 | 795 | 110 | 10 | 1,56 | 9,36 |
| 26 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 32А №06288 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1406,66/1,18/2,97*1,11 Оборудование | 1 | 445,53 |  | 446 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 167,43 27,27 | 2,57 0,14 | 167 | 27 | 3 | 2,32 | 2,32 |
| 28 | ТЕРм08-02-152-03 прим | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (175м) (1 т) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2565 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1652 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,35 | 17827,6 550,84 | 585,91 58,06 | 6240 | 193 | 205 20 | 45 | 15,75 |
| 29 | СЦМ-206-9008-001 | Алюминиевый П-образный профиль 20х20мм (120м) (т) Материалы для монтажных работ | 0,12 | 58600 |  | 7032 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм08-02-394-04 | Кабель на тросе (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (13628 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (8776 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1,01 | 3126,72 771,24 | 761,85 350,96 | 3158 | 779 | 769 354 | 66,4 | 67,06 |
| 31 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (11875 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (7647 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3,44 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 3310 | 623 | 1838 364 | 15,3 | 52,63 |
| 32 | ТЕРм08-03-594-07 | Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3186 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2052 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,32 | 1214,44 538,13 | 676,31 291,87 | 389 | 172 | 217 93 | 44,4 | 14,21 |
| 33 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (291 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (187 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,15 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 24 | 24 |  | 12,96 | 1,94 |
| 34 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,15 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 22 | 22 |  | 11,85 | 1,78 |
| 35 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2, 3х1,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (13950 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (8983 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3,9 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 1633 | 708 | 925 452 | 15,48 | 60,37 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 70958 | 4959 | 5335 1922 |  | 415,35 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 354636 | 73852 | 55179 28617 |  | 498,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 82744 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 53284 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9-17 |  |  |  |  |  | 39370 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 146732 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 25, 27-28, 30-35 |  |  |  |  |  | 23186 | 4959 | 5335 1922 |  | 415,35 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 25245 | 5951 | 6402 2306 |  | 498,42 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 177079 | 73852 | 55179 28617 |  | 498,42 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 102 469) |  |  |  |  |  | 82744 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 102 469) |  |  |  |  |  | 53284 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 313107 |  |  |  | 498,42 |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 29 |  |  |  |  |  | 7032 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 26208 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 486047 |  |  |  | 498,42 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 19, 21, 23-24, 26 |  |  |  |  |  | 1370 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ПЗ=3,37" |  |  |  |  |  | 4617 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4617 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 490664 |  |  |  | 498,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 220988 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 55179 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 102469 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 4617 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 82744 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 53284 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 88320 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 578984 |  |  |  | 498,42 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 249. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 64,223 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 12,634 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 56,98 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3150/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 755,52 |  | 4533 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3377 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2175 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,06 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 788 | 196 | 174 85 | 267 | 16,02 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 6,23 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 9 | 5 |  | 43,9 | 0,44 |
| 5 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 51,66 |  | 155 |  |  |  |  |
| 6 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (9шт) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 18 | 13,01 |  | 234 |  |  |  |  |
| 7 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 9,19 |  | 28 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-396-20 | Прокладка мини-канала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (421 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,18 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 53 | 34 | 3 1 | 15,99 | 2,88 |
| 9 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,035 | 6261,9 |  | 219 |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,006 | 7419,7 |  | 45 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (631 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (406 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,18 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 173 | 33 | 96 19 | 15,3 | 2,75 |
| 12 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2746 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1768 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,23 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 677 | 139 | 182 89 | 51,6 | 11,87 |
| 13 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2325 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1497 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,65 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 272 | 118 | 154 75 | 15,48 | 10,06 |
| 14 | ТЕРм08-03-594-08 | Демонтаж светильника 4х40Вт (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (481 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 | 1501,83 672,66 | 829,17 333,94 | 60 | 27 | 33 13 | 55,5 | 2,22 |
| 15 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (100 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,05 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 8 | 8 |  | 12,96 | 0,65 |
| 16 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (80 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,05 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 7 | 7 |  | 11,85 | 0,59 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 7267 | 567 | 642 282 |  | 47,48 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 37654 | 8439 | 6637 4195 |  | 56,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10202 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6570 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9-10 |  |  |  |  |  | 5220 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 19455 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 8, 11-16 |  |  |  |  |  | 2047 | 567 | 642 282 |  | 47,48 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2288 | 680 | 770 338 |  | 56,98 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 18199 | 8439 | 6637 4195 |  | 56,98 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 12 634) |  |  |  |  |  | 10202 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 12 634) |  |  |  |  |  | 6570 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 34971 |  |  |  | 56,98 |
| Итого |  |  |  |  |  | 54426 |  |  |  | 56,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 22578 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 6637 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 12634 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10202 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6570 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 9797 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 64223 |  |  |  | 56,98 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 427А. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 65,699 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 14,507 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 68,11 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л Leders 13.07.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-140-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2550/1,18/3,727*1,05 Материалы для монтажных работ | 5 | 608,82 |  | 3044 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2816 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1813 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,05 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 657 | 163 | 145 71 | 267 | 13,35 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 6,23 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 9 | 5 |  | 43,9 | 0,44 |
| 5 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 5 | 51,66 |  | 258 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-500-9013-003 | Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 13,4 |  | 27 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 1277,19 931,55 | 70,22 3,42 | 26 | 19 | 1 | 76,1 | 1,52 |
| 8 | СЦМ-530-9015-017 | Труба гофрированная ПВХ диам.16мм (м) Материалы для монтажных работ | 30 | 3,71 |  | 111 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-02-409-06 | Прокладка трубы (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (812 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (523 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 | 450,26 224,04 | 27,53 3,13 | 135 | 67 | 8 1 | 19,1 | 5,73 |
| 10 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (3шт) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 13,01 |  | 78 |  |  |  |  |
| 11 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 9,19 |  | 28 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-396-20 | Прокладка мини-канала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,06 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 18 | 11 | 1 | 15,99 | 0,96 |
| 13 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,03 | 6261,9 |  | 188 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,004 | 7419,7 |  | 30 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,04 | 9536 |  | 381 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (200 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (129 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,06 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 58 | 11 | 32 6 | 15,3 | 0,92 |
| 17 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 | 438,36 90,39 | 8,62 1,14 | 132 | 27 | 3 | 7,86 | 2,36 |
| 18 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (4529 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2917 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,38 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 1119 | 230 | 300 147 | 51,6 | 19,61 |
| 19 | ТЕРм08-03-594-07 | Демонтаж светильника 2х80Вт (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (401 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (258 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 | 1214,44 538,13 | 676,31 291,87 | 49 | 22 | 27 12 | 44,4 | 1,78 |
| 20 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 6 | 6 |  | 12,96 | 0,52 |
| 21 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (50 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 4 | 4 |  | 11,85 | 0,36 |
| 22 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1974 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,55 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 230 | 100 | 130 64 | 15,48 | 8,51 |
| 23 | ТЕРм08-03-526-02 | Демонтаж автоматического выключателя на ток 63А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (100 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 8,95 8,18 | 0,77 0,04 | 9 | 8 | 1 | 0,7 | 0,7 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 6603 | 673 | 648 301 |  | 56,76 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 36419 | 10027 | 6706 4480 |  | 68,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 11714 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 7544 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13-15 |  |  |  |  |  | 4151 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 15471 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 7, 9, 12, 16-23 |  |  |  |  |  | 2452 | 673 | 648 301 |  | 56,76 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 2717 | 808 | 778 361 |  | 68,11 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 20948 | 10027 | 6706 4480 |  | 68,11 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 14 507) |  |  |  |  |  | 11714 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 14 507) |  |  |  |  |  | 7544 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 40206 |  |  |  | 68,11 |
| Итого |  |  |  |  |  | 55677 |  |  |  | 68,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 19686 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 6706 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 14507 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 11714 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 7544 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 10022 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 65699 |  |  |  | 68,11 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 529. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 157,016 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 27,377 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 133,19 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3150/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 11 | 755,52 |  | 8311 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-593-08 | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1343 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (865 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,11 | 1667,94 529,64 | 935,06 480,18 | 183 | 58 | 103 53 | 43,7 | 4,81 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 6,23 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 18 | 11 |  | 43,9 | 0,88 |
| 5 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками Mosaic кат. № 77432 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=528,69/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 7 | 173,75 |  | 1216 |  |  |  |  |
| 6 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплексно с рамкой кат. № 10954 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=96,84/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 7 | 31,83 |  | 223 |  |  |  |  |
| 7 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. № 10927 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=109,1/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 14 | 35,85 |  | 502 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 | 923,86 523,58 | 13,1 1,14 | 65 | 37 | 1 | 43,2 | 3,02 |
| 9 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 8 | 51,66 |  | 413 |  |  |  |  |
| 10 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (10шт) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 20 | 13,01 |  | 260 |  |  |  |  |
| 11 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 9,19 |  | 55 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-396-20 | Прокладка мини-канала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (471 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (303 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 59 | 38 | 3 1 | 15,99 | 3,2 |
| 13 | ТЕРм08-02-152-03 прим | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (105м) (1 т) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1533 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (987 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,21 | 17827,6 550,84 | 585,91 58,06 | 3744 | 116 | 123 12 | 45 | 9,45 |
| 14 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,04 | 6261,9 |  | 250 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,012 | 7419,7 |  | 89 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,045 | 9536 |  | 429 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (682 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (439 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 192 | 36 | 107 21 | 15,3 | 3,06 |
| 18 | ТЕРм08-02-394-04 | Кабель на тросе (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3508 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2259 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,26 | 3126,72 771,24 | 761,85 350,96 | 813 | 201 | 198 91 | 66,4 | 17,26 |
| 19 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (6083 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3917 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,51 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 1502 | 309 | 403 197 | 51,6 | 26,32 |
| 20 | ТЕРм08-03-594-08 | Демонтаж светильника 4х40Вт (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (972 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (626 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,08 | 1501,83 672,66 | 829,17 333,94 | 120 | 54 | 66 27 | 55,5 | 4,44 |
| 21 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (191 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (123 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 16 | 16 |  | 12,96 | 1,3 |
| 22 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (180 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (116 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 15 | 15 |  | 11,85 | 1,19 |
| 23 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2325 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1497 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,65 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 272 | 118 | 154 75 | 15,48 | 10,06 |
| СКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм10-04-066-07 | Демонтаж компьютерных розеток (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (515 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (342 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 7 | 6,26 6,26 |  | 44 | 44 |  | 0,6 | 4,2 |
| 25 | ТЕРм10-04-066-07 | Монтаж компьютерных розеток (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (854 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (568 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 7 | 11,16 10,43 |  | 78 | 73 |  | 1 | 7 |
| 26 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 | 322,01 314,15 | 7,86 0,68 | 23 | 22 | 1 | 25,92 | 1,81 |
| 27 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 | 923,86 523,58 | 13,1 1,14 | 65 | 37 | 1 | 43,2 | 3,02 |
| 28 | ТЕРм11-04-028-01 | Демонтаж кабеля компьютерного (35м) (разъем) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (68 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4 | 1,52 1,52 |  | 6 | 6 |  | 0,13 | 0,52 |
| 29 | ТЕРм11-04-028-01 | Монтаж кабеля компьютерного (35м) (разъем) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (117 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4 | 2,53 2,53 |  | 10 | 10 |  | 0,22 | 0,88 |
| 30 | ТЕРм08-02-402-01 | Демонтаж кабеля NYM 3х2,5мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (722 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (465 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,35 | 429,36 108,74 | 320,62 63,50 | 150 | 38 | 112 22 | 9,18 | 3,21 |
| 31 | ТЕРм08-02-402-01 | Монтаж кабеля NYM 3х2,5мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1202 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (774 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,35 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 337 | 63 | 187 37 | 15,3 | 5,36 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 19472 | 1302 | 1459 536 |  | 110,99 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 96772 | 19397 | 15092 7980 |  | 133,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 22056 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14236 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9-11, 14-16 |  |  |  |  |  | 11760 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 43830 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 8, 12-13, 17-23, 26-27, 30-31 |  |  |  |  |  | 7574 | 1169 | 1459 536 |  | 98,39 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 8100 | 1403 | 1751 643 |  | 118,07 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 50937 | 17411 | 15092 7980 |  | 118,07 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 25 391) |  |  |  |  |  | 20503 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 25 391) |  |  |  |  |  | 13203 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 84643 |  |  |  | 118,07 |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 24-25, 28-29 |  |  |  |  |  | 138 | 133 |  |  | 12,6 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 165 | 160 |  |  | 15,12 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 2005 | 1986 |  |  | 15,12 |
| Накладные расходы 92%*0,85 ФОТ (от 1 986) |  |  |  |  |  | 1553 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 986) |  |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4591 |  |  |  | 15,12 |
| Итого |  |  |  |  |  | 133064 |  |  |  | 133,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 62283 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 15092 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 27377 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 22056 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14236 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 23952 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 157016 |  |  |  | 133,19 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административный корпус. Помещение 147А. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 189,268 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 24,982 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 113,47 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л Led Experts 17.07.2012 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 мощностью 30Вт типа L-school 24/2904/30 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=4950/1,18/3,727*1,05 Материалы для монтажных работ | 20 | 1181,82 |  | 23636 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (11284 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (7266 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 2627 | 654 | 581 284 | 267 | 53,4 |
| 3 | СЦМ-500-9011-024 | Выключатели открытой проводки двухклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 6,23 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 18 | 11 |  | 43,9 | 0,88 |
| 5 | СЦМ-500-9011-038 | Выключатели открытой проводки одноклавишные (шт.) Материалы для монтажных работ | 1 | 4,92 |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 876,87 478,74 | 10,95 0,85 | 9 | 5 |  | 39,5 | 0,4 |
| 7 | СЦМ-500-9002-051 | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт.) Материалы для монтажных работ | 5 | 51,66 |  | 258 |  |  |  |  |
| 8 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (9шт) (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 18 | 13,01 |  | 234 |  |  |  |  |
| 9 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 9,19 |  | 28 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-02-396-20 | Прокладка мини-канала (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (421 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,18 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 53 | 34 | 3 1 | 15,99 | 2,88 |
| 11 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,035 | 6261,9 |  | 219 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,01 | 7419,7 |  | 74 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (631 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (406 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,18 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 173 | 33 | 96 19 | 15,3 | 2,75 |
| 14 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3216 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2071 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,27 | 2944,79 605,27 | 790,27 386,26 | 795 | 163 | 213 104 | 51,6 | 13,93 |
| 15 | ТЕРм08-03-594-06 | Демонтаж светильника 1х40Вт (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1463 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (942 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,2 | 859,15 403,60 | 455,55 203,30 | 172 | 81 | 91 41 | 33,3 | 6,66 |
| 16 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,14 | 161 157,07 | 3,93 0,34 | 23 | 22 | 1 | 12,96 | 1,81 |
| 17 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (40 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 3 | 3 |  | 11,85 | 0,24 |
| 18 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2676 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1723 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,75 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 314 | 136 | 178 87 | 15,48 | 11,61 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 28653 | 1142 | 1163 536 |  | 94,56 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 127233 | 17002 | 12032 7980 |  | 113,47 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 20173 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12991 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5, 7-9, 11-12 |  |  |  |  |  | 24466 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 91185 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 6, 10, 13-18 |  |  |  |  |  | 4187 | 1142 | 1163 536 |  | 94,56 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 4648 | 1370 | 1396 643 |  | 113,47 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 36048 | 17002 | 12032 7980 |  | 113,47 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 24 982) |  |  |  |  |  | 20173 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 24 982) |  |  |  |  |  | 12991 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 69212 |  |  |  | 113,47 |
| Итого |  |  |  |  |  | 160397 |  |  |  | 113,47 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 98199 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 12032 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 24982 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 20173 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 12991 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 28871 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 189268 |  |  |  | 113,47 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

# Проверил ___________________

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Подрядчик предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПодрядчикОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗаказчикА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _____________________ С.А. Петров | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

МП

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________

от «____»____________2012 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ С.А. Петров |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

График передачи помещений в ремонт

в Административном корпусе  по адресу:  ул. Савушкина, д. 82

Помещения  передаются  в  ремонт по отдельному  Акту   на  каждый   этап  при условии  выполнения   работ по предыдущему  этапу.

| I этап В течение 3-х дней после подписания договора | II этап В день завершения работ по первому этапу | Примечание |
| --- | --- | --- |
| комната № 147а | комната № 243 |  |
| комната № 228 | комната № 249 |  |
| комната № 229 | комната № 427а |  |
|  | комната № 529 |  |