## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка фильтров водяных. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.3540335 | 4RF22N12 | Фильтр водяной | - | Gmax=30т/ч P=16 кгс/см2 t=500С | - | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 11.3 | R4.04137.10.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 211 | 1 | шт | 154860.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2015-11-30 |  |  | БКП 1/2 | Оборудование | 128,5 | 4
2 | 13.ИСУП.3540336 | 4RF22N11 | Фильтр водяной | - | Gmax=30т/ч P=16 кгс/см2 t=500С | - | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 11.3 | R4.04137.10.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 211 | 1 | шт | 154860.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2015-11-30 |  |  | БКП 1/2 | Оборудование | 128,5 | 4
3 | 13.ИСУП.3540370 | 4RF21N12 | Фильтр водяной | - | Gmax=30т/ч P=16 кгс/см2 t=500С | - | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 11.3 | R4.04137.10.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 211 | 1 | шт | 154860.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2015-11-30 |  |  | БКП 1/2 | Оборудование | 128,5 | 4
4 | 13.ИСУП.3540371 | 4RF21N11 | Фильтр водяной | - | Gmax=30т/ч P=16 кгс/см2 t=500С | - | 4 | III | A-96386 пм изм. 3 | 11.3 | R4.04137.10.0.12 | R4.00693.3.0.16 изм. 3 | 211 | 1 | шт | 154860.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). | 2015-11-30 |  |  | БКП 1/2 | Оборудование | 128,5 | 4
[13 empty] | Итого: | 4 |  | 619441.32 |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.