

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
весов лабораторных специального класса точности типа ВЛ-220М
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Весы лабораторные 
Типа ВЛ-220М (Россия) или эквивалент.

	– НмПВ 0,01 г.

– НПВ 220 г.

– цена деления 0,01 мг. до 82 г.



0,1 мг от 82 до 220 г.

– тип калибровки - внутренняя

– класс точности I (специальный) по ГОСТ OIML R76-1-2011
– встроенный интерфейс RS-232C

– диаметр чаши весов 80 мм

– встроенная юстировочная гиря

– гарантия не менее 3-х лет
Наличие в эксплуатационной документации утвержденной методики поверки

Свидетельство об утверждении типа с описанием типа заверено поставщиком

Первичная поверка
	шт.
	1


Начальник ОХТИ                                                                    И.В.Мирошниченко
1

