ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: Комплект системы телемеханики на базе контроллера «ЭНС-ТМ».
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Комплект системы телемеханики «ЭНС-ТМ» в составе:
Крейт с функциональными блоками

Контроллер КП-03-ТС96-ТИТ32-ТУ32
ИБП Smart UPS-450
Блок промежуточных реле

Клеммники для внешних      цепей ТМ

Функциональный блок телесигнализации

Функциональный блок телеизмерений

ПО реального времени LINUX
ПО Протокол МЭК-870-5-101/104

Модем с БП УПСТМ-02

Адаптер коммуникационный Синком-Е/3U
	Навесной шкаф «RITTAAL»: габариты, мм – 800*600*200
Диапазон рабочих температур: -40+50°С

Кол-во независимых, гальванически развязанных каналов передачи/приема – 4 
Питание от сети ~ тока 220 В (±20%)

РС-486 DX4-100, ОЗУ -4МВ, Flash 4MB 
450ВА

Количество подключаемых датчиков ТУ-16
Количество подключаемых датчиков ТС-96

Количество подключаемых датчиков ТИТ-32
Скорость 50…1200бит/с

Потребление по цепи  =тока (+5В) – не более 200мА; скорость 40-38400Бод
	Не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию,

но не позднее 18 месяцев со дня

отгрузки
	1



3. Комплект поставки
	Наименование
	Количество

	Крейт с функциональными блоками
	1 шт.

	Контроллер КП-03-ТС96-ТИТ32-ТУ-32
	1 шт.

	ИБП Smart UPS-450
	1 шт.

	Блок промежуточных реле
	2 шт.

	Клеммники для внешних  цепей ТМ
	2 шт.

	Функциональный блок телесигнализации
	1 шт.

	Функциональный блок телеизмерений
	1 шт.

	ПО реального времени LINUX
	1 шт.

	ПО Протокол МЭК-870-5-101/104
	1 шт.

	Модем с БП УПСТМ-02
	1 шт.

	Адаптер коммуникационный Синком-Е/3U
	1 шт.


Штатный комплект запасных деталей и эксплуатационная документация должны быть упакованы в запаянный целлофановый пакет и привязаны к изделию.
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, обучение персонала, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
5. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации 

Полный комплект технической документация, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке.
7. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р. Заключить договора с поставщиком на обучение персонала.
8. Место поставки и условия допуска 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл.,

Коммунистический проспект, 6а

9. Срок поставки товара
Поставка оборудования осуществляется не позднее 60 дней с момента оплаты.

Начальник цеха №009                       _______________                      Орлов А.А._______            (начальник подразделения)                                     (подпись)                                       (ФИО)
 _Начальник участка _                       _______________                      Иванов А.М._____             

 (должность исполнителя)                                       (подпись)                                       (ФИО)

Согласовано:

 Главный энергетик ФГУП

 «Комбинат Электрохимприбор»     _______________                    Иванов Ю.В.______               

      (главный специалист комбината)                       (подпись)                                     (ФИО)

