Таблица расчета начальной (максимальной) цены

на поставку двухвалкового смесителя

Лот № _________						                              		Способ размещения заказа ______________

| № п/п | Категории****** | Поставщики |  |  | Средняя цена** | Начальная (максимальная) цена*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * (Официальное наименование поставщика) | * (Официальное наименование поставщика) | * (Официальное наименование поставщика) |  |  |  |
|  |  | ООО «КОМЕФ» | ГК « НИЕНШАНЦ» | ООО «Полихимгрупп» |  |  |  |
| 1 | Наименование товара | Вальцы лабораторные (двухвалковый смеситель) | Вальцы лабораторные (двухвалковый смеситель) | Вальцы лабораторные (двухвалковый смеситель) | 3 981 700,00 руб. | 3 981 700,00 руб. |  |
|  | Модель/Производитель | M 88/150 R3/Scamex | LRMR-S-150/Labtech Engineering | G3 tipo lab 150х300 vv-fv/ITALMEC |  |  |  |
|  | Технические характеристики | Диаметр валков 150 мм. Ширина валков 370 мм. Длина рабочей зоны 320 мм. Покрытие хромом (0,1мм), полированное до зеркальной поверхности. Скорость вращения переднего валка от 0 до 30±0,5 об/мин. Максисмально до 34 об/мин. Фрикция регулируемая. Каждый валок имеет свой привод от мотор-редуктора по 2,2 кВт. Зазор между валками от 0,1 до 8 мм, регулируется электронным образом с помощью лазерной системой контроля зазора. Разность между величиной зазора слева и справа не более ±0,025 мм. Сжатие валков осуществляется с помощью 2-х гидравлических цилиндров с общим усилием около 3850 кг Максимальное открытие валков – 30 мм. Температура валков регулируемая от 25 до 2000С, Точность +/-10С при 2000С. Нагрев и охлаждение валков маслом от термостата Охлаждение термостата водой. Встроенный промышленный компьютер с тактильным монитором для управления: задание параметров и запись во времени. Языки: английский, французский, русский. Операционная система ВИНДОУЗ. Регулируемый нож для срезания резиновой смеси на ¾ валков. Регулируемые доковые ограничители на валках из бронзы. Контактные измерители температуры по краям валков. Предохранительные и аварийные остановочные устройства в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТам (ручной и коленный). Комплект запасных частей. Общая мощность 10 кВт. Энергообеспечение 380 В, трехфазное. Расход воды 10л/мин. Вес 800 кг. | Лабораторные вальцы для обработки резин Labtech Engineering LRMR-S-150 Диаметр валков 150 мм Гидравлическая система аварийного отвода заднего валка Маслянная система нагрева и охлаждения валков до 220ºС Инфракрасный датчик определения температуры полимера Боковые наклоняемые защитные пластины из бронзы Моторизованная система настройки зазора между валками, с электронной регулировкой с панели управления, диапазон зазаора - от 0,1 до 5,0 мм, инкремент - 0,01 мм | Размер цилиндров: Ø150 x 300 мм Тип цилиндров: с центральной камерой Отношение сцепления цилиндров: 1:1 – 1:1,38 Скорость цилиндров: 22,5:22,5 – 22,5:16,3 об/мин Система смазки цилиндров: встроенная. Для поддержки температуры переработки материалов от 23 до 300 0С (система масляного нагрева/ охлаждения) |  |  |  |
|  | Класс безопасности | - | - | - |  |  |  |
|  | Материал | Металлическое изделие | Металлическое изделие | Металлическое изделие |  |  |  |
|  | Срок поставки товара | 24-26 недель | 6 мес. со дня подписания договора | Срок поставки 15 дней |  |  |  |
|  | Условия платежей | 50%, 50% по готовности к отгрузке | По договоренности | Аванс 30% от стоимости оборудования перечисляется заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты выставления счета, полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика |  |  |  |
|  | Единица измерения товара | шт. | шт. | шт. |  |  |  |
|  | Количество | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Цена за единицу товара - всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе**** | 129 750,00 Евро, включая НДС | 133 800,00 долл. США | 2 600 000,00 руб. |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 129 750,00 Евро | 133 800,00 долл. США | 2 600 000,00 руб. |  |  |  |
|  | ИТОГО товары: | 129 750,00 Евро | 133 800,00 долл. США | 2 600 000,00 руб. |  |  |  |
|  | Стоимость доставки: ***** | включена в цену оборудования | включена в цену оборудования |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с доставкой: | 5 200 800,00 руб (по курсу Банка России на 15.10.2012г.) | 4 144 300,00 руб. (по курсу Банка России на 15.10.2012г.) | 2 600 000,00 руб. |  |  |  |
|  | Даты сбора данных: | 12 октября 2012 г. | 15 октября 2012г. | 15 октября 2012г. |  |  |  |
|  | Контактное лицо поставщика: | Деменский Георгий Кириллович Тел/факс: 495-916-11-73, 916-18-67, 916-15-95 E-mail: komef@komef.ru | Павел Трубицын Департамент лабораторного оборудования ГК «НИЕНШАНЦ» Тел/факс: +7 (495) 782-80-11 e-mail: p.trubicin@nnz.ru | Балов Асланбек Владимирович Тел. +7 (495) 228-0507. Тел/факс: +7 (495) 229-91-01 |  |  |
|  | Срок действия цены: | 30 дней | 30 дней | 30 дней |  |  |

*	Указывается порядковый номер поставщика и его официальное наименование. Порядковый номер должен соответствовать номеру, указанному в таблице-сноске с более детальной информацией о поставщиках. Число столбцов может быть уменьшено или увеличено в соответствии с числом поставщиков. При необходимости строка с указанием наименований поставщиков может добавляться перед каждой строкой «Наименование товара» каждой модели товара.

**	Рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных поставщиками по каждой модели товара.

***	Начальная (максимальная) цена равняется «средней цене».

****	Указывается наименование товара в базовой или иной комплектации, дополнительные элементы, запасные части, расходные материалы, сопутствующие и иные услуги, работы, предусмотренные договором. Цены указываются в расчете на единицу закупаемого товара.

*****        Если доставка товара не требуется строка «Стоимость доставки» не заполняется. Если в цену товара включена стоимость доставки, тогда это должно быть отражено в строке «Стоимость доставки».

******       В зависимости от условий договора в данный столбец могут включаться дополнительные затраты, которые учитываются при расчете НМЦ.

| Поставщики * (Официальное наименование поставщика) | Контактная информация |
| --- | --- |
|  | (Адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, web-адрес или наименование источника информации) |
| 1. ООО «КОМЕФ» | ООО «КОМЕФ» 105120, Москва, Наставнический пер., 6 тел./факс: (095) 916 11 73, 916 15 94, 916 18 67 Электронная почта: komef@komef.ru Http://www.komef.ru Коммерческое предложение |
| 2. ГК « НИЕНШАНЦ» ООО «Ниеншанц-Сайнтифик» | Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2, телефон +7 (812) 326-10-90, e-mail: lab_equip@nnz.ru Москва, ул. Складочная д.1, стр. 15, Тел/факс: +7 (495) 782-80-11, e-mail: rmironov@nnz.ru http://medlab.nnz.ru/ Коммерческое предложение |
| 3. ООО «Полихимгрупп» | Российская Федерация, 123458, г. Москва, проезд 607, дом 30 Тел. +7 (495) 228-0507. Тел/факс: +7 (495) 229-91-01. www.pchg.ru Коммерческое предложение |

Терешенков Алексей Викторович, научный сотрудник ЛССМКМ                      ________________________

(Подпись)

Беданоков Азамат Юрьевич, зав. лабораторией ССМКМ                                       _______________________

(Подпись)

Романова Елена Михайловна, заместитель начальника управления СРиНТП      _______________________

(Подпись)

Дата составления сводной таблицы : 15 октября 2012 года