«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 
Ростовской АЭС ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

____________     А.Б.Хазин

                                                                                                                         от   «__» ________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по Лоту 071/05/2013 «Поставка товарного бетона для  выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоке №3 Ростовской АЭС».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1.  Наименование и количество
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	

	1
	Бетон В40 W8 F200
	640,00
	м3

	
	ИТОГО
	640,00
	м3


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Покупателя по 30.07.2013г.  
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 
5.  Требования к поставляемому товару: 

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ;
       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

          -  прохождение процедуры входного контроля;
- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.
