ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кондиционеров
том 2 «техническая часть»

№5031/191
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры. В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	СПЛИТ-СИСТЕМА HITACHI RAS-10АH1/RAС10АH1
	шт.
	8
	Длина коммуникаций: не менее 10 м

Основные режимы
охлаждение / обогрев

Максимальный воздушный поток:
                 не менее 8.7 куб. м/мин

Мощность в режиме охлаждения:
                 не менее 2650 Вт

Мощность в режиме обогрева:
                                   не менее 2900 Вт

Потребляемая мощность при обогреве:
                 не более 800 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении:               не более 820 Вт

Режим приточной вентиляции:
нет

Дополнительные режимы:
 режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

Управление:
Пульт дистанционного управления

Таймер включения/выключения

Габариты:
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): не более 78x28x22.1 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): не более 70x50.5x25.8 см

Уровень шума внутреннего блока (мин/макс):
 не более 26 дБ / 36 дБ

Тип хладагента:
R 410A

Фильтры тонкой очистки воздуха

Регулировка скорости вращения вентилятор,
, количество скоростей : не менее  3

Другие функции и особенности:
 дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек

Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: - 7°С
Перепад высот : не менее 5 м

Питание: 220 В / 50 Гц


	
	14 февраля 

2014г.

	2
	СПЛИТ-СИСТЕМА Hitachi RAS-14EH4 / RAC-14EH4
	шт.
	4
	Инвертор (плавная регулировка мощности)

Длина коммуникаций: не менее 20 м

Основные режимы:

охлаждение / обогрев

Мощность в режиме охлаждения
: не менее 3500 Вт

Мощность в режиме обогрева: не менее 4200 Вт

Потребляемая мощность при обогреве: не более 1100 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении: не более 1090 Вт

Дополнительные режимы режим: вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим

Режим осушения

Управление

Пульт дистанционного управления 
Таймер включения/выключения

Габариты

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ):не более 78x28x21 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ):не более 75x54.8x28.8 см

Общее

Уровень шума (мин/макс): не более26 дБ / 42 дБ

Тип хладагента
R 410A

Фаза: однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха:есть

Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей -  не менее 4

Другие функции и особенности:
 дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек

Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера
от -15 до -10°С

Дополнительная информация: васаби-кассета
	
	

	3
	СПЛИТ-СИСТЕМА Hitachi RAS-18SH3 / RAC-18SH3
	шт
	2
	Инвертор (плавная регулировка мощности)
Длина коммуникаций: не менее
20 м

Основные режимы:охлаждение / обогрев

Мощность в режиме охлаждения: не менее 5200 Вт

Мощность в режиме обогрева: не менее6200 Вт

Потребляемая мощность при обогреве:

не более 1660 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении: не более 1600 Вт

Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

Режим осушения:есть

Управление

Пульт дистанционного управления
Таймер включения/выключения
 
Габариты

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): не более 79.8x29.5x25.8 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): не более 79.2x60x29.9 см

Уровень шума (мин/макс): не более 24 дБ / 40 дБ

Тип хладагента
R 410A

Фаза:
однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха


Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 4

Другие функции и особенности: дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск

Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера
от -20 до -10°С

Дополнительная информация:
васаби-кассета
	
	

	4
	СПЛИТ-СИСТЕМА  Hitachi RAS-30EH4/RAC-30EH2
	шт
	1
	Инвертор (плавная регулировка мощности)

Длина коммуникаций:      не менее 30 м

Основные режимы:охлаждение / обогрев

Мощность в режиме охлаждения
: не менее 8000 Вт

Мощность в режиме обогрева:

 не менее 9300 Вт

Потребляемая мощность при обогреве: не более 3050 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении: не более 2900 Вт

Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим

Режим осушения

Пульт дистанционного управления

Таймер включения/выключения
Габариты

Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ):не более 115x33.3x24.5 см

Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ):не более 85x80x29.8 см

Общее

Уровень шума (мин/макс): не более 36 дБ / 48 дБ

Тип хладагента
R 410A

Фаза:
однофазный

Фильтры тонкой очистки воздуха

Регулировка скорости вращения вентилятора , количество скоростей -  не менее 4

Другие функции и особенности
 дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек

Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера
от -15 до -10°С

Дополнительная информация:
васаби-кассета
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________И.Н. Гердюков
«______» ________________ 2013 г.__________________________________К.А. Швалев
«______» ________________ 2013 г.__________________________________В.Н.Селюндяев
PAGE  

