ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «25 » октября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«25 » октября  2011 года в 16.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«30 » октября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:

«30 » октября 2011 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «31» октября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
Возможна подача ценового предложения не на всю совокупность позиций, указанных в описании закупаемых товаров. При подаче в составе заявки участнику необходимо указать номер пункта описания закупаемых товаров, на которое подается заявка с указанием предлагаемого к поставке конкретного торгового наименования, производителя, страны происхождения, а также конкретных технических параметров в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1.
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Операционный микроскоп для нейро и сосудистой хирургии
	шт.
	1

	2
	Кресло хирурга для операционного микроскопа
	шт.
	2

	3
	Краниотом (электродрель) в комплекте
	комп.
	1

	4
	 Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический
	шт.
	1

	5
	Наборы инструментов для нейрохирургии и микронейрохирургии
	комп.
	1

	6
	Пневматическая силовая система для нейрохирургии
	шт.
	1

	7
	Ультразвуковой диссектор-аспиратор  и аппарат высокочастотной хирургии с набором инструментов и принадлежностей
	шт.
	1

	8
	Лупа бинокулярная с осветителем
	шт.
	2

	9
	Система планирования стереотаксической системы CRW
	шт.
	1

	10
	Система микроэлектродного анализа
	шт.
	1

	11
	Лаборатория ЭЭГ/ПСГ с цифровым видео, мониторингом эпилепсии и анализом сна
	шт.
	1

	12
	Сетевая система мониторинга ЭЭГ реального времени
	шт.
	1

	13
	Cистема ЭМГ/ВП экспертного класса 4 канала с опцией  магнитной стимуляции
	шт.
	1

	14
	Интраоперационный нейромонитор (32 канала)
	шт.
	1

	15
	Транспортный аппарат ИВЛ
	шт.
	1

	16
	Нейроэндоскопический комплекс
	комп.
	1 

	17
	Радиочастотный коагулятор с набором пинцетов для микрохирургии
	комп.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1. Операционный микроскоп для нейро и сосудистой хирургии

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	АПОхроматическая оптика с многослойным антирефлексным просветляющим покрытием, наличие встроенной HD системы видеозаписи и видеонаблюдения, интегрированного  интраоперационного модуля флюоресцентной диагностики типа Blue 400, автобалансировки, интегрированной системы вакуумного автозачехления, интегрированного модуля флуоресцентной ангиографии ICG типа Infrared 800, с программой для анализа кровотока, русифицированного программного обеспечения.
	наличие
	
	

	2. 
	Технические характеристики
	
	
	

	3. 
	Увеличение микроскопа
	моторизованная система Zoom 1:6,  увеличение не менее чем до 25х,
	
	

	4. 
	смена увеличения
	–  плавная, электромоторная, с возможностью изменения скорости;
	
	

	5. 
	-  изображение степени увеличения на графическом тачскрине,
	наличие
	
	

	6. 
	- функция изменения глубины резкости
	наличие
	
	

	7. 
	-  возможность запрограммировать  необходимое начальное увеличение  для каждого пользователя.
	наличие
	
	

	8. 
	Фокусировка
	– плавная, электромоторная через встроенный вариоскоп с апохроматической оптикой и возможностью изменения скорости
	
	

	9. 
	рабочая  дистанциия в диапазоне
	не уже 210-500 мм
	
	

	10. 
	высокоточная лазерная система  прицельной автоматической фокусировки   с точностью до +0,5 /- 0,5 мм внутри рабочего диапазона
	наличие
	
	

	11. 
	- 3-ступенчатая адаптация  скорости фокусировки  к изменениям увеличения   (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на  больших увеличениях и промежуточная ступень)
	наличие
	
	

	12. 
	- визуализация фокусировки возможна с помощью двух сходящихся      лазерных лучей
	наличие
	
	

	13. 
	- отражение рабочей дистанции на тачскрине
	наличие
	
	

	14. 
	- индивидуальное программирование для каждого пользователя
	наличие
	
	

	15. 
	- программирование  и сохранение, по крайней мере 25 пользовательских настроек
	наличие
	
	

	16. 
	Интеграция в структуру лечебного учреждения
	через систему DICOM лечебного учреждения
	
	

	17. 
	- интегрированная система ведения пациента с автоматической  архивацией    данных обследования, видеозаписи операционного   процесса в формате MPEG2, совместимым с сиcтемой DICOM
	наличие
	
	

	18. 
	- интегрированный сервисный файл для получения результатов   диагностики
	наличие
	
	

	19. 
	- централизованная сервисная связь через VPN соединение
	наличие
	
	

	20. 
	встроенный  в окуляры мини- дисплей для отражения результатов ультразвуковой, эндоскопической, флюоресцентной, магнитно-резонансной диагностики и компьютерной томографии.
	наличие
	
	

	21. 
	Внедрение в бинокуляр цветных изображений и данных обследования  методом наслоения кадров.
	наличие
	
	

	22. 
	Внесение данных с периферии:
	наличие
	
	

	23. 
	- компьютерных данных
	наличие
	
	

	24. 
	- результатов  навигационной подготовки
	наличие
	
	

	25. 
	- видеоизображения
	наличие
	
	

	26. 
	- OSD – дисплей – (On-screen  display )  - отображение системной  информации ( фокус, zoom, освещение)
	наличие
	
	

	27. 
	Осветитель на волоконной оптике с ксеноновой лампой  не более 300 Вт дневного света с регулируемой яркостью и резервной лампой в штативе полностью дублирующей основную.
	наличие
	
	

	28. 
	- источник света и световод полностью интегрированы
	наличие
	
	

	29. 
	- регулировка яркости освещения с ручек микроскопа и/или ножного пульта
	наличие
	
	

	30. 
	- автоматический мониторинг срока функционирования ламп с цифровым   дисплеем
	наличие
	
	

	31. 
	срок службы лампы
	не менее 500 часов
	
	

	32. 
	работа с флюресценцией не требует добавления других источников света
	наличие
	
	

	33. 
	Дополнительная система освещения – двойного прохождения света - для предотвращения бликов/тени
	Наличие
	
	

	34. 
	Синхронизированная Flash System – включение/управление вспышкой для фотосъемки (с ручек микроскопа)
	Наличие
	
	

	35. 
	Автоматическое ограничение области освещения к области представления (окуляры)
	
	
	

	36. 
	Основной тубус
	развижной поворотный с перключаемым фокусным расстоянием 170/260мм
	
	

	37. 
	Тубус имеет интегрированное переключение увеличения, дающее дополнительное увеличение
	не менее 50%
	
	

	38. 
	широкоугольные окуляры 12,5х и диоптрийной регулировкой
	не уже +5/-5 дптр
	
	

	39. 
	Тубус  приспособлен обеспечить быстрое переключение между большим увеличением и максимальным обзором
	наличие
	
	

	40. 
	Возможен поворот тубуса во время операции, установка под углом к объективу микроскопа
	наличие
	
	

	41. 
	Наличие интегрированной ротации тубуса
	наличие
	
	

	42. 
	Мундштук ротовой для разблокировки тормозов и перемещения головы микроскопа
	наличие
	
	

	43. 
	Встроенный стереоскопический делитель луча (стереомост с дополнительными портами для установки рабочего места для ассистента, фотооборудования)
	наличие
	
	

	44. 
	Системы наблюдения для ассистента
	наличие
	
	

	45. 
	раздвижной бинокулярный тубус с фокусным расстоянием 170/260мм с окулярами 12,5х с диоптрийной регулировкой в диапазоне не уже +5/-5 дптр
	наличие
	
	

	46. 
	право/левосторонняя стереосистема наблюдения для ассистента с поворотным тубусом 180 град.  и широкоугольными вставными окулярами на магнитной муфте12,5 х с диоптрийной регулировкой +5/-8,  с мундштуком
	наличие
	
	

	47. 
	Возможность конфигурирования микроскопа для работы в положении Posterior Fossa без замены тубуса с использованием раздвижного тубуса
	Наличие
	
	

	48. 
	Управление микроскопом
	наличие
	
	

	49. 
	ручное (многофункциональные программируемые поворотные рукоятки),
	наличие
	
	

	50. 
	свободнопрограммируемые кнопки на каждой ручке
	наличие не менее 4-х
	
	

	51. 
	ручки могут программироваться независимо и располагаются симметрично
	наличие
	
	

	52. 
	Управление с ножного беспроводного многофункционального программируемого пульта управления (не менее 12 функций),
	Наличие
	
	

	53. 
	единая сенсорная панель управления (функция монитора):  для программирования и управления  всей системой, включая микроскоп, видео камеру, записью и управлением данными пациентов.
	Наличие
	
	

	54. 
	Для включения микроскопа, в том числе источника света, видео камеры и видеомагнитофона, используется не более одной кнопки.
	Наличие
	
	

	55. 
	Хирург и ассистент должны иметь возможность видеть основные важнейшие системные параметры, такие как рабочая дистанция, увеличение и интенсивность света в поле зрения в окулярах
	Наличие
	
	

	56. 
	Ротовой выключатель позволяет отключать электромагнитные тормоза для перемещения микроскопа
	Наличие. – 2 шт.
	
	

	57. 
	Наличие функции балансировки для ротового выключателя
	Наличие
	
	

	58. 
	Многофункциональная программируемая беспроводная ножная педаль, новый облегченный дизайн, съемный кабель, пульт управления  не менее 12 функций;
	Наличие
	
	

	59. 
	- Наличие соединительного съемного кабеля 3м для подсоединения пульта к штативу
	Наличие
	
	

	60. 
	Интегрированные системы визуализации изображения
	интегрированная HD–видеокамера, система записи изображения
	
	

	61. 
	- Управление  HD камерой через центральный пользовательский монитор-тачскрин
	наличие
	
	

	62. 
	- возможность записи изображений  с интегрированной HD видео камеры без использования внешнего устройства записи.
	наличие
	
	

	63. 
	- возможность редактирования получаемых изображений без использования дополнительных устройств
	наличие
	
	

	64. 
	- наличие интегрированного записывающего устройства для записи фотографий и видео.
	наличие
	
	

	65. 
	- возможность записи голоса хирурга одновременно с видеозаписью
	наличие
	
	

	66. 
	- Возможность производить запись изображения и видео на USB носитель с использованием высокоскоростного стандарта 3.0 USB
	наличие
	
	

	67. 
	- интегрированный поворотный монитор с высоким разрешением с диагональю не менее 21”, с креплением на штативе.
	наличие
	
	

	68. 
	Открытый навигационный интерфейс
	адаптирован для подключения навигационной системы различных фирм-производителей
	
	

	69. 
	Автобалансировка и автозачехление:
	наличие
	
	

	70. 
	- автобалансировка,  регулируемая одним нажатием кнопки
	наличие
	
	

	71. 
	- автобаланс микроскопа не зависит от позиции аксессуаров
	наличие
	
	

	72. 
	- возможность автобалансировки отдельных осей микроскопа
	наличие
	
	

	73. 
	- возможность балансировки во время операции
	наличие
	
	

	74. 
	- возможность балансировки без дополнительной нагрузки
	наличие
	
	

	75. 
	- наличие функции балансировки ротового мундштука
	наличие
	
	

	76. 
	- интегрированная вакуумная система для удаления воздуха из стерильных оболочек для быстрого и легкого зачехления.
	наличие
	
	

	77. 
	Интегрированный модуль для интраоперационной  флюоресцентной диагностики опухолей головного мозга, интегрированный в штатив, управляется путем нажатия на кнопку на ручке управления.
	наличие
	
	

	78. 
	- интраоперационное освещение опухоли ультрафиолетовым светом (максимум 400–410 нм)
	наличие
	
	

	79. 
	Управляется при помощи пользовательского монитора
	наличие
	
	

	80. 
	Интегрированный модуль для проведения интраоперационной IСG  флюорисцентной диагностики, управление модулем -  нажатием на кнопку на многофункциональной ручке управления
	наличие
	
	

	81. 
	- диапазон возбуждающих волн: 700…780 нм
	наличие
	
	

	82. 
	- диапазон флюоресцирующих волн: 820 …900 нм
	наличие
	
	

	83. 
	Автоматическая регулировка яркости изображения
	наличие
	
	

	84. 
	Управляется при помощи пользовательского монитора
	наличие
	
	

	85. 
	Автоматическая система установки фокуса, увеличения и освещения для оптимальной визуализации флюоресценции
	наличие
	
	

	86. 
	Параллельная автоматическая запись  видео флюоресценции  и запись в стандартном цвете
	наличие
	
	

	87. 
	автоматическое обнаружение флюоресценции
	наличие
	
	

	88. 
	программа анализа FLOW800
	Наличие.
	
	

	89. 
	Позволяет оценивать скорости кровотока в различных областях при проведении ангиографии
	Соответствие
	
	

	90. 
	отображение пиковой флюоресценции, достигнутой в зарегистрированном видео
	Соответствие
	
	

	91. 
	отображение притока флюоресценции, с использованием цветной шкалы от красного до синего для каждого пункта в изображении.
	Соответствие
	
	

	92. 
	Передвижной, напольный, контраверсный штатив с электро-магнитными муфтами (тормоза) с шестью степенями свободы с выборочной блокировкой, система автобалансировки,
	Наличие
	
	

	93. 
	каждое колесо должно иметь кабельный дефлектор
	Соответствие
	
	

	94. 
	возможность свободного поворота (> 360°) вокруг центральной оси
	Соответствие
	
	

	95. 
	высота расположения окуляров хирурга в диапазоне от 1000 до 2000 мм над уровнем пола
	Соответствие
	
	

	96. 
	Высота системы в транспортном положении должна быть не более 1900мм
	Соответствие
	
	

	97. 
	ХУ муфта
	Наличие
	
	

	98. 
	XY муфта обеспечивает в любом положении оптической оси, даже горизонтальном, правильное перемещение  XY.
	Соответствие
	
	

	99. 
	Управление данными
	
	
	

	100. 
	Наличие минимум одного высокоскоростного USB порта с USB 3.0 стандартном для быстрой записи или импорта/экспорт данных
	Наличие
	
	

	101. 
	Наличие интерфейса и возможности работы для быстрой отправки данных через интернет для проведения консультации непосредственно с центрального монитора
	Наличие
	
	

	102. 
	Наличие Ethernet интерфейс для передачи данных в  DICOM управляемый через центральный тачскрин-монитор
	Наличие
	
	

	103. 
	DICOM интерфейс для изменения данных пациентов (демографических данных, изображений, видео) совместимую с  DICOM PACS сетью в клинике
	Наличие
	
	

	104. 
	DICOM модуль должен позволять экспортировать и импортировать видео в формат, поддерживаемый DICOM (MPEG2) без переформатирования и потери данных
	Соответствие
	
	

	105. 
	Комплект для работы с системами нейромониторинга Уменьшает воздействие электромагнитных излучений высокой частоты, обеспечивая надежную работу электроники микроскопа
	Наличие.
	
	

	106. 
	Угловая оптика для тубуса
	Наличие
	
	

	107. 
	Запасной ламповый блок
	2 шт.
	
	

	108. 
	Стерильные оболочки размерами 132мм х391мм
	250 шт.
	
	

	109. 
	Внешний мини HD USB диск
	Наличие
	
	

	110. 
	Отдельные компоненты приобретаемого оборудования: окуляры, объективы, адаптеры должны иметь возможность совмещения и совместной работы с имеющимися у заказчика микроскопами OPMI Pentero, производства Carl Zeiss
	Наличие
	
	


2. Кресла хирурга  для операционного микроскопа

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	2.1.
	Кресла хирурга  для операционного микроскопа
	1 шт.
	
	

	1. 
	Предназначен  для работы хирурга в положении сидя
	соответствие
	
	

	2. 
	Стул состоит из: опора электромеханическая, сиденье эргономичной формы с направляющими для ног, спинка, свободнопозиционируемые подлокотники.  
	наличие
	
	

	3. 
	Наружное покрытие выполнено из влагонепроницаемого материала серого цвета
	соответствие
	
	

	4. 
	Опора стула имеет шасси 470 x 535 мм с четырьмя увеличенными колесами диаметром 100мм с двойными шинами для обеспечения плавности хода, дополнительно направляющее пятое колесо, крепление для аккумулятора
	наличие
	
	

	5. 
	Регулировка высоты стула осуществляется благодаря электромеханическому подъемнику
	соответствие
	
	

	6. 
	Увеличение высоты стула осуществляется посредством ножной педали, расположенной в основании стула, спереди от оси опоры справа от средней линии для управления правой ногой хирурга
	соответствие
	
	

	7. 
	Уменьшение высоты стула осуществляется посредством ножной педали с накладкой из диэлектрической резины, расположенной в основании стула, спереди от оси опоры,  для управления левой ногой хирурга 
	соответствие
	
	

	8. 
	Фиксация положения стула на полу обеспечивается системой централизованного торможения четырех колес, приводимой в действие ногой хирурга
	наличие
	
	

	9. 
	Электромеханическая регулировка высоты подлокотников
	наличие
	
	

	10. 
	Встроенный аккумулятор для автономной работы (без прямого подключения к сети электропитания)
	наличие
	
	

	11. 
	Кнопка аварийной остановки
	наличие
	
	

	12. 
	Регулировка направления перемещения подлокотников (вперед-назад)
	наличие
	
	

	13. 
	Поворот подлокотников в горизонтальной плоскости
	360°
	
	

	14. 
	Возможность быстрого удаления подлокотников
	соответствие
	
	

	15. 
	Фиксирующая спинка кресла округлой формы  , сохраняющая осанку хирурга в эргономичном положении с регулировкой высоты, наклона для обеспечения поддержки в поясничной области.
	наличие
	
	

	16. 
	Сиденье формы седла с возможностью наклона в диапазоне 100-120 градусов  для равномерного распределения веса, обеспечивает нормальное кровоснабжение
	наличие
	
	

	17. 
	Рабочий механизм колонны защищен металлическим кожухом
	соответствие
	
	

	18. 
	Акустическая система контроля нагрузки
	наличие
	
	

	19. 
	Диапазон регулирования высоты стула: не менее
	553-753 мм
	
	

	20. 
	Вес кресла не более 45 кг
	соответствие
	
	

	21. 
	Грузоподъемность, кг, не менее
	150кг
	
	

	22. 
	Комплектность
	 
	
	

	23. 
	сиденье эргономичной формы формы  
	1 шт.
	
	

	24. 
	Поворотные подлокотники с регулировкой высоты и длины, с автоматизированной системой управления, с эргономичным дизайном (350 x 120 мм)  2шт
	1 комплект
	
	

	25. 
	спинка стула
	1 шт.
	
	

	26. 
	встроенные аккумуляторы
	2 шт.
	
	

	27. 
	основание стула в комплекте с  шасси, педалями подъема, опускания, тормоза
	1 шт.
	
	

	2.2.
	Кресло хирурга для операционного микроскопа
	1 шт.
	
	

	
	Технические характеристики
	 
	
	

	1. 
	Предназначен  для работы хирурга в положении сидя
	соответствие
	
	

	2. 
	Стул состоит из: безопасного основания из нержавеющей стали с 5 антистатическими сдвоенными колесами с подставкой для ног, сиденье эргономичной формы седловидной формы, спинка  
	наличие
	
	

	3. 
	Наружное покрытие выполнено из влагонепроницаемого материала серого цвета
	соответствие
	
	

	4. 
	Опора стула безопасное основание 5 увеличенными колесами диаметром 100мм с двойными шинами для обеспечения плавности хода, подставку для ног, располагающуюся под основанием
	наличие
	
	

	5. 
	Регулировка высоты стула осуществляется благодаря гидравлической помпе
	соответствие
	
	

	6. 
	Увеличение высоты стула осуществляется посредством ножной педали, расположенной под сиденьем врача
	соответствие
	
	

	7. 
	Фиксирующая спинка кресла округлой формы, сохраняющая осанку хирурга в эргономичном положении с регулировкой высоты, наклона для обеспечения поддержки в поясничной области.
	наличие
	
	

	8. 
	Наличие активного положения кресла с наклоном сиденья вперед на 3градуса
	соответствует
	
	

	9. 
	Наличие пассивного положения кресла с наклоном сиденья назад на 6 градусов
	соответствует
	
	

	10. 
	Автоматическое перемещения кресла из активного положения в пассивное при изменении положения врача
	наличие
	
	

	11. 
	Сиденье формы седла с обеспечивает наклон бедер врача по отношению к тазобедренной кости в диапазоне 100-120 градусов  для равномерного распределения веса, обеспечивает нормальное кровоснабжение и стимулирует сохранение правильной осанки
	наличие
	
	

	12. 
	Рабочий механизм колонны защищен пластиковым кожухом
	соответствие
	
	

	13. 
	Диапазон регулирования высоты стула: не менее
	553-753 мм
	
	

	14. 
	Вес кресла не более 45 кг
	соответствие
	
	

	15. 
	Грузоподъемность, кг, не менее
	150кг
	
	

	16. 
	Комплектность
	 
	
	

	17. 
	сиденье эргономичной формы формы  
	1 шт.
	
	

	18. 
	спинка стула
	1 шт.
	
	

	19. 
	основание стула в комплекте с  шасси и подставкой для ног
	1 шт.
	
	


3. Краниотом (электродрель) в комплекте

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Электрический блок управления моторный для травматологии, нейрохирургии и артроскопии – 1 шт
	
	
	

	2. 
	При работе с левым вращением на блоке загорается соответствующая индикация и включаться звуковой сигнал.
	Соответствие
	
	

	3. 
	Блок настраивается посредством цветного сенсорного экрана, расположенного на передней панели.
	Соответствие
	
	

	4. 
	Текстовая информация на экране на русском языке
	Соответствие
	
	

	5. 
	Регулировка скорости плавная, педалью или ручкой на кабеле.
	Соответствие
	
	

	6. 
	Возможность работы с моторами со скоростью от 0 до мин. 80.000 об/мин.
	Наличие
	
	

	7. 
	Режим ирригации: регулировка в диапазоне
	от 0 до 80 мл/мин.
	
	

	8. 
	Количество регулировок ирригации не менее
	12
	
	

	9. 
	Блок управления, моторный, с герметичным корпусом из титанового сплава, предотвращающего негативное воздействие электромагнитных волн и позволяющего проводить обработку щелочными дез. средствами с высокими показателями Ph (>11).
	Наличие
	
	

	10. 
	Возможность регулировки частоты осцилляции в режиме шейвера через сенсорный экран на блоке с точным указанием параметра в секундах
	Наличие
	
	

	11. 
	Параметры для активизации: правое вращение, левое вращение, осциллирующий режим
	Наличие
	
	

	12. 
	Возможность изменения настроек в системе в стерильной зоне с помощью педали и рукоятки на кабеле
	Наличие
	
	

	13. 
	Вес, не более
	8500 гр.
	
	

	14. 
	Возможность сохранения настроек для каждого мотора в отдельности.
	Наличие
	
	

	15. 
	Работа от источника тока 100 – 240 V
	Соответствие
	
	

	16. 
	Количество портов на передней панели для подсоединения 2-х кабелей для работы с любыми двумя насадками систем Micro/Intra и HiLine одновременно не менее
	2
	
	

	17. 
	При подключении мотора к блоку, система автоматически загружает нужные настройки, сделанные хирургом ранее
	Соответствие
	
	

	18. 
	Управление ирригацией, скоростью и реверсом осуществляется педалью или ручкой на кабеле в стерильной зоне.
	Соответствие
	
	

	19. 
	Кабель сетевой -1 штука
	Наличие
	
	

	20. 
	Сетевой Евро-кабель. 5 м.  Для эл. сети с заземлением.
	Наличие
	
	

	21. 
	Педаль управления, ножная 1 штука
	Наличие
	
	

	22. 
	Педаль управления для основного блока в комплекте с соединительным кабелем 5 м.
	Наличие
	
	

	23. 
	Оснащена ручкой для переноски рукой или ногой.
	Соответствие
	
	

	24. 
	Педаль оснащается клавишей регулирования скорости, клавишей регулирования скорости реверсного вращения, кнопкой регулировки ирригацией.
	Соответствие
	
	

	25. 
	Педаль оснащается интуитивно понятными пиктограммами.
	Соответствие
	
	

	26. 
	Вес не более
	2500 гр
	
	

	27. 
	Педаль должна соответствовать анестезиологическому классу безопасности, не хуже
	М
	
	

	28. 
	В составе материала отсутствует латекс.
	Соответствие
	
	

	29. 
	Трубки ирригационные (Ирригационный шланг) 1 штука
	
	
	

	30. 
	Комплект включает в себя силиконовую трубку с фиксаторами к кабелю, иглу для подключения к ёмкости с ирригационной жидкостью. Трубка подходить к ирригационному насосу с усовершенствованной системой регулировки подачи жидкости MicroStep.
	Соответствие
	
	

	31. 
	Поставляется в стерильном виде в упаковке по 10 шт для одноразового использования.
	Соответствие
	
	

	32. 
	Кабель для мотора, без рукоятки 1 штука
	
	
	

	33. 
	Предназначен для передачи управления от основного блока к мотору.
	Соответствие
	
	

	34. 
	Применяется для подключения моторов с макс. скоростью не ниже 80.000 об/мин.
	Соответствие
	
	

	35. 
	Возможность поставки кабель с рукояткой для плавного регулирования скорости.
	Наличие
	
	

	36. 
	Функция включения/выключения основного блока в стерильной зоне на кабеле.
	Соответствие
	
	

	37. 
	Кабель для подсоединения мотора, электрический. Длина не менее 3 м.
	Наличие
	
	

	38. 
	Хирургический электромотор для травматологии, нейрохирургии и артроскопии 1 штука
	
	
	

	39. 
	Мощность, не менее:
	150 Вт
	
	

	40. 
	Скорость: плавно регулируется, в пределах, не менее:
	10.000 - 80.000 об/мин
	
	

	41. 
	Регулировка скорости плавная, педалью или ручкой на кабеле
	Соответствие
	
	

	42. 
	Вес, не более
	80 гр.
	
	

	43. 
	Длина, не более
	100 мм
	
	

	44. 
	Реверс
	Наличие
	
	

	45. 
	Вращательный момент, не менее
	3.5 Нсм
	
	

	46. 
	Фиксация мотора на кабеле автоматическая, без ключа
	Соответствие
	
	

	47. 
	Мотор для высокоскоростных насадок. С керамическим покрытием
	Наличие
	
	

	48. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	49. 
	Устанавливается на высокоскоростной мотор с максимальной скоростью не менее 80.000 об/мин
	Соответствие
	
	

	50. 
	Оснащена удобным полимерным фиксатором сверла и бура
	Соответствие
	
	

	51. 
	Фиксация на моторе без ключа
	Соответствие
	
	

	52. 
	Многофункциональная насадка для краниотомии, сверления отверстий, перфорации, обработки кости буром.
	Наличие
	
	

	53. 
	Направитель краниотома 2 штуки
	
	
	

	54. 
	Длина ограничительной лапки не менее:
	15 мм
	
	

	55. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	56. 
	Направитель краниотома, фиксированный
	Наличие
	
	

	57. 
	Направитель краниотома 1 штука
	
	
	

	58. 
	Длина ограничительной лапки не более:
	11 мм
	
	

	59. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	60. 
	Направитель краниотома, ротационный
	Наличие
	
	

	61. 
	Направитель  краниотома 1 штука
	
	
	

	62. 
	Длина ограничительной лапки не менее:
	21 мм
	
	

	63. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	64. 
	Направитель краниотома, фиксированный
	Наличие
	
	

	65. 
	Резец костный 50 штук
	
	
	

	66. 
	Резец костный, для краниотома. С длиной рабочей части 16мм. С интуитивно понятной кодировкой длины.
	Наличие
	
	

	67. 
	Хирургический электромотор для травматологии, нейрохирургии и артроскопии 1 штука
	
	
	

	68. 
	Мощность, не менее
	150 Вт
	
	

	69. 
	Скорость, плавно регулируется в диапазоне:
	от 1000 до 30.000 об/мин
	
	

	70. 
	Вращательный момент, не менее:
	7.0 Нсм
	
	

	71. 
	Подходить для установки на кабель основного блока управления.
	Соответствие
	
	

	72. 
	Фиксация мотора автоматическая, без ключа.
	Соответствие
	
	

	73. 
	Мотор для насадок типа микро/интра
	Наличие
	
	

	74. 
	Дрель 1 штука
	
	
	

	75. 
	Вес, не более: .
	300 гр
	
	

	76. 
	В комплекте с 2-мя ключами для фиксации адаптера.
	Соответствие
	
	

	77. 
	Резьбовое соединение для установки адаптера
	Соответствие
	
	

	78. 
	Редуктор вращения: 20:1
	Соответствие
	
	

	79. 
	Универсальный наконечник дрели, прямой. Для установки на мотор типа micro.
	Наличие
	
	

	80. 
	Адаптер 1 штука
	
	
	

	81. 
	Патрон с типом фиксации Хадсон.

Возможность установки на универсальный наконечник с резьбой.

Для быстрой фиксации краниальных трепанов типа Хадсон без ключа.
	Наличие
	
	

	82. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	83. 
	Диаметр (внутр./вн.): 9/12мм
	9/12мм
	
	

	84. 
	Функция автоматической остановки при прохождении костной твёрдомозговой оболочки
	Наличие
	
	

	85. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	86. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	87. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	88. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	89. 
	Диаметр (внутр./вн.):
	6/9мм
	
	

	90. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	91. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	92. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	93. 
	Диаметр (внутр./вн.): 12/15мм
	12/15мм
	
	

	94. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	95. 
	Распылитель 1 штука
	
	
	

	96. 
	Распылитель одноразовый для высокоскоростного краниотома. Установка по принципу защёлки.
	Наличие
	
	

	97. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	98. 
	Насадка краниотома для установки на мотор типа micro.
	Наличие
	
	

	99. 
	Насадка имеет в комплекте вращающуюся рабочую головку, защитный направитель и фрезу.
	Соответствие
	
	

	100. 
	Редуктор вращения
	1:1
	
	

	101. 
	Вес не более
	200 гр.
	
	

	102. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	103. 
	Краниотом педиатрический. Устанавливается на микро-привод либо аналогичный по типу фиксации мотор.
	Наличие
	
	

	104. 
	Лапка краниотома фиксированная.
	Соответствие
	
	

	105. 
	В комплекте с одним сверлом
	Соответствие
	
	

	106. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	107. 
	Вес, не более
	110 гр.
	
	

	108. 
	Резец костный 1 штука
	
	
	

	109. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм
	Соответствие
	
	

	110. 
	Ограничетель краниотома 1 штука
	
	
	

	111. 
	Ограничитель краниотома для многофункциональной насадке с ограничением глубины в диапазоне 2 8мм
	Наличие
	
	

	112. 
	Насадка для бура прямая 1 штука
	
	
	

	113. 
	микронасадка прямая, для установки на кабель или привод типа micro.
	Наличие
	
	

	114. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	115. 
	Цветовая кодировка (1 синее кольцо)
	Наличие
	
	

	116. 
	Для работы с бурами, раб. длиной 51мм., диаметр стержня 2,35мм
	Соответствие
	
	

	117. 
	Фиксация бура в насадке автоматическая
	Соответствие
	
	

	118. 
	Насадка для бура прямая 1 штука
	
	
	

	119. 
	Микронасадка прямая, для установки на кабель типа micro.
	Наличие
	
	

	120. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	121. 
	Длина раб.части ок. 15 мм.
	Соответствие
	
	

	122. 
	Общая длина не более
	97мм
	
	

	123. 
	Цветовая кодировка для обозначения передаточного соотношения (на пример, в виде кольца синего цвета)
	Соответствие
	
	

	124. 
	Автоматическая фиксация буров, раб. длиной 70мм., с диаметр стержня 2,35 мм
	Соответствие
	
	

	125. 
	Резец костный 20 штук
	
	
	

	126. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 12мм, д.: 1.8мм
	Наличие
	
	

	127. 
	Резец костный 20 штук
	
	
	

	128. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 14мм, д.: 2.1мм
	Наличие
	
	

	129. 
	Требования техзадания
	
	
	

	130. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм
	Соответствие
	
	

	131. 
	Средство для обработки, 1 штука
	
	
	

	132. 
	Масло-спрей для обработки насадок и моторов, в том числе высокоскоростных (до 100.000 об/мин). Объем не менее 300мл. Используется перед автоклавированием для защиты трущихся деталей моторов от воздействия высоких температур автоклава.
	Наличие
	
	


4. Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический
	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Общие требования
	 
	
	 

	2. 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	 

	3. 
	Сертификат ГОСТ
	Наличие
	
	 

	4. 
	Сервисная служба на территории России
	Наличие
	
	 

	5. 
	Гарантийное обслуживание не менее 
	12 месяцев 
	
	 

	6. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	 

	7. 
	Технические характеристики
	 
	
	 

	8. 
	Частота колебания рабочего инструмента (фрагментатора)
	36 кГц
	
	 

	9. 
	Частота колебания рабочего инструмента (фрагментатора)
	23 кГц
	
	 

	10. 
	Максимальная амплитуда колебаний наконечника не менее
	355 мкн
	
	 

	11. 
	Принцип работы фрагментатора
	Магнитостриктивный
	
	 

	12. 
	Принцип охлаждения фрагментатора
	Водяное охлаждение
	
	 

	13. 
	Стерилизация рабочих элементов системы (фрагментаторы, наконечники, соединительные трубки) 
	Автоклавирование, газ, плазма
	
	 

	14. 
	Интегрированные в единый блок модули деструкции, аспирации и ирригации
	Наличие
	
	 

	15. 
	Встроенный в систему блок аспирации
	Наличие
	
	 

	16. 
	Система тканевой селективности (tissue select), осуществляющая автоматический контроль интенсивности деструкции тканей с различной плотностью, позволяющая регулировать уз- воздействие на сосуды и здоровые ткани
	Наличие не менее 4-х режимов 
	
	 

	17. 
	Автоматический контроль работоспособности системы при ее включении
	Наличие
	
	 

	18. 
	Возможность использования одного фрагментатора со всем спектром наконечников
	Наличие
	
	 

	19. 
	Возможность замены наконечника на фрагментаторе на дооперационном этапе
	Наличие
	
	 

	20. 
	Возможность замены наконечника на фрагментаторе стерильном поле
	Наличие
	
	 

	21. 
	Варианты рабочих наконечников для разных операций не менее
	18 видов наконечников
	
	 

	22. 
	Материал наконечников
	Титан
	
	 

	23. 
	Магистраль на рабочем инструменте для прохождения удаляемого детрита (детрит не проходит через инструмент)
	Наличие
	
	 

	24. 
	Преаспирационные отверстия на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
	Наличие
	
	 

	25. 
	Блокировка работы аспиратора в лапароскопическом режиме при выключенном режиме деструкции (когда хирург отпускает педаль деструкции)
	Наличие
	
	 

	26. 
	Переход аппарата в режим засыпания при временном прекращении работы с ним и выход в рабочее состояние после нажатия на педаль
	Наличие
	
	 

	27. 
	Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника с шагом 10%
	Наличие
	
	 

	28. 
	Точный подбор ирригации операционного поля с шагом 10%
	Наличие
	
	 

	29. 
	Режим "отмывки" операционного поля ирригацией увеличенной мощности
	Наличие
	
	 

	30. 
	Возможность регулировкки мощности аспирации с шагом 10% 
	Наличие
	
	 

	31. 
	Автоматическое отключение аспиратора в течение 1 секунды для безопасности пациена во время прекращения деструкции 
	Наличие
	
	 

	32. 
	Совместимость с коагулятором серии Force или аналогом  для коагуляции сосудов наконечником фрагментатора
	Наличие
	
	 

	33. 
	Автоматическая регулировка мощности и электрического напряжения коагулятора до величин, безопасных для наконечника ультразвукового деструктора
	Наличие
	
	 

	34. 
	Возможность управления аппаратом кнопками на рабочей панели
	Наличие
	
	 

	35. 
	Комплектация
	 
	
	 

	36. 
	Фрагментатор прямой, 36 кГц – 2 шт.
	Наличие
	
	

	37. 
	Фрагментатор прямой, 23 кГц 
	Возможность докомплектации
	
	

	38. 
	Фрагментатор изогнутый, 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	39. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 5.64 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	40. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	41. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	42. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы, изогнутый, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	43. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 5.28 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	44. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	45. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	46. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, изогнутый, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	47. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 4.57 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	48. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	49. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	50. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, изогнутый, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм
	Возможность докомплектации
	
	

	51. 
	Наконечник типа MicroTip Plus к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 19.27 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	52. 
	Наконечник типа SaberTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.49 см, диаметр канала 1.14 мм, наружный диаметр 2.85 мм  (в упаковке 4 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	53. 
	Наконечник типа ShearTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.79 см, диаметр канала 1.58 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	54. 
	Наконечник типа ShearTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 11.79 см, диаметр канала 1.58 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	55. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 9.22 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	56. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 7.98 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	57. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 7.98 см, диаметр канала 1.98 мм
	Возможность докомплектации
	
	

	58. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 18.38 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	59. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, изогнутый, длина 18.38 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	60. 
	Наконечник типа MacroTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 7.95 см, диаметр канала 2.64 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	61. 
	Наконечник типа MacroTip к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 7.95 см, диаметр канала 2.64 мм 
	Возможность докомплектации
	
	

	62. 
	Наконечник лапароскопический к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, длина 30.17 см, диаметр канала 1.98 мм 
	Возможность докомплектации
	
	

	63. 
	Универсальный сборочный комплект для объединения фрагментаторов 36 и 23 кГц с наконечниками, включая монтажную платформу и динамометрический ключ – 1 шт.
	Наличие
	
	

	64. 
	Динамометрический ключ для объединения 36 кГц фрагментатора и наконечника (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	65. 
	Монтажная платформа для объединения фрагментатора 36 кГц и наконечника
	Возможность докомплектации
	
	

	66. 
	Динамометрический ключ для объединения фрагментатора 23 кГц и наконечника (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	67. 
	Монтажная платформа для объединения фрагментатора 23 кГц и наконечника
	Возможность докомплектации
	
	

	68. 
	Кейс для стерилизации фрагментатора 36 кГц – 2 шт.
	Наличие
	
	

	69. 
	Кейс для стерилизации фрагментатора 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	70. 
	Щетки для ухода за фрагментаторами и наконечниками (в упаковке 35 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	71. 
	Стерильный стыковочный конус к фрагментатору 36 кГц, включая кнопку активации э/х генератора и защитный чехол (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	72. 
	Стерильный стыковочный конус к фрагментатору 23 кГц, включая кнопку активации э/х генератора и защитный чехол (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	73. 
	Многоразовый стыковочный конус для фрагментатора 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	74. 
	Многоразовый стыковочный конус для фрагментатора 36 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	75. 
	Стерильные соединительные трубки для фрагментатора 23 кГц (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	76. 
	Стерильные соединительные трубки для фрагментатора 36 кГц  (в упаковке 6 шт) – 3 шт.
	Наличие
	
	

	77. 
	Емкость для сбора аспирированных биоматериалов (в упаковке 12 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	78. 
	Защитный фильтр (в упаковке 2 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	79. 
	Педаль управления– 1 шт.
	Наличие
	
	


5. Наборы инструментов для нейрохирургии и микронейрохирургии

	№ п/п
	Описание закупаемых товаров
	Ед.измерения
	Количество

	1. 
	выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, режущий вверх 150˚, овальные бранши, разм. 3 х 10 мм +/0,00005мм, рабочая длина 180 мм, жесткость 42-47 HRC,марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	2. 
	выкусыватель по SPURLING, режущий вверх на 150˚, овальные бранши, разм. 4 х 10 мм +/0,00005мм, рабочая длина 180 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	3. 
	выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, режущий вниз 150˚, овальные бранши, разм. 3 х 10 мм, рабочая длина 180 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	4. 
	выкусыватель по SPURLING, режущий вниз на 150˚, овальные бранши, разм. 4 х 10 мм, рабочая длина 180 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	5. 
	выкусыватель, по YASARGIL, бранши круглые, диам. 3,5 мм, рабочая длина 190 мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	6. 
	выкусыватель, по OLDBERG, бранши круглые, диам. 7,0 мм, рабочая длина 180 мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	7. 
	кусачки костные по STILLE-RUSKIN, изогнутые, шарнирные, длина 240 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	8. 
	кусачки костные по ECHLIN, изогнутые в сторону, шарнирные, бранши 3 х 10 мм, длина 230 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	9. 
	кусачки костные по ADSON, прямые, длина 200 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	10. 
	кусачки костные по TROTTER, изогнутые в сторону, длина 205 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	11. 
	кусачки костные по BANE, изогнутые, длина 175 мм  +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	12. 
	кусачки костные по LUER-STILLE, шарнирные, прямые, длина 225 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	13. 
	патрон для коловорота по HUDSON марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	14. 
	коловорот по HUDSON марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	15. 
	фре за по HUDSON, коническая, диам. 14 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	16. 
	сверло, диам. 2 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	17. 
	зажим для фиксации - ограничительные щипцы для сверления марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	18. 
	рукоятка для проволочных пил марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	19. 
	пила проволочная по GIGLI, 6 сплетений, диам. 1,4 мм +/0,00005мм,  длина  400мм  +/0,00005мм (упаковка 5штук) марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	4

	20. 
	проводник по DE MARTEL, для проволочной пилы, гибкий, 350 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	21. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 3,0 мм +/0,00005мм, ширина открытия  10 мм, +/0,00005мм рабочая длина 230 мм +/0,00005мм, с выталкивателем марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	22. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 2,0 мм +/0,00005мм, ширина открытия 9 мм +/0,00005мм, рабочая длина 280 мм +/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	23. 
	выкусыватель по WAGNER, прямой, овальные бранши, разм. 5 х 12 мм, рабочая длина 210мм +/0,00005мм, усиленный марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	24. 
	распатор по KRAEMER, округлый, ширина 10 мм +/0,00005мм, длина 190 мм +/0,00005мм, плоская гладкая рукоятка марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	25. 
	распатор, ширина 4  мм +/0,00005мм, в форме ложки, длина 155 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	26. 
	распатор,сильно изогнутый, ширина 6 мм +/0,00005мм, длина 170 мм +/0,00005мм, полая рукоятка с продолным рифлением с упором для пальца
	 шт.
	1

	27. 
	элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	28. 
	элеватор по LANGENBECK, изогнутый, ширина 11 мм +/0,00005мм, длина 230 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	29. 
	диссектор по YASARGIL, гибкий, для детей, ширина 4 мм +/0,00005мм, длина 195 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	30. 
	диссектор по YASARGIL,  гибкий, для взрослых, ширина 7 мм +/0,00005мм, длина 195 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X30Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	31. 
	кюретка по CASPAR, прямоугольная, разм. 4 мм +/0,00005мм, с зубчиками, изогнутая вниз, длина 220мм +/0,00005мм, рукоятка из термостойкого пластика PEEK, стерилизация до 143˚ марка стали - стандарт X30Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	32. 
	крючок по YASARGIL, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине,малый марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	33. 
	крючок по YASARGIL, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине, большой марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	34. 
	шпатель нейрохирургический, двусторонний: 8 - 4 мм, длина 200 мм+/0,00005мм, с покрытием черного цвета из AlTiN марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	35. 
	шпатель нейрохирургический, двусторонний: 13 - 6 мм, длина 200 мм +/0,00005мм, с покрытием черного цвета из AlTiN марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	36. 
	шпатель нейрохирургический, длина 200 мм +/0,00005мм, ширина 9 мм +/0,00005мм, гибкий марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	37. 
	шпатель, гибкий, ширина 12 мм +/0,00005мм, длина 200 мм +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	38. 
	штанга расширителя вертикальная изолированная для системы Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	39. 
	рамка расширителя полукруглая для крепления гибких ранорасширителей для операций на головном к системе Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	40. 
	рамка расширителя полукруглая для крепления пружинок Galea к системе Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	41. 
	расширитель нейрохирургический "Handrest", состоящий из изолированной вертикальной штанги, полукруглой рамки для крепления гибких ранорасширителей для операций на головном мозге, рамки для крепления пружинок Galea. марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	42. 
	фиксатор к операционному столу
	 шт.
	1

	43. 
	расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, полуострый, с кремальерой,  зубчики 2X3, длина 110 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	44. 
	расширитель самоудерживающийся по WEITLANER,полуострый, с кремальерой, зубчики 3X4, длина 130 мм  +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	45. 
	расширитель самоудерживающийся по NORFOLK, тупые зубчики 4х5, с кремальерой, длина 220 мм +/0,00005мм
	 шт.
	1

	46. 
	расширитель самоудерживающийся, левый, острые зубчики 6х6, длина 280мм+/0,00005мм
	 шт.
	1

	47. 
	расширитель для операций на спине по CLOWARD, комплект состоит из: BV379R-расширитель самоудерживающийся по CLOWARD с кремальерой,  BV381R-крючок (длина х ширина) 40 х 16 мм,  BV382R - крючок (длина х ширина) 40 х 16 мм, BV383R- крючок (длина х ширина) 50 х 16 мм, BV384R- крючок (длина х ширина) 55 х 16 мм, BV385R - крючок (длина х ширина) 60 х 16 мм, 
	 шт.
	1

	48. 
	крючок тупой,  глубина  40мм +/0,00005мм ширина 16 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	49. 
	крючок тупой,  глубина  45мм ширина 16 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	50. 
	крючок тупой,  глубина  50мм ширина 16 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	51. 
	крючок тупой,  глубина  55мм  +/0,00005ммширина 16 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	52. 
	крючок тупой,  глубина  60мм+/0,00005мм ширина 16 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	53. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, изогнутые в сторону, байонет, пружинные,  длина 225 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	54. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, байонет, прямые, бранши с насечкой, пружинные, длина 225 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	55. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, байонет, прямые, пружинные, длина  165 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	56. 
	ножницы микрохирургические, остроконечные, прямые, байонет, рабочая длина 70 мм+/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, рукоятки из термостойкого пластика голубого цвета марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	57. 
	ножницы микрохирургические, остроконечные, изогнутый, байонет, рабочая длина 120 мм, +/0,00005мм общая длина 245 мм +/0,00005мм, рукоятки из термостойкого пластика голубого цвета марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	58. 
	ножницы микрохирургические по MUELLER, остроконечные, изогнутые, длина 120 мм +/0,00005мм, на рукоятках вставки синего цвета из термостойкого пластика марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	59. 
	ножницы микрохирургические по MUELLER, остроконечные, прямые, длина 120 мм +/0,00005мм, на рукоятках вставки синего цвета из термостойкого пластика марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	60. 
	ножницы микрохирургические, пружинные, лигатурные, изогнутые, отклонение от оси 4 мм +/0,00005мм, ширина открытия 4,3 мм +/0,00005мм, остроконечные, одна бранша с насечкой, длина лезвия 12 мм+/0,00005мм, длина бранш 18 мм+/0,00005мм, длина 180 мм+/0,00005мм,  рукоятки круглые с выемкой марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	61. 
	ножницы микрохирургические по NICOLA, пистолетные, изогнутые вверх, рабочая длина 165 мм марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	62. 
	пинцет нейрохирургический по HUNT, байонетный, предназначен для захвата опухоли, с круглыми окончатыми кончиками, диам. 5 мм, с насечкой на внутренней поверхности, общая длина 200 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	63. 
	пинцет нейрохирургический по YASARGIL, байонетный, предназначен для захвата опухоли, с круглыми окончатыми кончиками, диам. 3 мм+/0,00005мм, с насечкой на внутренней поверхности, общая длина 200 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	64. 
	микропинцет по YASARGIL-SAMII, байонетный, предназначен для захвата опухоли, прямой, кончики бранш круглые, ложкообразные, диам. 3 мм, общая длина 240 мм  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	65. 
	микрозажим XS (рабочая вставка) кончики круглые, диам. 3 мм +/0,00005мм с острым краем, рабочая длина 130 мм +/0,00005мм, используется с рукояткой FM732R   , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.       
	 шт.
	1

	66. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,5 мм +/0,00005мм, общая длина 190 мм +/0,00005мм, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	67. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 120 мм, ширина кончиков 0,9 мм, стандартное раскрытие 19 мм, общая длина 240 мм, упругость 1,5 N, шток пинцета ассиметричен оси инструмента для лучшей визуализации под микроскопом, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	68. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм+/0,00005мм, ширина кончиков 0,5 мм, стандартное раскрытие 17 мм, +/0,00005мм давление 1,5 N, общая длина 210 мм +/0,00005мм, шток пинцета ассиметричен оси инструмента для лучшей визуализации под микроскопом, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	69. 
	микрозажим XS (рабочая вставка) кончики шириной 0,9 мм+/0,00005мм, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, используется с рукояткой FM732R   , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.       
	 шт.
	1

	70. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  2 мм 155 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	71. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  2 мм 155 мм +/0,00005мм UP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	72. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 160 мм  +/0,00005ммUP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	73. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 155 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	74. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  4 мм 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	75. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  4 мм 155 мм +/0,00005мм UP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	76. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 185 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	77. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам.3,0 мм, ширина открытия 10 мм, рабочая длина 180 мм,+/0,00005мм с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	78. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 3,0 мм, ширина открытия 15 мм, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм, с выталкивателем , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	79. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 3,0 мм, ширина открытия  10 мм, рабочая длина 230 мм +/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	80. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 1,5 мм, ширина открытия  9 мм, рабочая длина 180 мм, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	81. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 2,0 мм, ширина открытия 9 мм, рабочая длина 280 мм+/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	82. 
	зеркало носовое  по PAPAVERO, длина х ширина 90 х 13 мм, фиксирующий винт сбоку, для операций на гипофизе , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	83. 
	ключ для  BV 449R
	 шт.
	1

	84. 
	зеркало носовое  по PAPAVERO, длина х ширина 100 х 15 мм, фиксирующий винт сбоку, для операций на гипофизе , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	85. 
	зеркало по COTTLE,   74 мм, длина 135 мм, с фиксацией винтом, тонкие лезвия , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	86. 
	щипцы носовые, для операций на гипофизе, пистолетные, рабочая длина 150 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	87. 
	молоток по COTTLE металлический, одна сторона плоская, другая выпуклая, диам. 20 мм, вес 235 г, длина 185 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	88. 
	долото по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм, прямое, с градуировкой для определения глубины, предназначен для носовой перегородки , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	89. 
	кюретка по LANDOLT, круглая, байонетная, тупая, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	90. 
	кюретка по LANDOLT, байонетная, тупая, рабочая длина 155 мм+/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	91. 
	экстрактор по LANDOLT, изогнутый вправо, тупой, байонетный, гибкий, длина 260 мм +/0,00005мм, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	92. 
	экстрактор по LANDOLT, изогнутый влево, тупой, байонетный, гибкий, длина 260 мм+/0,00005мм, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	93. 
	диссектор по HARDY-FAHLBUSCH, острый, байонетный, рабочая длина 120 мм, общая длина 245 мм+/0,00005мм, левый , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	94. 
	кюретка по NICOLA, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 6,5 мм, изогнутая в стержне, рабочая длина 130 мм,+/0,00005мм общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	95. 
	кюретка по NICOLA, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 6,5 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	96. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	97. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	98. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая  длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	99. 
	крючок по LANDOLT-REULEN, для операций на гипофизе, байонетный,  диам. 1,7 мм, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 265 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	100. 
	кюретка по NICOLA, диам. 6,5 мм, байонетная, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм,+/0,00005мм режущая вправо , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	101. 
	кюретка по NICOLA, диам. 6,5 мм, байонетная, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм+/0,00005мм, прямая , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	102. 
	кюретка по HARDY, диам. 4 мм+/0,00005мм,  байонетная, гибкая, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	103. 
	распатор по  LANDOLT-REULEN, круглый, диам. 3,2 мм+/0,00005мм, жесткий, байонетный, рабочая длина 155 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	104. 
	ножницы микрохирургические, для операций на гипофизе, пистолетные, прямые, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	105. 
	ножницы микрохирургические, для операций на гипофизе, пистолетные, изогнутые влево, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	106. 
	микрозажим, для операций на гипофизе, пистолетный, прямой, бранши ложкообразные, окончатые, рабочая длина 180 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	107. 
	микрозажим по NICOLA, пистолетный, чашкообразные бранши, диам. 2,5 мм +/0,00005мм, рабочая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	108. 
	микрозажим по NICOLA, пистолетный, рабочая длина 165 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	109. 
	зажим захватывающий опухолевый по LANDOLT, пистолетный, диам.режущей части 9 мм +/0,00005мм, рабочая длина 205 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	110. 
	зажим коагуляционный, биполярный, по  LANDOLT, для гипофизэктомии, рабочая длина 150 мм+/0,00005мм, угол 90˚ , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	111. 
	кабель биполярного электрода  для пинцетов GK560,580 к коагуляторам GK55,GN060,300,3,5М 
	 шт.
	1

	112. 
	пинцет коагуляционный по CASPAR, рабочая длина 135 мм+/0,00005мм, общая длина 250 мм+/0,00005мм, тонкий , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	113. 
	канюля для аспирации для ЛОР, изогнутая 175мм+/0,00005мм,диам. 5мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	114. 
	отсасывающая канюля для коагуляции LANDOLT , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	115. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.1,5мм, рабочая длина 110 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	116. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2,5 мм, рабочая длина 110 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	117. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам. 4,0 мм +/0,00005мм, рабочая длина 110 мм +/0,00005мм, Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	118. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.1,5мм+/0,00005мм рабочая длина 160 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	119. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2,5мм+/0,00005мм, рабочая длина 160 мм +/0,00005мм, Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	120. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.4мм+/0,00005мм, рабочая длина 160 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	121. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2мм, рабочая длина 200 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	122. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.3мм +/0,00005мм, рабочая длина 200 мм,+/0,00005мм Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	123. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.5мм+/0,00005мм, рабочая длина 200 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	124. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 4 Fr ( 3 Fr = 1 mm) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	125. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм+/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 6 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	126. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм,+/0,00005мм общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 9 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	127. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм+/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 5 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	128. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм,+/0,00005мм общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 7 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	129. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм+/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 9 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	130. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 205 мм+/0,00005мм, внешний диаметр 6 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	131. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам.1,4 мм+/0,00005мм, рабочая длина 80 мм+/0,00005мм, общая длина 130 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	132. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам.2,0 мм+/0,00005мм, рабочая длина 80 мм +/0,00005мм, общая длина 130 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	133. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,7 мм +/0,00005мм, рабочая длина 80 мм +/0,00005мм, общая длина 130 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	134. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 1,4 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	135. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,0 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	136. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,7 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	137. 
	канюля  вентрикулярная по CUSHING-CAIRNS, с градуировкой, диам. 2,3 мм +/0,00005мм,  длина 95 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	138. 
	канюля  вентрикулярная по  CUSHING, с градуировкой, диам. 2,6 мм+/0,00005мм,  длина 95 +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	139. 
	ножницы нейрохирургические по Schmieden-Taylor, для твердой мозговой оболочки, пуговчатые, длина 155 мм +/0,00005мм
	 шт.
	2

	140. 
	ножницы сосудистые по STRULLY, пуговчатые, длина 220 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	141. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, прямые, длина 250 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	142. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, длина 230 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	143. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, изогнутые, длина 250 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	144. 
	ножницы препаровочные по MAYO, изогнутые, длина 210 мм+/0,00005мммарка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	145. 
	ножницы препаровочные   по MAYO,HARRINGTON, прямые, длина 230 мм+/0,00005мм ,марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	146. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT, по JAMESON изогнутые, длина 150 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	147. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по JOSEPH, прямые, остроконечные, длина 150 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	148. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по GORNY, изогнутые, длина 195 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	149. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по METZENBAUM, прямые, длина 145 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	150. 
	ножницы сосудистые по DE BAKEY, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые на 60°, длина 220 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	151. 
	ножницы для проволоки, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, одна бранша с насечкой, для мягкой диам. до 1,2 мм+/0,00005мм, жесткой диам. до 0,8 мм +/0,00005мм, длина 120 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	152. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, по MAYO, прямые, длина 170 мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	153. 
	ножницы препаровочные по BABY- METZENBAUM,  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, длина 145 мм +/0,00005мм, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	154. 
	ножницы хирургические, с твердосплавными вставкамииз карбид вольфрама,,прямые, длина 145 мм +/0,00005мм, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	155. 
	ножницы препаровочные, по MAYO-LEXER, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, радиус кривизны  125 мм +/0,00005мм, отклонение от оси 10,5 мм +/0,00005мм, длина бранш 55 мм, длина режущей части (твердосплавной) 43 мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм
	 шт.
	1

	156. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, длина 115мм+/0,00005мм , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	157. 
	ножницы препаровочные из карбид вольфрама по KILNER, прямые, длина 115 мм +/0,00005мм, остроконечные, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	158. 
	ножницы препаровочные по BABY- METZENBAUM, изогнутые, длина 145 мм +/0,00005мм, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	159. 
	ножницы препаровочные по METZENBAUM, изогнутые, длина 180 мм +/0,00005мм, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	160. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, длина 115 мм, изогнутые, одна бранша с насечкой для предотвращения выскальзывания нити, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	161. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 250 мм+/0,00005мм из  , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	162. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 200 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	163. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, с направителем, длина 230 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	164. 
	пинцет анатомический по ADSON, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 120 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	165. 
	пинцет анатомический  по GRUENWALD, с твердосплавными вставками , байонетный, атравматический, длина 185 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	166. 
	пинцет хирургический по FERRIS-SMITH, с твердосплавными вставками, зубчики 1 х 2, длина 175 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	167. 
	пинцет лигатурный, с твердосплавными вставками, длина 200 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	168. 
	пинцет сосудистый с атравматической насечкой "ультра-легкий", прямой, с направителем, ширина бранш 1,2 мм 150 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	169. 
	пинцет сосудистый с атравматической насечкой "ультра-легкий", с направителем, прямой,ширина бранш 1,5 мм 200 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	170. 
	иглодержатель по DE BAKEY с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, длина 165 мм +/0,00005мм, для нитей 4/0-6/0, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	171. 
	иглодержатель по  DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 210 мм +/0,00005мм, тонкий, для нитей 4/0-6/0, кольца окрашены в золотистый цвет
	 шт.
	1

	172. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 165 мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	173. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 210 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	174. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, тонкий, длина 180 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	175. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками,тонкий, длина 200 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	176. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками,тонкий, длина 230 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	177. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 150 мм+/0,00005мм, для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	178. 
	клипаппликатор по  YASARGIL для наложения  клипсов,170 мм +/0,00005мм , марка стали , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. - 
	 шт.
	1

	179. 
	клипаппликатор по  YASARGIL для наложения  миниклипсов,170 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	180. 
	иглодержатель по CRILE, с твердосплавными вставками, длина 130 мм,+/0,00005мм  для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	181. 
	иглодержатель по CRILE-WOOD, с твердосплавными вставками, длина 145мм, +/0,00005мм для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	182. 
	иглодержатель по KILNER, с твердосплавными вставками, длина 135 мм +/0,00005мм, изогнутый по плоскости, для нитей до 3/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	183. 
	иглодержатель по RYDER с покрытием из алмазной крошки, коронарный, длина 160 мм +/0,00005мм, для нитей 5/0 и тоньше , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	184. 
	иглодержатель по RYDER с покрытием из алмазной крошки, коронарный, длина 220 мм+/0,00005мм, для нитей 5/0 и тоньше , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	185. 
	расширитель для операций на спине  по SCOVILLE-RICHTER реечный, крючки вращаются на 180˚,  комплект: BV509R- рамка - вертикальная лапка 175 мм+/0,00005мм, направляющая 195 мм, максимальное разведение 155 мм, BV516R - крючки четырехзубые 62х52 мм - 2 штуки 
	 шт.
	1

	186. 
	крючок  пара: один четырехзубый (глубина х ширина) 62х52 мм +/0,00005мм, второй - трехзубый 62х37 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	187. 
	крючок  (глубина х ширина) 47х51 мм (2 штуки) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	188. 
	крючок по CUSHING для нервов,с зондом, малый, длина крючка 5 мм +/0,00005мм, диам. "пуговки" зонда 2 мм, диам. штока 1,5 мм, длина рабочей части 75 мм +/0,00005мм, общая длина 190 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	189. 
	крючок по CUSHING для нервов,с зондом, большой, длина 190 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	190. 
	крючок по LOVE, байонетный, длина 210мм +/0,00005мм, ширина 6 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	191. 
	крючок по CASPAR, байонетный, ширина 6 мм +/0,00005мм, длина 240 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	192. 
	крючок по CASPAR, байонетный, ширина  10 мм +/0,00005мм, длина 240 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	193. 
	крючок по LOVE, изогнутый на  45˚, длина 220 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	194. 
	крючок по LOVE, изогнутый на  90˚, длина 220 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	195. 
	крючок по HESS, изогнутый на  90˚, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм, ширина 5 мм +/0,00005мм, общая длина 175 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	196. 
	нож хирургический по CASPAR, микро, тупой, прямой, длина 200 мм +/0,00005мм, округлая многогранная рукоятка с упором для пальца , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	197. 
	кюретка байонетная для шейной микродискэктомии, открытая вверх, прямая  213 мм/8,4" (FS) размер 0    , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.  
	 шт.
	1

	198. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, прямая  241 мм/9,5" (FS) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	199. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угловая  241 мм/9,5"(FA) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	200. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угол вниз  241 мм/9,5"(FD) размер 2, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	201. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вниз, угловая  241 мм/9,5"(BA) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	202. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угол вверх  241 мм/9,5"(BD) размер 2, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	203. 
	проводник, одноразовый, 600 мм (уп. 10 шт.) стерильный  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	204. 
	проводник, изогнутый, многоразовый, длина 25 см+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	205. 
	клипаппликатор XS для наложения стандартных клипсов,рабочая длина 90 мм, +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	206. 
	клипаппликатор XS для наложения мини клипсов,рабочая длина 90 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	207. 
	зажим для снятия титановых стандартных клипс YASARGIL, байонетный, рабочая длина 90 мм, общая длина 220 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	208. 
	зажим для снятия титановых мини клипс YASARGIL, байонетный, рабочая длина 90 мм, общая длина 220 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	209. 
	лоток полимерный, с крышкой, с рукоятками, для стерилизации клипсов для аневризм 
	 шт.
	1

	210. 
	сетка стальная, в комплекте с крышкой и вставками для фиксации байонетныйных клипаппликаторов, внешний размер 520 х 250 х 25 мм стандарт DIN, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием .
	 шт.
	1

	211. 
	клипаппликатор для наложения клипсов по Kopitnik, байонетный, рабочая длина 70 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	212. 
	клипаппликатор XS для наложения клипсов по Kopitnik, разборный, поворотный, рабочая длина 40 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	213. 
	клипаппликатор XS для наложения клипсов по Kopitnik, разборный, поворотный, рабочая длина 90 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	214. 
	клипс кожный для скальпа,  RANEY, упаковка 200 шт. (20 по 10 клипсов)
	 шт.
	1

	215. 
	зажим для наложения клипс по RANEY , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	216. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге по YASARGIL , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	217. 
	фиксатор к операционному столу для системы Handrest к дуге MAYFIELD, состоящий из штанги горизонтальной и элемента для фиксации вертикальной штанги , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	218. 
	штанга расширителя к операционному столу , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	219. 
	фиксатор расширителя для гибких рукавов  (1 - 5 штук) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	220. 
	фиксатор расширителя для гибкого рукава, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	221. 
	фиксатор шпателя круглого до 5,5 мм диам., марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	222. 
	фиксатор шпателя плоского , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	6

	223. 
	шпатель, нейрохирургический, гибкий, двусторонний, ширина  7 / 9 мм, длина 180 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	224. 
	фиксатор к операционному столу , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	225. 
	фиксатор к операционному столу для системы Handrest к дуге MAYFIELD, состоящий из штанги горизонтальной и элемента для фиксации вертикальной штанги , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	226. 
	фиксатор штанги системы Handrest , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	227. 
	фиксатор к операционному столу, размером 9 х 32 мм для крепления штанг, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	228. 
	фиксатор расширителя для гибкого рукава, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	229. 
	сетка стальная для хранения основного набора системы Hand Rest, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	230. 
	шаблон для укладки инструментов полимерный, для    набора FF148R
	 шт.
	1

	231. 
	сетка стальная  для хранения гибких рукавов системы Hand Rest
	 шт.
	1

	232. 
	шаблон для укладки инструментов полимерный, для    набора FF149R
	 шт.
	1

	233. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest,150мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	234. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest, 200мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	235. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest, 250мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	236. 
	фиксатор шпателя плоского
	 шт.
	6

	237. 
	расширитель нейрохирургический гибкий, используется с самоудерживаемыми расширителями для операций на задней ямке, длина 150 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	238. 
	крючок, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине,малый, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	239. 
	крючок, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине, большой, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	240. 
	троакар для интравентрикулярной нейроэндоскопии, с обтуратором внеш.диаметр 6 мм+/0,00005мм, длина 150 мм +/0,00005мм четырехканальный:  оптический - диам. 2,8 мм+/0,00005мм , рабочий канал  - диам.2,2 мм +/0,00005мм, ирригац.канал - диам.1,4мм+/0,00005мм, аспирац.канал - диам.1,4мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	241. 
	эндоскоп жесткий 0° диам.2.7 мм,  рабочая длина 180 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	242. 
	эндоскоп жесткий 30° диам.2.7 мм,  рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	243. 
	ножницы микрохирургические для нейроэндоскопии, остроконечные, полугибкие, с двумя подвижными браншами, диам. 2 мм, рабочая длина 265 мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	244. 
	ножницы микрохирургические для нейроэндоскопии, тупоконечные, полугибкие, с двумя подвижными браншами, диам. 2 мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	245. 
	щипцы биопсийные для нейроэндоскопии,  полугибкие, диам. 2 мм+/0,00005мм, рабочая длина 265 мм+/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	246. 
	зажим захватывающий для нейроэндоскопии, полугибкий, диам. 2 мм+/0,00005мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	247. 
	зажим захватывающий для нейроэндоскопии, полугибкий, с зубчиками 1х2, диам. 2 мм +/0,00005мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	248. 
	канюля аспирационная, тупоконечная, 0˚, диаметр 2 мм+/0,00005мм, предназначены для аспирации кист, тканей, опухолей при ветрикулотомии. Одноразовая, стерильная упаковка , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	249. 
	канюля аспирационная, остроконечная, 30˚, диаметр 2 мм, предназначены для перфорации свода третьего желудочка или боковых желудочков, для аспирации тканей, кист. Одноразовая, стерильная упаковка
	 шт.
	1

	250. 
	направитель MINOP одноразовый, диам. 19FR , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	5

	251. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, общая длина 180 мм+/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	252. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм, общая длина 205 мм +/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	253. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	254. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, общая длина 180 мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	255. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 90 мм +/0,00005мм, общая длина 205 мм +/0,00005мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	256. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	257. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 55 мм +/0,00005мм, общая длина 175 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,4 мм+/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	258. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 75 мм +/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,4 мм +/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей, сталь , марка стали - стандарт X15Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	259. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 135 мм +/0,00005мм, общая длина 140 мм+/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированные, предназначен также для диссекции тканей
	 шт.
	1

	260. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный, стандартное раскрытие 19 мм +/0,00005мм,  рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общ ая длина 235 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированные, изоляция из материала HALAR, толщина изоляционного слоя 0,3 мм,  предназначен также для диссекции тканей, марка стали - стандарт X15Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	261. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 95 мм +/0,00005мм, общая длина 215 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	262. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 75 мм +/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	263. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 95 мм +/0,00005мм, общая длина 215 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,3 мм +/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	264. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 60 мм +/0,00005мм, общая длина 160 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	265. 
	пинцет коагуляционный, кончики изогнуты под углом, общая длина 200 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,8 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	266. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 85 мм +/0,00005мм, общая длина 185 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	267. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 100 мм +/0,00005мм, общая длина  200 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	268. 
	отверка крестовая 1,5 мм для системы Cranioplate , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	269. 
	отвертка большая для установки системы Cranioplate , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	270. 
	клипаппликатор для наложения клипсов CRANIOFIX
	 шт.
	3

	271. 
	зажим для фиксации клипс  CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	272. 
	кусачки CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	273. 
	зажим для снятия клипс  CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	274. 
	клипс для фиксации костного лоскута, CRANIOFIX, титановый, диам 11 мм, стерильный, (уп. 12 шт.) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	16

	275. 
	клипс для фиксации костного лоскута, CRANIOFIX, титановый, диам 16 мм, стерильный, (уп. 6 шт.) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	34

	276. 
	лоток полимерный
	 шт.
	3

	277. 
	корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, для стерилизации в автоклавах вакуумного типа Корпус контейнера, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/1, для  стерилизации в автоклавах вакуумного типа, корпус изготовлен из алюминиевого сплава для лучшей теплопроводности и легкости конструкции, материал корпуса уменьшает время нагрева и остывания контейнера, имеет более равномерную характеристику нагрева по всему объему контейнера с малым градиентом  и уменьшает количество конденсата внутри контейнера.Удобные рукоятки во всю ширину контейнера с фиксацией под углом 90
	 шт.
	3

	278. 
	крышка контейнера Basis алюминиевая, внутренняя с перфорацией для контейнеров  JK340-346,серебристая 
	 шт.
	3

	279. 
	клипс для фиксации костного лоскута CRANIOFIX, стерильный, рассасывающийся, диам. 16 мм, упаковка 6 штук 
	 шт.
	100

	280. 
	клипс для фиксации костного лоскута CRANIOFIX, стерильный, PEEK, диам. 11 мм, упаковка 6 штук
	 шт.
	100

	281. 
	клипс кожный на скальп, упакованы в картридж по 10, в коробке 20 стерильных картриджей
	 шт.
	10

	282. 
	клипаппликатор для наложения клипсов на скальп
	 шт.
	2

	283. 
	зажим для снятия клипс
	 шт.
	1

	284. 
	Кожный степлер одноразового применения  6 штук в упаковке
	 шт.
	200

	285. 
	Извлекатель скоб многократного применения  1 штука в упаковке, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	4

	286. 
	Резец костный, HiLine XS II, для краниотома  ТЗ Соответствие
Резец костный, для краниотома. С длиной рабочей части 16мм. С интуитивно понятной кодировкой длины. Наличие
	 шт.
	20

	287. 
	Краниотом, micro-line, ротационный, в комплекте с направителем и фрезой ТЗ Соответствие
"Насадка краниотома для установки на мотор типа micro. 
Насадка имеет в комплекте вращающуюся рабочую головку, защитный направитель и фрезу.
Редуктор вращения: 1:1
Вес: 200 гр." Наличие
	 шт.
	1

	288. 
	Резец костный, диам.:1.8мм 12мм 2.35X70мм ТЗ Соответствие
Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 12мм, д.: 1.8мм Наличие
	 шт.
	20

	289. 
	Резец костный, диам.:2.1мм 14мм 2.35X70мм
	 шт.
	20

	290. 
	Резец костный, диам.:2.3мм 15мм 2.35X70мм ТЗ Соответствие
Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм Соответствие
	 шт.
	20

	291. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, фиксированный, II (16мм) ТЗ Соответствие
Длина ограничительной лапки: 15 мм
Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм Соответствие
Направитель краниотома, фиксированный Наличие
	 шт.
	2

	292. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, ротационный, I (11мм) Длина ограничительной лапки: 11 мм
Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм Соответствие
Направитель краниотома, ротационный Наличие
	 шт.
	2

	293. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, фиксированный, III (21мм)
	 шт.
	2

	294. 
	Бур конический, HiLine XS II, диам.:4.0ммТЗ Соответствие
"Бур круглый, типа ""Розен"",  диам.:4.0мм. Автоматическая фиксация в насадке с длиной ствола 68мм и диаметром17,5мм." Наличие
	 шт.
	5

	295. 
	Бур круглый, HiLine XS, "Розен" II диам.:4.0мм ТЗ Соответствие
"Бур круглый, типа ""Розен"",  диам.:4.0мм. Автоматическая фиксация в насадке с длиной ствола 68мм и диаметром17,5мм." Наличие
	 шт.
	5


	296. 
	Бур круглый, HiLine XS, "Розен" II диам.:6.0мм
	 шт.
	3

	297. 
	Бур алмазный, HiLine XS II диам.:4.0мм
	 шт.
	3

	298. 
	Насадка для бура угловая, HiLine XS, II ТЗ Соответствие
Длина насадка обозначается в виде колец (2 кольца) для быстрого подбора соответствующего бура и составляет 138,5мм. Соответствие
Вес не более: 40 гр
Длина ствола: 68 мм
Насадка оснащается полимерным противососкальзывающим блокиратором бура, имеющим цвет, отличный от цвета самой насадки (синий). Соответствие
Бур в насадке фиксируется автоматически, без ключа Соответствие
Насадка для бура, угловая. Для работы с высокоскоростным электрическим или пневматическим мотором (до  80.000 об/мин). Наличие
	 шт.
	1

	299. 
	кабель биполярного электрода, 3,5 м к аппаратам Aesculap, Bowa, EMC, Lamidey, Soering, Valleylab (двухштырьковая вилка) к инструментам с Евро выходом     
	 шт.
	2


6. Пневматическая силовая система для нейрохирургии

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание


Пневматическая высокооборотная силовая (моторная) система (дрель). Предназначен

	 для использования для нейрохирургических операций на черепе, периферической нервной системе и позвоночнике, а также в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой и ЛОР-хирургии
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Общие требования
	 
	
	

	2. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие
	
	

	3. 
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	наличие
	
	

	4. 
	Основные характеристики
	 
	
	

	5. 
	Пневматический высокооборотный мотор (дрель) Состоит из неразъемных частей: безредукторного мотора и шланга-привода мотора
	Соответствие
	
	

	6. 
	Требуемое давление газа в шланге-приводе пневматического мотора не менее
	120psi, от 5.5 до 8.3 атм.
	
	

	7. 
	Номинальное давление газа в шланге-приводе пневматического мотора не менее
	100psi, 6.9 атм.
	
	

	8. 
	Пневматический мотор без редуктора
	наличие
	
	

	9. 
	Возможность работы от централизованной газоразводки клиники
	наличие
	
	

	10. 
	Возможность работы от газового баллона
	наличие
	
	

	11. 
	Регулятор давления с манометром для газового баллона
	наличие
	
	

	12. 
	Мотор для нейрохирургической дрели
	 
	
	

	13. 
	стандартный (скорость вращения 76000 об/мин, мощность 125 Вт, крутящий момент 56 мН·м ). 
	наличие
	
	

	14. 
	Габариты не более: 
	длина 6.5 см, диаметр 1.6 см, вес 150 г.
	
	

	15. 
	Требуемая скорость подачи газового потока в мотор дрели не менее
	340 литр/мин
	
	

	16. 
	Тип газа
	Азот или сухой фильтрованный сжатый воздух
	
	

	17. 
	Шумность не более
	77 дБ
	
	

	18. 
	Шланг-привода мотора с креплением для катриджа
	наличие
	
	

	19. 
	Педаль управления с указателем давления, предохранительным клапаном, газовым шлангом и двумя заглушками
	наличие
	
	

	20. 
	Возможность одновременного подключения высокооборотного и низкооборотного моторов к педали управления
	наличие
	
	

	21. 
	Необходимость стерилизации педали управления
	отсутствует
	
	

	22. 
	Картридж с моторным маслом и фильтром выводимого воздуха
	наличие
	
	

	23. 
	Продолжительность непрерывной работы дрели с одним картриджем не менее
	1 часа
	
	

	24. 
	Дозировка подачи масла в мотор
	автоматическая
	
	

	25. 
	Трехэтапное, без специального ключа, снятие-установка картриджа
	наличие
	
	

	26. 
	Насадки
	 
	
	

	27. 
	Трехэтапное, без специального ключа, снятие-установка насадок (патронов) и режущих инструментов
	наличие
	
	

	28. 
	Ступенчато-конусный дизайн насадок
	наличие
	
	

	29. 
	Диапазон длины насадок
	от 7 до 26см, на выбор
	
	

	30. 
	Виды насадок:
	 
	
	

	31. 
	прямая для малых боров, диаметр 6.22мм
	наличие
	
	

	32. 
	прямая для больших боров, диаметр 7.95мм
	наличие
	
	

	33. 
	патрон для телескопических трубок
	наличие
	
	

	34. 
	телескопическая изогнутая трубка
	наличие
	
	

	35. 
	краниотомная
	наличие
	
	

	36. 
	Цветовое обозначение моделей насадок (патронов), прямые, изогнутые и т.д.
	наличие
	
	

	37. 
	Ребристая поверхность места обхвата насадки рукой
	наличие
	
	

	38. 
	Виды режущих инструментов:
	 
	
	

	39. 
	по типу поверхности режущей части (гладкие, абразивные с алмазным напылением)
	наличие
	
	

	40. 
	по конфигурации (прямолинейные, телескопические, изогнутые)
	наличие
	
	

	41. 
	по размеру (большие/ малые)
	наличие
	
	

	42. 
	Формы режущих инструментов:
	 
	
	

	43. 
	боры круглые
	наличие
	
	

	44. 
	боры спичечные
	наличие
	
	

	45. 
	пилки конусные
	наличие
	
	

	46. 
	боры шишковидные
	наличие
	
	

	47. 
	боры телескопические спичечные
	наличие
	
	

	48. 
	Пенал для режущих инструментов
	наличие
	
	

	49. 
	Малый контейнер для мотора и аксессуаров 
	наличие
	
	

	50. 
	Принцип работы системы:
	 
	
	

	51. 
	Моторная система (дрель) подключается к источнику подачи газа. В блок педали управления вставляется картридж с маслом. К дрели присодиняется насадка и вставляется режущий инструмент (бор, сверло, пилка). Поток газа из источника приводит в действие турбину мотора, которая вращает режущий инструмент. Скорость вращения режущего инструмента регулируется педалью управления.
	соответствует
	
	

	52. 
	Стерилизация:
	автоклавируемая
	
	

	53. 
	Комплектность поставки, единицы товара (шт.):
	 
	
	

	54. 
	Пневматический мотор стандартный со шлангом привода
	1
	
	

	55. 
	Педаль управления  с предохранительным клапаном, газовым шлангом и двумя заглушками
	1
	
	

	56. 
	Ключ для совмещения рисок мотора дрели перед установкой насадки
	1
	
	

	57. 
	Щетка-"ерш" для чистки насадок, диаметр 2.4мм
	2
	
	

	58. 
	Щетка-"ерш" для чистки насадок, диаметр 3.2мм
	1
	
	

	59. 
	Малый контейнер для мотора и аксессуаров 
	1
	
	

	60. 
	Регулятор давления с манометром  для использования дрели с газовым баллоном
	1
	
	

	61. 
	Катридж со смазкой и воздушным фильтром для дрели  (упаковка из 4шт.)
	20
	
	

	62. 
	Насадка краниотомная ротируемая, 2.4мм 
	1
	
	

	63. 
	Насадка прямая для малых боров, длина 8см 
	1
	
	

	64. 
	Насадка  прямая для больших боров, длина 9см 
	1
	
	

	65. 
	Насадка-патрон  для телескопических трубок или изогнутых боров
	1
	
	

	66. 
	Трубка телескопическая угловая 
	1
	
	

	67. 
	Изогнутый круглый бор с алмазным напылением, диаметр 2мм, длина 9см
	2
	
	

	68. 
	Телескопический спичечный бор с алмазным напылением, диаметр 2мм, длина 12см
	2
	
	

	69. 
	Телескопический спичечный бор  с алмазным напылением, диаметр 2.5мм, длина 12см
	2
	
	

	70. 
	Краниотомная конусная пилка  волнистая, диаметр 2.3мм, длина 8см
	9
	
	

	71. 
	Краниотомная конусная пилка, диаметр 2.3мм, длина 8см
	1
	
	

	72. 
	Спичечный бор, диаметр 2.2мм, длина 8см
	5
	
	

	73. 
	Шишковидный бор, диаметр 5мм, длина 8см
	3
	
	

	74. 
	Круглый бор, диаметр 4мм, длина 9см
	3
	
	

	75. 
	Круглый бор, диаметр 5мм, длина 9см
	3
	
	

	76. 
	Пенал для режущих инструментов
	1
	
	

	77. 
	Дополнительные условия
	 
	
	

	78. 
	Гарантия не менее
	12 месяцев 
	
	

	79. 
	Обучение персонала заказчика русскоговорящим специалистом
	наличие
	
	

	80. 
	Гарантия соответствия технических параметров предлагаемого оборудования требованиям технического задания, предоставленная производителем
	наличие
	
	

	81. 
	Продавец гарантирует, что:
- оборудование соответствует требованиям нормативных документов сертифицирующих органов Российской Федерации.
	наличие
	
	


7. Ультразвуковой диссектор-аспиратор  и аппарат высокочастотной хирургии с набором инструментов и принадлежностей

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Ультразвуковой деструктор-аспиратор
	
	
	

	1. 
	Общая характеристика:
	 
	 
	 

	2. 
	Ультразвуковой аппарат для проведения контролированной селективной деструкции/аспирации тканей, а также сечения и коагуляции ультразвуком 
	Наличие
	 
	 

	3. 
	Защита и безопасность
	 
	 
	 

	4. 
	Устойчивость к короткому замыканию 
	Наличие
	 
	 

	5. 
	Автоматическое самотестирование при включении
	Наличие
	 
	 

	6. 
	Защита блока питания от перегрузки 
	Наличие
	 
	 

	7. 
	Возможность длительной непрерывной работы в режиме максимальной мощности
	Наличие
	 
	 

	8. 
	Оптический и акустический сигнал о неисправности инструмента 
	Наличие
	 
	 

	9. 
	Сервисный режим для тестирования аппарата  и анализа ошибок
	Наличие
	 
	 

	10. 
	Индикация кода ошибок 
	Наличие
	 
	 

	11. 
	Заземляющий контакт
	Наличие
	 
	 

	12. 
	Ультразвуковой генератор
	 
	 
	 

	13. 
	Определение рабочей частоты – автоматически, в зависимости от подключенного инструмента
	Соответствие
	 
	 

	14. 
	Регулировка мощности в зависимости от изменения амплитуды
	Соответствие
	 
	 

	15. 
	Амплитуда в режиме полной нагрузки поддерживается на постоянном уровне
	Соответствие
	 
	 

	16. 
	Установка значений амплитуды наконечника ультразвукового инструмента посредством изменения выходного тока
	Наличие
	 
	 

	17. 
	Регулировка выходного тока посредством выходного напряжения
	Наличие
	 
	 

	18. 
	Максимальное рабочее напряжение  не более
	2500 VPP
	 
	 

	19. 
	Максимальная мощность  не менее
	100 Ватт
	 
	 

	20. 
	Автоматическое распознавание инструментов
	Наличие
	 
	 

	21. 
	Интегрированный в ультразвуковой генератор сканер резонансной частоты
	Наличие
	 
	 

	22. 
	Диапазон частот работы сканера резонансной частоты не уже
	20-80 кГц
	 
	 

	23. 
	Отклонение частоты от заданного значения  не более
	1 кГц
	 
	 

	24. 
	Количество генерируемых аппаратом рабочих ультразвуковых частот не менее
	3
	 
	 

	25. 
	Отклонение резонансной частоты от заданного значения не более  
	1 кГц
	 
	 

	26. 
	Индикация продолжительности работы
	Наличие
	 
	 

	27. 
	Система аспирации разрушенных тканей
	 
	 
	 

	28. 
	Система аспирации встроена в аппарат
	Наличие
	 
	 

	29. 
	Максимальное разрежение, создаваемое вакуумным насосом не менее
	0,9 бар
	 
	 

	30. 
	Автоматическая установка производительности аспирационной системы в зависимости от подключенного к аппарату инструмента
	Наличие
	 
	 

	31. 
	Производительность вакуумного насоса регулируется на функциональной панели аппарата
	Наличие
	 
	 

	32. 
	Емкость для сбора аспирата
	Наличие
	 
	 

	33. 
	Защита от переполнения емкости
	Наличие
	 
	 

	34. 
	Антибактериальный фильтр
	Наличие
	 
	 

	35. 
	Автоматическая активация и деактивация системы аспирации в зависимости от подключенного инструмента
	Наличие
	 
	 

	36. 
	Индикация значения установленного разрежения, создаваемого вакуумным насосом
	Наличие
	 
	 

	37. 
	Отложенное выключение аспирационной системы после ее деактивации
	Наличие
	 
	 

	38. 
	Система ирригации операционного поля
	 
	 
	 

	39. 
	Включение и выключение системы ирригации - Автоматически, в зависимости от подключенного инструмента
	Соответствие
	 
	 

	40. 
	Ирригационная помпа роликового типа
	Соответствие
	 
	 

	41. 
	Максимальная производительность ирригационной системы не менее
	150 мл/мин
	 
	 

	42. 
	Автоматическая установка производительности ирригационной системы в зависимости от выбранного инструмента 
	Наличие
	 
	 

	43. 
	Подача жидкости регулируется на функциональной панели аппарата
	Наличие
	 
	 

	44. 
	Индикация значения производительности ирригационной системы
	Наличие
	 
	 

	45. 
	Возможность ручной активации ирригационной системы при подготовке аппарата к использованию
	Наличие
	 
	 

	46. 
	Ультразвуковые инструменты
	 
	 
	 

	47. 
	Нагревание и охлаждение инструментов в ходе эксплуатации -  Инструменты не нагреваются, что должно исключать необходимость в их охлаждении
	Соответствие
	 
	 

	48. 
	Функциональная проверка инструментов при подключении
	Наличие
	 
	 

	49. 
	Автоматическое определение инструмента аппаратом при подключении
	Наличие
	 
	 

	50. 
	Возможность многоразового применения инструментов
	Наличие
	 
	 

	51. 
	Машинная обработка инструментов
	Допускается
	 
	 

	52. 
	Стерилизация инструментов автоклавированием при 134С
	Допускается
	 
	 

	53. 
	Активирование инструментов с помощью ножной педали
	Наличие
	 
	 

	54. 
	Возможность отсоединения кабеля от инструментов
	Наличие
	 
	 

	55. 
	Возможность замены инструментов в операционном поле
	Наличие
	 
	 

	56. 
	Материал рабочих наконечников инструментов
	Легированный титан
	 
	 

	57. 
	Возможность подключения инструментов с дополнительной функцией монополярной ВЧ-коагуляции
	Наличие
	 
	 

	58. 
	Принадлежности и инструменты
	Кол-во, шт.
	 
	 

	59. 
	Тележка двойная, высота не более 1400 мм 
	1
	 
	 

	60. 
	Педаль одиночная для нажатия с любой стороны, с изогнутым штекером
	1
	 
	 

	61. 
	Емкость для отсоса не менее 2л с крышкой
	1
	 
	 

	62. 
	Бактериальный фильтр, одноразовый
	5
	 
	 

	63. 
	Шланг для отсоса 
	1
	 
	 

	64. 
	Одноразовая система шлангов для отсоса и ирригации
	24
	 
	 

	65. 
	Держатель емкости для ирригации
	1
	 
	 

	66. 
	Стерилизационный бокс большой со встроенным устройством для промывания, европейский стандарт
	1
	 
	 

	67. 
	Микроинструмент длинный, многоразовый Рабочая длина 105 mm 
	1
	 
	 


	68. 
	Диам. 2,3 mm / 1,7 mm
	
	
	

	69. 
	Силиконовый  наконечник для ультразвукового инструмента (упак 50 шт), одноразовый
	1 упак
	 
	 

	70. 
	Микропен, инструмент с отсосом и ирригацией, короткий, многоразовый, рабочая длина 35 mm, Диаметр 2,0mm/1,4mm
	1
	 
	 

	71. 
	Оболочка на инструмент микропен (упак. 10 шт), одноразовая
	3 упак
	 
	 

	72. 
	Микропен, инструмент  короткий шпатель, многоразовый, рабочая длина 30 mm.
	1
	 
	 

	73. 
	Кабель для инструментов микропен 5-штырьковый  с изогнутым штекером
	4
	 
	 

	74. 
	Технические характеристики
	 
	 
	 

	75. 
	Электротехнические параметры
	 
	 
	 

	76. 
	Сетевое напряжение
	230В ±15%
	 
	 

	77. 
	Частота переменного тока 
	50Гц ±5%
	 
	 

	78. 
	Потребляемая мощность не более
	250 ВА
	 
	 

	79. 
	Габаритно-весовые параметры
	 
	 
	 

	80. 
	Ширина не более
	450 мм
	 
	 

	81. 
	Глубина  не более
	600 мм
	 
	 

	82. 
	Высота не более
	150 мм
	 
	 

	83. 
	Масса не более
	30 кг
	 
	 

	84. 
	Сервисно-технические возможности
	 
	
	 

	85. 
	Для полного функционального теста
	Наличие
	
	 

	86. 
	Для точной настройки параметров
	Наличие
	
	 

	87. 
	Для отображения на дисплее электрических  параметров
	Наличие
	
	 

	88. 
	Для отображения на дисплее внутренних рабочих напряжений
	Наличие
	
	 

	89. 
	Для отображения на дисплее версии управляющей программы
	Наличие
	
	 

	90. 
	Для проверки акустических и оптических сигналов
	Наличие
	
	 

	
	Электрохирургический высокочастотный аппарат
	
	
	

	91. 
	Общая характеристика:
	 
	 
	 

	92. 
	Высокочастотный аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции со встроенным модулем бесконтактной холодноплазменной коагуляции  1 шт.
	Наличие
	 
	 

	93. 
	Количество загружаемых во встроенную память аппарата индивидуальных пользовательских программ не менее
	10
	 
	 

	94. 
	Система безопасности
	Наличие
	 
	 

	95. 
	Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF
	Наличие
	 
	 

	96. 
	Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	97. 
	Автоматическое наблюдение за прилеганием разделенного нейтрального электрода к пациенту
	Наличие
	 
	 

	98. 
	Автоматическое наблюдение  за сопротивлением  между разделенным нейтральным электродом и пациентом 
	Наличие
	 
	 

	99. 
	Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах
	Наличие
	 
	 

	100. 
	Автоматическая установка основных параметров при длительном отключении аппарата от электросети
	Наличие
	 
	 

	101. 
	Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров
	Наличие
	 
	 


	102. 
	Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата
	Наличие
	 
	 

	103. 
	Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и обозначение кода и значения ошибки на дисплее для быстрой проверки
	Наличие
	 
	 

	104. 
	Автоматическая установка параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции
	Наличие
	 
	 

	105. 
	Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	106. 
	Автоматическое наблюдение за проходимостью газа в газовых проводниках подключенных инструментов, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	107. 
	Заземляющий контакт
	Наличие
	 
	 

	108. 
	Монополярное сечение
	 
	 
	 

	109. 
	Максимальная мощность не менее
	350 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	110. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	111. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	112. 
	Автоматическая регулировка дугового разряда
	Наличие
	 
	 

	113. 
	ВЧ напряжение не более
	1320 VPP
	 
	 

	114. 
	Активация функций сечения как ножной педалью, так и кнопочным переключателем на инструменте
	Наличие
	 
	 

	115. 
	Сечение в обычном режиме (электронож), максимальная мощность не менее
	320 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	116. 
	Сечение в жидкой среде для урологии и ортопедии (артроскопии), максимальная мощность не менее
	350 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	117. 
	Сечение с одновременной коагуляцией, максимальная мощность не менее
	250 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	118. 
	Количество предустановленных режимов глубины гемостаза при сечении с одновременной коагуляцией не менее
	9
	 
	 

	119. 
	Сечение импульсным током (для полипэктомии), максимальная не менее
	40 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	120. 
	Количество предустановленных режимов глубины гемостаза при сечении импульсным током не менее
	9
	 
	 

	121. 
	Ceчение импульсным током в жидкой среде для урологии и ортопедии (артроскопии), максимальная мощность не менее
	50 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	122. 
	Монополярная коагуляция
	 
	 
	 

	123. 
	Максимальная мощность не менее
	120 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	124. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	125. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	126. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	127. 
	Активация функций коагуляции как ножной педалью, так и кнопочным переключателем на инструменте
	Наличие
	 
	 

	128. 
	Мягкая монополярная коагуляция, максимальная мощность не менее
	100 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	129. 
	ВЧ напряжение не более
	700 Vpр
	 
	 

	130. 
	Усиленная монополярная коагуляция, максимальная мощность не менее
	120 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	131. 
	ВЧ напряжение не более
	1320 Vpр
	 
	 

	132. 
	Функция коагуляции под слоем жидкости
	Наличие
	 
	 

	133. 
	Возможность коагуляции с одновременным сечением
	Наличие
	 
	 

	134. 
	Количество предустановленных режимов сечения при коагуляции не менее
	9
	 
	 

	135. 
	Холодноплазменная коагуляция
	 
	 
	 

	136. 
	Используемый инертный газ
	Гелий
	 
	 

	137. 
	Необходимость использования нейтрального электрода при проведении холодноплазменной коагуляции
	Отсутствие
	 
	 

	138. 
	Максимальное расстояние от газового зонда до ткани, при котором образуется устойчивая плазменная дуга не менее
	5 мм
	 
	 

	139. 
	Максимальная мощность не менее
	100 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	140. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	141. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	142. 
	Активация функции коагуляции ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	143. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	144. 
	Автоматическая установка параметров мощности  и потока газа при подсоединении зондов к инструменту
	Наличие
	 
	 

	145. 
	Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин
	Наличие
	 
	 

	146. 
	Функция принудительной продувки газом инструментов и зондов 
	Наличие
	 
	 

	147. 
	Контролируемое количество газа 
	От 0,5 до 5 л/мин
	 
	 

	148. 
	Мощность инструмента для применения в общей хирургии не менее
	100 Ватт
	 
	 

	149. 
	Мощность инструмента для применения в нейрохирургии не менее
	25 Ватт
	 
	 

	150. 
	Мощность инструмента для применения в оториноларингологии не менее
	25 Ватт
	 
	 

	151. 
	Зонды для открытой хирургии
	Наличие
	 
	 

	152. 
	Зонды для лапароскопической хирургии
	Наличие
	 
	 

	153. 
	Машинная обработка инструментов
	Допускается
	 
	 

	154. 
	Стерилизация инструментов автоклавированием при 134С
	Допускается
	 
	 

	155. 
	Биполярное сечение
	 
	 
	 

	156. 
	Максимальная мощность не менее
	130 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	157. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	158. 
	ВЧ напряжение не более
	760Vpр
	 
	 

	159. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	160. 
	Активация функции сечения ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	161. 
	Режим коагулируемого биполярного сечения 
	Наличие
	 
	 

	162. 
	Функция автоматического старта с отсрочкой включения
	Наличие
	 
	 

	163. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	164. 
	Биполярная коагуляция
	 
	 
	 

	165. 
	Максимальная мощность не менее
	100 Ватт (100 Ω)
	 
	 

	166. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	167. 
	ВЧ напряжение не более
	460Vpр
	 
	 

	168. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	169. 
	Активация функции коагуляции ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	170. 
	Функция автоматического старта
	Наличие
	 
	 

	171. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	172. 
	Принадлежности и инструменты
	Кол-во, шт.
	 
	 

	173. 
	Сетевой кабель
	2
	 
	 

	174. 
	Кабель заземления, не менее 5м
	1
	 
	 

	175. 
	Кабель для многоразового нейтрального электрода
	1
	 
	 

	176. 
	Нейтральный электрод силиконовый многоразового пользования
	1
	 
	 

	177. 
	Педаль одиночная
	1
	 
	 

	178. 
	Ножной переключатель двойной с изогнутым штекером
	1
	 
	 

	179. 
	Баллон для газа (гелий), 10л, незаправленный
	1
	 
	 

	180. 
	Редуктор для газового баллона
	1
	 
	 

	181. 
	Вариабельный инструмент 25 ВТ для микро- и нейрохирургии, многоразовый
	1
	 
	 

	182. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=80mm
	5
	 
	 

	183. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=100mm
	5
	 
	 

	184. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=120mm
	5
	 
	 

	185. 
	Биполярный пинцет 190 мм байонет, прямой бранш 0,3мм, многоразовый
	1
	 
	 

	186. 
	Биполярный пинцет НОН-Стик, 200 mm,прямой , бранш 0,3mm
	1
	 
	 

	187. 
	Биполярный пинцет НОН-Стик, 150 mm,прямой , бранш затупленный, 1,0mm
	1
	 
	 

	188. 
	Биполярный пинцет с ирригационным каналом НОН-Стик, 200mm, байонет
	1
	 
	 

	189. 
	Биполярный кабель, стандартный с предохраняющим штекером, 4,5м
	2
	 
	 

	190. 
	ВЧ-инструмент с активацией через переключатель  на инструменте для электродов D4мм, кабель 3,0м, многоразовый
	1
	 
	 

	191. 
	Электрод-игла, прямой 4мм, многоразовый
	6
	 
	 

	192. 
	Электрод-шарик, прямой D4мм, L65мм, многоразовый
	6
	 
	 

	193. 
	Электрод-нож, прямой 4мм, L65мм, многоразовый
	6
	 
	 

	194. 
	Технические характеристики
	 
	 
	 

	195. 
	Электротехнические параметры
	 
	 
	 

	196. 
	Сетевое напряжение
	230В ±15%
	 
	 

	197. 
	Частота переменного тока 
	50Гц ±5%
	 
	 

	198. 
	Потребляемая мощность не более
	1000 ВА
	 
	 

	199. 
	Габаритно-весовые параметры аппарата
	 
	 
	 

	200. 
	Ширина не более
	430 мм
	 
	 

	201. 
	Глубина не более
	560 мм
	 
	 

	202. 
	Высота не более
	150 мм
	 
	 

	203. 
	Масса не более
	23 кг
	 
	 

	204. 
	Габаритно-весовые параметры тележки для аппарата
	 
	 
	 

	205. 
	Ширина  не более
	550 мм
	 
	 

	206. 
	Высота не более
	1100 мм
	 
	 

	207. 
	Глубина не более
	700 мм
	 
	 

	208. 
	Масса не более
	30 кг
	 
	 

	209. 
	Сервисно-технические возможности
	 
	 
	 

	210. 
	Для полного функционального теста
	Наличие
	 
	 

	211. 
	Для точной настройки параметров
	Наличие
	 
	 

	212. 
	Для отображения на дисплее электрических  параметров
	Наличие
	 
	 

	213. 
	Для отображения на дисплее внутренних рабочих напряжений
	Наличие
	 
	 

	214. 
	Для отображения на дисплее версии управляющей программы
	Наличие
	 
	 

	215. 
	Для проверки акустических и оптических сигналов
	Наличие
	 
	 

	216. 
	Инструктаж медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	217. 
	Установка и ввод в эксплуатацию
	Наличие
	 
	 

	218. 
	Инструктаж медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	219. 
	Гарантия на аппарат не менее
	12 месяцев
	 
	 

	220. 
	
	
	
	

	221. 
	Возможность поставки запасных частей, инструментов и расходных материалов к аппарату
	В течение не менее 10 лет
	 
	 

	222. 
	Сервисная служба в г. Новосибирске, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия
	Наличие
	 
	 

	223. 
	Документация
	 
	 
	 

	224. 
	Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством):
	Наличие
	 
	 

	225. 
	- Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	
	
	

	226. 
	Эксплуатационно-техническая документация  на русском языке
	Наличие
	 
	 


8. Лупа бинокулярная с осветителем

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Технические характеристики
	 
	
	

	1. 
	Налобная лупа
	Наличие
	
	

	2. 
	Рабочее поле зрения
	не менее 77 мм
	
	

	3. 
	Рабочее фокусное расстояние
	400 мм
	
	

	4. 
	Увеличение
	2,5х
	
	

	5. 
	Регулировка межзрачкового расстояния не менее 
	55-75 мм
	
	

	6. 
	Эластичная лента  (защита от угрозы падающих деталей)
	Наличие
	
	

	7. 
	Вставная дужка в держатель системы (правая – 1 шт, левая – 1 шт)
	Наличие
	
	

	8. 
	Держатель системы GF Titan 53-20 (материал-титан)
	Наличие
	
	

	9. 
	Носовой упор 20 мм 
	Наличие
	
	

	10. 
	Телескопическая система ,оптическая (система Галилея)
	Наличие
	
	

	11. 
	Защита оптики, объектива от загрязнения или механического повреждения , вставная (2 шт)
	Наличие
	
	

	12. 
	Стерилизуемый колпачок (температура стерилизации 132-134 градуса) (2 шт)
	Наличие
	
	

	13. 
	Боковые щитки (правый – 1 шт, левый – 1 шт) защищают глаза и держатель системы
	Наличие
	
	

	14. 
	Поворотный шарнир задней головной ленты
	Наличие
	
	

	15. 
	Ключ для внутреннего шестигранника (1 шт)
	Наличие
	
	

	16. 
	Фиксатор телескопической направляющей Flip-Up
	Наличие
	
	

	17. 
	Подвижность наклона окуляра
	Наличие
	
	

	18. 
	Салфетка для чистки оптики
	Наличие
	
	

	19. 
	Вес с держателем системы
	не более 94 грамм
	
	

	20. 
	Вес без держателя системы 
	не более 61 грамм
	
	

	21. 
	Футляр для хранения налобной лупы
	Наличие
	
	

	22. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	23. 
	Требуемые технические характеристики, параметры, комплектация хирургическая осветитель к налобной лупе
	Наличие
	
	

	24. 
	Осветитель с LED иллюминацией на аккумуляторах
	Наличие
	
	

	25. 
	Тип источника света LED, регулировка интенсивности освещения
	Наличие
	
	

	26. 
	Вес с кабелем 
	не более 29г.
	
	

	27. 
	Срок службы 
	более 8000 часов
	
	

	28. 
	Освещаемое поле 
	 
	
	

	29. 
	При рабочем расстоянии 550мм – 
	не более 115мм
	
	

	30. 
	При рабочем расстоянии 400мм –
	не более 90 мм
	
	

	31. 
	При рабочем расстоянии 300мм –
	не более 70 мм
	
	

	32. 
	Тип используемой батареи 
	1.2 V NiMh AA
	
	

	33. 
	Количество циклов зарядки: 
	> 300
	
	

	34. 
	Время зарядки: 
	4 часа при 2700 mAh
	
	

	35. 
	Время работы после зарадки: 
	до 8 часов при 2700 mAh
	
	

	36. 
	Две степени освещения объекта
	Наличие
	
	

	37. 
	Возможность крепления на лупы EyeMag Smart и EyeMag Pro F
	Наличие
	
	

	38. 
	Возможность крепления на GF системы и работы без использования  увеличения
	Наличие
	
	

	39. 
	Наличие активного температурного контроля 
	Наличие
	
	


9. Система планирования стереотаксической системы CRW

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Стереотаксическая система
	 
	 
	

	
	Общие требования
	 
	 
	

	1. 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	

	2. 
	Сертификат ГОСТ
	Наличие
	
	

	3. 
	Конструктивная совместимость со стереотаксической системой CRW производства компании Radionics (США)
	Наличие
	
	

	4. 
	Сервисная служба на территории России
	Наличие
	
	

	5. 
	Гарантийное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	12 месяцев 
	
	

	6. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	
	Технические характеристики и комплектация
	 
	
	

	
	Рабочая станция
	 
	
	

	7. 
	Высокоскоростная мобильная графическая рабочая станция на базе компьютера не хуже: 


	процессор Intel® Core™ i5 или аналог с тактовой частотой не менее 2.66 ГГц на ядро; объем оперативной памяти не менее 4 Гб;
	
	

	8. 
	Графическая карта NVIDIA Quadro или аналог с выделенной памятью не менее
	1 Гб
	
	

	9. 
	Встроенные сетевая и звуковая карта
	Наличие
	
	

	10. 
	Высокоскоростной порт USB 3.0 не менее
	2
	
	

	11. 
	Жидкокристаллический дисплей не хуже
	антибликовое покрытие, формат 16:9, диагональ не менее 15,5", максимальное разрешение не менее 1920x1080
	
	

	12. 
	Базирование на высокоскоростной, отказоустойчивой платформе Linux, устойчивой к вирусным и сетевым атакам без установки дополнительного программного обеспечения, со встроенными функциями доступа к локальной и глобальной компьютерной сети
	Наличие
	
	

	13. 
	Оптический привод DVD+/- RW DL
	Наличие
	
	

	14. 
	Вес не более
	3,5 кг
	
	

	
	Программное обеспечение
	 
	
	

	15. 
	Программное обеспечение для планирования стереотаксических вмешательств
	Наличие
	
	

	16. 
	Точность расчета стереотаксических координат не менее
	0.1 мм
	
	

	17. 
	Эргономичное меню системы, дающее выход на все программные пакеты со стартового интерфейса
	Наличие
	
	

	18. 
	Система подсказок пользователю в on-line режиме
	Наличие
	
	

	19. 
	Система автосохранения расчетов и данных планирования в случае перебоя в электропитании 
	Наличие
	
	

	20. 
	Протоколирование плана операции в Windows-совместимом формате
	Наличие
	
	

	21. 
	Возможность ведения каталогизированного архива пацентов на CD, DVD
	Наличие
	
	

	22. 
	Программа слияния изображений КТ, МРТ, ПЭТ на основе алгоритма 3-D Intensity Match 
	Наличие
	
	

	23. 
	Полностью автоматизированное слияние изображений нажатием на одну клавишу
	Наличие
	
	

	24. 
	Возможность построения и сохранения множества траекторий и планов не менее
	8
	
	

	25. 
	Возможность построения плана операции (указание мишени и точти доступа) по предоперационным КТ, МРТ без локалайзера с последующим автоматическим расчетом стереотаксических координат после слияния с КТ, МРТ с локалайзером, выполненными в день операции
	Наличие
	
	

	26. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию как КТ, так и МРТ серий сканов
	Наличие
	
	

	27. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию аксиальных, коронарных и сагиттальных серий сканов
	Наличие
	
	

	28. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию серий сканов с использованием не менее
	3 различных типов локалайзеров
	
	

	29. 
	Программное обеспечение при локализации изображений распознает контрастные стержни локалайзера
	Автоматически
	
	

	30. 
	При необходимости, толерантности расстояний и углов между контрастными стержнями локалайзера могут быть изменены вручную
	Наличие
	
	

	31. 
	Программное обеспечение должно позволять выполнять расчет стереотаксических координат при вариантах сборки стереотаксической рамы с направителем инструментов спереди, сзади, слева или справа относительно головы пациента для реализации всех возможных клинических доступов
	Наличие
	
	

	32. 
	Режим автоматического картирования полушарий головного мозга и сосудистого дерева с последующим объемным восстановлением и трехмерной визуализацией
	Наличие
	
	

	33. 
	Приложение для автоматического расчета углов и расстояний между анатомическими структурами и индикации значения на экране
	Наличие
	
	

	34. 
	Приложение, дающая хирургу возможность "глазом" проходить через структуры в плоскости, перпендикулярной оси движения инструмента
	Наличие
	
	

	35. 
	Функция пошаговой имитации траектории прохождения инструмента через анатомические структуры на дооперационном этапе
	Наличие
	
	

	36. 
	3-D реконструкция изображения 
	Наличие
	
	

	37. 
	Приложение для планирования операций функциональной нейрохирургии
	Наличие
	
	

	38. 
	Интерактивный анатомический атлас Шалтенбранд-Бейл, совмещенный с программой планирования
	Наличие
	
	

	
	Система передачи изображений и данных
	 
	
	

	39. 
	Передача изображений с КТ или МРТ в формате DICOM
	Наличие
	
	


10. Система микроэлектродного анализа

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Общие требования
	 
	 
	

	1. 
	Гарантийное обслуживание в течение не 
	менее 12 месяцев 
	
	

	2. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	3. 
	Обучение медицинского персонала заказчика работе на оборудовании сертифицированным русскоговорящим специалистом в течение времени, необходимого специалистам клиники для полного освоения техники 
	Наличие
	
	

	4. 
	Доставка, наладка, пуск в эксплуатацию, демонстрация работы и обучение персонала
	Наличие
	
	

	5. 
	Возможность применения комплекса для записи сигнала электрофизиологической активности подкорковых ядер
	Наличие
	
	

	6. 
	Конструктивная совместимость со стереотаксическими рамами любого производителя
	Наличие
	
	

	7. 
	Технические характеристики и комплектация
	 
	
	

	8. 
	Мобильная рабочая станция и аппаратная часть в сборе
	 
	
	

	9. 
	Высокоскоростная графическая рабочая станция не хуже
	Двухядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.4 ГГц на ядро, объем оперативной памяти не менее 1 Гб, два жестких диска объемом не менее 160 Гб каждый
	
	

	10. 
	Используемая операциоинная система MS Windows XP или аналог выше версией
	Соответствие
	
	

	11. 
	ЖК монитор диагональ не менее
	19"
	
	

	12. 
	Цветной принтер
	Наличие
	
	

	13. 
	Программное обеспечение для записи и интерпретации сигнала электрофизиологической активности нейронов и управления устройством погружения электродов
	Наличие
	
	

	14. 
	Мобильная консоль для размещения рабочей станции и ж/к монитора
	Наличие
	
	

	15. 
	Вынесенный USB порт
	Наличие
	
	

	16. 
	Сетевая карта
	Наличие
	
	

	17. 
	Привод CD/DVD-RW
	Наличие
	
	

	18. 
	Аудио-колонки не более
	2 шт.
	
	

	19. 
	Встроенный ящик для хранения микроэлектродов, направляющих канюль и стилетов
	Наличие
	
	

	20. 
	Материал изготовления металлических инструментов
	Нержавеющая сталь
	
	

	21. 
	Материал изготовления пластиковых инструментов
	Ультем
	
	

	22. 
	Напряжение питания
	220-240 В, 50 Гц
	
	

	23. 
	Максимальная потребляемая мощность не более
	500 Вт
	
	

	24. 
	Встроенный развязывающий трансформатор
	Наличие
	
	

	25. 
	Габаритные размеры не более
	100x100x150 см
	
	

	26. 
	Вес не более
	100 кг
	
	

	
	Система передачи данных
	 
	
	

	27. 
	Автоматическая запись сигнала электрической активности
	Наличие
	
	

	28. 
	Программный модуль просмотра, обработки и анализа записанного сигнала
	Наличие
	
	

	29. 
	Возможность экспорта данных в форматах TXT, MAT, Wave, PLX, CED
	Наличие
	
	

	30. 
	Возможность экспорта и импорта данных в\из программы Matlab
	Наличие
	
	

	31. 
	Программное обеспечение
	 
	
	

	32. 
	Информация от всех компоненов системы отображается на одном экране
	Наличие
	
	

	33. 
	Постоянная визуализация активности нейронов
	Наличие
	
	

	34. 
	Вывод на экране расстояния от кончика электрода до мишени с шагом не более
	1 мкм
	
	

	35. 
	Вывод на экране импеданса электродов
	Наличие
	
	

	36. 
	Вывод на экране силы стимуляционного тока
	Наличие
	
	

	37. 
	Растровый дисплей зарегистрированных импульсов
	Наличие
	
	

	38. 
	Гистограмма интервалов между импульсами
	Наличие
	
	

	39. 
	Постоянная визуализация частоты разрядов
	Наличие
	
	

	40. 
	Постоянный анализ с определением частоты разрядов и изоляцией единичных нейронов
	Наличие
	
	

	41. 
	Сигнал электрической активности переводится аудио-миксером в звуковые тоны для удобства восприятия
	Наличие
	
	

	42. 
	Устройство погружения электродов
	Наличие
	
	

	43. 
	Техническое решение для введения электрода DBS или электрода деструкции через направляющую микроэлектрода записи
	Наличие
	
	

	44. 
	Возможность одновременного погружения до 5 электродов
	Наличие
	
	

	45. 
	Шаг погружения электрода не более
	1 мкм
	
	

	46. 
	Глубина погружения электрода не менее
	40 мм
	
	

	47. 
	Класс, тип электрической безопасности пациента
	I BF
	
	

	48. 
	Габаритные размеры не более
	60 х 60 x 120мм
	
	

	49. 
	Вес не более
	150 гр.
	
	

	50. 
	Допустимые методы стерилизации
	этилен-оксид, плазменная стерилизация (СТЕРРАД)
	
	

	51. 
	Пульт дистанционного управления
	Наличие
	
	

	52. 
	Кнопка включения\выключения стимуляции
	Наличие
	
	

	53. 
	Кнопки увеличения\уменьшения тока стимуляции
	Наличие
	
	

	54. 
	Кнопка маркировки точки траектории
	Наличие
	
	

	55. 
	Кнопки погружения электродов
	Наличие
	
	

	56. 
	Предварительный усилитель сигнала
	Наличие
	
	

	57. 
	Динамический входной диапазон напряжения не менее
	±1 В
	
	

	58. 
	Динамический выходной диапазон напряжения не менее
	±10 В
	
	

	59. 
	Диапазон частот не менее
	200 - 10000 Гц
	
	

	60. 
	Сигнал шума, не более
	2 мкВ
	
	

	61. 
	Коэффициент подавления синфазной помехи дифференциального входа не менее, дБ
	110
	
	

	62. 
	Коэффициент усиления сигнала не менее
	10
	
	

	63. 
	Габаритные размеры не более
	75x30x15 мм
	
	

	64. 
	Вес не более
	60 гр
	
	

	65. 
	Преобразователь сигнала
	Наличие
	
	

	66. 
	Динамический диапазон не менее
	±10 В
	
	

	67. 
	Частотный диапазон
	от постоянного тока до не менее 10000 Гц
	
	

	68. 
	Сигнал шума не более
	10 мкмВ
	
	

	69. 
	Коэффициент подавления синфазной помехи дифференциального входа не менее, дБ
	110
	
	

	70. 
	Канал передачи данных на ПК
	RS232, 9600
	
	

	71. 
	Модуль сортировки импульсов
	Наличие
	
	

	72. 
	Возможность изолирования сигнала отдельного нейрона
	Наличие
	
	

	73. 
	Цифровой вход детектирования
	Наличие
	
	

	74. 
	Ширина импульса не менее
	от 95 до 105 мкс
	
	

	75. 
	Аналогово-цифровое преобразование
	Наличие
	
	

	76. 
	Частота выборки не менее
	от 1 до 60 КГц
	
	

	77. 
	Разрешение не менее
	12 бит
	
	

	78. 
	Встроенный блок стимуляции
	Наличие
	
	

	79. 
	Диапазон тока стимуляции не менее
	от 30 мкА до 10 мА
	
	

	80. 
	Ширина импульса
	от 0.1 до 1 мс
	
	

	81. 
	Максимальная частота
	300 Гц
	
	

	82. 
	Комплектация
	 
	
	

	83. 
	Канал записи сигнала с микроэлектрода
	5 шт.
	
	

	84. 
	Канал записи локальныз потенциалов
	Возможность докомплектации
	
	

	85. 
	Канал записи данных ЭМГ
	Возможность докомплектации
	
	

	86. 
	Гониометр для запятья
	Возможность докомплектации
	
	

	87. 
	Гониометр для локтя
	Возможность докомплектации
	
	

	88. 
	Дополнительный цифровой вход
	Возможность докомплектации
	
	

	89. 
	Фиксатор устройства погружения электродов с XY-стойкой и адаптером к стереотаксической раме CRW Radionics (США)
	Наличие
	
	

	90. 
	Держатель электродов с "+" - образной конфигурацией отверстий
	Наличие
	
	

	91. 
	Сортировщик импульсов для одного канала
	5 шт.
	
	

	92. 
	Статистический модуль
	Наличие
	
	

	93. 
	Кейс для стерилизации устройства погружения электродов и принадлежностей
	Наличие
	
	

	94. 
	Кейс для стерилизации электродов и канюль
	Наличие
	
	

	95. 
	Направитель электродов
	Наличие
	
	

	96. 
	Держатель элеткродов DBS
	Наличие
	
	

	97. 
	Линейка для установки ограничителя длины электродов DBS
	Наличие
	
	

	98. 
	Отвертка
	Наличие
	
	

	99. 
	Кейс для хранения и перевозки системы физиологической навигации
	Возможность докомплектации
	
	

	100. 
	Расходные материалы
	 
	
	

	101. 
	Микроэлектроды с изоляцией для записи сигнала электрофизиологической активности нейронов, наружний диаметр 1.27 мм
	20 шт.
	
	

	102. 
	Направляющая для микроэлектрода с изоляцией
	20 шт.
	
	

	103. 
	Стилет для направляющей для микроэлектрода
	20 шт.
	
	


11. Лаборатория ЭЭГ/ПСГ с цифровым видео, мониторингом эпилепсии и анализом сна

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	 
	
	

	1
	Тип прибора - мультимодальная нейродиагностическая система 44 канала экспертного класса 
	Соответствие
	
	

	2
	Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке
	Соответствие
	
	

	3
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	4
	Полностью цифровая система
	Соответствие
	
	

	5
	Видеомониторинг с возможностью одновременной регистрацией видеосигнала от двух камер
	Соответствие
	
	

	6
	Портативная конфигурации с видеометрией
	Соответствие
	
	

	7
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Соответствие
	
	

	8
	Сертификаты ГОСТ Р 
	Соответствие
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	9
	Центральный процессор: Intel
	Соответствие
	
	

	10
	Оперативная память не менее 
	1024МБ
	
	

	11
	Жесткий диск не менее: 
	500 ГБ
	
	

	12
	Операционная система: Windows ХР
	Соответствие
	
	

	13
	СD/DVD пишущий привод
	Наличие
	
	

	14
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	15
	Высокопроизводительная видеокарта
	Наличие
	
	

	16
	Эргономичный ЖК дисплей с возможностью гибкого выбора положения, удобного для исследователя диагональ не менее
	24”
	
	

	17
	Принтер 
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	19
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	20
	12 высокочастотных уровневых  каналов постоянного тока для подключения различных аналоговых устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	21
	Беспроводной усилитель
	Возможность
	
	

	22
	Расширение усилителя до 256 каналов
	Возможность
	
	

	23
	Ethernet интерфейс усилителя позволяющий работать на удалении до 100 метров от станции записи
	Соответствие
	
	

	24
	Интегрированный пульсоксиметр 
	Соответствие
	
	

	25
	Изолированный порт кнопки пациента (событий)
	Соответствие
	
	

	26
	Интегрированный с усилителем блок управления камерой
	Соответствие
	
	

	27
	Триггерный выход(вход)
	Соответствие
	
	

	28
	Широкий диапазон усиления 0.016  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	29
	Частота дискретизации  от 125 до 2048 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	30
	Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц,
	Соответствие
	
	

	31
	Наличие сетевого фильра 50/60 Гц
	Соответствие
	
	

	32
	Разрядность АЦП: 22
	Соответствие
	
	

	33
	Встроенная система калибровки
	Соответствие
	
	

	34
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	35
	Возможность работы в условиях операционной
	Наличие
	
	

	 
	 LED Фотостимулятор
	 
	
	

	36
	Светодиодный фотостимулятор
	Соответствие
	
	

	37
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Соответствие
	
	

	38
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Соответствие
	
	

	39
	Наличие мобильной напольной стойки фотостимулятора для установки рядом с пациентом или перемещения фотостимулятора независимо от основного блока
	Соответствие
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	40
	Хранение данных исследований на отдельном физическом диске в формате NTFS
	Соответствие
	
	

	41
	Архивирование данных исследований на СD или DVD
	Соответствие
	
	

	42
	Возможность воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного CD/DVD 
	Наличие
	
	

	43
	Возможность просмотра записи на любом персональном компъютере с ее полной математической и визуальной обработкой без установки дополнительного программного обеспеченияе
	Наличие
	
	

	44
	Архивация данных в формате EDF
	Соответствие
	
	

	45
	Архивация данных в формате ХМL
	Соответствие
	
	

	46
	Поддержка формата DICOM
	Возможность
	
	

	47
	Поддержка формата HL7
	Возможность
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	48
	Коробка  пациента 32 канала
	1 шт.
	
	

	49
	Блок цифровой синхронной видеометрии с одной камерой c возможностью дистанционного управления
	1 шт.
	
	

	50
	Монтажный набор для организации комнаты пациента включая интерфейсные платы и кабели
	1 шт.
	
	

	51
	Набор датчиков и сенсоров для записи и анализа сна
	1 шт.
	
	

	52
	Кнопка пациента (событий)
	1 шт.
	
	

	 
	Требования к блоку видеорегистрации 
	 
	
	

	53
	Блок цифровой синхронной видеометрии с одной камерой c возможностью дистанционного управления
	Соответствие
	
	

	54
	Поддержка регистрации одновременно с двух камер
	Соответствие
	
	

	55
	Максимальное расстояние между основным блоком управления и видеокамерой: не менее 90 м
	Соответствие
	
	

	56
	Обеспечение синхронизированной с ЭЭГ видеозаписи при освещенности не более 0,04 люкс
	Соответствие
	
	

	57
	Разрешение видеокамеры: не менее 650 ТВЛ для цветного режима
	Соответствие
	
	

	58
	Максимальное разрешение видеозаписи: не менее 640x480 точек
	Соответствие
	
	

	59
	Монтаж видеокамеры на мобильной тележке с помощью телескопического крепления
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	60
	Амбулатроный носимый регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	61
	Вторая видеокамера дневной/ночной записи 
	Возможность
	
	

	62
	Модуль Электромиографии (ЭМГ) с дополнительными  8 выделенными каналами ЭМГ. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования нервной проводимости, электромиографию, количественную миографию
	Возможность
	
	

	63
	Модуль Вызванных потенциалов (ВП)) с дополнительными  8 выделенными каналами ВП. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования вызванных потенциалы всех модальностей включая когнитивные.
	Возможность
	
	

	64
	Модуль Интраоперационного мониторинга (ИОМ)
	Возможность
	
	

	65
	Интегрируемый модуль цифровой транскраниальной допплерографии
	Возможность
	
	

	66
	Интегрируемый модуль кортикального стимулятора для картирования функционально значимых участков коры головного мозга
	Возможность
	
	

	67
	Интраоперационная коробка пациента (ИОМ) 32 канала с повышенной помехозащищенностью
	Возможность
	
	

	68
	Специальная сетевая компьютерная станция в возможностями управления и контроля записи  -"Сестринский Пост"
	Возможность
	
	

	69
	Специальная сетевая компьютерная станция в возможностями анализа и просмотра записи  -"Станция Просмотра"
	Возможность
	
	

	 
	 Носимые регистраторы ЭЭГ
	 
	
	

	70
	Программно и аппаратно интегрированный амбулаторный регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	70_1
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	70_2
	4 дополнительных канала для подключения различных устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	70_3
	Широкий диапазон усиления 0.16  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	70_4
	Частота дискретизации  от 1 до 200 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	70_5
	Набор фильтров от 0.016 до 70 Гц (-6 дБ),
	Соответствие
	
	

	70_6
	уровень шума менее 3 мкВ пик-пик в диапазоне от 0,16 до 70 Гц
	Соответствие
	
	

	70_7
	Разрядность АЦП: 16 бит
	Соответствие
	
	

	70_8
	Входной имапеданс более 100 МОМ
	Соответствие
	
	

	70_9
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса с системой тревоги
	Соответствие
	
	

	70_10
	ЖК дисплей 36мм х 9мм
	Соответствие
	
	

	70_11
	Отбражение следующих параметров на ЖК дисплее: Время, Прошедшее время записи, уровень заряда батарей, статус записи, Место на карте памяти
	Соответствие
	
	

	70_12
	Кнопка событий (пациента)
	Соответствие
	
	

	70_13
	Изолировамнное питание регистратора с медицинской степенью защиты
	Соответствие
	
	

	70_14
	Непрерывная запись не менее 72 часов
	72 часов
	
	

	70_15
	Карта памяти тип CF не менее 
	2 Гб
	
	

	70_16
	Размеры не более 
	150мм х 130 мм х 40 мм
	
	

	70_17
	Вес не более 
	700 грамм
	
	

	 
	 Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	71
	Интегрируемый с системой кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	71_1
	Управление в ручном режиме 
	Соответствие
	
	

	71_2
	Управление 
	Соответствие
	
	

	71_3
	Частотный диапазон стимуляции от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	Соответствие
	
	

	71_4
	Длительность импульса 100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	Соответствие
	
	

	71_5
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции  0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	Соответствие
	
	

	71_6
	Ток: 0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	Соответствие
	
	

	71_7
	Поддержка многоканального программно управляемого режиа кортикальной стимуляци 
	не менее 64 каналов 
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения 
	 
	
	

	72
	Полностью русифицированное программное обеспечение системы включая запись, анализ и просмотр ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	73
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая электромиографию, вызванные потенциалы и транскраниальной допплерографии
	Соответствие
	
	

	74
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами 
	Соответствие
	
	

	75
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	76
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов для организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Соответствие
	
	

	77
	Возможность интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Наличие 
	
	

	78
	Генератор отчетов, интегрированный с Microsoft Office
	Соответствие
	
	

	79
	Возможность переключения фильтров, усиления , монтажей при просмотре  записи
	Соответствие
	
	

	80
	Программа для создания станции удаленного просмотра и анализа данных исследований
	Возможность
	
	

	81
	Просмотр, анализ и изменение параметров записи со станции удаленного просмотра
	Возможность
	
	

	82
	Возможность программно оповещать на пейджер, телефон, сестринский пульт об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами
	Наличие 
	
	

	83
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	 
	Перечень и технические требования к параметрам функционирования программного обеспечения 
	 
	
	

	84
	Программа "Спектральный анализ ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	85
	Программа "Топографическое картирование ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	86
	Программа "Когерентный анализ ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	87
	Длительный мониторинг ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	88
	Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий"
	Соответствие
	
	

	89
	Построение трендов ЭЭГ в режиме реального времени
	Соответствие
	
	

	90
	Программа аЭЭГ (амплитудно-интегрированная ЭЭГ)
	Соответствие
	
	

	91
	Построение тренда Амплитудно-интегрированной ЭЭГ для контроля функции мозга новорожденных и  взрослых пациентов
	Соответствие
	
	

	92
	Построение тренда Общей Мощности, вычисляемого путем расчета площади под кривой спектра мощности, для отслеживания резких изменений амплитуды ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	93
	Построение тренда Мощности Диапазона, вычисляемого путем расчета площади под кривой каждого из нескольких заданных диапазонов спектра мощности, для выявления изменений частотного состава ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	94
	Построение тренда Огибающая, вычисляемого путем разделения ЭЭГ на задаваемые пользователем временные блоки, последующего разделения волн ЭЭГ по амплитуде для каждого блока и вывода медиан этих амплитуд в виде тренда, для  контроля и выявления эпилептической активности на фоне артефактов движения
	Соответствие
	
	

	95
	Построение тренда Спектрограмма, представляющего собой трехмерный паттерн (время, частота, мощность) отражаемый на двумерную поверхность (время, частота), где цвет каждой точки (пикселя) отражает мощность, для оценки глубины анастезии
	Соответствие
	
	

	96
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и бета частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	97
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и дельта частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	98
	Построение тренда Индекс Дельта, путем вычисления соотношения суммы мощностей альфа и бета с дельта диапазоном, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	99
	Построение тренды Спектрального края медианы частоты и частоты пика, вычисляемого путем производной блока мощности ЭЭГ, для предикции поражения белого вещества головного мозга недоношенных детей и для оценки глубины анастезии 
	Соответствие
	
	

	100
	Построение тренда Спектральной энтропии, вычисляемого путем производной мощности ЭЭГ, для количественной оценки комплексности сигнала ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	101
	Построение тренда Альфа вариабельности, путем вычисления соотношения мощности диапазона ЭЭГ от 6Гц до 14Гц и мощности диапазона ЭЭГ от 1Гц от 20Гц, для контроля ишемии мозга и вазоспазма
	Соответствие
	
	

	102
	Программа аЭЭГ -- амплитудно-интегрированная ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	103
	Тренд "Частота"
	Соответствие
	
	

	104
	Тренд "Спектр"
	Соответствие
	
	

	105
	Тренд "Спектр мощности"
	Соответствие
	
	

	106
	Тренд "Общей мощности"
	Соответствие
	
	

	107
	Тренд "Абсолютная мощность"
	Соответствие
	
	

	108
	Тренд "Соотношение альфа/бета"
	Соответствие
	
	

	109
	Тренд "Соотношение альфа/дельта"
	Соответствие
	
	

	110
	Тренд "Дельта индекс"
	Соответствие
	
	

	111
	Тренд "Огибающая"
	Соответствие
	
	

	112
	Тренд "Медианы Частоты"
	Соответствие
	
	

	113
	Тренд "Частота Пика"
	Соответствие
	
	

	114
	Тренд "Спектральная Энтропия"
	Соответствие
	
	

	115
	Тренд "Спектрограмма"
	Соответствие
	
	

	116
	Тренд "Спектральный Край"
	Соответствие
	
	

	117
	Тренд "Средеквадратичная амплитуда"
	Соответствие
	
	

	118
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	119
	Тренд "Относительная мощность"
	Соответствие
	
	

	120
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	121
	Тренд "Вспышка-Подавление"
	Возможность
	
	

	122
	Тренд "аЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	123
	Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив
	Соответствие
	
	

	124
	Программа "Анализ Сна включающий автоматический скоринг с  матричным алогритмом обработки"
	Соответствие
	
	

	125
	Программа количественной ЭЭГ
	Возможность
	
	

	126
	Программа Дипольное картирование
	Соответствие
	
	

	127
	Программа 3-х мерное картирование
	Возможность
	
	

	128
	Программа совмещения и наложения данных ЭЭГ с данными МРТ
	Возможность
	
	

	129
	Программа"Оценка R-R интервалов и ЭКГ"
	Возможность
	
	

	130
	Программа ЭМГ/НП исследований
	Возможность
	
	

	131
	Программа количествнной ЭМГ
	Возможность
	
	

	132
	Программа 3-х модальные ВП (ЗВП, СВП, ССВП)
	Возможность
	
	

	133
	Программа когнитивные ВП (P300)
	Возможность
	
	

	134
	Программа кортикальной стимуляции
	Возможность
	
	

	135
	Программа картирования функционально значимых зон коры головного мозга при кортикальной стимуляции
	Возможность
	
	

	136
	Мультимодальный интраоперационный мониторинг реального времени ЭМГ/ВП/ЭЭГ со спектральной обработкой сигналов
	Возможность
	
	

	137
	Программа УЗДГ исследований
	Возможность
	
	

	 
	 Расходные материалы
	 
	
	

	138
	Набор электрошапочек  ECI SYS III (четыре шапочки + аксессуары)
	1 набор
	
	

	139
	Набор электрошапочек  ECI INFANT (три шапочки + аксессуары)
	1 набор
	
	

	140
	Датчик пульсоксиметрический
	2 шт.
	
	

	141
	Двух канальная термопара, DIN style
	1 шт.
	
	

	142
	Пъезо респираторный ремень, DIN style(сенсор+ремни)
	1 шт.
	
	

	143
	Датчик положения тела (DIN connector)
	1 шт.
	
	

	144
	Микрофон для регистрации храпа
	1 шт.
	
	

	145
	Набор ЭЭГ чашечковых электродов 
	72 шт.
	
	

	146
	Кабель для Snap электродов
	10 шт.
	
	

	147
	Электрод адгезивный дисковый Snap
	250 шт.
	
	

	148
	Электрод адгезивный дисковый
	250 шт.
	
	

	149
	Паста для подготовки кожи 
	1420 гр.
	
	

	150
	Клеящая паста  TEN20
	3420 гр.
	
	

	151
	Адгезивный крем EC2
	4275 гр.
	
	

	152
	Иглы для работы с проводящим гелем 
	100 шт.
	
	

	153
	Электродный гель                     
	3,8 литра
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	 
	
	

	154
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	155
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	156
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	157
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	158
	Гарантийное обслуживание осуществляется на рабочем месте инженерами производителя или инженерами, сертифицированными производителем.
	Соответствие
	
	

	159
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	160
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


12. Сетевая система мониторинга ЭЭГ реального времени

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	 
	
	

	1
	Тип прибора - модульная мониторинговая система ЭЭГ 44 канальная экспертного класса 
	Соответствие
	
	

	2
	Основной блок системы интегрирован в  планшетный персональный компьтер
	Соответствие
	
	

	3
	Компоновка всех блоков системы на специальной компактной реанимационной мобильной стойке тележке
	Соответствие
	
	

	4
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	5
	Полностью цифровая система
	Соответствие
	
	

	6
	Возможность крепления системы на стену
	Соответствие
	
	

	7
	Неограниченное время регистрации ЭЭГ сигналов
	Соответствие
	
	

	8
	Стандартный интерфейс для подключения монитора витальных функций
	Соответствие
	
	

	9
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие 
	
	

	10
	Сертификаты ГОСТ Р 
	Наличие 
	
	

	 
	Функциональные возможности системы 
	 
	
	

	11
	Длительный мониторинг ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	12
	Построение трендов ЭЭГ в режиме реального времени
	Соответствие
	
	

	13
	Программа аЭЭГ (амплитудно-интегрированная ЭЭГ)
	Соответствие
	
	

	14
	Построение тренда Амплитудно-интегрированной ЭЭГ для контроля функции мозга новорожденных и  взрослых пациентов
	Соответствие
	
	

	15
	Построение тренда Общей Мощности, вычисляемого путем расчета площади под кривой спектра мощности, для отслеживания резких изменений амплитуды ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	16
	Построение тренда Мощности Диапазона, вычисляемого путем расчета площади под кривой каждого из нескольких заданных диапазонов спектра мощности, для выявления изменений частотного состава ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	17
	Построение тренда Огибающая, вычисляемого путем разделения ЭЭГ на задаваемые пользователем временные блоки, последующего разделения волн ЭЭГ по амплитуде для каждого блока и вывода медиан этих амплитуд в виде тренда, для  контроля и выявления эпилептической активности на фоне артефактов движения
	Соответствие
	
	

	18
	Построение тренда Спектрограмма, представляющего собой трехмерный паттерн (время, частота, мощность) отражаемый на двумерную поверхность (время, частота), где цвет каждой точки (пикселя) отражает мощность, для оценки глубины анастезии
	Соответствие
	
	

	19
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и бета частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	20
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и дельта частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	21
	Построение тренда Индекс Дельта, путем вычисления соотношения суммы мощностей альфа и бета с дельта диапазоном, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	22
	Построение тренды Спектрального края медианы частоты и частоты пика, вычисляемого путем производной блока мощности ЭЭГ, для предикции поражения белого вещества головного мозга недоношенных детей и для оценки глубины анастезии 
	Соответствие
	
	

	23
	Построение тренда Спектральной энтропии, вычисляемого путем производной мощности ЭЭГ, для количественной оценки комплексности сигнала ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	24
	Построение тренда Альфа вариабельности, путем вычисления соотношения мощности диапазона ЭЭГ от 6Гц до 14Гц и мощности диапазона ЭЭГ от 1Гц от 20Гц, для контроля ишемии мозга и вазоспазма
	Соответствие
	
	

	25
	Тренд "Частота"
	Соответствие
	
	

	26
	Тренд "Спектр"
	Соответствие
	
	

	27
	Тренд "Спектр мощности"
	Соответствие
	
	

	28
	Тренд "Общей мощности"
	Соответствие
	
	

	29
	Тренд "Абсолютная мощность"
	Соответствие
	
	

	30
	Тренд "Соотношение альфа/бета"
	Соответствие
	
	

	31
	Тренд "Соотношение альфа/дельта"
	Соответствие
	
	

	32
	Тренд "Дельта индекс"
	Соответствие
	
	

	33
	Тренд "Огибающая"
	Соответствие
	
	

	34
	Тренд "Медианы Частоты"
	Соответствие
	
	

	35
	Тренд "Частота Пика"
	Соответствие
	
	

	36
	Тренд "Спектральная Энтропия"
	Соответствие
	
	

	37
	Тренд "Спектрограмма"
	Соответствие
	
	

	38
	Тренд "Спектральный Край"
	Соответствие
	
	

	39
	Тренд "Средеквадратичная амплитуда"
	Соответствие
	
	

	40
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	41
	Тренд "Относительная мощность"
	Соответствие
	
	

	42
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	43
	Тренд "Вспышка-Подавление"
	Соответствие
	
	

	44
	Тренд "аЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	45
	Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив
	Соответствие
	
	

	46
	Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий"
	Возможность
	
	

	47
	Программа "Спектральный анализ ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	48
	Программа "Топографическое картирование ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	49
	Программа "Когерентный анализ ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	50
	Программа "Анализ Сна включающий автоматический скоринг с  алогритмом Matrix"
	Возможность
	
	

	51
	Программа количественной ЭЭГ
	Возможность
	
	

	52
	Программа Дипольное картирование
	Возможность
	
	

	53
	Программа 3-х мерное картирование
	Возможность
	
	

	54
	Программа совмещения и наложения данных ЭЭГ с данными МРТ
	Возможность
	
	

	55
	Программа"Оценка R-R интервалов и ЭКГ"
	Возможность
	
	

	56
	Программа ЭМГ исследований
	Возможность
	
	

	57
	Программа ВП исследований
	Возможность
	
	

	58
	Программа Кортикальная Стимуляция
	Возможность
	
	

	59
	Программа функциональное картирование коры головного мозга
	Возможность
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	60
	Планшетный ПК
	Соответствие
	
	

	61
	Центральный процессор 
	Intel
	
	

	62
	Оперативная память не менее:
	1 Гб
	
	

	63
	Жесткий диск не менее: 
	150 Гб
	
	

	64
	Операционная система: 
	Windows XP
	
	

	65
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	66
	Интегрированный ЖК полноцветный дисплей не менее 
	17”
	
	

	67
	Разрешение дисплея не менее
	1280 х 1024
	
	

	68
	Возможность управления системой через касание экрана
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	69
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	70
	12 высокоуровневых  каналов для подключения различных аналоговых устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	71
	Беспроводной усилитель
	Возможность
	
	

	72
	Расширение усилителя до 256 каналов
	Возможность
	
	

	73
	Коэффицент подавления синфазной помехи: не менее 110 Дб
	Соответствие
	
	

	74
	Наличие сетевого фильра 50 Гц
	Соответствие
	
	

	75
	Ethernet интерфейс усилителя позволяющий работать на удалении до 100 метров от станции записи
	Соответствие
	
	

	76
	Изолированный порт кнопки пациента (событий)
	Соответствие
	
	

	77
	Интегрированный с усилителем блок управления камерой
	Соответствие
	
	

	78
	Триггерный выход(вход)
	Соответствие
	
	

	79
	Широкий диапазон усиления 0.016  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	80
	Частота дискретизации  от 128 до 2048 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	81
	Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц,
	Соответствие
	
	

	82
	Наличие сетевого фильра 50/60 Гц
	Соответствие
	
	

	83
	Разрядность АЦП: 22
	Соответствие
	
	

	84
	Интегрированный с усилителем пульсоксиметр
	Соответствие
	
	

	85
	Встроенная система калибровки
	Соответствие
	
	

	86
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	 
	 LED Фотостимулятор
	 
	
	

	87
	Светодиодный фотостимулятор
	Соответствие
	
	

	88
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Соответствие
	
	

	89
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Соответствие
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	90
	Коробка  пациента 44 канала
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	91
	Кабель пульсоксиметра с сенсором
	Возможность
	
	

	92
	Видеокамера дневной/ночной записи 
	Возможность
	
	

	93
	Набор датчиков и сенсоров для записи и анализа сна
	Возможность
	
	

	94
	Монтажный набор для организации комнаты пациента включая интерфейсные платы и кабели
	Возможность
	
	

	95
	Кнопка пациента (событий)
	Возможность
	
	

	96
	Видеокамера дневной/ночной записи c дистанционным управлением
	Возможность
	
	

	97
	Модуль Электромиографии (ЭМГ) с дополнительными 2 или 4 выделенными каналами ЭМГ. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования нервной проводимости, электромиографию, количественную миографию
	Возможность
	
	

	98
	Модуль Вызванных потенциалов (ВП)) с дополнительными 2 или 4 выделенными каналами ВП. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования вызванных потенциалы всех модальностей включая когнитивные.
	Возможность
	
	

	99
	Модуль Интраоперационного мониторинга (ИОМ)
	Возможность
	
	

	100
	Модуль цифровой транскраниальной допплерографии
	Возможность
	
	

	101
	Модуль интегрируемого с усилителем кортикального стимулятора для картирования функционально значимых участков коры головного мозга
	Возможность
	
	

	102
	Интраоперационная коробка пациента (ИОМ) 44 канала с повышенной помехозащищенностью
	Возможность
	
	

	103
	Амбулаторный регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	 
	 Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	104
	Интегрируемый с усилителем кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	105
	Частотный диапазон стимуляции от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	Соответствие
	
	

	106
	Длительность импульса 100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	Соответствие
	
	

	107
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции  0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	Соответствие
	
	

	108
	Ток: 0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	Соответствие
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	109
	Хранение данных исследований на отдельном логическом диске в формате NTFS
	Соответствие
	
	

	110
	Архивирование данных исследований на СD или DVD
	Возможность
	
	

	111
	Воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного CD 
	Соответствие
	
	

	112
	Просмотр архивной записи на любом персональном компъютере с ее полной математической и визуальной обработкой без дополнительного программного обеспечения
	Соответствие
	
	

	113
	Архивация данных в формате EDF
	Соответствие
	
	

	114
	Архивация данных в формате ХМL
	Соответствие
	
	

	115
	Поддержка формата DICOM
	Соответствие
	
	

	116
	Поддержка формата HL7
	Соответствие
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения 
	 
	
	

	117
	Полностью русифицированное программное обеспечение записи и просмотра ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	118
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭЭГ и ТКД 
	Соответствие
	
	

	119
	Преконфигурированные (более 30 - "аЭЭГ", "кома", "смерть мозга", "эпилепсия" и.т.д) и пользовательские протоколы настроек параметров мониторинга
	Соответствие
	
	

	120
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами ведения
	Соответствие
	
	

	121
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	122
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов для организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Возможность
	
	

	123
	Возможность интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Соответствие
	
	

	124
	Создание и настройка стандартных параметров записии ЭЭГ: монтажи, фотостимуляция, события
	Соответствие
	
	

	125
	Непрерывная индикация во время записи ЭЭГ о неисправных электродах при плохом импедансе
	Соответствие
	
	

	126
	Возможность переключения фильтров, параметров усиления, монтажей во время записи и при просмотре
	Соответствие
	
	

	127
	Автоматическое оповещение на электронную почту об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами
	Соответствие
	
	

	128
	Спектральный анализ любого отведения ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	129
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	130
	Генератор отчетов
	Соответствие
	
	

	131
	Возможность переключения фильтров, усиления , монтажей при просмотре  записи
	Наличие 
	
	

	132
	Возможность поставки программы для создания станции сетевого просмотра и анализа данных исследований в режиме реального времени
	Наличие 
	
	

	133
	Возможность просмотра, анализа и изменения параметров записи со станции удаленного просмотра
	Наличие 
	
	

	134
	Возможность поставки станции "Сестринский пост"с возможностью котроля нескольких систем мониторинга одновременно
	Наличие 
	
	

	135
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	 
	 Расходные материалы
	 
	
	

	138
	ЭЭГ чашечковые электроды
	36 шт.
	
	

	139
	Набор одноразовых игольчатых электродов ЭЭГ 
	25 шт.
	
	

	140
	Иллюстрированный Атлас "аЭЭГ у новорожденных" содержащий клинически верифицированные нормативные паттерны аЭЭГ и рекомедации  интерпретации получаемых данных
	1 шт.
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	 
	
	

	141
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	142
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	143
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	144
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	145
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


13. Cистема ЭМГ/ВП экспертного класса 4 канала с опцией магнитной стимуляции

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	
	
	

	1
	Тип прибора - электронейромиограф 4 канальныйэкспертного класса
	Соответствие
	
	

	2
	Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке
	Соответствие
	
	

	3
	Компоновка всех блоков системы в специальной сумке тележке
	Возможность
	
	

	4
	Наличие специализированной контрольной панели управления с набором основных функций
	Соответствие
	
	

	5
	Возможность управления системой с клавиатуры, с помощью мыши, с контрольной панели, ножной педалью
	Наличие
	
	

	6
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	7
	Полностью изолированный двухканальный электрический стимулятор с двумя независимыми выходами
	Соответствие
	
	

	8
	Специальный высокоскоростной интерфейс усилителя с повышенной помехозащищенностью
	Соответствие
	
	

	9
	Возможность комплектации удлиняющими интерфейсными кабелями для работы в условиях операционной
	Наличие
	
	

	10
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	

	11
	 Сертификаты ГОСТ Р 
	Наличие
	
	

	 
	Функциональные возможности системы 
	 
	
	

	12
	Анализ параметров М-ответов и невральных потенциалов с вычислением скоростей проведения
	Соответствие
	
	

	13
	Стимуляционные тесты 
	Соответствие
	
	

	14
	Расширенные стимуляционные тесты с возможностями проведения нестандартных тестов: период молчания, длинно-петлевые ответы и т.п.
	Соответствие
	
	

	15
	Стимуляционные тесты международно признанным методом "inching"
	Соответствие
	
	

	16
	Сравнительные стимуляционные тесты
	Соответствие
	
	

	17
	Сравнительные стимуляционный тест на синдром запястного канала по по международно признаненой методике Johnson
	Соответствие
	
	

	18
	Функция усиления полезного сигнала - signal enhancer
	Соответствие
	
	

	19
	Функция прокрутки вперед и назад между разными реализациями потенциалов на одной трассе
	Соответствие
	
	

	20
	Возможность контроля качества стимуляционных тестов с помощью одновременного мониторинга свободно текущего сигнала
	Наличие
	
	

	21
	Контроль температуры с автоматической корекцией результатов ЭНМГ
	Соответствие
	
	

	22
	Исследование F-волн с автоматическим вычислением скорости по F-волны
	Соответствие
	
	

	23
	Исследование F-волн с вычислением ожидаемой латентности F-волны и автоматическим сравнением с нормой
	Соответствие
	
	

	24
	Исследование Н-рефлексов 
	Соответствие
	
	

	25
	Автоматическое вычислением Н-индекса
	Соответствие
	
	

	26
	Мигательный (блинк) рефлекс
	Соответствие
	
	

	27
	Тест ритмической стимуляции нервов (декремент-тест) с возможностью программной коррекции изолинии
	Соответствие
	
	

	28
	Количественный анализ потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) - QMUP - выделением ПДЕ с помощью не менее 2-х амплитудных триггеров
	Соответствие
	
	

	29
	Количественный анализ потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) - QMUP -  с автоматическим вычислением оптимального времени подъема ПДЕ в онлайн-режиме
	Соответствие
	
	

	30
	Автоматический анализ ПДЕ  — декомпозиция ЭМГ сигнала с автоматическим выделением потенциалов двигательных единиц 
	Соответствие
	
	

	31
	Автоматический анализ ПДЕ  — декомпозиция ЭМГ сигнала с построением гистограммы распределения  их параметров 
	Соответствие
	
	

	32
	Анализ количества двигательных единиц - стандатный алгоритм анализа MUNE 
	Соответствие
	
	

	33
	Анализ количества двигательных единиц - MUNE основанный на  статистическом алгоритме, включающем сканирование М-ответа для автоматического определения оптимальных диапазонов стимуляции
	Соответствие
	
	

	34
	Анализ MUNE по международно признанной методике "spike-triggering averaging"
	Соответствие
	
	

	35
	Программа теста  CMAP-скнирование
	Соответствие
	
	

	36
	Анализ ЭМГ максимального произвольного усиления - QMVA
	Соответствие
	
	

	37
	Автоматический анализ интерференционной ЭМГ- IPA 
	Соответствие
	
	

	38
	Автоматический анализ интерференционной ЭМГ- IPA  с построением облака нормы по международно призанному алгоритму Willison в модификации E.Stalberg 
	Соответствие
	
	

	39
	Встроенный программный "блокнот" для быстрого ввода результатов визуального анализа ЭМГ
	Соответствие
	
	

	40
	Исследование спонтанной активности - SPA
	Соответствие
	
	

	41
	Исследование 3-х модальных вызванных потенциалов (соматосенсорные, зрительные, слуховые,)
	Соответствие
	
	

	42
	Исследование когнитивных вызванных потенциалов
	Соответствие
	
	

	43
	Программа "Bereitschaft" потенциалов
	Соответствие
	
	

	44
	Программа мультимодальные исследования с биологической обратной связью  для для создания собственных программ исследования
	Соответствие
	
	

	45
	Программа оценки вегетативной системы  включая R-R интервал и SSR
	Соответствие
	
	

	46
	Программа Макро ЭМГ
	Соответствие
	
	

	47
	Программа DQEMG
	Возможность
	
	

	48
	Специализированная программа мультимодального интраоперационного мониторинга реального времени ЭМГ/ВП/ЭЭГ со спектральной обработкой сигналов
	Возможность
	
	

	49
	Программа автоматической оценки распределения скоростей проведения по различным субфракциям нервных волокон  - CVD
	Соответствие
	
	

	50
	Программа исследования одиночного мышечного волокна оценка джиттера (jitter) и плотности мышечных волокон
	Соответствие
	
	

	51
	Программа стимуляционного джиттера
	Соответствие
	
	

	52
	Программа оценки джиттера стандартным ЭМГ электродом
	Соответствие
	
	

	53
	Программа для окулографии/ретинографии/мультифокальной ретинографии
	Возможность
	
	

	54
	Программа для анализа Тремора включая два акселлерометра
	Возможность
	
	

	55
	Программное обеспечение для одновременной тройной стимуляции TripleStim
	Соответствие
	
	

	56
	Программное обеспечение для исследования сенсорной, температурной и болевой чувствительности
	Возможность
	
	

	57
	Программа кортикальная стимуляция
	Возможность
	
	

	58
	Программа транскраниальная допплерография
	Возможность
	
	

	59
	Программа  допплерография
	Возможность
	
	

	60
	Программа клиническая ЭЭГ
	Возможность
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	61
	Центральный процессор: Intel
	Intel
	
	

	62
	Монитор ЖК с гибкой рукой для выбора оптимального положения не менее
	19" 
	
	

	63
	Жесткий диск не менее:
	80 ГБ
	
	

	64
	Операционная система: 
	Windows ХР 
	
	

	65
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	66
	Лазерный Принтер
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	67
	Полностью цифровой усилитель с параллельной обработкой и анализом данных в режим реального времени
	Соответствие
	
	

	68
	8 каналов 
	Соответствие
	
	

	69
	Расширение каналов усилителя до 16
	Возможность
	
	

	70
	Количество входов усилителя не менее 22
	Соответствие
	
	

	71
	Разрядность АЦП
	24 бит
	
	

	72
	Частота дискретизации по каждому каналу
	48 кГц
	
	

	73
	Поддержка "горячей замены" без выключения основной системы
	Соответствие
	
	

	74
	Чувствительность усилителя
	от 1 мкВ до 13 мВ на деление по 13 шагам
	
	

	75
	Входной импеданс более
	1000 мОм
	
	

	76
	Подавление синфазной помехи более
	115 дБ на частоте от 50 Гц до 60 Гц 

80 дБ на частоте 10 кГц
	
	

	77
	НЧ-фильтр
	установки от 0,02 Гц до 5 кГц (с выбором 6 или 12 дБ на октаву)
	
	

	78
	ВЧ-фильтр
	 установки от 15 гц до 20 кГц (12 дБ на октаву)
	
	

	79
	Чувствительность по экрану 
	от  0,001 мкВ мк до 15 мВ по 22 шагам
	
	

	80
	Уровень шума при закороченных входах
	Уровень шума при закороченных входах: не более 0,6 мкВ в диапазоне 2 Гц-10 кГц
	
	

	81
	Сетевой фильтр: программная установка для отдельных исследований
	Соответствие
	
	

	82
	Встроенная система калибровки 2, 20, 200, 2000, 20000 мкВ
	Соответствие
	
	

	83
	Система подавления артефакта стимуляции
	Соответствие
	
	

	84
	Система блокировки входов при возникновении высокоамплитудной помехи от электрокоагулятора
	Соответствие
	
	

	85
	Встроенная система измерения электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	86
	Наличие встроенного температурного пробника
	Соответствие
	
	

	87
	Изоляция усилителя
	BF
	
	

	 
	 Система дискретизации и представления данных
	 
	
	

	88
	Разрядность АЦП не менее
	24 бит
	
	

	89
	Период квантования входного сигнала не более
	0,1 мкс
	
	

	90
	Диапазон развертки
	от 0,2мс до 5с на деление
	
	

	91
	Программируемая задержка
	от 0 до 10 делений шкалы (индивидуально для каждого теста)
	
	

	92
	Режимы усреднения
	нормальное, четные/нечетные выборки, нормальное и плюс/минус
	
	

	93
	Выброс артефакта
	программируемый фиксированный или регулируемые порог и время начала выброса индивидуально для каждой методики. Возможность выброса начальных усреднений.
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	94
	Хранение данных исследований на отдельном логическом диске
	Соответствие
	
	

	95
	Хранение данных исследований на сетевом диске
	Возможность
	
	

	96
	Архивирование данных исследований на DVD
	Соответствие
	
	

	97
	Возможность воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного DVD
	Соответствие
	
	

	 
	Изолированный электрический стимулятор
	 
	
	

	98
	Двухканальный блок стимулятора
	Соответствие
	
	

	99
	Втрой дополнительный Двухканальный блок стимулятора
	Возможность
	
	

	100
	Плавная регулировка интенсивности стимула
	от 0 до 100 мА (от 0 до 400 В)
	
	

	101
	Опция коммутации выходов
	Опция коммутации выходов на 8 или 16 точек стимуляции
	
	

	102
	Режимы стимуляции
	монофазная и бифазная
	
	

	103
	Стимуляционный пробник с дистанционными регулятором интенсивности стимула, изменяемой полярностью и кнопкой подачи стимула
	Соответствие
	
	

	104
	Стимуляционный пробник с возможностью управления программным обеспечением системы включая поиск и запуск программ исследований
	Соответствие
	
	

	105
	Стимуляционный пробник с возможностью "горячей замены" насадок пробника
	Соответствие
	
	

	106
	Насадки Стимуляционного пробника
	Взрослая прямая, взрослая угловая, педиатрическая прмая, педиатрическая угловая, touchproof
	
	

	107
	Длительность стимула
	от 0,01 до 1 мс
	
	

	108
	Режимы стимуляции
	одиночный, парный ,  пачка , рекуррентный , нерекурентный (осуществляемый пользователем )
	
	

	109
	Независимая регулировка параметров стимуляции по каналам
	Соответствие
	
	

	110
	Частота подачи стимулов
	 от 0.1Hz до 100HZ
	
	

	111
	Изменяемая полярность зонда стимулятора
	Соответствие
	
	

	112
	Индикация в случае плохого контакта стимулятора с кожей
	Соответствие
	
	

	113
	Съемная конструкция блока стимуляции, позволяющая переместить блок в непосредственной близости к пациенту
	Соответствие
	
	

	114
	Стимуляция током или напряжением по выбору пользоватеоя
	Соответствие
	
	

	 
	Слуховой стимулятор
	 
	
	

	115
	 Режимы калибровки интенсивности стимуляции по выбору пользователя: 
	Соответствие
	
	

	115_1
	- уровень звукового давления (SPL), 
	Соответствие
	
	

	115_2
	- уровень пикового звукового давления (nSPL), 
	Соответствие
	
	

	115_3
	- пиковый уровень эквивалентного звукового давления (peSPL), 
	Соответствие
	
	

	115_4
	- уровень нормальной слышимости (nHL)
	Соответствие
	
	

	116
	Типы стимулов: щелчки и тональные посылки
	Соответствие
	
	

	117
	Частота представления стимулов
	от 0,1 до 100 Гц
	
	

	118
	Интенсивность стимуляции
	от 0 до 139 дБ (по уровню pSPL) или от -21 до 103 дБ (по уровню nHL) 
	
	

	119
	Полярность стимулов
	сжатие, разряжение, переменная
	
	

	120
	Длительность щелчка
	 от 0,05 мкс до 1 мс
	
	

	121
	Несущая частота тональной посылки
	 от 250 Гц до 8 кГц
	
	

	122
	Фронт тональной посылки
	 от 1 до 320 периодов несущей
	
	

	123
	Плато тональной посылки
	от 1 до 1600 циклов несущей
	
	

	124
	Огибающая тональной посылки
	линейная, гауссова, хеннинга, блекмена
	
	

	125
	Маскирующий шум
	 белый шум, интенсивность от -15 до 125 дБ (SPL) или от -1 до 103 дБ (nHL) 
	
	

	126
	Свободно взаимозаменяемые типы стимуляторов
	Соответствие
	
	

	127
	Типы стимуляторов: 
	Соответствие
	
	

	127_1
	Неизолированные телефоны ТDH-39 или аналогичные,
	Соответствие
	
	

	127_2
	Акустически изолированные телефоны ТDH-39 или аналогичными,
	Возможность
	
	

	127_3
	Внутриушные телефоны TIP 300 или аналогичные,
	Возможность
	
	

	127_4
	Костный вибратор
	Соответствие
	
	

	 
	Зрительный стимулятора
	 
	
	

	128
	Стимулятор "Светодиодные очки"                                                                                                                                                                                                                                
	Соответствие
	
	

	128_1
	Светодиодные матрицы 3х5 на каждый глаз
	Соответствие
	
	

	128_2
	Частота вспышек не менее
	0.1 - 100 Гц
	
	

	128_3
	Длительность вспышек: от, не менее
	0,1 - 1 мс
	
	

	129
	Стимулятор шахматный паттерн
	Соответствие
	
	

	129_1
	Монитор стимулятора шахматный паттерн
	17" ЭЛТ
	
	

	129_2
	Время отклика экрана монитора стимулятора шахматный паттерн не менее
	1 мс
	
	

	129_3
	Шахматный паттерн Режимы стимуляции:
	- реверсирующий паттерн
- мелькающий паттерн
- двухсторонняя стимуляция
	
	

	129_4
	Виды паттернов:
	- шахматное поле
- вертикальные полосы
- зрительные образы
	
	

	129_5
	Поля стимуляции стимулятора шахматный паттерн:
	- полное поле
- половинное поле
- четверти (в любой области монитора)
- восьмые ( в любой области монитора)
- шестнадцатые (в любой области монитора)
	
	

	129_6
	Доступные цвета стимулятора шахматный паттерн (минимум):
	- черный
- белый
- красный
- зеленый
- голубой
- желтый
	
	

	129_7
	Независимая установка для фона, фигур, мишени
	наличие
	
	

	129_8
	Настройка угла зрения: за счет регулирования размера фигур
	наличие
	
	

	130
	Фотостимулятор соотвтетствующий требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Возможность
	
	

	131
	Стимулятор типа Ганцфельд для проведения ЭРГ/ЭОГ исследований
	Возможность
	
	

	131_1
	Блок стимулятора типа Ганцфельд для проведения ЭРГ/ЭОГ исследований
	Возможность
	
	

	131_2
	Блок стимулятора для проведения мультифокадьной ЭРГ
	Возможность
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы
	
	
	

	132
	Триггируемый неврологический молоточек
	Возможность
	
	

	133
	Коробка пациента не менее 22 входов
	Возможность
	
	

	134
	Термостимулятор для сенсорного тестирования волокон А-дельта и низкомиелинизированных волокн С типа 
	Возможность
	
	

	135
	Вибростимулятор для сенсорного  тестирования вибрационной чувствительности
	Возможность
	
	

	136
	Магнитный стимулятор
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы
	
	
	

	137
	Модуль ЭЭГ 44 канала
	Возможность
	
	

	138
	Система позиционирования магнитного стимулятора 
	Возможность
	
	

	139
	Блок цифровой транскраниальной допплерографии 
	Возможность
	
	

	 
	Магнитный стимулятор
	 
	
	

	140
	Монофазный магнитный стимулятор
	Соответствие
	
	

	140_1
	Режимы стимуляции: монофазная
	Соответствие
	
	

	140_2
	Мощность магнитного поля 
	0,5  - 4,1 Тесла
	
	

	140_3
	Максимальная частота при максимальной мощности
	0,25 Гц
	
	

	140_4
	Максимальная частота стимуляции 
	0,5 Гц
	
	

	140_5
	Максимальная частота в пачке стимулов
	0,5 Гц
	
	

	140_6
	Минимальный интервал между стимулами 
	2 сек
	
	

	140_7
	Дистанционно управляемый индуктор 90 мм
	Соответствие
	
	

	140_8
	Двойной Дистанционно управляемый индуктор 70 мм
	Соответствие
	
	

	140_9
	Монофазный двойной магнитный стимулятор
	Возможность
	
	

	140_10
	Бифазный магнитный стимулятор с частотой до 100 Гц
	Возможность
	
	

	140_11
	Система навигационного позиционирования магнитного стимулятора 
	Возможность
	
	

	 
	LED Фотостимулятор
	 
	
	

	141
	Светодиодный фотостимулятор
	Возможность
	
	

	141_1
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Возможность
	
	

	141_2
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Возможность
	
	

	 
	Термостимулятор
	 
	
	

	142
	Термостимулятор с 2 интегрированными температурными сенсорами
	Возможность
	
	

	142_1
	Размер активной зоны термостимулятора не менее
	30мм * 30мм
	
	

	142_2
	Температурный рабочий диапазон 
	 0°-50° С 
	
	

	142_3
	Шаг термостимуляции 
	 0,1 ° С
	
	

	142_4
	Разрешение по экрану
	 0,1 ° С
	
	

	142_5
	Точность 
	 0,3 ° С
	
	

	142_6
	Скрость нагрева/охлаждения 
	от 0,3°С/сек до 2 ° С/сек с шагом 0,1 ° С
	
	

	 
	Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	143
	Кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	143_1
	Частотный диапазон стимуляции 
	 от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	
	

	143_2
	Длительность импульса 
	100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	
	

	143_3
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции 
	0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	
	

	143_4
	Ток
	0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	
	

	 
	Модуль ЭЭГ
	 
	
	

	144
	Блок ЭЭГ 44 канала  интегрируемый с системой
	Возможность
	
	

	145
	Коробка пациента 44 канала
	Возможность
	
	

	 
	Модуль цифровой допплерографии
	 
	
	

	146
	Блок цифровой допплерографии интегрируемый с системой
	Возможность
	
	

	146_1
	УЗДГ зонд 2 МГц
	Возможность
	
	

	146_2
	УЗДГ зонд 4 МГц
	Возможность
	
	

	146_3
	УЗДГ зонд 8 МГц
	Возможность
	
	

	146_4
	Мониторинговый шлем для фиксации зондов
	Возможность
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения
	 
	
	

	147
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭЭГ и УЗДГ
	Соответствие
	
	

	148
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами 
	Соответствие
	
	

	149
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	150
	Программные возможности Roll back (просмотр назад) с возможностью редактирования усреднения
	Соответствие
	
	

	151
	Программные возможности Roll forward (просмотр вперед) с возможностью редактирования усреднения
	Соответствие
	
	

	152
	Программные возможности Replicate with Avearging (воспроизведения теста с усреднением)
	Соответствие
	
	

	153
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов с возможностью организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Соответствие
	
	

	154
	Программа для создания станции удаленного просмотра и анлиза данных исследований
	Возможность
	
	

	155
	Полностью настраиваемый рабочий интерфейс для любого количества исследований
	Соответствие
	
	

	156
	Группировка тестов по нозологическому принципу
	Соответствие
	
	

	157
	База нормативных значений ЭМГ параметров (средние и патологические)
	Соответствие
	
	

	158
	Встроенная справочная система по ЭМГ включая анатомический атлас
	Соответствие
	
	

	159
	Интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Возможность
	
	

	160
	Создание видео файлов и полноцветных/одноцветных изображений для научных докладов, презентаций, обучения методам работы и обучения персонала, документации всего процесса тестирования пацента в реальном времени в виде видео  (форматы AVI, EDF, EMF, BMP)
	Соответствие
	
	

	161
	Генератор отчетов, интегрированный с Microsoft Office
	Соответствие
	
	

	162
	Поддержка формата DICOM
	Возможность
	
	

	163
	Поддержка формата XML
	наличие
	
	

	164
	Поддержка формата HL7
	Возможность
	
	

	 
	Расходные материалы
	 
	
	

	165
	Стартовый набор электродов для ВП в составе:клеящая паста TEN20 - 1 банка; клеящая паста TEN20 - 1 тюбик; паста для подготовки кожи NuPrep -(1); NICOLET электродный гель (1); ЭЭГ чаш электр, нескручивающ, серебро, 10 мм (12);  набор одноразовых салфеток (1 коробка); клеящая лента Transpore (1); переходник "JUMPERS" (4); многоразовый полосковый электрод (1); земляной полосковый электрод (1); маркер (1)
	1 набор
	
	

	166
	Стартовый набор электродов для ЭМГ/NCV в составе: (клеящая паста TEN20 - 1 тюбик; паста для подготовки кожи NuPrep (1); NICOLET электродный гель (1); многоразовый пальцевый электрод (1 набор); многоразовый поверхностный электрод (1 набор); многоразовый полосковый электрод (1);  набор концентрических игл (1);  измерительная лента (1);  клеящая лента Transpore (1); электродные полоски Velcro (3);  земляной полосковый электрод (1);
	1 набор
	
	

	167
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 25 мм
	50 шт.
	
	

	168
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 37 мм,
	50 шт.
	
	

	169
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 50 мм
	50 шт.
	
	

	170
	Электрод игольчатый для одиночного мышечного волокна 25мм x 0.46мм
	1 шт.
	
	

	171
	Электрод игольчатый  для Макро ЭМГ 37мм x 0.46мм
	1 шт.
	
	

	172
	Планочный электрод с фетровыми вставками
	1 шт.
	
	

	173
	Набор фетровых вставок
	1 шт.
	
	

	174
	Паста для подготовки кожи NuPrep
	570 грамм
	
	

	175
	Клеящая паста TEN20
	1140 грамм
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	 
	
	

	173
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	174
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	175
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	176
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	177
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


14. Интраоперационный нейромонитор (32 канала)

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	Общие требования
	
	

	1.1
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	
	

	1.2
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	
	

	1.3
	Инструкция по эксплуатации 
	наличие
	
	

	Технические параметры
	
	

	2.1
	Область применения: Применяется в качестве интраоперационного диагностического средства при широком спектре хирургических операций.
	Соответствие
	
	

	2.2
	Параметры стимулятора
	
	
	

	1. 
	Режимы работы - Биполярный и монополярный, по выбору пользователя
	Соответствие
	
	

	2. 
	Режимы работы - Кратковременная и длительная, по выбору пользователя
	Соответствие
	
	

	3. 
	Возможности длительной стимуляции
	8 каналов стимуляции, сила тока 1 – 220 мА
	
	

	4. 
	Возможности кратковременной стимуляции
	1 канал 0,05 – 15 мА
	
	

	
	Режим прямой стимуляции нерва:
	
	
	

	5. 
	 Стимуляция постоянным током силой 0,05 – 15 мА, с программной регулировкой максимального значения силы тока в зависимости от выполняемого исследования
	Соответствие
	
	

	6. 
	2 предустановленные частоты стимуляции: 3 и 30 Гц, с возможностью регулировки в пределах 0,1 – 999 Гц
	Соответствие
	
	

	7. 
	Стимуляция сигналами пониженной амплитуды для определения расстояния между зондом и нервом
	Соответствие
	
	

	
	Соматосенсорная стимуляция 
	
	
	

	8. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Минимальная сила тока 50 мА, регуляция силы тока средствами ПО
	Соответствие
	
	

	9. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	Соответствие
	
	

	10. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазная
	Соответствие
	
	

	11. 
	Продолжительность импульса 
	0,05 – 2 мс
	
	

	12. 
	Частота стимуляции
	0,1 – 20 Гц
	
	

	13. 
	Настройка интервала между импульсами 
	от 1 до 10 мс
	
	

	14. 
	Транскраниальная стимуляция для регистрации моторных вызванных потенциалов
	Соответствие
	
	

	15. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Максимальная сила тока 220 мА, продолжительность пульсации от 50 до 500 мкс, 1000 мкс при двухфазной стимуляции.
	Соответствие
Соответствует

	
	

	16. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	
	
	

	17. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазна
	Соответствие
	
	

	18. 
	Стимуляция пакетами до 9 импульсов с частотой 100 – 1000 Гц, интервал между импульсами – 1-10 мс.
	Соответствие
	
	

	19. 
	Наличие специальных режимов стимуляции: 

1. Двойной пакет импульсов  с интервалом 4,1 мс и промежутком между двойными пакетами 300 мс.

2. Множественные пакеты с частотой 0,1-3 Гц

Режим фасциляции – предварительной периферической пред-стимуляции с интервалами 4,1-300 мс
	Соответствие
	
	

	20. 
	Стимулятор с пониженным уровнем помех, не требующий отключения электродов при регистрации СВП или МВП
	Соответствие
	
	

	
	Прямая стимуляция коры для регистрации моторных вызванных потенциалов
	.
	
	

	21. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Максимальная сила тока 40 мА, продолжительность пульсации от 50 мкс до 2000 мкс
	Соответствие
	
	

	22. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	Соответствие
	
	

	23. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазная
	Соответствие
	
	

	24. 
	Режим моторного картирования: стимуляция пакетами до 9 импульсов с частотой 100 – 1000 Гц, интервал между импульсами – 1-10 мс.
	Соответствие
	
	

	25. 
	Режим речевого картирования: стимуляция 1 импульсом с частотой до 60 Гц.
	Соответствие
	
	

	
	Звуковая стимуляция 
	
	
	

	26. 
	Наушники-вкладыши, сопротивление 10 Ом, проведение звука по воздушной трубке.
	
	
	

	27. 
	Наушники-вкладыши 3-х различных размеров .
	Наличие
	
	

	28. 
	Интенсивность стимуляции –
	50-100 дБ
	
	

	29. 
	Вид стимуляции 
	Щелчок
	
	

	30. 
	Частота стимуляции 
	5,5-33 Гц
	
	

	
	Зрительная стимуляция 
	
	
	

	31. 
	Светодиодные затемненные очки
	Наличие
	
	

	
	Параметры усилителя
	
	
	

	32. 
	Количество поддерживаемых каналов записи не менее
	32
	
	

	33. 
	Режимы нейрофизиологического мониторинга :

Поддержка режимов: ЭМГ, ЭЭГ, МВП и СВП, в том числе: ТКЭ МВП, Кб МВП, ЗВП, АВП, ОФ СВП, НПД, СМПД, регистрация D-волны, глубокая стимуляция мозга и микроэлектродная запись.
	Соответствие
	
	

	34. 
	Индивидуальная настройка каналов усилителя в зависимости от выполняемого исследования в режимах СВП, АВП, ЗВП, ЭЭГ, ЭМГ, МВП, в моно- или биполярном режиме
	Наличие
	
	

	35. 
	Использования одних электродов для одновременной записи ЭМГ и проведения ТКЭ МВП
	Наличие
	
	

	36. 
	Изменение схемы коммутации электродов посредством ПО, позволяющее использовать один установленный электрод для различных целей в зависимости от выбранного режима, без его физического переподключения
	Наличие
	
	

	37. 
	32 изолированных входных канала с изменяемыми режимами работы: 

16 каналов ЭМГ или 32 канала ВП/ЭЭГ 

Чувствительность 0,005 мкВ-5 В

Частота регистрации 0,5 Гц – 5 кГц

Одноступенчатое подавления наводок более чем 110 дБ

Входное сопротивление усилителя более 100 МОм

Максимальный уровень шумов менее 4 мкВ
	Соответствие
	
	

	38. 
	Расширение возможностей усилителя при помощи универсальных и специализированных USB модулей
	Наличие
	
	

	
	Параметры ПК, мультимедийного оборудования и ПО
	
	
	

	39. 
	Стационарный ПК или ноутбук с установленным специальным ПО с параметрами не хуже:
ЦП не менее Core2Duo 2 ГГц

RAM не менее 1 ГБ

Жесткий диск не менее 232 ГБ 

Устройство чтения /записи оптиче6ских дисков CD/DVD-RW

Интерфейсы: 10 шт. USB, 2 шт. LAN, DVI, VGA, 2 шт. PS/2, s-video

Монитор: диагональ на менее 22”
	Соответствие
	
	

	40. 
	Управляющее программное обеспечение - Специально разработанный программный пакет
	Соответствие
	
	

	41. 
	Поддержка следующих режимов нейрофизиологического мониторинга: ЭМГ, СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП и ТКЭ МВП
	Наличие
	
	

	42. 
	Разнообразное графическое представление данных ЭМГ, СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП и ТКЭ МВП в виде необработанного сигнала, в усредненном виде и в виде трендов
	Наличие
	
	

	43. 
	Автоматическая запись получаемой информации в электронную карточку пациента с возможностью обработки, анализа, печати или экспорта данных на сменные носители или по сети передачи данных, в т.ч. – сети «Интернет»
	Наличие
	
	

	44. 
	Настройка системы тревог для визуальной и звуковой индикации возникновения угрожающей ситуации по параметрам латентности и амплитуды сигнала, раздельно для разных режимов исследований
	Наличие
	
	

	45. 
	Заводские программы-сценарии, позволяющие проводить исследования в типовых режимах с усредненными рекомендуемыми настройками
	Наличие
	
	

	46. 
	Редактор программ-сценариев настроек, позволяющий создавать пользовательские сценарии исследований с возможностью изменения и сохранения следующих параметров: количество и взаимное расположение программных окон режимов исследований, индивидуальные настройки стимулятора, усилителя, тревоги, автоматического анализа, фильтра артефактов, размера и цвета графического представления биосигналов.
	Наличие
	
	

	47. 
	Настройка одновременного или последовательного выполнения ССВП и АВП
	Наличие
	
	

	48. 
	Автоматическая разметка пиков СВП и АВП с ручной корректировкой
	Наличие
	
	

	49. 
	Система фильтрации артефактов с ручной регулировкой
	Наличие
	
	

	50. 
	Проекция изображения с операционного микроскопа OPMI Pentero (производства Carl Zeiss) в отдельном окне программы и проекция нейрофизиологических исследований в поле зрения микроскопа.
	Возможность
	
	

	51. 
	Сохранение снимков экрана нажатием 1 кнопки
	Наличие
	
	

	52. 
	Сохранение протоколов исследования в формате *.doc с возможностью выбора интересующего типа исследования. 
	Наличие
	
	

	53. 
	Возможность вставлять в протокол необходимое количество графических схем, выбираемых по желанию из всей базы сохраненных графических объектов.
	Наличие
	
	

	54. 
	Анализ глубины анестезии при помощи специального модуля
	Возможность
	
	

	55. 
	Видеозапись со всех окон на экране прибора в режиме реального времени при помощи программы видеозахвата.
	Возможность
	
	

	56. 
	Возможность ведения карты пациента, обработки полученной информации, хранение и передача информации по сети передачи данных LAN
	Наличие
	
	

	57. 
	Возможность расширения базового функционала ПО за счет дополнительных программных модулей
	Наличие
	
	

	58. 
	Возможность обновления ПО на более новые версии по мере их появления
	Наличие
	
	

	59. 
	Цветной принтер для печати результатов исследований и вспомогательной информации
	Наличие
	
	

	60. 
	Мультимедийная аудиосистема
	Наличие
	
	

	61. 
	Цветной ЖК монитор
	Наличие, опционально – 1 или 2 монитора на 1 тележке
	
	

	
	Конструктивные особенности
	
	
	

	62. 
	Модульная конструкция – стимулятор, усилитель, блок управления представлены отдельными блоками, доступными для модернизации
	Наличие
	
	

	63. 
	Возможность осуществления удаленного управления, настройки и технического обслуживания через сеть Интернет или локальную сеть при помощи специализированного ПО
	Наличие
	
	

	64. 
	Сертификация IEC 60601, ISO 13485:2003
	Наличие
	
	

	65. 
	Тележка для размещения оборудования с изолированным трансформатором, антистатическими колесами, полкой для оборудования, ящиком для хранения принадлежностей и выдвижными полками для клавиатуры и манипулятора «мышь»
	Наличие
	
	

	66. 
	Модульная конструкция усилителя и ПО, позволяющая расширять базовый функционал системы
	Наличие
	
	

	67. 
	Автоматический сенсор отключения звукового сигнала при использовании ВЧ-коагулятора (опция)
	Наличие 
	
	

	68. 
	Проведения исследований в режимах СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП, ЭМГ и ТКЭ МВП в автоматическом режиме без  изменения схемы подключения электродов в ходе операции
	Наличие
	
	

	69. 
	Усилитель со встроенной системой оцифровки сигнала скреплением к операционному столу для облегчения монтажа оборудования перед операцией
	Наличие
	
	

	
	Комплектация 
	
	
	

	70. 
	Интраоперационный нейромонитор (32 канальный), в составе: 

Тележка, системный блок с видеомодулем и дополнительной сетевой картой с программным обеспечением, изолирующий трансформатор, клавиатура, мышь, ЖК-монитор, динамики, принтер

Нейростимулятор (DNS\HC) для универсального применения (1 выход 0.05-15 мА, 8 выходов 3-220 мА)

Блок управления 

Блок усилителя входных сигналов (32 монополярных канала)

Модуль ПО для обработки ЭМГ

Модуль ПО для обработки СВП

ЭМГ адаптер для подключения регистрирующих электродов

Универсальный адаптер для стимулятора OSIRIS

Кабель для регистрации СВП, 2м

Кабель для подключения электродов для продолжительной стимуляции, одноканальный, 2,5м

Кабель для подключения электродов для продолжительной стимуляции, двухканальный, 2,5м
	1 шт.
	
	

	71. 
	Стартовый набор для регистрации вызванных акустических потенциалов

Программный модуль для обработки вызванных акустических потенциалов

Кабель для регистрации вызванных акустических потенциалов и сенсорных вызванных потенциалов

Кабель для регистрации вызванных акустических потенциалов

Вставные наушники для акустической стимуляции с кабелем и адаптером для подключения
	1 шт.
	
	

	72. 
	Стартовый набор для регистрации Транскраниальных электрических моторных вызванных потенциалов (ТКЭ МВП)

Программный модуль для обработки МВП

Адаптер для стимулятора OSIRIS для стимуляции в режиме МВП с разъемами для постоянной и краткосрочной стимуляции
	1 шт.
	
	

	73. 
	Стартовый набор для регистрации обратной фазы в составе

Программный модуль для регистрации обратной фазы вызванных сенсорных потенциалов

Кабель для подключения ленточных электродов для регистрации биопотенциалов с коры головного мозга

Кабель-переходник для подключения ленточных электродов регистрации биосигналов к усилителю ISIS Headbox
Адаптер-переключатель для стимулятора OSIRIS для стимуляции коры головного мозга
	1 шт.
	
	

	74. 
	Стартовый набор для регистрации ЭЭГ

Программный модуль NeuroExplorer для обработки ЭЭГ
	1 шт.
	
	

	75. 
	Стартовый набор для регистрации зрительных вызванных потенциалов

Ключ разблокировки программного модуля NeuroExplorer для обработки ЗВП

Затемненные очки с источником света для исследования зрительных вызванных потенциалов с соединительным кабелем
	1 шт.
	
	

	76. 
	Набор электродов для регистрации вызванных акустических потенциалов (10шт в наборе)

Электрод игольчатый, зеленый, стерильный, одноразовый

Электрод игольчатый, красный, стерильный, одноразовый

Электрод игольчатый, желтый, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, синий, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, белый, стерильный, одноразовый
	10 шт.
	
	

	77. 
	Комплект принадлежностей для звуковой стимуляции: источник звука со звуководами и наушниками-вкладышами разных размеров
	1 шт.
	
	

	78. 
	Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, 12 мм, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	10 шт.
	
	

	79. 
	Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, 20 мм, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	10 шт.
	
	

	80. 
	Электрод для регистрации биопотенциалов, игольчатый, 12 мм, зеленый, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	3 шт.
	
	

	81. 
	Набор электродов для регистрации обратной фазы, 8-и канальная запись

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, зеленый, стерильный, одноразовый

Электрод для записи биопотенциалов с коры головного мозга (ЭЭГ, СВП), 8 контактов, стерильный, одноразовый
	10 шт.
	
	

	82. 
	Электроды для регистрации вызванных зрительных потенциалов
	10 шт.
	
	

	83. 
	Электрод-зонд вилкообразный для стимуляции черепно-мозговых и периферических нервов, биполярный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	84. 
	Электрод-зонд вилкообразный для стимуляции коры головного мозга, биполярный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	85. 
	Электрод-зонд для стимуляции черепно-мозговых и периферических нервов, биполярный, с концентрическим контактом, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	86. 
	Электрод-зонд для стимуляции спинальных имплантов и периферических нервов, монополярный, гибкий, со сферическим контактом, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	87. 
	Кабель для подключения стимулирующего биполярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	2 шт.
	
	

	88. 
	Кабель для подключения стимулирующего монополярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	89. 
	Кабель для подключения стимулирующего монополярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	90. 
	Монополярный адаптер стимулятора OSIRIS с игольчатым электродом, не стерильный, не стерильный, многоразовый
	2 шт.
	
	

	91. 
	Бокс для хранения и стерилизации инструмента
	1 шт.
	
	

	2.6
	Дополнительные условия
	
	
	

	1. 
	Наладка и ввод в эксплуатацию в эксплуатацию в клинике-пользователе
	Наличие
	
	

	2. 
	Обучение персонала работе на аппарате
	Наличие
	
	

	3. 
	Гарантийное обслуживание 2 года
	Наличие
	
	

	4. 
	Постгарантийное сервисное обслуживание в течение всего срока службы прибора
	Наличие
	
	


15. Транспортный аппарат ИВЛ

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	Наличие
	
	

	2. 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ, заверенный производителем
	Наличие
	
	

	3. 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	Наличие
	
	

	4. 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	Наличие
	
	

	5. 
	Область применения - дети с массой тела более 5 кг/взрослые
	Соответствие
	
	

	6. 
	Место применения - палаты реанимации, палаты пробуждения, респираторные центры, при внутри и межбольничной транспортировке
	Соответствие
	
	

	7. 
	Вес не более
	6 кг
	
	

	8. 
	Габариты (Ш х В х Г), не более
	20 x 30 x 40 см
	
	

	9. 
	рукоятка для переноски
	Наличие
	
	

	10. 
	Тележка-подставка с креплением для увлажнителя и внешних батарей
	Наличие
	
	

	11. 
	отсоединение аппарата от тележки без применения инструментов
	Наличие
	
	

	12. 
	Работа от встроенных батарей не менее
	1 час
	
	

	13. 
	Профилактика аллергии и инфекций
	HEPA фильтр, интегрированный в модуль воздухозабора
	
	

	14. 
	Компактный дыхательный контур (без линии измерения давления), состоящий из 1 шланга и клапана выдоха
	наличие
	
	

	15. 
	Подсоединение кислорода
	Наличие штуцеров для подключения магистралей кислорода высокого и низкого давления
	
	

	16. 
	Привод
	Турбина
	
	

	17. 
	Уровень шума турбины не более
	40 Дцб
	
	

	18. 
	Режимы и методы ИВЛ (режимы с контролируемой вентиляцией и вспомогательные режимы с возможностью самостоятельного свободного дыхания):
	VC-SIMV (AutoFlow), PC-AC, PC-BIPAP, CPAP, PSV/VG
	
	

	19. 
	VC-AutoFlow - режим вентиляции с достижением гарантированного дыхательного объема при минимально возможном давлении в дых. путях и с возможностью свободного дыхания больного в любую фазу дыхательного цикла
	Соответствие
	
	

	20. 
	VG - Режим поддержки спонтанного дыхания с автоматическим подбором давления поддержки и достижением гарантированного дыхательного объема
	Соответствие
	
	

	21. 
	Скорость подбора эффективного давления поддержки не более
	1 мбар/дых. цикл
	
	

	22. 
	NIV - масочная вентиляция в сочетании со всеми режимами ИВЛ с определением утечек через маску и их компенсацией и адаптивным триггером
	Соответствие
	
	

	23. 
	управление тревогами в режиме NIV
	задержка тревоги отсоединения до 120 сек.
	
	

	24. 
	Триггер - Система распознавания попытки спонтанного вдоха с учетом трех критериев: давление, поток, форма кривой потока
	Соответствие
	
	

	25. 
	Специальные режимы вентиляции:
	Соответствие
	
	

	26. 
	Вентиляция АПНОЭ - принудительная вентиляция при детекции АПНОЭ, автоматически отключается при возобновлении спонтанного дыхания с частотой дыхания более 5 в минуту
	Соответствие
	
	

	27. 
	Безопасный режим - Особый режим вентиляции с микропроцессорным контролем турбины в случае выхода из строя датчика давления
	Соответствие
	
	

	28. 
	Режим Standby - режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранения данных
	Соответствие
	
	

	29. 
	Режим самотестирования после включения аппарата
	наличие
	
	

	30. 
	Отображение на экране процесса самопроверки
	наличие
	
	

	31. 
	запоминание последних настроек перед выключением
	наличие
	
	

	32. 
	Отображение на экране после самопроверки режима вентиляции и последних перед выключением аппарата настроек
	наличие
	
	

	33. 
	Параметры вентиляции:
	 
	
	

	34. 
	Дыхательный объем
	0,1-2,0 L/min.
	
	

	35. 
	Частота дыханий
	5-50 /мин
	
	

	36. 
	PEEP
	3-20 мбар
	
	

	37. 
	I/E соотношение
	1:3 - 2:1
	
	

	38. 
	Предел давления на вдохе
	5-50 мбар
	
	

	39. 
	Время вдоха
	0,3 - 8,0 сек.
	
	

	40. 
	Чувствительность триггера
	норм./чувствительный
	
	

	41. 
	Критерии окончания вспомогательного вдоха - по времени, при снижении инспираторного потока до 20% от первоначального значения, по изменению формы кривой инспираторного потока (не требует ручной корректировки)
	Соответствие
	
	

	42. 
	Время нарастания давления дыхательного цикла
	0,1 - 2 сек
	
	

	43. 
	Автоматическое формирование профиля кривой давления в дых. путях
	Моделирования профиля кривой давления в зависимости от типа дыхания (принуд. или спонт.)
	
	

	44. 
	Мониторинг:
	 
	
	

	45. 
	Структура экрана во время работы:
	 
	
	

	46. 
	Возможность отображения на экране одновременно графика давления в дыхательных путях, величин установленных параметров (не менее 10-ти),
	наличие
	
	

	47. 
	Вывод на экран не менее 6 -ти групп показателей: графики (не менее двух- давления, потока), состояния тревог, состояния установок и работы аппарата, вывод на экран не менее двух измеряемых величин (по выбору), информационные сообщения, дисплей параметров установок
	наличие
	
	

	48. 
	Отображение на экране состояний установок и работы аппарата: Активация опции низкого давления кислорода (LPO), рабочий источник питания (батарея или сеть), заряд внутренней и дополнительной батареи, используемый клапан (экспираторный или с утечкой), заданный метод вентиляции (через трубку или маску), установленный режим вентиляции, индикация попыток вдоха пациента
	наличие
	
	

	49. 
	Мониторируемые показатели:
	 
	
	

	50. 
	Pinsp.(давление на вдохе)
	наличие
	
	

	51. 
	Pmean (среднее давление)
	наличие
	
	

	52. 
	PEEP (ПДКВ)
	наличие
	
	

	53. 
	Vti (объем вдоха)
	наличие
	
	

	54. 
	MV (минутная вентиляция)
	наличие
	
	

	55. 
	f (частота дыхания)
	наличие
	
	

	56. 
	Отображаемые графики:
	 
	
	

	57. 
	Отображения графиков на экране с конфигурируемой площадью под графиком (затемнение) в режиме реального времени, файловая структура экрана
	наличие
	
	

	58. 
	График давления
	Наличие
	
	

	59. 
	График потока
	Наличие
	
	

	60. 
	Расчет дыхательного объема
	Приведение дыхательного объема к стандарту BTPS (обязательно наличие термодатчика в пневматической системе аппарата)
	
	

	61. 
	Дисплей:
	 
	
	

	62. 
	Встроенный цветной размер не менее 
	5,4"
	
	

	63. 
	Автоматическая очистка экрана от неактивных элементов
	наличие
	
	

	64. 
	Кнопка защиты от случайных изменений параметров и настроек, при активизации выделяется красным цветом
	наличие
	
	

	65. 
	Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.)
	Наличие
	
	

	66. 
	Регулируемые тревоги
	 
	
	

	67. 
	Градация тревог по значимости -3-х уровневая градация (тревога, предупреждение, напоминание)
	Наличие 
	
	

	68. 
	Сопровождение тревог по значимости звуковым сигналом, надписями в линии тревог экрана с выделением по цвету и знаками в соответствии с приоритетом
	Наличие
	
	

	69. 
	Подавление звуковой тревоги
	На 2 минуты
	
	

	70. 
	Потеря питания
	Наличие
	
	

	71. 
	Неисправность вентилятора
	Наличие
	
	

	72. 
	Неприемлемые настройки
	Наличие
	
	

	73. 
	Высокое давление
	От 10 до 55 мбар
	
	

	74. 
	Разъединение 
	Маска: 0,15,30,60,90,120 сек, трубка: 0,15,30,60 сек
	
	

	75. 
	Слабый заряд батарей
	Наличие
	
	

	76. 
	АПНОЭ пациента
	От 5 до 60 сек
	
	

	77. 
	Время тревоги при АПНОЭ 
	Наличие
	
	

	78. 
	Нет зарядки батарей
	Наличие
	
	

	79. 
	Высокий МО
	От 2 до 40 л/мин
	
	

	80. 
	Низкий МО
	От 0,1 до 39 л/мин
	
	

	81. 
	Высокий дыхательный объем на вдохе
	Наличие
	
	

	82. 
	Высокая ЧД
	От 10 до 55 дых/мин
	
	

	83. 
	Тревога при отсутствии или снижении давления кислорода в системе больницы
	Наличие
	
	

	84. 
	Журнал технических тревог на 10 событий
	Наличие
	
	

	85. 
	Разъем для подключения системы вызова персонала
	Наличие
	
	

	86. 
	Комплектация
	 
	
	

	87. 
	Основной аппарат со встроенным экраном 
	1 шт.
	
	

	88. 
	Комплект на один аппарат
	 
	
	

	89. 
	Кронштейн шарнирный для поддержки дых. шлангов
	1 шт.
	
	

	90. 
	Многоразовый дых шланг силиконовый, 150 см.
	1 шт.
	
	

	91. 
	Клапан выдоха с программированной утечкой, одноразовый
	5 шт.
	
	

	92. 
	Одноразовый дыхательный контур с "грибковым" клапаном выдоха
	25 шт.
	
	

	93. 
	Одноразовый дыхательный контур с клапаном выдоха SilentFlow
	25 шт.
	
	

	94. 
	Шланг для подключения к системе снабжения кислородом DIN разъем
	1 шт.
	
	

	95. 
	Антибактериальный дыхательный фильтр с функцией пассивного увлажнения
	50 шт.
	
	

	96. 
	Тест-легкое
	1 шт.
	
	

	97. 
	HEPA фильтр
	1 шт.
	
	

	98. 
	Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы
	1 шт.
	
	

	99. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах малого размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	100. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах среднего размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	101. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах большого размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	102. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, малого размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	103. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, среднего размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	104. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, большого размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	105. 
	Помпа для надувания манжет одноразовых масок
	2 шт.
	
	


16. Нейроэндоскопический комплекс

	№
	Параметры
	Кол-во
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1
	Трехчиповая  головка эндовидеокамеры, с регулируемым объективом 
	1
	Наличие
	 
	

	1.1
	 -  видео сенсор 
	 
	3 х 1/3 " CCD
	 
	

	1.2
	 -  стандарт изображения 
	 
	Наличие FullHD 1920х1080 
	 
	

	1.3
	 - соотношение сторон изображения   
	 
	Наличие 16:9
	 
	

	1.4
	 - max. разрешение   пкс
	 
	не менее: 1920 x 1080р
	 
	

	1.5
	 - автоэкспозиция  микропроцессорная с эндоспецификой 
	 
	Наличие
	 
	

	1.6
	 - прогрессивное сканирование изображения - построчное,  частота сканирования :  Гц
	 
	не менее: 50 Гц,
	 
	

	1.7
	 - с двумя свободно программируемыми кнопками  , 
	 
	Наличие
	 
	

	1.8
	Возможность управлять эндоскопическими приборами (свет, инсуфлятор) с голвки камеры
	 
	Наличие 
	 
	

	1.9
	 - с встроенным оптическим увеличительным   объективом , фокусное расстояние  мм 
	 
	не менее: 15 - 30 мм (2x)
	 
	

	1.10
	 - для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	 
	Наличие
	 
	

	1.11
	 - минимальная чувствительность  лкс
	 
	не более : 1, 17 лкс
	 
	

	1.12
	 - диапазон баланса белого  К
	 
	не менее: 2282 - 6890 К
	 
	

	1.13
	 - размеры : длина  /высота / ширина  см
	 
	не более:  10.0 см/4.8 см /3.8 см
	 
	

	1.14
	 - вес  кг
	 
	не более: 247 гр
	 
	

	2
	Видеокамера  стандарта HD    (контрольный блок),
	1
	Наличие 
	 
	

	2.1
	 для использования  как с    HD-видеоголовкой   так и стандартной 1- и  3-чиповой головками камер , 
	 
	Наличие 
	 
	

	2.2
	автоматическое определение типа подсоединенной головки 
	 
	Наличие 
	 
	

	2.3
	max. разрешение   пкс 
	 
	Не менее  1920 х 1080 пкс 
	 
	

	2.4
	с интегрированным модулем   ICM (модуль захвата изображения ),  для возможности цифрового архивирования изображений и видеоряда непосредственно на камере ( USB)
	 
	Наличие 
	 
	

	2.5
	возможность ввода и сохранения данных пациента и прямой печати на специальный принтер
	 
	Наличие 
	 
	

	2.6
	с интегрированным модулем централизованного управления    из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную
	 
	Наличие 
	 
	

	2.7
	с интергированным модулем обработки изображения , 
	 
	Наличие 
	 
	

	2.8
	цветовая система  PAL/NTSC, 
	 
	Наличие 
	 
	

	2.9
	сеть : 100-240 VAC, 50/60 Гц
	 
	Наличие 
	 
	

	2.10
	В комплекте  :     - блок камеры стандарта  HD   ICM ,       - сетевой кабель ,    - 3 BNC-видеокабеля ,  - S-Video (Y/C) видеокабель   - специальный  RGB-видеокабель  -  -соединительный кабель ,   - DVI соединительный кабель    - клавиатура с немецким алфавитом 
	 
	Наличие 
	 
	

	3
	Медицинский   плоско экранный монитор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	3.1
	 -формат изображения Full  HD
	 
	Наличие 
	 
	

	3.2
	 -размер экрана , "
	 
	Не менее 26"
	 
	

	3.3
	 -  настенный,  с  VESA 100  адаптером. 
	 
	Наличие
	 
	

	3.4
	 - соотношение сторон изображения  
	 
	не менее: 16 : 10
	 
	

	3.5
	 - цветовая система  PAL/NTSC , 
	 
	Наличие
	 
	

	3.6
	 - разрешение  max.   пкс 
	 
	не менее: 1920Х1200 пкс
	 
	

	3.7
	 - интуитивное управление посредством кругового слайдера
	 
	Наличие
	 
	

	3.8
	 - входы: DVI, VGA, S-Video, Composite видео
	 
	Наличие
	 
	

	3.9
	 - выходы: DVI, S-Video, Composite видео
	 
	Наличие 
	 
	

	3.10
	 -  макс. яркость кд/м2 , 
	 
	не менее: 500кд/м2
	 
	

	3.11
	 - контраст :  
	 
	не менее: 800 : 1
	 
	

	3.12
	 - быстродействие :   ms , 
	 
	не более: 5-12 мс
	 
	

	3.13
	 - цветовая температура , К
	 
	не менее: 6500К
	 
	

	3.14
	 - количество цветов/оттенков 
	 
	не менее: 16.8 млн
	 
	

	3.15
	 - IPS прямое переключение, технология широкого угла зрения ( в градусах), с реалистичным воспроизведением цветов
	 
	не менее: 178 град
	 
	

	3.16
	 - ILR технология сокращения задержки сигнала для четкого изображения при движении
	 
	Наличие
	 
	

	3.17
	 - специальная оптимизация на яркие цвета в эндоскопических изображениях
	 
	Наличие
	 
	

	3.18
	 - напряжение  питания : 100-240 VAC, 50/60 Гц
	 
	Наличие
	 
	

	3.19
	 - герметичный алюминиевый корпус для влажной дезинфекции, стойкий к механическим и химическим воздействиям

 
	 
	Наличие 
	 
	

	3.20
	Состоящий из: -  26" HD плоскоэкранный монитор,  -  блок питания ,  -  сетевой кабель , - видеокабель 
	 
	Наличие
	 
	

	4
	Держатель монитора , с встроенным кабельным каналом, для использования с  26" HD монитором   и 19" HD монитором   
	1
	Наличие 
	 
	

	5
	Покрытие одноразовое для эндоскопических  видеокамер
	3
	Наличие 
	 
	

	5.1
	Тип сложения реверсивный
	 
	Наличие 
	 
	

	5.2
	 размер  см
	 
	Не менее 13х242 см
	 
	

	5.3
	Наличие липкой ленты для фиксации
	 
	Наличие 
	 
	

	5.4
	Стерильно, в упаковке шт
	 
	Не менее 160 шт /уп.
	 
	

	5.5
	Материал прозрачный полиэтилен 
	 
	Наличие 
	 
	

	6
	Источник холодного света ксенонового типа
	1
	Наличие
	 
	

	6.1
	 - встроенный  модуль централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптации  в интегрированную операционную
	 
	Наличие
	 
	

	6.2
	 - с одной лампой и одним выходом для световода 
	 
	Наличие 
	 
	

	6.3
	 - мощность лампы:  Вт
	 
	не менее : 300 Вт
	 
	

	6.4
	 - цветовая температура :  К
	 
	Не менее 6000К
	 
	

	6.5
	 - плавная регулировка яркости, автоматическая или ручная
	 
	Наличие
	 
	

	6.6
	 - встроенная помпа с воздушным фильтром:
	 
	не более: 
	 
	

	6.7
	 - размер пор фильтра   µm
	 
	Не более 0.2 µm
	 
	

	6.8
	 - счетчик времени работы лампы с индикатором 
	 
	Наличие
	 
	

	6.9
	 - габариты мм
	 
	не более: 305х175х340 мм
	 
	

	6.10
	 - вес  кг
	 
	не более: 8 кг
	 
	

	6.11
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 700 Вт
	 
	

	7
	Волоконнооптический световод,  
	2
	Наличие 
	 
	

	7.1
	диаметр  мм
	 
	Не более 3.5 мм 
	 
	

	7.2
	длина  см,
	 
	Не менее 180 см
	 
	

	8
	Жидкостный световод, 
	3
	Наличие
	 
	

	8.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	8.2
	длина   см
	 
	Не менее 250 см
	 
	

	9
	Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, с режимами для гинекологии и лапароскопии
	1
	Наличие
	 
	

	9.1
	 - со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной 
	 
	Наличие 
	 
	

	9.2
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро:  мм рт ст 
	 
	не менее :0-200 мм.рт.ст
	 
	

	9.3
	 - диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро:   мм рт ст 
	 
	не менее : 0-400 мм.рт.ст
	 
	

	9.4
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: мл/мин 
	 
	не менее : 0-500 мл/мин
	 
	

	9.5
	 - диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро:  мл/мин
	 
	не менее : 0-1000 мл/мин
	 
	

	9.6
	 - диапазон регулировки давления аспирации в гистеро режиме:  Бар 
	 
	не менее : 0-(-)0.5 Бар
	 
	

	9.7
	 - диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме:  Бар 
	 
	не менее : 0-(-)0.8 Бар
	 
	

	9.8
	 - габаритные размеры мм
	 
	не более: 310х165х265 мм
	 
	

	9.9
	 - вес  кг
	 
	не более: 6 кг
	 
	

	9.10
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 80 Вт
	 
	

	9.11
	В комплекте:
-  блок роликовой помпы
-  сетевой кабель
-  кабель управления
-  набор ирригационных трубок для гистеро и лапаро режимов
	 
	Наличие
	 
	

	10
	Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки . Для соединения аспирационной бутыли объемом  до 5 л с помпой    и аспирационного инструмента с бутылью.
	1
	Наличие
	 
	

	11
	Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, 
	1
	Наличие
	 
	

	11.1
	размер  мм
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	11.2
	длина  см
	 
	Не менее 36 см 
	 
	

	11.3
	с двух-ходовым краном для работы одной рукой
	 
	Наличие 
	 
	

	12
	Банка отсоса, объем  
	2
	не менее: 5 л
	 
	

	13
	Крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая с защитой от перелива 
	2
	Наличие
	 
	

	14
	Подставка для  банки отсоса
	2
	Наличие
	 
	

	15
	Держатель подставки для бутылей
	1
	Наличие
	 
	

	16
	Педаль одинарная, одноступенчатая для включения помпы
	1
	Наличие
	 
	

	17
	Бактериальный фильтр для использования с жидкостными помпами   , не стерильно, 
	3
	Не менее 10 шт в упаковке.
	 
	

	17.1
	Гидрофобность с обеих сторон
	 
	Наличие 
	 
	

	17.2
	материал корпуса - полипропилен
	 
	Наличие 
	 
	

	17.3
	материал фильтра - поливинилиденфторид
	 
	Наличие 
	 
	

	17.4
	размер пор фильтра   нм
	 
	Не более 0.1 нм
	 
	

	18
	Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования с роликовыми помпами, стерильно
	10
	Наличие 
	 
	

	18.1
	встроенный мембранный блок датчика давления 
	 
	Наличие 
	 
	

	18.2
	автоматическое распознавание изделия и выбор режима  помпой
	 
	Наличие 
	 
	

	18.3
	упаковка стерильная, индивидуальная, двойная
	 
	Наличие 
	 
	

	18.4
	Упаковка шт
	 
	Не менее 10шт\в упаковке
	 
	

	19
	Система для интраоперационного промывания фронтальных линз эндоскопов,
	1
	Наличие
	 
	

	19.1
	 - расход минимум на 1 л жидкости на .... мин 
	 
	Не менее 30 мин 
	 
	

	19.2
	 - нерегулируемый поток 
	 
	не менее:40 мл/мин
	 
	

	19.3
	 - активация промывания педалью
	 
	Наличие
	 
	

	19.4
	 - активация фазы аспирации автоматически
	 
	Наличие
	 
	

	19.5
	 - возможность регулировки длитеьности фаз 
	 
	Наличие
	 
	

	19.6
	 - обеспечивает фазу очистки линз без прерывания операции 
	 
	Наличие
	 
	

	19.7
	 - с соответствующими тубусами может использоваться с 0 , 30 ,45 и 70 градусными оптиками
	 
	Наличие
	 
	

	19.8
	 - обеспечивает отсутствие  попадания промывной жидкости в операционную зону
	 
	Наличие 
	 
	

	19.9
	 - габаритные размеры  мм 
	 
	не более: 100х180х70 мм
	 
	

	19.10
	 - вес 
	 
	не более:1.5 кг
	 
	

	19.11
	В комплекте:
 - блок помпы
- сетевой шнур
- педаль
- набор сисликоновых трубок, стерилизуемые
	 
	Наличие
	 
	

	20
	Тубус  интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 0*
	1
	Наличие 
	 
	

	21
	Тубус интаоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  30*
	1
	Наличие 
	 
	

	22
	Тубус интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 45 *
	1
	Наличие 
	 
	

	23
	Тубус  интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 70 *
	1
	Наличие 
	 
	

	24
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  ,   для использования с оптикой 0° и  системой интраоперационной промывки линз 
	1
	Наличие
	 
	

	24.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 4.8 x 6.0 мм
	 
	

	24.2
	рабочая длина  см,
	 
	Не более 14 см
	 
	

	24.3
	овальный,
	 
	Наличие 
	 
	

	25
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  овальный, для использования с оптикой 30° и системой промывки линз  
	1
	Наличие 
	 
	

	25.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 14 см
	 
	

	25.2
	размер мм, 
	 
	Не менее 4.8 x 6.0 мм, 
	 
	

	26
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа    для использования с оптикой 70°  и системой интраоперационной промывки линз  
	1
	Наличие
	 
	

	26.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 4.8 x 6.0 мм, 
	 
	

	26.2
	рабочая длина   см,
	 
	Не более 14 см
	 
	

	26.3
	овальный, 
	 
	Наличие 
	 
	

	27
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа    для использования с оптикой  45° и системой интраоперационной промывки линз 
	1
	Наличие
	 
	

	27.1
	размер мм 
	 
	Не более 4.8 x 6.0 мм, 
	 
	

	27.2
	рабочая длина   см,
	 
	Не более 14 см 
	 
	

	27.3
	овальный, 
	 
	Наличие 
	 
	

	28
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  используется с  оптикой 0 град,  Применяется с инраоперационной  промывающей системой  для дистальных линз, 
	1
	Наличие
	 
	

	28.1
	Внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 3.8 мм 
	 
	

	28.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 15 см 
	 
	

	29
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 30 *, внешний диаметр 3.8 мм, рабочая длина 15 см используется с  оптикой 30 град, пригоден для интраоперационной промывающей системы для линз, 
	1
	Наличие
	 
	

	30
	Тубус, для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа,  используется с оптикой 45 град, пригоден для интраоперационной  промывающей системы для линз,
	1
	Наличие
	 
	

	30.1
	внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 3.8 мм 
	 
	

	30.2
	рабочая длина   см 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	31
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 30* , используется с оптикой 30 град,, пригоден для  интраоперационной промывающей системы для линз 
	1
	Наличие
	 
	

	32
	Тубус для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  0* ,   рабочая длина 24 см, внешний диаметр 5.0 мм используется с  оптикой прямого видения, пригодна для интраоперационной  промывающей системы дистальной динзы оптики  ,
	1
	Наличие
	 
	

	33
	Тубус аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа 0*  ,  овальный ,   для  использования с  0° оптикой   и   интраоперационной   промывающей дистальную линзу системой .
	1
	Наличие
	 
	

	33.1
	размер мм
	 
	Не менее 3,5 x 4,7 мм , 
	 
	

	33.2
	рабочая длина    см, 
	 
	Не более 14 см
	 
	

	34
	Тубус  аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  овальный ,для использования с   30° оптикой  и  интраоперационной   промывающей дистальную линзу системой  
	1
	Наличие
	 
	

	34.1
	размер мм 
	 
	Не менее 3,5 x 4,7 мм, 
	 
	

	34.2
	рабочая длина    см, 
	 
	Не более 14 см
	 
	

	35
	Тубус аспирационный и ирригационный  для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа   , овальный  для использования с   70° оптикой   и  интраоперационной   промывающей дистальную линзу  системой, 
	1
	Наличие
	 
	

	35.1
	размер   мм , 
	 
	Не более 3,5 x 4,7 мм , 
	 
	

	35.2
	рабочая длина  см,
	 
	Не более 14 см 
	 
	

	36
	Тубус аспирационно- ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа , овальный  для использования с   45° оптикой    и  интраоперационной   промывающей дистальную линзу системой . 
	1
	Наличие
	 
	

	36.1
	размер   мм ,
	 
	Не более 3,5 x 4,7 мм ,
	 
	

	36.2
	 рабочая длина    см ,
	 
	Не более 14 см
	 
	

	37
	Тубус аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа  , овальный  для использования с оптикой    0° , и   интраоперационной   промывающей дистальную линзу системой .
	1
	Наличие
	 
	

	37.1
	размер   мм,  
	 
	Не менее 4.8 x 3.7 мм,  
	 
	

	37.2
	рабочая длина    см, 
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	38
	Тубус аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа, овальный   для использования с оптикой   30°  и интраоперационной промывающей дистальную линзу системой   
	1
	Наличие
	 
	

	38.1
	размер мм 
	 
	Не более 4.8 x 3.7 мм , 
	 
	

	38.2
	рабочая длина   см ,
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	39
	Тубус аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа , овальный   для использования с  оптикой  70° и  интраоперационной промывающей дистальную линзу системой 
	1
	Наличие
	 
	

	39.1
	размер  мм ,  
	 
	Не более 4.8 x 3.7 мм ,  
	 
	

	39.2
	рабочая длина   см ,
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	40
	Тубус аспирационный и ирригационный для интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа    , овальный для использования с оптикой    45° и интраоперационной промывающей дистальную линзу системой 
	1
	Наличие
	 
	

	40.1
	размер мм 
	 
	Не более 4.8 x 3.7 мм , 
	 
	

	40.2
	рабочая длина    см , 
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	41
	Набор трубок. Для использования с прибором интраоперационного промывания дистальной линзы эндоскопа. Стерильный, 
	3
	Наличие 
	 
	

	41.1
	упаковка 
	 
	Не менее  10 штук/в упаковке
	 
	

	 
	Набор для PDD диагностики 
	 
	 
	 
	

	42
	Блок управления трехчиповой камерой 
	1
	Наличие
	 
	

	42.1
	 - встроенный модуль централизованного управления из стерильной зоны 
	 
	Наличие
	 
	

	42.2
	 - повышенная различимость деталей  
	 
	Не менее 3 раз
	 
	

	42.3
	 - цветовая система PAL/NTSC,
	 
	Наличие
	 
	

	42.4
	 - наличие режима PDD -диагностики
	 
	Наличие PDD
	 
	

	42.5
	 - наличие режима стандартной эндоскопии
	 
	Наличие
	 
	

	42.6
	 - оптимальные размеры изображения независимо от диаметра оптики без потери информативности изображения , что особенно важно при работе с тонкими оптиками
	 
	Наличие
	 
	

	42.7
	 - наличие цифровых корректирующих фильтров для жестких и гибких эндоскопов
	 
	Наличие
	 
	

	42.8
	 - электронный цифровой Zoom изображения - ступени
	 
	Не менее 4-ступеней
	 
	

	42.9
	 - функция фиксированного изображения , стоп-кадр
	 
	Наличие
	 
	

	42.10
	 - автоматическая система экспозиции, позволяющая иметь одинаковое качество изображения независимо от освещенности объекта в диапазоне :  
	 
	не менее: 1/50 - 1/1000 сек
	 
	

	42.11
	 - цифровой видеовыход DV,  для цифрового архивирования
	 
	Наличие
	 
	

	42.12
	 - встроенный модуль обработки изображения, 
	 
	Наличие
	 
	

	42.13
	В комплекте:
- блок управления камерой 
- сетевой кабель
- клавиатура с английским алфавитом
- соединительный кабель BNC,  
- соединительный кабель S-VHS (Y/C),  
- специальный соединительный кабель RGB
- 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров
- соединительный кабель ,  
- кабель DV,   
	 
	Наличие
	 
	

	43
	Головка эндовидео камеры  для PDD/AF диагностики, 
	1
	Наличие
	 
	

	43.1
	 - трехчиповая
	 
	Не менее 3 ССD
	 
	

	43.2
	 - цветовая система: PAL, 
	 
	Наличие
	 
	

	43.3
	 - встроенный парфокальный увеличительный  объектив, диапазон изменения фокусного расстояния  мм
	 
	не менее:f = 25 - 50 мм
	 
	

	43.4
	 - сенсорный датчик изображения 
	 
	3х1/4" CCD- чип
	 
	

	43.5
	 - количество пикселей  пкс
	 
	не менее:752х582 пкс
	 
	

	43.6
	 - разрешение 
	 
	более 750 линий
	 
	

	43.7
	 - соотношение сигнал / шум  дб
	 
	более 60 дб
	 
	

	43.8
	 - минимальная чувствительность лкс
	 
	менее 0.05 лк
	 
	

	43.9
	 - диапазон автоматической установки экспозиции сек
	 
	не менее: 1/50сек-1/10000сек
	 
	

	43.10
	 - две свободно программируемые кнопки управления
	 
	Наличие
	 
	

	44
	Комбинированный высокомощный световой  источник для фотодинамической диагностики  (PDD) ALA URO / ALA NEURO / аутофлюорецентной диагностики AF и для стандартной эндоскопической диагностики ,  
	1
	Наличие
	 
	

	44.1
	 - со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны 
	 
	Наличие
	 
	

	44.2
	 - мощность лампы 
	 
	не менее:300 Вт
	 
	

	44.3
	 - цветовая температура 
	 
	6000К
	 
	

	44.4
	 - режим  подачи света  спектра фотодинамической диагностики
	 
	Наличие
	 
	

	44.5
	 - режим автофлюоресцентной диагностики 
	 
	Наличие
	 
	

	44.6
	 - стандартная эндоскопическая  диагностика,
	 
	Наличие
	 
	

	44.7
	В комплекте:
- комбинированный источник света ксеноновый
- сетевой кабель 
- педаль, одинарная
- соединительный кабель,  
	 
	Наличие
	 
	

	45
	Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами,  скатанные, стерильные, 
	2
	Не менее  15 шт.в упаковке
	 
	

	45.1
	размер   см
	 
	Не менее  17х242 см
	 
	

	 
	 PDD ОПТИКИ ДЛЯ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА
	 
	 
	 
	

	46
	Оптика стержне-линзовая,   для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (PDD),
	2
	Наличие
	 
	

	46.1
	прямого видения 0°,
	 
	Не более 0°,
	 
	

	46.2
	 диаметр    мм, 
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	46.3
	длина   см, 
	 
	Не менее 18 см 
	 
	

	46.4
	крупноформатная, угол обзора  °,
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	46.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	46.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	46.7
	со  встроенным передвижным фильтром  
	 
	Наличие 
	 
	

	47
	Оптика стержне-линзовая,    для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (PDD), 
	2
	Наличие
	 
	

	47.1
	передне-бокового видения  °,
	 
	Не более 30°
	 
	

	47.2
	диаметр    мм, 
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	47.3
	длина   см,
	 
	Не менее 18 см 
	 
	

	47.4
	крупноформатная, угол обзора  °
	 
	Не менее 90°
	 
	

	47.5
	 автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	47.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	47.7
	со  встроенным передвижным PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	48
	Оптика стержне-линзовая,   для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (PDD),  
	2
	Наличие
	 
	

	48.1
	передне-бокового видения °
	 
	Не более  45°
	 
	

	48.2
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	48.3
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 
	

	48.4
	длина см,
	 
	Не менее 18 см
	 
	

	48.5
	крупноформатная, угол обзора  °
	 
	Не менее  90°
	 
	

	48.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	48.7
	со встроенным  передвижным PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	49
	Оптика стержне-линзовая,  для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (РDD), 
	2
	Наличие
	 
	

	49.1
	 прямого видения °,
	 
	Не более 0°,
	 
	

	49.2
	 крупноформатная, угол обзора 
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	49.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	49.4
	длина   см,
	 
	Не менее 24 см
	 
	

	49.5
	 автоклавируемая,  
	 
	Наличие 
	 
	

	49.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	49.7
	со встроенным  переключаемым  PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	50
	Оптика стержне-линзовая,    для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (РDD), 
	2
	Наличие
	 
	

	50.1
	передне-бокового видения  °, 
	 
	Не более 30°,
	 
	

	50.2
	крупноформатная, угол обзора 
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	50.3
	диаметр    мм,
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	50.4
	 длина   см, 
	 
	Не менее 24 см
	 
	

	50.5
	автоклавируемая,  
	 
	Наличие 
	 
	

	50.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	50.7
	со встроенным  переключаемым  PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	51
	Оптика стержне-линзовая,    для автофлуоресценции / фотодинамической диагностики (РDD), 
	2
	Наличие
	 
	

	51.1
	бокового видения  °,
	 
	Не более 70°,
	 
	

	51.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	51.3
	длина   см, 
	 
	Не менее 24 см
	 
	

	51.4
	крупноформатная, угол обзора  °,
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	51.5
	автоклавируемая,  
	 
	Наличие 
	 
	

	51.6
	со встроенным стекловолоконным световодом 
	 
	Наличие 
	 
	

	51.7
	с переключаемым  PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	52
	Оптика стержне-линзовая,  прямого видения 0°,
	2
	Наличие
	 
	

	52.1
	для автофлуоресцентной диагностики и фотодинамической диагностики (РDD) 
	 
	Наличие 
	 
	

	52.2
	со встроенным стекловолоконным световодом и переключаемым PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	52.3
	 диаметр  мм, 
	 
	Не более 10 мм
	 
	

	52.4
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	52.5
	автоклавируемая, 
	 
	 
	 
	

	53
	Оптика стержне-линзовая,  прямого видения 0°,
	2
	Наличие
	 
	

	53.1
	 для автофлуоресценции/фотодинамической диагностики (PDD),  
	 
	Наличие 
	 
	

	53.2
	со встроенным стекловолоконным световодом и переключаемым PDD фильтром
	 
	Наличие 
	 
	

	53.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 5.8 мм
	 
	

	53.4
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	53.5
	автоклавируемая,
	 
	Наличие 
	 
	

	 
	СВЕТОВОДЫ
	 
	 
	 
	

	54
	Жидкостной световод,  
	1
	Наличие
	 
	

	54.1
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	54.2
	длина  см
	 
	Не менее 250 см 
	 
	

	55
	Жидкостный световод, 
	1
	Наличие 
	 
	

	55.1
	длина  см
	 
	Не менее 220 см 
	 
	

	55.2
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	56
	Специальный жидкостный световод, используется с D-Light нейро-системой и Zeiss OpMi, 
	1
	Наличие
	 
	

	56.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	56.2
	длина  см
	 
	Не менее 500 см
	 
	

	 
	 Адаптер для микроскопа 
	 
	 
	 
	

	57
	TV-адаптер для  CARL ZEISS хирургического микроскопа и кольпоскопа,     для использования с оптическим разделителем луча и  H3-M микроскопной головкой камеры   или с C-MOUNT адаптером  
	1
	Наличие 
	 
	

	57.1
	Рукоятка подстройки фокуса
	 
	Наличие 
	 
	

	57.2
	Рукоятка изменения диафрагмы
	 
	Наличие 
	 
	

	57.3
	Возможность подстройки изображения по вертикали и горизонтали
	 
	Наличие 
	 
	

	57.4
	Совместимость с ZEISS OPMI PENTERO через ирисовую диафрагму  
	 
	Наличие 
	 
	

	57.5
	фокусное расстояние    мм ,
	 
	Не менее 55 мм
	 
	

	 
	Комплектация VITOM для спины 
	 
	 
	 
	

	58
	Оптика стержне-линзовой системы    ,
	1
	Наличие
	 
	

	58.1
	прямого видения  0°,  
	 
	Наличие 
	 
	

	58.2
	максимальная глубина фокуса
	 
	Не менее 2 см
	 
	

	58.3
	Диаметр поля зрения на расстоянии 20 см от торцевой линзы при факторе увеличения  1
	 
	Не менее 5 см
	 
	

	58.4
	рабочее расстояние   .... см для  микро хирургической визуализации  с  20 см дистанционным стержнем   ,  
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	59
	Биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, 
	2
	Наличие
	 
	

	59.1
	кончики   мм браншевые
	 
	Не более 0.7 мм
	 
	

	59.2
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 12 см
	 
	

	59.3
	 общая длина  см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	60
	Биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, 
	2
	Наличие
	 
	

	60.1
	кончики   мм браншевые
	 
	Не более 0.7 мм
	 
	

	60.2
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 14 см
	 
	

	60.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	61
	Биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, 
	2
	Наличие
	 
	

	61.1
	кончики   мм, браншевые
	 
	Не более 0.3 мм
	 
	

	61.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 12 см
	 
	

	61.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	62
	Кольцевая кюретка, штыкообразная,   с круглой рукояткой, 
	2
	Наличие
	 
	

	62.1
	длина   см
	 
	Не менее 16 см
	 
	

	62.2
	диаметр   мм
	 
	Не более 2.5 мм
	 
	

	62.3
	загнута на   вверх,
	 
	Не менее 45 *
	 
	

	63
	Кольцевая кюретка, штыкообразная,   острая,  с круглой рукояткой, 
	2
	Наличие
	 
	

	63.1
	диаметр   мм,
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	63.2
	длина  см
	 
	Не более 16 см
	 
	

	63.3
	загнута на  ° вверх
	 
	Не менее 45*
	 
	

	64
	Кольцевая кюретка, штыкообразная,  вверх, острая,   с круглой рукояткой,
	2
	Наличие
	 
	

	64.1
	диаметр   мм
	 
	Не более 7 мм
	 
	

	64.2
	 длина   см
	 
	Не менее 16 см
	 
	

	64.3
	загнута на  °
	 
	Не менее 45*
	 
	

	65
	Диссектор по MORTINI , штыкообразный, загнут вверх, с круглой рукояткой, 
	3
	Наличие 
	 
	

	65.1
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	65.2
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 16 см
	 
	

	66
	Микроиглодержатель, штыкообразный, бранши прямые, 
	3
	Наличие 
	 
	

	66.1
	размер  мм, 
	 
	Не более 2х6  мм
	 
	

	66.2
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	67
	Зонд-крючок,  тупой, 
	1
	Наличие
	 
	

	67.1
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	67.2
	дистально загнутый под углом  °,
	 
	Не менее 90*
	 
	

	68
	Отсасывающая трубка по KLEINSASSER,  
	2
	Наличие 
	 
	

	68.1
	внешний диаметр  мм
	 
	Не более 2.5 мм 
	 
	

	69
	Аспирационная трубка , дистально изогнута 
	1
	Наличие
	 
	

	69.1
	диаметр    мм , 
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	69.2
	рабочая длина    см 
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	70
	Ложкообразные щипцы, крупные, овальные,   с одной подвижной браншей, 
	2
	Не более 20 см
	 
	

	70.1
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 20 см 
	 
	

	70.2
	размер ложек   мм
	 
	Не более 3х10 мм 
	 
	

	71
	Выкусыватель по KERRISON,   режущий насквозь, 
	3
	Наличие 
	 
	

	71.1
	направление вперед вверх на  °,
	 
	Не менее   40°,
	 
	

	71.2
	размер  мм, 
	 
	Не менее 4 мм 
	 
	

	71.3
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 24 см 
	 
	

	72
	Костный выкусыватель, 
	1
	Наличие
	 
	

	72.1
	режущий внакладку прямо вверх на   °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	72.2
	размер  мм, 
	 
	Не менее 3 мм 
	 
	

	72.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 18 см 
	 
	

	73
	Стабилизирующая система , автоклавируемая, с быстросъемным соединителем S-лок 
	1
	Наличие
	 
	

	73.1
	операционный диапазон    см 
	 
	Не менее 52 см
	 
	

	73.2
	высота  регулирования см ,  
	 
	Не менее 48 см
	 
	

	73.3
	зажимной диапазон от/до мм
	 
	Не менее     16.5 / 23 мм , 
	 
	

	73.4
	В комплекте:  -поворотный цоколь для крепления на операционном столе ,для использования с европейскими стандартными рельсами  , с латеральным фиксирующим элементом  для высотного и углового регулирования  шарнирного стенда ,  - шарнирный стенд , усиленная версия , L-образный , с одим центральным  механическим шарниром для всех пяти суставных функций. с быстросъемным соединителем  S-лок (female) , - зажимная бранша , металлическая , с аксиальным соединением , для использования со всеми  эндоскопами с квадратной головкой , с быстросъемным соединением S-лок (male)
	 
	Наличие 
	 
	

	74
	Осветитель для оптики   с   Y-световодом , в комплекте  :   осветитель для оптики   ,  световодный кабель для осветителя  Y-образный
	1
	Наличие
	 
	

	75
	Масло для смазки инструментов, бутылочка   мл
	5
	Не менее 50 мл
	 
	

	75.1
	Возможность автоклавировать смазанные инструменты
	 
	Наличие 
	 
	

	 
	Низкопрофильные микроинструменты по SEPEHRNIA.
	 
	 
	 
	

	76
	Микропинцет, штыковидный,  маленький, 
	2
	Наличие 
	 
	

	76.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	76.2
	размер   мм,
	 
	Не более 0.5 мм
	 
	

	77
	Микропинцет, ложкообразный, 
	2
	Наличие 
	 
	

	77.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	77.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	78
	Микрощипцы, штыкообразные, зубчатые,  бранши прямые, 
	2
	Наличие 
	 
	

	78.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	78.2
	Размер    мм
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	79
	Микрощипцы, штыкообразные,  бранши загнуты влево, 
	2
	Наличие 
	 
	

	79.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	79.2
	Размер   мм
	 
	Не более 0.75 мм 
	 
	

	80
	Микрощипцы, штыкообразные, ложкообразные, 
	2
	Наличие 
	 
	

	80.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см
	 
	

	80.2
	Размер  мм 
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	81
	Микрощипцы, байонетные,  ложкообразные, 
	2
	Наличие 
	 
	

	81.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	81.2
	размер   мм 
	 
	Не более 6 мм 
	 
	

	82
	Микрощипцы, байонетные,    ложкообразные горизонтальные, 
	2
	Наличие 
	 
	

	82.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	82.2
	размер   мм 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	83
	Микрощипцы, байонетные,   ложкообразные горизонтальные, 
	2
	Наличие 
	 
	

	83.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	83.2
	размер  мм
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	84
	Микрощипцы, байонетные, ложкообразные, 
	3
	Наличие 
	 
	

	84.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	84.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 6 мм 
	 
	

	85
	Микроножницы, горизонтальные, штыковидные, прямые, острые/острые, 
	2
	Наличие 
	 
	

	85.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более  10 см 
	 
	

	86
	Микроножницы, штыковидные, прямые, острые/острые, загнуты влево, 
	2
	Наличие 
	 
	

	86.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	87
	Микроножницы, байонетные, с тупыми браншами, прямые, 
	2
	Наличие 
	 
	

	87.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см
	 
	

	88
	Микроножницы, байонетные, с острыми браншами, загнутые вправо, 
	2
	Наличие 
	 
	

	88.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	89
	Микроножницы, байонетные, с острыми браншами, горизонтальные, 
	2
	Наличие 
	 
	

	89.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	90
	Микрощипцы по Yasargil , 
	2
	Наличие 
	 
	

	90.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	91
	Микрощипцы по Yasargil-Mini , 
	2
	Наличие 
	 
	

	91.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	92
	Микроиглодержатель, штыкообразный,  бранши загнуты влево, 
	2
	Наличие 
	 
	

	92.1
	размер  мм,
	 
	Не более 1х6 мм 
	 
	

	92.2
	рабочая длина  см
	 
	Не более 10 см 
	 
	

	 
	Набор для эндоскопической асситенции(EAM) по Galzio. С ОПТИКАМИ!
	 
	 
	 
	

	93
	Оптика стержне-линзовая , переднего видения 0°,  
	1
	Наличие
	 
	

	93.1
	диаметр   мм ,
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	93.2
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 15 см
	 
	

	93.3
	автоклавируемая, окуляр проксимально изогнут, 
	 
	Наличие 
	 
	

	93.4
	со встроенным стекловолоконным световодом
	 
	Наличие 
	 
	

	94
	Оптика стержне-линзовая,  передне-бокового видения 30°
	1
	Наличие
	 
	

	94.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	94.2
	длина   см, 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	94.3
	крупноформатная,
	 
	Не менее 90 град
	 
	

	94.4
	угол зрения по направлению 6 часов
	 
	Наличие 
	 
	

	94.5
	 автоклавируемая, с угловым окуляром,
	 
	Наличие 
	 
	

	94.6
	 со встроенным стекловолоконным световодом, 
	 
	Наличие 
	 
	

	95
	Оптика стержне-линзовая,  
	1
	Наличие
	 
	

	95.1
	передне-бокового видения  °, 
	 
	Не более 30°, 
	 
	

	95.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	95.3
	длина   см
	 
	Не более 15 см
	 
	

	95.4
	крупноформатная,  угол обзора 
	 
	Не менее 90 град
	 
	

	95.5
	с угловым окуляром,
	 
	Наличие 
	 
	

	95.6
	 угол зрения по направлению 12 часов
	 
	Наличие 
	 
	

	95.7
	автоклавируемая,  
	 
	Наличие 
	 
	

	95.8
	со встроенным стекловолоконным световодом, 
	 
	Наличие 
	 
	

	96
	Тубус  для использования с оптикой  0° и системой  для промывания линз
	1
	Наличие
	 
	

	96.1
	размер   мм 
	 
	Не более 3,5 х 4,7 мм 
	 
	

	96.2
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 12 см 
	 
	

	96.3
	 для инраоперационного промывания дистальной линзы  оптики  только.
	 
	Наличие 
	 
	

	97
	Тубус  для использования с оптикой  30° и системой  для промывания линз,  
	1
	Наличие
	 
	

	97.1
	размер   мм 
	 
	Не более  3,5 х 4,7 мм 
	 
	

	97.2
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 12 см
	 
	

	97.3
	для интраоперационного  промывания дистальной линзы  оптики только.
	 
	Наличие 
	 
	

	98
	Тубус  для использования с оптикой  30° и системой  для промывания линз, 
	1
	Наличие
	 
	

	98.1
	 размер   мм
	 
	Не более    3,5 х 4,7 мм
	 
	

	98.2
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 12 см
	 
	

	98.3
	 ,  для интраоперацонного  промывания дистальной линзы  оптики  только.
	 
	Наличие 
	 
	

	99
	Микропружинные ножницы по YASARGIL, штыкообразные, с прямыми лезвиями, 
	1
	наличие
	 
	

	99.1
	общая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	100
	Микропружинные ножницы по YASARGIL, штыкообразные, с загнутыми вверх лезвиями, 
	1
	наличие
	 
	

	100.1
	общая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	101
	Микро-пружинные ножницы по VANAS, стыкообразные, с прямым острием, 
	1
	наличие
	 
	

	101.1
	длина  см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	102
	Микро-пружинные ножницы по VANAS, стыкообразные, с загнутым вверх острием, 
	1
	наличие
	 
	

	102.1
	длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	103
	Диссектор, штыковидный, загнутый вниз,
	1
	Наличие 
	 
	

	103.1
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 11.5 см
	 
	

	104
	Диссектор, штыковидный, загнутый вниз, 
	1
	Наличие 
	 
	

	104.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 13.5 см
	 
	

	105
	Диссектор, штыковидный, загнутый вверх,
	1
	Наличие 
	 
	

	105.1
	 рабочая длина   см
	 
	Не более 11.5 см
	 
	

	106
	Диссектор, штыковидный, загнутый вверх, 
	1
	Наличие 
	 
	

	106.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 13.5 см
	 
	

	107
	Микро крючок, штыковидный, гладкий, 
	1
	Наличие 
	 
	

	107.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 11.5 см
	 
	

	108
	Микро крючок, штыковидный, гладкий, 
	1
	Наличие 
	 
	

	108.1
	рабочая длина  см
	 
	Не более 13.5 см
	 
	

	109
	Отсасывающая трубка, с захватывающей пластиной, LUER, дистальные отверстия, 
	2
	Наличие 
	 
	

	109.1
	внешний  диаметр   Шр., 
	 
	Не более 9 Шр
	 
	

	109.2
	длина   см
	 
	Не менее 15 см 
	 
	

	110
	Отсасывающая трубка, с захватывающей пластиной, LUER, дистальные отверстия, 
	2
	Наличие 
	 
	

	110.1
	внешний  диаметр   Шр., 
	 
	Не более 7 Шр
	 
	

	110.2
	длина   см
	 
	Не более 15 см
	 
	

	111
	Отсасывающая трубка, с захватывающей пластиной, LUER, дистальные отверстия, 
	2
	Наличие 
	 
	

	111.1
	внешний диаметр   Шр., 
	 
	Не более 5 Шр
	 
	

	111.2
	длина   см
	 
	Не более 15 см
	 
	

	112
	Удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением Lock, 
	2
	Наличие 
	 
	

	112.1
	диапазон захвата   мм 
	 
	Не менее от 4.8 мм до 12.5 мм
	 
	

	112.2
	операционный диапазон :  см 
	 
	Не менее 52 см 
	 
	

	112.3
	высота :  см 
	 
	Не менее  48 см 
	 
	

	112.4
	высотное и угловое регулирование по отношению к операционному столу 
	 
	Наличие 
	 
	

	112.5
	в комплекте: - ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом  для высотного и углового регулирования  сочлененного стенда,  - сочлененный стенд, усиленная версия, L- образный, с одним механическим центральным щарниром для всех пяти функций сустава,  с быстрозажимным соединением Lock (female) 
- захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами ,  с быстрозажимным соединением Lock (male)
	 
	Наличие 
	 
	

	113
	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и  биполярных коагуляционных пинцетов, 
	2
	Наличие 
	 
	

	113.1
	длина   см
	 
	Не менее  300 см
	 
	

	114
	Разборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, длина
	4
	Не менее 20 cм
	 
	

	114.1
	наружный диаметр
	 
	Не более 2.4 мм
	 
	

	114.2
	ширина  бранш  мм, 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	114.3
	дистально изогнуты °,  
	 
	Не более 45°,  
	 
	

	114.4
	рабочая длина  см,  
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	115
	Рабочая вставка, биполярные щипцы, 
	6
	Наличие 
	 
	

	115.1
	размер  мм,
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	115.2
	тонкие,   мм, 
	 
	Не более 1мм
	 
	

	115.3
	дистально угловые  ° ,  
	 
	Не менее 45° ,  
	 
	

	115.4
	длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	116
	Разборные  биполярные щипцы, с тонкими браншами, 
	2
	Наличие 
	 
	

	116.1
	размер   мм
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	116.2
	дистально изогнуты на   °,
	 
	Не менее 45°,
	 
	

	116.3
	ширина   мм,
	 
	Не менее 1 мм 
	 
	

	116.4
	рабочая длина   см,  
	 
	Не менее 20 см 
	 
	

	117
	Рабочая вставка, биполярные щипцы, 
	6
	Наличие 
	 
	

	117.1
	тонкие,   мм, 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	117.2
	 размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	117.3
	длина   см
	 
	Не менее 20 см 
	 
	

	117.4
	дистально угловые  ° ,
	 
	Не более 45° ,
	 
	

	118
	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов , 
	3
	Наличие 
	 
	

	118.1
	длина  см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	119
	Специальная смазка для кранов
	5
	Наличие
	 
	

	119.1
	Возможность применения для смазывания кранов эндоскопов
	 
	Наличие 
	 
	

	 
	Набор для микронейрохирургии, эндоскопической ассистенции БЕЗ ОПТИК!
	 
	 
	 
	

	120
	Отсасывающая кюретка-решето по CAPPABIANCA- de DIVITIIS, тупая,  с поворотным наконечником для трубки, с замком ЛЮЕР,   со стилетом
	2
	Наличие 
	 
	

	120.1
	внутр. диаметр  мм
	 
	Не менее 5 мм
	 
	

	120.2
	длина  см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	121
	Отсасывающая кюретка-решето по CAPPABIANCA- de DIVITIIS, тупая,  с поворотным наконечником для трубки, с замком ЛЮЕР,  со стилетом
	1
	Не менее 25 см
	 
	

	121.1
	внутр. диаметр  мм,
	 
	Не менее 6.5 мм
	 
	

	121.2
	длина  см
	 
	Не менее 25 мм
	 
	

	122
	Отсасывающая кюретка по CAPPABIANCA- de DIVITIIS, тупая, с замком ЛЮЕР,  со стилетом
	1
	Наличие 
	 
	

	122.1
	внутренний диаметр   мм
	 
	Не менее 5 мм 
	 
	

	122.2
	 кончик загнут на °,
	 
	Не менее 45*
	 
	

	122.3
	длина  см,
	 
	Не менее 25 см 
	 
	

	123
	Отсасывающая кюретка по CAPPABIANCA- de DIVITIIS, тупая,   с замком ЛЮЕР, со стилетом
	1
	Наличие 
	 
	

	123.1
	внутренний диаметр    мм
	 
	Не менее 7 мм
	 
	

	123.2
	длина  см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	123.3
	кончик загнут на °
	 
	Не менее 45*
	 
	

	124
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, вертикальная, внешний . 
	1
	Наличие 
	 
	

	124.1
	диаметр   мм,
	 
	Не менее 2.6 мм 
	 
	

	124.2
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 15 см 
	 
	

	125
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, горизонтальная, внешний ., 
	1
	Наличие 
	 
	

	125.1
	диаметр   мм
	 
	Не более 2.6 мм 
	 
	

	125.2
	рабочая длина  см
	 
	Не более 15 см
	 
	

	126
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, вертикальная, 
	1
	Наличие 
	 
	

	126.1
	внешний.диаметр   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	126.2
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	127
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, горизонтальная, 
	1
	Наличие 
	 
	

	127.1
	внешний.диаметр   мм, 
	 
	Не менее 5 мм
	 
	

	127.2
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	128
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, вертикальная,
	1
	Не менее 15 см
	 
	

	128.1
	 внешний.диаметр  мм, 
	 
	Не менее 7 мм
	 
	

	128.2
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	129
	Кольцевая кюретка, дистальный конец загнут, горизонтальная,
	1
	Не менее 15 см
	 
	

	129.1
	 внешний .диаметр   мм, 
	 
	Не менее 7 мм
	 
	

	129.2
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	 
	Микроинструменты для микрохирургии, хирургии основания Проф. Schroerer:
	 
	 
	 
	

	130
	Кюретка, прямая,  
	1
	Наличие 
	 
	

	130.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	130.2
	размер   мм,
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	130.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	131
	Кюретка, прямая,  
	1
	Наличие 
	 
	

	131.1
	размер  мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	131.2
	общая длина  см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	131.3
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	132
	Кюретка, 
	1
	Наличие 
	 
	

	132.1
	загнута вверх на    °, 
	 
	Не менее 45°,
	 
	

	132.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	132.3
	размер   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	132.4
	общая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	133
	Кюретка, 
	1
	Наличие 
	 
	

	133.1
	загнута вверх на  °,  
	 
	Не менее 45°,  
	 
	

	133.2
	размер   мм,
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	133.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	133.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	134
	Кюретка, 
	1
	Наличие 
	 
	

	134.1
	загнута вверх на   °,
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	134.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	134.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	134.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	135
	Кюретка, 
	1
	Наличие 
	 
	

	135.1
	загнута вверх на   °
	 
	Не менее 90°
	 
	

	135.2
	размер   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	135.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	135.4
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	136
	Кюретка, ложкообразная, круглая,  прямая, с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	136.1
	рабочая длина  см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	136.2
	ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм 
	 
	

	136.3
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	137
	Кюретка, ложкообразная, , прямая,  с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	137.1
	ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм 
	 
	

	137.2
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	137.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	138
	Кюретка, ложкообразная,   с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	138.1
	загнута на  °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	138.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	138.3
	ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм
	 
	

	138.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	139
	Кюретка, ложкообразная,   с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	139.1
	загнута на   °, 
	 
	Не менее  45°, 
	 
	

	139.2
	ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм 
	 
	

	139.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	139.4
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	140
	Кюретка, ложкообразная,  с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	140.1
	загнута на  °,
	 
	Не менее   90°,
	 
	

	140.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	140.3
	 ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм
	 
	

	140.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	141
	Кюретка, ложкообразная,    с круглой ручкой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	141.1
	загнута на   °,
	 
	Не менее  90°,
	 
	

	141.2
	ширина   мм
	 
	Не более 0.8 мм 
	 
	

	141.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	141.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	142
	Кюретка, прямая,  
	1
	Наличие 
	 
	

	142.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	142.2
	размер   мм,
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	142.3
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	143
	Кюретка, прямая,  
	1
	Наличие
	 
	

	143.1
	размер   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	143.2
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	143.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	144
	Кюретка , 
	1
	Наличие
	 
	

	144.1
	загнута вверх на   ° , 
	 
	Не менее   45° , 
	 
	

	144.2
	рабочая длина   cм, 
	 
	Не менее 10 см 
	 
	

	144.3
	размер   мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	144.4
	общая длина   cм
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	145
	Кюретка, 
	1
	Наличие
	 
	

	145.1
	загнута  вверх   на  °
	 
	Не менее  45°
	 
	

	145.2
	размер   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	145.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	145.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	146
	Кюретка, 
	1
	Наличие
	 
	

	146.1
	загнута вверх на  °,  
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	146.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см 
	 
	

	146.3
	размер   мм,
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	146.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	147
	Кюретка, 
	1
	Наличие
	 
	

	147.1
	загнута вверх  на  ° 
	 
	Не менее  90° 
	 
	

	147.2
	размер   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	147.3
	общая длина   см
	 
	Не более 23 см 
	 
	

	147.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 13 см
	 
	

	148
	Круглый нож, прямой °,
	1
	Наличие
	 
	

	148.1
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	148.2
	общая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	148.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 10 см
	 
	

	149
	Круглый нож, прямой °
	1
	Наличие
	 
	

	149.1
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	149.2
	общая длина   см
	 
	Не более 23 см 
	 
	

	149.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 13 см
	 
	

	150
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	150.1
	изогнут на   °,
	 
	Не менее 45°,
	 
	

	150.2
	ширина   мм,
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	150.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см 
	 
	

	150.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	151
	Круглый нож,  
	1
	Наличие
	 
	

	151.1
	изогнут на  °,
	 
	Не менее 45°,
	 
	

	151.2
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	151.3
	общая длина  см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	151.4
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	152
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	152.1
	изогнут на   °,
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	152.2
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	152.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	152.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	153
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	153.1
	изогнут на  °,  
	 
	Не менее 90°,  
	 
	

	153.2
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	153.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	153.4
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	154
	Круглый нож, прямой°, 
	1
	Наличие
	 
	

	154.1
	ширина   мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	154.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	154.3
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	155
	Круглый нож, прямой °,
	1
	Наличие
	 
	

	155.1
	 ширина   мм
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	155.2
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	155.3
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	156
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	156.1
	изогнут на  °,
	 
	Не менее 45°,
	 
	

	156.2
	ширина   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	156.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	156.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	157
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	157.1
	изогнут на  °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	157.2
	ширина   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	157.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	157.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	158
	Круглый нож,  
	1
	Наличие
	 
	

	158.1
	изогнут на    °,
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	158.2
	ширина   мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	158.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	158.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	159
	Круглый нож, 
	1
	Наличие
	 
	

	159.1
	изогнут на  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	159.2
	ширина   мм
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	159.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см  
	 
	

	159.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	160
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	160.1
	кончик загнут на  °,  
	 
	Не менее 15°, 
	 
	

	160.2
	ширина   мм,
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	160.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	160.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	161
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	161.1
	кончик загнут на  °,
	 
	Не менее 15°,
	 
	

	161.2
	ширина   мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	161.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	161.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	162
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	162.1
	кончик загнут на   °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	162.2
	ширина   мм, 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	162.3
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	162.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	163
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	163.1
	кончик загнут на  °, 
	 
	Не менее   45°, 
	 
	

	163.2
	ширина  мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	163.3
	общая длина  см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	163.4
	 рабочая длина  см
	 
	Не более 13 см
	 
	

	164
	Диссектор,  
	1
	Наличие 
	 
	

	164.1
	кончик загнут на  °, 
	 
	Не менее   90°, 
	 
	

	164.2
	ширина   мм,
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	164.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	164.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	165
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	165.1
	кончик загнут на  °,  
	 
	Не менее   90°,  
	 
	

	165.2
	ширина  мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	165.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	165.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	166
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	166.1
	кончик загнут на  °, 
	 
	Не менее   15°, 
	 
	

	166.2
	ширина   мм, 
	 
	Не более 0.5 мм 
	 
	

	166.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см 
	 
	

	166.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	167
	Диссектор, 
	1
	Наличие
	 
	

	167.1
	кончик загнут на  °,
	 
	Не менее  15°,
	 
	

	167.2
	ширина   мм,
	 
	Не более 0.5 мм
	 
	

	167.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см 
	 
	

	167.4
	  рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	168
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	168.1
	кончик загнут на    °, 
	 
	Не менее  45°, 
	 
	

	168.2
	 ширина   мм,
	 
	Не более 0.5 мм 
	 
	

	168.3
	общая длина   см 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	168.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	169
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	169.1
	кончик загнут на   °, 
	 
	Не менее    45°, 
	 
	

	169.2
	ширина   мм
	 
	Не более 0.5 мм
	 
	

	169.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см  
	 
	

	169.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	170
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	170.1
	кончик загнут на   °,
	 
	Не менее   90°,
	 
	

	170.2
	ширина   мм
	 
	Не более 0.5 мм 
	 
	

	170.3
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	170.4
	общая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	171
	Диссектор, 
	1
	Наличие 
	 
	

	171.1
	кончик загнут на  °, 
	 
	Не менее   90°, 
	 
	

	171.2
	ширина  мм, 
	 
	Не более 0.5 мм
	 
	

	171.3
	общая длина   см
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	171.4
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	 
	Низкопрофильные микроинструменты по GODANO:
	 
	 
	 
	

	172
	Микро захватывающие щипцы  , прямые , с гладкими браншами ,
	1
	Наличие 
	 
	

	172.1
	 диаметр    мм
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	173
	Микрозахватывающие щипцы , с гладкими браншами, 
	1
	Наличие 
	 
	

	173.1
	изгиб на  °  
	 
	Не менее 45°  
	 
	

	173.2
	рабочая длина    см
	 
	Не менее 11 см 
	 
	

	173.3
	диаметр    мм, 
	 
	Не более 1.0  мм
	 
	

	174
	Микро захватывающие щипцы , прямые , бранши с насечкой,  
	1
	Наличие 
	 
	

	174.1
	диаметр    мм 
	 
	Не более 1.0  мм 
	 
	

	175
	Микро ножницы, прямые , 
	1
	Наличие 
	 
	

	175.1
	рабочая длина   см 
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	175.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 1.0  мм 
	 
	

	176
	Микро ножницы ,  
	1
	Наличие 
	 
	

	176.1
	рабочая длина    cм
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	176.2
	изогнуты на   °
	 
	Не более  30°
	 
	

	176.3
	диаметр   мм ,   
	 
	Не более 1.0 мм 
	 
	

	177
	Микро ножницы ,   
	1
	Наличие 
	 
	

	177.1
	изогнуты на °
	 
	Не менее  60°
	 
	

	177.2
	рабочая длина   cм
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	177.3
	диаметр   мм , 
	 
	Не более 1.0  мм 
	 
	

	178
	Микрозахватывающие щипцы , прямые, с гладкими браншами, 
	1
	Наличие 
	 
	

	178.1
	рабочая длина см  
	 
	Не более 22 см 
	 
	

	178.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.2 мм
	 
	

	179
	Микро захватывающие щипцы , с гладкими браншами , 
	1
	Наличие 
	 
	

	179.1
	рабочая длина   см 
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	179.2
	изогнуты под  °  
	 
	Не менее 45°
	 
	

	179.3
	диаметр   мм , 
	 
	Не более 2.2 мм 
	 
	

	180
	Микрозахватывающие щипцы , прямые , бранши с насечкой , 
	1
	Наличие 
	 
	

	180.1
	диаметр   мм 
	 
	Не более 2.2 мм 
	 
	

	181
	Микро ножницы , прямые , 
	1
	Наличие 
	 
	

	181.1
	рабочая длина    cм
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	181.2
	диаметр    мм ,   
	 
	Не более 2.2 мм
	 
	

	182
	Микроножницы , 
	1
	Наличие 
	 
	

	182.1
	изгиб на   °  
	 
	Не более 30°  
	 
	

	182.2
	рабочая длина   см 
	 
	Не менее  11 см 
	 
	

	182.3
	 диаметр   мм,  
	 
	Не более 2.2 мм 
	 
	

	183
	Микроножницы ,   
	1
	Наличие 
	 
	

	183.1
	рабочая длина   см 
	 
	Не более 11 см 
	 
	

	183.2
	изгиб на    °
	 
	Не менее  60°
	 
	

	183.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.2 мм 
	 
	

	 
	Низкопрофильный штыковидный микроинструмент по Sepehrnia:
	 
	 
	 
	

	 
	Биполярные коагуляционные щипцы по Kassam:
	 
	 
	 
	

	 
	Костные выкусыватели:
	 
	 
	 
	

	184
	Костный выкусыватель,  
	1
	Наличие 
	 
	

	184.1
	вверх на   °, 
	 
	Не менее   60°, 
	 
	

	184.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	184.3
	рабочая длина  см
	 
	Не более 17 см
	 
	

	185
	Костный выкусыватель, 
	1
	Наличие 
	 
	

	185.1
	вверх на  ° , 
	 
	Не менее   60° , 
	 
	

	185.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	185.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 17 см
	 
	

	186
	Костный выкусыватель по KERRISON, 
	1
	Наличие 
	 
	

	186.1
	режущий  вперед вверх, под углом   °
	 
	Не менее    40°
	 
	

	186.2
	 размер  мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 
	

	186.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 17 см
	 
	

	187
	Костный выкусыватель по KERRISON, 
	1
	Наличие 
	 
	

	187.1
	режущий  вперед вверх, под углом   °
	 
	Не менее    40°
	 
	

	187.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	187.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 17 см 
	 
	

	188
	Костный выкусыватель,
	1
	Наличие 
	 
	

	188.1
	режущий  вниз на  ° , 
	 
	Не менее  60° , 
	 
	

	188.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	188.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 17 см
	 
	

	189
	Костный выкусыватель, 
	1
	Наличие 
	 
	

	189.1
	режущий  вперед вниз, под углом  °
	 
	Не менее  60°
	 
	

	189.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	189.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 17 см
	 
	

	190
	Костный выкусыватель,  
	1
	Наличие 
	 
	

	190.1
	режущий вниз, на   °,  
	 
	Не менее  60°,  
	 
	

	190.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	190.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 17 см
	 
	

	191
	Выкусыватель по KERRISON,   режущий насквозь, 
	2
	Наличие 
	 
	

	191.1
	направление вперед вверх на  °, 
	 
	Не менее 40°,
	 
	

	191.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	191.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 24 см
	 
	

	 
	Шпатели мозговые:
	 
	 
	 
	

	192
	Мозговой шпатель по CUSHING, выпуклый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	192.1
	 ширина  мм,
	 
	Не менее 11 и 13 мм
	 
	

	192.2
	длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	193
	Мозговой шпатель по CUSHING, выпуклый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	193.1
	ширина  мм, 
	 
	Не менее 15 и 18 мм
	 
	

	193.2
	длина  см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	194
	Мозговой шпатель по CUSHING, выпуклый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	194.1
	ширина  мм, 
	 
	Не менее 18 и 22 мм
	 
	

	194.2
	длина  см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	195
	Мозговой шпатель по OLIVECRONA, загнутый под углом с двух сторон, вогнутый, эластичный, 
	1
	наличие
	 
	

	195.1
	ширина  мм, 
	 
	Не менее 5 и 6 мм
	 
	

	195.2
	длина  см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	196
	Мозговой шпатель по OLIVECRONА, угловой с обеих сторон,  вогнутый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	196.1
	ширина мм,
	 
	Не менее 7 и 9 мм
	 
	

	196.2
	длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	197
	Мозговой шпатель по OLIVECRONА, угловой с обеих сторон,  вогнутый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	197.1
	ширина мм,
	 
	Не менее 11 и 13 мм
	 
	

	197.2
	длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	198
	Мозговой шпатель по OLIVECRONА, угловой с обеих сторон,  вогнутый, гнущийся
	1
	наличие
	 
	

	198.1
	ширина  мм,
	 
	Не менее 15 и 18 мм
	 
	

	198.2
	длина  см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	199
	Мозговой шпатель по OLIVECRONА, угловой с обеих сторон, вогнутый, гнущийся, 
	1
	наличие
	 
	

	199.1
	ширина   мм, 
	 
	Не менее  18 и 22 мм
	 
	

	199.2
	длина см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	200
	Пружинный крючок по YASARGIL, малый, для фиксации зажимом "бульдог" и крепления к покрытию, 
	5
	наличие
	 
	

	200.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 7 мм
	 
	

	200.2
	общая длина   см
	 
	Не менее 31 см
	 
	

	201
	Отсасывающая трубка, загнутая под углом, гнущаяся, с круглой рукояткой и отверстием регулировки потока, 
	1
	Наличие 
	 
	

	201.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 10 см
	 
	

	201.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	202
	Отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, 
	1
	Наличие 
	 
	

	202.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 11 см
	 
	

	202.2
	внешний диаметр   мм
	 
	Не более 4.5 мм
	 
	

	203
	Отсасывающая трубка по FISCH, с пластинкой, загнутая под углом, 
	1
	Наличие 
	 
	

	203.1
	внешний диаметр    мм, 
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	203.2
	рабочая длина  см
	 
	Не более 9 см
	 
	

	204
	Ретрактор по JANSEN, зубчатый 3 х 3,тупой, 
	1
	Наличие
	 
	

	204.1
	длина   см
	 
	Не менее 10 см 
	 
	

	205
	Микро-иглодержатель по DRAF, очень тонкий, бранши с алмазным покрытием, матовый, концы рукоятки глянцевые, 
	1
	Наличие
	 
	

	205.1
	длина   см
	 
	Не более 16.5 см
	 
	

	206
	Отсасывающий элеватор по CASTELNUOVO , тупой, плоский кончик  латерально отсасывающее отверстие  ,штыкообразно изогнут, с захватывающей пластиной, 
	1
	Наличие 
	 
	

	206.1
	размер  мм,
	 
	Не менее 3 мм x 1.8 мм
	 
	

	206.2
	длина   cм
	 
	Не более 21 см
	 
	

	207
	Биполярный ВЧ шнур для аппаратов   и  коагуляторов фирм Berchtold, Martin и Aesculap (новейшие модели),  
	1
	Наличие 
	 
	

	207.1
	длина   см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	208
	Биполярный ВЧ шнур с банановым переходником 2 х 4 мм для коагулятора , 
	2
	Наличие
	 
	

	208.1
	длина   см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	209
	Биполярный ВЧ шнур с банановым переходником 2 х 4 мм для коагуляторов фирм Karl Storz , Вircher, Bovie, Keymend, Mallis, Valleylab, Neomed и Bard, 
	1
	Наличие
	 
	

	209.1
	длина   см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	210
	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов фирм Valleylab и Bovie, 
	1
	Наличие
	 
	

	210.1
	длина   см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	 
	Микроинструменты по Mortini
	 
	 
	 
	

	 
	Вентрикулоскоп LOTTA
	 
	 
	 
	

	211
	Вентрикулоскоп по LOTTA с стержне-линзовой оптикой  ,  прямого видения  6°, 
	1
	Наличие
	 
	

	211.1
	внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 6.1 мм
	 
	

	211.2
	инструментальный канал  диаметр   мм, 
	 
	Не менее 2.9 мм
	 
	

	211.3
	с аспирационным и ирригационным  каналом   мм,
	 
	Не менее 1.6 мм 
	 
	

	211.4
	 рабочая длина   см, 
	 
	Не более 18 см 
	 
	

	211.5
	с ирригационным адаптером и встоенным стекловолоконным световодом,  
	 
	Наличие 
	 
	

	211.6
	широкоформатный,
	 
	Наличие 
	 
	

	211.7
	с угловым окуляром , 
	 
	Наличие 
	 
	

	211.8
	автоклавируемый, 
	 
	Наличие 
	 
	

	212
	Операционный тубус для вентрикулоскопа по LOTTA, 
	1
	Наличие
	 
	

	212.1
	внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 6.8 мм
	 
	

	212.2
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 13.3 мм
	 
	

	213
	Обтуратор для тубуса вентрикулоскопа 
	1
	Наличие
	 
	

	214
	Ножницы, одна бранша подвижна , острые , 
	1
	Наличие
	 
	

	214.1
	диаметр   мм,
	 
	Не более 1.3 мм
	 
	

	214.2
	 рабочая длина   см, 
	 
	Не более 30 см
	 
	

	214.3
	 металлическая рукоятка , без фиксатора  ,   
	 
	Наличие 
	 
	

	215
	Биопсийные щипцы ,  две бранши подвижны  ,
	1
	Наличие
	 
	

	215.1
	внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.0 мм 
	 
	

	215.2
	рабочая длина  см, 
	 
	Не более 30 см 
	 
	

	215.3
	 металлическая рукоятка без фиксатора ,  
	 
	Наличие 
	 
	

	216
	Щипцы для вентрикулостомии, 
	1
	Наличие
	 
	

	216.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.0  мм 
	 
	

	216.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 30 см 
	 
	

	216.3
	 металлическая рукоятка без фиксатора ,  
	 
	Наличие 
	 
	

	217
	Захватывающие щипцы с зубьями, 
	1
	Наличие
	 
	

	217.1
	диаметр    мм, 
	 
	Не более 2.0 мм 
	 
	

	217.2
	рабочая длина    см,   
	 
	Не более 30  см
	 
	

	217.3
	 металлическая рукоятка без фиксатора ,   
	 
	Наличие 
	 
	

	218
	Биопсийные щипцы, одна бранша подвижна, 
	1
	Наличие
	 
	

	218.1
	 диаметр   мм 
	 
	Не более 2.7 мм 
	 
	

	218.2
	рабочая длина   cм, 
	 
	Не более 30 см 
	 
	

	218.3
	 металлическая рукоятка без фиксатора ,  
	 
	Наличие 
	 
	

	219
	Биопсийные щипцы, гибкие, 
	1
	Наличие
	 
	

	219.1
	размер    мм, 
	 
	Не более 1.0 мм 
	 
	

	219.2
	длина    см
	 
	Не более 30 см
	 
	

	219.3
	с 2-мя подвижными браншами, 
	 
	Наличие 
	 
	

	220
	Щипцы для вентрикулостомии,  гибкие, 
	1
	Не более 1.0 мм
	 
	

	220.1
	диаметр   мм,
	 
	Не более 1.0 мм 
	 
	

	220.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 30 см 
	 
	

	221
	Инъекционная игла, гибкая, одноразовая
	1
	Наличие
	 
	

	221.1
	диаметр   мм,  
	 
	Не более 3.0 мм 
	 
	

	221.2
	длина   см,
	 
	Не менее 45 см 
	 
	

	222
	Инъекционная канюля, 
	1
	Наличие 
	 
	

	222.1
	размер   Шр. 
	 
	Не более 5 Шр
	 
	

	222.2
	длина см 
	 
	Не менее 30 см
	 
	

	223
	Коагуляционный электрод, биполярный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	223.1
	длина   см
	 
	Не менее 30 с м
	 
	

	223.2
	размер  Шр.
	 
	Не более 5 Шр
	 
	

	224
	Адаптор, автоклавируемый, позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях
	1
	наличие
	 
	

	225
	Балонный катетер,   стерильный , одноразовый , 
	3
	Наличие
	 
	

	225.1
	внешний диаметр    мм
	 
	Не более 0.7 мм 
	 
	

	225.2
	длина    cм
	 
	Не менее 40 см  
	 
	

	225.3
	упаковка
	 
	Не менее 10 штук/ упак
	 
	

	226
	Баллонный катетер, стерильные, одноразовые, 
	5
	Наличие 
	 
	

	226.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 1.0 мм 
	 
	

	226.2
	длина  см, 
	 
	Не менее 40 см 
	 
	

	226.3
	объем   мл
	 
	Не менее 0.20 мл
	 
	

	226.4
	упаковка
	 
	Не менее 10 шт./уп.
	 
	

	227
	Стабилизирующая система, автоклавируемая, с соединителем  SLock,  состоящая из: 
	1
	Наличие
	 
	

	227.1
	 - ротационный цоколь для крепления на операционном столе , для использования с европейскими и американскими стандартными рельсами  , с латеральным крепежным элементом  для высотного и углового регулирования шарнирного кронштейна   , 
	 
	Ротационный
	 
	

	227.2
	 - шарнирный кронштейн, усиленная версия, прямой , с одним механическим центральным зажимом для всех пяти шарнирных функций сустава,  с фиксатором SLock (female) , 
	 
	5 функций
	 
	

	227.3
	 - высота    см, 
	 
	Не менее 30 см
	 
	

	227.4
	 - операционный диапазон   см,
	 
	Не менее 37 см
	 
	

	227.5
	 - зажимная бранша, металлическая , с аксиальным вводом , для использования с инструментом и тубусами эндоскопов,  с крепежным замком SLock (male)
	 
	Наличие
	 
	

	227.6
	 - зажимной диапазон от   мм
	 
	Не менее от 4.8 до  12.5 мм
	 
	

	 
	Базовый набор для трансназальной хирургии гипофиза и основания черепа на основе набора по Gaab с дополнениями.
	 
	 
	 
	

	228
	Титановое зеркало по GAAB, с черным напылением, для трансназальных операций,  может использоваться с кронштейном, 
	1
	Наличие 
	 
	

	228.1
	MR-совместимость
	 
	Наличие 
	 
	

	228.2
	длина мм,
	 
	Не менее 70 мм x 14 мм
	 
	

	228.3
	состоит из:
 - Титановое зеркало по GAAB
 - обтюратор
	 
	Наличие 
	 
	

	229
	Титановое зеркало по GAAB,  с черным напылением, для трансназальных операций, может использоваться с кронштейном, 
	1
	Наличие 
	 
	

	229.1
	MR-совместимость,
	 
	Наличие 
	 
	

	229.2
	длина  мм, 
	 
	Не менее 80 мм x 14 мм
	 
	

	229.3
	состоит из:
 - Титановое зеркало по GAAB
 - обтюратор
	 
	Наличие 
	 
	

	230
	Титановое зеркало по GAAB,  с черным напылением, для трансназальных операций,  может использоваться с кронштейном, 
	1
	Наличие 
	 
	

	230.1
	MR-совместимость,
	 
	Наличие 
	 
	

	230.2
	длина  мм,
	 
	Не менее 90 мм x 14 мм 
	 
	

	230.3
	состоит из:
 - Титановое зеркало по GAAB
 - обтюратор
	 
	Наличие 
	 
	

	231
	Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, с рамкой- фиксатором, 
	1
	Наличие 
	 
	

	231.1
	длина   cм, 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	231.2
	размер крыльев мм
	 
	Не менее 55 мм
	 
	

	232
	Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, с рамкой- фиксатором,  
	1
	Наличие 
	 
	

	232.1
	длина  cм, 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	232.2
	размер крыльев   мм
	 
	Не менее 65мм 
	 
	

	233
	Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, с рамкой- фиксатором,  
	1
	Наличие 
	 
	

	233.1
	длина   cм, 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	233.2
	размер крыльев  мм
	 
	Не менее 75 мм
	 
	

	234
	Оптика стержне-линзовая,  
	1
	Наличие
	 
	

	234.1
	прямого видения   °, 
	 
	Не более 0°, 
	 
	

	234.2
	крупноформатная, угол обзора °, 
	 
	Не менее 90 °, 
	 
	

	234.3
	диаметр    мм, 
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	234.4
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	234.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	234.6
	окуляр и соединение световода проксимально загнуты под углом  °, 
	 
	Не менее 45 °, 
	 
	

	234.7
	со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 
	 
	

	235
	Оптика стержне-линзовая  
	1
	Наличие
	 
	

	235.1
	передне-бокового видения  °, 
	 
	Не более 30 ° 
	 
	

	235.2
	крупноформатная, угол обзора   ° 
	 
	Не менее 90 ° 
	 
	

	235.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 
	

	235.4
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	235.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	235.6
	окуляр и соединение световода проксимально загнутые   ° 
	 
	Не менее 45 ° 
	 
	

	235.7
	со встроенным стекловолоконным световодом.  
	 
	Наличие 
	 
	

	236
	Оптика стержне-линзовая, 
	1
	Наличие
	 
	

	236.1
	передне-бокового видения  °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	236.2
	крупноформатная, угол обзора  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	236.3
	 диаметр   мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 
	

	236.4
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	236.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	236.6
	с угловым окуляром, 
	 
	Наличие 
	 
	

	236.7
	со встроенным стекловолоконным световодом, 
	 
	Наличие 
	 
	

	237
	Тубус для промывания, используется с оптикой  прямого видения 0 ° и интраоперационной системой промывания дистальных линз эндоскопа 
	1
	Наличие 
	 
	

	237.1
	диаметр    мм, 
	 
	Не более 4.8 мм
	 
	

	237.2
	длина   см 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	238
	Тубус для промывания, используется с оптикой передне-бокового видения 30° и интраоперационной системой промывания дистальных линз эндоскопа
	1
	Наличие 
	 
	

	238.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 4.8 см
	 
	

	238.2
	длина   см 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	239
	Тубус для промывания, используется с оптикой прямого видения и интраоперационной системой промывания дистальных линз эндоскопа.
	1
	Наличие 
	 
	

	239.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 4.8 мм
	 
	

	239.2
	длина   см, 
	 
	Не более 18 см
	 
	

	240
	Оптика стержне-линзовая, прямого видения  0°,  
	1
	Наличие 
	 
	

	240.1
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 2.7 мм 
	 
	

	240.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 20 см 
	 
	

	240.3
	с наклонным угловым окуляром.
	 
	Наличие 
	 
	

	240.4
	со встроенным фиброоптический световодом.  
	 
	Наличие 
	 
	

	241
	Оптика стержне-линзовая,  
	1
	Наличие 
	 
	

	241.1
	передне-бокового видения °, 
	 
	Не более 30°, 
	 
	

	241.2
	с отклоненным угловым  окуляром    °. 
	 
	Не менее 45°. 
	 
	

	241.3
	диаметр    мм,  
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	241.4
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 20 см 
	 
	

	241.5
	со встроенным фиброоптическим световодом. 
	 
	Наличие 
	 
	

	242
	Оптика стержне-линзовая,  
	1
	Наличие
	 
	

	242.1
	бокового видения  °,    
	 
	Не менее 70°,  
	 
	

	242.2
	крупноформатная,  угол обзора  °,  
	 
	Не менее 90 °,  
	 
	

	242.3
	диаметр  мм, 
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	242.4
	длина   cм, 
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	242.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	242.6
	с угловым окуляром, 
	 
	Наличие 
	 
	

	242.7
	со встроенным стекловолоконным световодом
	 
	Наличие 
	 
	

	243
	Оптика стержне-линзовая,  
	1
	Наличие
	 
	

	243.1
	передне-бокового видения  °, 
	 
	Не более 45°, 
	 
	

	243.2
	крупноформатная, угол обзора  °, 
	 
	Не менее 90 °, 
	 
	

	243.3
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 2.7 мм
	 
	

	243.4
	длина   см, 
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	243.5
	автоклавируемая, 
	 
	Наличие 
	 
	

	243.6
	с угловым окуляром,
	 
	Наличие 
	 
	

	243.7
	 со встроенным стекловолоконным световодом, 
	 
	Наличие 
	 
	

	244
	Ирригационный тубус для использования с оптикой 0 град и с интраоперационной системой  промывки  линз оптики , 
	1
	Наличие 
	 
	

	244.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 3.8 мм
	 
	

	244.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	245
	Ирригационный тубус для использования с   оптикой 30 град и с интраоперационной  системой промывания дистальных  линз оптики, 
	1
	Наличие 
	 
	

	245.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 3.8 мм
	 
	

	245.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	246
	Промывающий тубус, используется с оптикой бокового видения 70°  и интраоперационной  промывающей системой для дистальных линз оптики, 
	1
	Наличие 
	 
	

	246.1
	внешний диаметр    мм, 
	 
	Не более 3.8 мм
	 
	

	246.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	247
	Ножницы, малые, очень тонкие, загнутые вверх, 
	1
	Наличие 
	 
	

	247.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	248
	Ножницы, малые, очень тонкие, прямые, 
	1
	Наличие 
	 
	

	248.1
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	249
	Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами,  прямые, 
	1
	Наличие 
	 
	

	249.1
	диаметр    мм,
	 
	Не более 4 мм 
	 
	

	249.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	250
	Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами,  прямые, 
	1
	Наличие 
	 
	

	250.1
	диаметр    мм,
	 
	Не более 2.5 мм
	 
	

	250.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см 
	 
	

	251
	Разборная  кюретка, ложкообразная, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие
	 
	

	251.1
	изгибаемая под углом  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	251.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 4.5 мм 
	 
	

	251.3
	длина  см, 
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	251.4
	состоит из: 
- металлическая рукоятка, без фиксатора
- пружина для рукоятки
-  внешняя трубка с рабочей вставкой
	 
	Наличие 
	 
	

	252
	Разборная  кюретка, ложкообразная, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие 
	 
	

	252.1
	изгибаемая под углом  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	252.2
	размер   мм,
	 
	Не более 3.5 мм
	 
	

	252.3
	 длина   см, 
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	252.4
	состоит из: 
- металлическая рукоятка, без фиксатора
-  пружина для рукоятки 
- внешняя трубка с рабочей вставкой
	 
	Наличие 
	 
	

	253
	Разборная  кольцевая кюретка, круглая, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие
	 
	

	253.1
	изгибаемая под углом  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	253.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 3.8 мм
	 
	

	253.3
	длина   см, 
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	253.4
	состоит из: 
- металлическая рукоятка, без фиксатора
- пружина для рукоятки 
-  внешняя трубка с рабочей вставкой
	 
	Наличие 
	 
	

	254
	Разборная  кольцевая кюретка, круглая, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, 
	1
	Наличие
	 
	

	254.1
	изгибаемая под углом  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	254.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 4.8 мм
	 
	

	254.3
	длина   см, 
	 
	Не более 20 см
	 
	

	254.4
	состоит из: 
- металлическая рукоятка, без фиксатора
- пружина для рукоятки
-  внешняя трубка с рабочей вставкой
	 
	Наличие 
	 
	

	255
	Костный выкусыватель по KERRISON, фиксированный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	255.1
	режущий вперед вверх на   °, 
	 
	Не менее 40 °, 
	 
	

	255.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	255.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	256
	Костный выкусыватель по KERRISON, фиксированный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	256.1
	режущий вперед вниз на  °,
	 
	Не менее 40°,
	 
	

	256.2
	 размер  мм 
	 
	Не более 3 мм  
	 
	

	256.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	257
	Выкусыватель по KERRISON, фиксированный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	257.1
	режущий вперед вверх на  ° , 
	 
	Не менее 40° , 
	 
	

	257.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	257.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	258
	Костный выкусыватель по KERRISON, фиксированный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	258.1
	режущий вперед вниз на  °, 
	 
	Не менее 40°, 
	 
	

	258.2
	размер мм 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	258.3
	рабочая длина   см
	 
	Не более 18 см
	 
	

	259
	Пинцет по JANSEN, штыковой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	259.1
	длина   см
	 
	Не менее 16.5 см 
	 
	

	260
	Пинцет по YASARGIL, для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые, штыкообразный, 
	1
	Наличие 
	 
	

	260.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	260.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	261
	Пинцет по YASARGIL, для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые,  штыкообразный, 
	1
	наличие
	 
	

	261.1
	диаметр   мм,
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	261.2
	длина   см
	 
	Не более 20 см 
	 
	

	262
	Биполярный коагуляционный пинцет с внешней изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, используется с биполярныи ВЧ-шнуром 
	1
	Наличие 
	 
	

	262.1
	ширина кончиков   мм, 
	 
	Не более 0.7 мм 
	 
	

	262.2
	длина   см, 
	 
	Не более 23 см
	 
	

	263
	Биполярный коагуляционный пинцет, изолированный, штыкообразный, тупой, 
	1
	Наличие
	 
	

	263.1
	кончик   загнут вверх мм 
	 
	Не более 1 мм
	 
	

	263.2
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	264
	Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока,    с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	264.1
	конец загнут вверх под углом   ° 
	 
	Не менее 90° 
	 
	

	264.2
	диаметр   мм,
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	264.3
	длина   см
	 
	Не менее 25 см 
	 
	

	265
	Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока,   с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	265.1
	конец загнут вниз под углом  ° 
	 
	Не менее 90° 
	 
	

	265.2
	диаметр   мм,
	 
	Не более 5 мм 
	 
	

	265.3
	длина   см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	266
	Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель,  с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	266.1
	конец загнут вверх  под углом  ° 
	 
	Не менее 45° 
	 
	

	266.2
	размер   мм,
	 
	Не более 3 мм 
	 
	

	266.3
	длина  см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	267
	Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель,  с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	267.1
	 конец загнут вниз под углом  ° 
	 
	Не менее 45° 
	 
	

	267.2
	размер   мм
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	267.3
	длина   см
	 
	Не более 25 см
	 
	

	268
	Элеватор, острый, плоский длинный шпатель с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	268.1
	 конец загнут вверх,  под углом  ° 
	 
	Не более 15°
	 
	

	268.2
	размер   мм
	 
	Не более 1.5 мм
	 
	

	268.3
	длина   см
	 
	Не менее 25 см
	 
	

	269
	Элеватор, острый, плоский длинный шпатель,  с круглой рукояткой, 
	1
	Наличие 
	 
	

	269.1
	конец загнут вниз, под углом  ° 
	 
	Не более 15° 
	 
	

	269.2
	размер   мм,
	 
	Не более 1.5 мм
	 
	

	269.3
	длина   см
	 
	Не более 25 см
	 
	

	270
	Биполярный электрод, носовой, 
	1
	Наличие
	 
	

	270.1
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 10 см
	 
	

	271
	Коагуляционная отсасывающая трубка,  угловая
	1
	Наличие 
	 
	

	271.1
	 внешний диаметр   мм,
	 
	Не более 3.5 мм
	 
	

	271.2
	рабочая длина   см,
	 
	Не более 17 см
	 
	

	272
	Отсасывающая трубка по FERGUSON-CASTELNUOVO  без отверстия регулировки потока, со стилетом, с замком ЛЮЕР, 
	1
	Наличие 
	 
	

	272.1
	диаметр   мм
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	272.2
	рабочая длина   см, 
	 
	Не более 15 см
	 
	

	273
	Биполярный отсасывающий коагулятор, для ларингоскопии/ медиастиноскопии, прямой
	1
	Наличие
	 
	

	273.1
	рабочая длина   см, 
	 
	Не менее 26 см
	 
	

	274
	Отсасывающая трубка,  загнутая под углом, гнущаяся, с круглой рукояткой и отверстием регулировки потока, 
	1
	Наличие
	 
	

	274.1
	диаметр   мм,
	 
	Не более 2 мм 
	 
	

	274.2
	рабочая длина   см
	 
	Не более 13 см
	 
	

	275
	Вставка щипцов биполярная,   аксиально закрывающаяся,
	2
	Наличие
	 
	

	275.1
	дистально изогнута на   °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	275.2
	размер    мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	275.3
	длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	276
	Рабочая вставка-щипцы по ТАN, биполярная,
	1
	Наличие
	 
	

	276.1
	 размер   мм, 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	276.2
	длина    см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	277
	Захватывающий зажим держателя, универсальный,  с быстрым соединением  (male) к держателю
	1
	Наличие 
	 
	

	277.1
	захватывающий диапазон от  мм,
	 
	Не менее 0 до 18 мм
	 
	

	278
	Скальпель по de DIVITIIS-CAPPABIANCA с телесклпическим лезвием, состоит из:
 - рукоятка
- внешняя трубка
- микро-нож, серповидный
	1
	Наличие
	 
	

	279
	Скальпель по de DIVITIIS- CAPPABIANCA, с выдвижным лезвием, состоящий из: 
-  рукоятка
- тубус
- микронож, остроконечный
	2
	Наличие
	 
	

	280
	Монополярный ВЧ шнур для аппаратов
	2
	Наличие 
	 
	

	280.1
	с переходником  
	 
	Не менее 5 мм 
	 
	

	280.2
	длина  см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	 
	Набор для хирургии шейного/поясничного отделов позвоночника задним доступом EasyGO по Gaab-Oertel.
	 
	 
	 
	

	281
	Пункционная игла, длинная,  
	1
	Наличие 
	 
	

	281.1
	с отверстием для проволочного проводника   мм 
	 
	Не более 1.4 мм
	 
	

	281.2
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 1.7 мм
	 
	

	281.3
	рабочая длина  см,
	 
	Не менее 18 см
	 
	

	282
	Проволочный проводник ,нестерильный, 10 шт./упак.
	1
	Наличие 
	 
	

	282.1
	 диаметр  мм, 
	 
	Не более 1.2 мм
	 
	

	282.2
	длина   мм, 
	 
	Не менее 310 мм
	 
	

	283
	Расширяющая гильза,  градуированная, 
	1
	Наличие 
	 
	

	283.1
	внеш.диам.   мм, 
	 
	Не более 5.2 мм
	 
	

	283.2
	внутренн.диаметр    мм,
	 
	Не менее 5.1 мм
	 
	

	283.3
	длина   см,
	 
	Не менее 23 см
	 
	

	284
	Расширяющая гильза,градуированная,  для использования с троакаром 
	1
	Наличие 
	 
	

	284.1
	внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 8.9 мм
	 
	

	284.2
	 внутренний диаметр  мм, 
	 
	Не менее 5.3 мм
	 
	

	284.3
	длина   см
	 
	Не менее 21 см
	 
	

	285
	Расширяющая гильза,градуированная, для использования с троакаром  
	1
	Наличие 
	 
	

	285.1
	 внешний диаметр   мм, 
	 
	Не более 12.7 мм
	 
	

	285.2
	внутренний диаметр   мм, 
	 
	Не менее 9.7 мм
	 
	

	285.3
	длина   см, 
	 
	Не менее 19 см
	 
	

	286
	Расширяющая гильза, градуированная,  для использования с троакаром  
	1
	Наличие 
	 
	

	286.1
	внутренний  диаметр  мм, 
	 
	Не менее 12.9 мм
	 
	

	286.2
	внешний  диаметр    мм, 
	 
	Не более 14.9 мм
	 
	

	286.3
	длина   см,
	 
	Не менее 17 см
	 
	

	287
	Расширяющая гильза,  градуированная,  для использования с троакаром 
	1
	Наличие 
	 
	

	287.1
	внешний диаметр   мм,
	 
	Не более 16.9 мм
	 
	

	287.2
	внутренний  диаметр  мм, 
	 
	Не менее 15.1 мм
	 
	

	287.3
	длина  см,
	 
	Не более 15 см
	 
	

	288
	Расширяющая гильза,градуированная  для использования с троакаром  
	1
	Наличие 
	 
	

	288.1
	внутренний  диаметр  мм, 
	 
	Не менее 17.1 мм
	 
	

	288.2
	 внешний  диаметр  мм, 
	 
	Не более 18.9 мм
	 
	

	288.3
	длина  см, 
	 
	Не менее 14 см
	 
	

	289
	Расширяющая гильза, градуированная, для использования с троакаром  
	1
	Наличие 
	 
	

	289.1
	внешний  диаметр    мм, 
	 
	Не менее 20.9 мм
	 
	

	289.2
	внутренний диаметр   мм, 
	 
	Не менее 19 мм
	 
	

	289.3
	длина  см, 
	 
	Не более 13 см
	 
	

	290
	Вставка по EASYGO,  для использования с соответствующим  трокаром и специальной оптикой оптикой 
	1
	Наличие 
	 
	

	290.1
	диаметр  мм , 
	 
	Не менее 15 мм
	 
	

	291
	Трокар по EASYGO  ,для использования с    соответствующими вставками    и  специальной оптикой
	1
	Наличие 
	 
	

	291.1
	 диаметр  мм , 
	 
	Не более 15 мм
	 
	

	291.2
	рабочая длина    мм,
	 
	Не менее 70 мм
	 
	

	292
	Вставка по EASYGO ,   для использования с соответствующим трокаром и специальной оптикой , Вставка перемещается внутри троакара
	1
	Наличие 
	 
	

	292.1
	диаметр   мм ,
	 
	Не более 15 мм 
	 
	

	293
	Специальный  спинальный  трокар , 
	1
	Наличие 
	 
	

	293.1
	диаметр   мм , 
	 
	Не менее 19 мм
	 
	

	293.2
	рабочая длина   мм
	 
	Не менее 74 см
	 
	

	293.3
	 для использования с  перемещаемой по периметру трокара  вставкой и  соответствующей угловой оптикой
	 
	Наличие 
	 
	

	294
	Специальная  паремещаемая в тубусе спинального трокара по перимеру трокара вставка,   для использования со специальным спинальным трокаром и соответствующей угловой оптикой 
	1
	Наличие 
	 
	

	294.1
	диаметр   мм ,
	 
	Не менее 19 мм
	 
	

	295
	Вставка по EASYGO, для использования с соответствующим троакаром  и специальной оптикой , перемещается внутри троакара
	1
	Не более 19 мм
	 
	

	295.1
	диаметр   мм, 
	 
	Не более 19 мм 
	 
	

	296
	Специальный  спинальный трокар , для использования с  перемещаемой по периметру  трокара вставкой и  соответствующей угловой оптикой
	1
	Наличие 
	 
	

	296.1
	диаметр   мм , 
	 
	Не менее 23 мм
	 
	

	296.2
	рабочая длина    мм,
	 
	Не менее 76 мм
	 
	

	297
	Специальная  паремещаемая в тубусе спинального трокара по перимеру трокара вставка,  для использования со специальным спинальным трокаром и соответствующей угловой оптикой 
	1
	Наличие 
	 
	

	297.1
	диаметр мм
	 
	Не менее  23 мм 
	 
	

	298
	Вставка по EASYGO,  для использования с соответствующим троакаром  и специальной оптикой , перемещается внутри троакара
	1
	Наличие 
	 
	

	298.1
	диаметр  мм,
	 
	Не более   23 мм,
	 
	

	299
	Спинальный  тубус оптики по EasyGO, для использсования со специальной оптикой
	1
	Наличие
	 
	

	300
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения  °, 
	1
	Не более 30°, 
	 
	

	300.1
	окуляр под углом   ° ,
	 
	Не менее 45° ,
	 
	

	300.2
	 диаметр   мм, 
	 
	Не более 4 мм, 
	 
	

	300.3
	длина    cм, 
	 
	Не более 9.5 cм, 
	 
	

	300.4
	для использования с  системой простого доступа 
	 
	Наличие 
	 
	

	300.5
	 автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом
	 
	Наличие 
	 
	

	301
	Оптика стержне-линзовая, передне-бокового видения   °, 
	1
	Не менее 30°
	 
	

	301.1
	с окуляром под углом   ° ,
	 
	Не более 45° ,
	 
	

	301.2
	 диаметр    мм, 
	 
	Не более 4 мм, 
	 
	

	301.3
	длина   cм,   
	 
	Не менее 12 cм
	 
	

	301.4
	для использования с  системой по EasyGO
	 
	Наличие 
	 
	

	301.5
	автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом
	 
	Наличие 
	 
	

	302
	Выкусыватель по KERRISON, не режущий насквозь, 
	1
	Наличие 
	 
	

	302.1
	направление вперед вверх на   °, 
	 
	Не менее 90°,
	 
	

	302.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 2 мм
	 
	

	302.3
	рабочая длина  см
	 
	Не менее 24 см
	 
	

	303
	Выкусыватель по KERRISON, не режущий насквозь, 
	1
	Наличие 
	 
	

	303.1
	направление вперед вверх на  °, 
	 
	Не менее 90°, 
	 
	

	303.2
	размер   мм, 
	 
	Не более 4 мм
	 
	

	303.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 24 см
	 
	

	304
	Носовой пинцет по GRUENWALD, штыкообразный,
	1
	Наличие 
	 
	

	304.1
	 длина   см
	 
	Не более 20 см
	 
	

	305
	Диссектор , дистально суженный,  штыкообразно изогнут, 
	1
	Наличие
	 
	

	305.1
	рабочая длина    см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	306
	Нервный крючок,   штыкообразно изогнут
	1
	Наличие 
	 
	

	306.1
	дистальная ширина   мм 
	 
	Не более 3 мм
	 
	

	306.2
	рабочая длина    см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	307
	Крючок для нервов,  штыковидно изогнутый, 
	1
	Наличие 
	 
	

	307.1
	дистальный кончик  мм,
	 
	Не более 5 мм
	 
	

	307.2
	рабочая длинна   см
	 
	Не менее 15 см
	 
	

	308
	Кюретка, маленькая, штыковидная, 
	2
	Наличие
	 
	

	308.1
	дистальный конец загнут на   °, 
	 
	Не менее 45°, 
	 
	

	308.2
	размер  мм, 
	 
	Не более 2,7 х 4 мм
	 
	

	308.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 20 см
	 
	

	309
	Выкусыватель усиленный с контролем   передачи усилия резания на браншах, режущий насквозь, 
	1
	Наличие 
	 
	

	309.1
	загнутый под углом вверх на  °, 
	 
	Не менее  15°, 
	 
	

	309.2
	ширина разреза   мм, 
	 
	Не менее 3.4 мм 
	 
	

	309.3
	рабочая длина   см
	 
	Не менее 13 см 
	 
	

	310
	Рабочая вставка-щипцы, биполярные, тонкие, 
	1
	Наличие
	 
	

	310.1
	размер мм 
	 
	Не более 1 мм 
	 
	

	310.2
	 дистально загнутые на  °
	 
	Не более 30°
	 
	

	311
	Держатель эндоскопа, усиленная версия, только, L-образный, с одним  механическим центральным шарниром для всех пяти шарнирных функций,     с крепежным соединением (female)
	1
	Наличие
	 
	

	311.1
	операционный диапазон :   см
	 
	Не менее 52 см
	 
	

	311.2
	длина :  см 
	 
	Не менее 48 см 
	 
	

	312
	Радиальное крепление, для операционного стола с латеральным захватывающим элементом для высотного и углового регулирования держателя 
	1
	Наличие
	 
	

	313
	Высокочастотный электрохирургический аппарат  для моно и биполярных режимов коагуляции, резания и вапоризации и монополярной резектоскопии
	1
	Наличие
	 
	

	313.1
	 - со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную
	 
	Наличие 
	 
	

	313.2
	 - номинальная частота   кГц
	 
	Не менее 350 кГц
	 
	

	313.3
	 - максимальная мощность аппарата: Вт
	 
	не менее : 370 Вт
	 
	

	313.4
	 - мощность в моно полярном режиме : Вт
	 
	не менее : 300 Вт
	 
	

	313.5
	 - мощность в би полярном режиме: Вт
	 
	не менее : 120 Вт
	 
	

	313.6
	 - автоматический контроль выходного напряжения
	 
	Наличие
	 
	

	313.7
	 - режим импульсной модуляции выходного напряжения
	 
	Наличие
	 
	

	313.8
	 - режим контроля плотности дуги
	 
	Наличие
	 
	

	313.9
	 - цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее
	 
	Наличие
	 
	

	313.10
	 - режим контроля нейтрального электрода
	 
	Наличие
	 
	

	313.11
	 - режим автоматического самотестирования с выдачей кода ошибки
	 
	Наличие
	 
	

	313.12
	 - энергопотребление  Вт
	 
	не более: 1000 Вт
	 
	

	313.13
	В комплекте:
- силовой блок
- кабель управления
- сетевой кабель
	 
	Наличие
	 
	

	314
	Двойная педаль для  HF коагулятора   
	1
	Наличие 
	 
	

	315
	Биполярный кабель для резектоскопа, с комбинированным высокочастотным моно - би разъемом  
	1
	Наличие 
	 
	

	315.1
	длина см
	 
	Не менее 300 см
	 
	

	316
	Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, для  ВЧ аппаратов  , длина  см 
	1
	Не менее 300 см
	 
	

	317
	Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов,  для использования с коагулятором до 350 Вт
	1
	Наличие
	 
	

	317.1
	 длина 
	 
	Не менее 500 см,
	 
	

	318
	Набор для фильтрации газа для лапароскопии. Состоит из фильтра и шланга   с замком LUER мужским. Для использования с трокаром   при образовании задымления. 
	1
	Наличие 
	 
	

	318.1
	Материал корпуса - полипропилен,
	 
	Наличие 
	 
	

	318.2
	фильтрующий материал ULPA/Сarbon, 
	 
	Наличие 
	 
	

	318.3
	скорость потока при 15 мм.рт.ст. регулируемая с помощью ролика   : 
	 
	Не менее 16 л/мин
	 
	

	318.4
	эффективность фильтрации  мкр
	 
	Не более 0,027 мкр
	 
	

	318.5
	Стерильно
	 
	Наличие 
	 
	

	318.6
	упаковка
	 
	Не менее 10 шт./уп.
	 
	

	319
	Нейтральный электрод, одноразовый, без соединительного шнура   
	4
	Не менее    50 шт/упак. 
	 
	

	319.1
	контактная поверхность разделена на   части,
	 
	Не менее 2-х частей 
	 
	

	319.2
	 контактная поверхность, кв.см,
	 
	Не менее  A = 169 кв.см
	 
	

	319.3
	 используется с коагулятором мощностью  до  Вт,
	 
	Не менее     350 Вт,
	 
	

	320
	Пневматический держатель для нейрохирургии, кардиохирургии, микрохирургии, общей хирургии, комплект
	1
	Наличие 
	 
	

	320.1
	Позволяет плавно фиксировать и жестко удерживать как мозговые шпатели  , так и другие  инструменты и эндоскопы в тубусах  (жесткие и гибкие)
	 
	Наличие 
	 
	

	320.2
	Длина руки (рабочая длина ), мм 
	 
	Не менее 650 мм
	 
	

	320.3
	Количество пневматических шарниров
	 
	Не менее 5 шт.
	 
	

	320.4
	Максимальная нагрузка , кг
	 
	Не менее 2 кг
	 
	

	320.5
	Вес , кг 
	 
	Не более 6 кг
	 
	

	320.6
	Адаптер к операционному столу
	 
	Наличие 
	 
	

	320.7
	Количество осевых шарниров адаптера - 
	 
	Не менее 3 - х
	 
	

	320.8
	Количество скользящих шарниров адаптера 
	 
	Не менее 1-го
	 
	

	320.9
	Вес адаптера , кг
	 
	Не более 6 кг
	 
	

	320.10
	Состоит из:
	 
	 
	 
	

	320.11
	 - рука с адептером к операционному столу
	 
	Наличие 
	 
	

	320.12
	 - универсальный адаптер   мм
	 
	Не менее 10-15 мм
	 
	

	320.13
	 - универсальный адаптер   мм
	 
	Не менее 5 - 10 мм
	 
	

	320.14
	 - педиатрический универсальный адаптер 10-15 мм
	 
	Не менее 10-15 мм
	 
	

	320.15
	 - адаптер для фиброскопов 
	 
	Наличие 
	 
	

	320.16
	 - соединительные трубки к компрессору
	 
	Наличие 
	 
	

	320.17
	 - чемодан
	 
	Наличие 
	 
	

	320.18
	 - стерильные покрытия, 10 шт./уп.
	 
	Наличие 
	 
	

	320.19
	Полная длинна
	 
	Не менее 147 см
	 
	

	321
	Стерильные покрытия, 
	8
	Наличие
	 
	

	321.1
	упаковка 
	 
	Не менее 10 шт./уп.
	 
	

	322
	Шланг для азота, европейское соединение, для использования с пневматическим держателем , длина      м
	1
	Не менее 6 м
	 
	

	323
	Трубка для использования с пневматический держателем, для соединения с компрессором
	1
	Наличие 
	 
	

	324
	Приспособление для удержания механической пневматической руки  
	1
	Наличие 
	 
	

	324.1
	Количество колес
	 
	Не менее 4
	 
	

	324.2
	Проволочная корзинка
	 
	Наличие 
	 
	

	324.3
	Стакан для удержания пневматической части пневматической руки  
	 
	Наличие 
	 
	

	325
	Компрессор для литотриптора , 
	1
	Наличие
	 
	

	325.1
	диапазон давления   бар, 
	 
	Не менее  0-8 бар
	 
	

	325.2
	рабочее напряжение: 230 В, 50/60 Гц
	 
	Наличие 
	 
	

	326
	Зажимный цилиндр для гибкой фиксации оптики   
	1
	Наличие 
	 
	

	326.1
	размер мм 
	 
	Не менее 10 мм
	 
	

	326.2
	Возможность вращения оптики
	 
	Наличие 
	 
	

	326.3
	Возможность вертикального перемещения оптики
	 
	Наличие 
	 
	

	326.4
	Полная совместимость с зажимными приспособлениями  
	 
	Наличие 
	 
	


17. Радиочастотный коагулятор с набором пинцетов для микрохирургии

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Рабочая частота (МГц)
	Не менее 4 МГЦ
	
	

	2. 
	Частотная модуляция 
	В пределах 33 КГц
	
	

	3. 
	Режим работы
	Прерывисто-импульсный
	
	

	4. 
	Импульсные характеристики
	10 с/30с, эквивалент 25% ED
	
	

	5. 
	Монополярный режим
	Наличие
	
	

	6. 
	Функция монополярного разреза ткани, максимальная мощность не более 100 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	7. 
	Функция монополярного  смешанного разреза  ткани, максимальная мощность 80 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	8. 
	Функция монополярной коагуляции ткани, максимальная мощность не менее 80 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	9. 
	Функция фульгурации, максимальная мощность не менее 60 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	10. 
	Биполярный режим
	Наличие
	
	

	11. 
	Функция биполярного разреза ткани, максимальная мощность  80 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	12. 
	Функция биполярного  смешанного разреза  ткани, максимальная мощность 80 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	13. 
	Функция биполярной макрокоагуляции ткани, максимальная мощность  100 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	14. 
	Функция биполярной точной коагуляции мощность не более 50 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	15. 
	Функция биполярной тканевой объемной редукции  (RaVoR) мощность не более 40 Вт, рабочая частота 4 МГц
	Наличие
	
	

	16. 
	Функция мониторинга сопротивления тканей
	Наличие
	
	

	17. 
	Автоматическая изменение мощности во всех режимах  в зависимости от сопротивления тканей
	Наличие
	
	

	18. 
	(функция AutoRF).
	
	
	

	19. 
	Функция автоматического старта подачи энергии, без применения педали или ручки-держателя электродов
	Наличие
	
	

	20. 
	Функция автоматической остановки коагуляции
	Наличие
	
	

	21. 
	Таймер отсрочки автоматической активации подачи энергии
	Наличие
	
	

	22. 
	Функция ступенчатой акустической сигнализации о течении процесса биполярной коагуляции
	Наличие
	
	

	23. 
	Сигнал активации моно- и биполярного режима
	Наличие
	
	

	24. 
	Возможность регулировки громкости сигнала активации, вплоть до полного выключения
	Наличие
	
	

	25. 
	Программная память на 4 сохраненные рабочих установки
	Наличие
	
	

	26. 
	Воспроизведение сохраненной установки нажатием одной кнопки.
	Наличие
	
	

	27. 
	Габаритные размеры (Ш х В х Г, см)
	32 см х 17 см х 39см
	
	

	28. 
	Вес
	Не более 6 кг
	
	

	29. 
	Возможность свободной транспортировки прибора
	Наличие
	
	

	30. 
	Базовый комплект аксессуаров
	 
	
	

	31. 
	Сетевой шнур
	Наличие
	
	

	32. 
	Обязательное наличие в комплекте поставки ножного двухпедального переключателя с удлинительным шнуром  не менее 4 м
	Наличие
	
	

	33. 
	Обязательное наличие в комплекте поставки нейтрального электрода с многоразовым удлинительным кабелем подключения, с длиной не менее 4 м, стерилизуемые в автоклаве
	Наличие
	
	

	34. 
	Обязательное наличие в комплекте поставки одноразового нейтрального электрода , 50 шт. в упак., с многоразовым удлинительным кабелем подключения, не менее 4,5 м 
	Наличие
	
	

	35. 
	Обязательное наличие в комплекте поставки ручки-держателя для монополярных электродов с удлинительным шнуром не менее 4 м
	Наличие
	
	

	36. 
	Обязательное наличие в комплекте поставки кабеля для подключения биполярных электродов, длиной не менее 3 метров
	Наличие
	
	

	37. 
	Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, ручек-держателей, кабелей, биполярных пинцетов, пластины нейтрального электрода
	Наличие
	
	

	38. 
	Совместимость всех электродов, ручек-держателей, кабелей, биполярных пинцетов между собой и с прибором
	Наличие
	
	

	39. 
	Тележка для перевозки аппарата
	 
	
	

	40. 
	Основание изготовлено из алюминиевого профиля, металлический столик с транспортной ручкой
	Наличие
	
	

	41. 
	Наличие 4-х антистатических колесиков, 2 из которых со стопором
	Наличие
	
	

	42. 
	Две корзины из нержавеющей стали  для хранения аксессуаров и документации
	Наличие
	
	

	43. 
	Крюк для подвешивания педали
	Наличие
	
	

	44. 
	Стопорные штифты для фиксации аппарата на тележке
	Наличие
	
	

	45. 
	Комплект поставки 
	Кол-во, шт
	
	

	46. 
	Основной блок CURIS 
	1
	
	

	47. 
	Сетевой шнур
	 
	
	

	48. 
	Ножной двухпедальный переключатель,  класс защиты - IPX8
	1
	
	

	49. 
	Биполярный кабель 3,0m, безопасный разъем
	1
	
	

	50. 
	Монополярная ручка-держатель электродов, с кабелем  4m
	1
	
	

	51. 
	Пластина нейтрального электрода пациента, силиконовая, малая, с кабелем, 4m
	1
	
	

	52. 
	Биполярный непригораемый пинцет SuperGliss®,  15,5 см, остроконечный, кончик 0,4 x 8,0mm, микро, коннектор 2,4 мм
	1
	
	

	53. 
	Биполярный непригораемый пинцет SuperGliss®,  17,0 см, остроконечный, кончик 0,4 x 8,0mm, микро, коннектор 2,4 мм
	1
	
	

	54. 
	Биполярный непригораемый пинцет SuperGliss®,  20,0 см, остроконечный, кончик 0,4 x 8,0mm, микро, коннектор 2,4 мм
	1
	
	

	55. 
	Биполярный непригораемый пинцет SuperGliss®,  23,0 см, остроконечный, кончик 0,4 x 8,0mm, микро, коннектор 2,4 мм
	1
	
	

	56. 
	Биполярный непригораемый пинцет SuperGliss®,  25,0 см, остроконечный, кончик 0,4 x 8,0mm, микро, коннектор 2,4 мм
	1
	
	

	57. 
	Лоток для стерилизации для размещения 5 биполярных пинцетов с EU-коннекторами
	1
	
	

	58. 
	Стерилизационный лоток для размещения 10 биполярных пинцетов с EU-коннектором
	1
	
	

	59. 
	Тележка FUEGO для радиоволнового генератора CURIS 
	1
	
	


Приложение №2
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск

           

          "_____" _______________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и ______________________________________________________________

полное наименование 

________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________

должность

_______________________________________________________________________________,

имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования у Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Доллар (США).

4.1.3. Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере _____________ рублей.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Расчет за Оборудование производится в рублях по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"
Адрес: 630117, г. Новосибирск
ул. Арбузова, Рынок 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*
	Стоимость  (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2011г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


