Вопрос:

Допускается ли ознакомление с проектной документацией КР-06/16?

Ответ:

По вопросу 1 При выполнении работ по капитальному ремонту системы принудительной приточной вентиляции в подвале здания университетского лицея № 1523 Предуниверситария НИЯУ МИФИ по адресу: г. Москва, Кленовый бульвар, д. 21 необходимо выполнить работы указанные в соответствии с «Техническим заданием» настоящей документации. «Техническое задание» содержит полный перечень работ, необходимых для выполнения в рамках контракта, все работы имеют подробное описание с указанием необходимого количества материалов.

Вопрос:

Допускается ли применение оборудования аналогичного Remak?

Ответ:

Не допускается. Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектом.