## Общий
Спецификация на поставка установок жизнеобеспечения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 17 | 18
1 | 3.ИСУП.3958094 | 10SAC11 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 13 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
1.1 | 3.ИСУП.104225032 | 10SAC11AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.2 | 3.ИСУП.104225033 | 10SAC11AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.3 | 3.ИСУП.104225034 | 10SAC11AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.4 | 3.ИСУП.104227568 | 10SAC11AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.5 | 3.ИСУП.104227569 | 10SAC11AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.6 | 3.ИСУП.104227570 | 10SAC11AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0 | 630000
1.7 | 3.ИСУП.104227571 | 10SAC11AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.8 | 3.ИСУП.104227572 | 10SAC11AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
1.9 | 3.ИСУП.104227573 | 10SAC11AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
2 | 3.ИСУП.3958106 | 10SAC21 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 14 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
2.1 | 3.ИСУП.104225035 | 10SAC21AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.2 | 3.ИСУП.104225036 | 10SAC21AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.3 | 3.ИСУП.104225037 | 10SAC21AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.4 | 3.ИСУП.104227574 | 10SAC21AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.5 | 3.ИСУП.104227575 | 10SAC21AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.6 | 3.ИСУП.104227576 | 10SAC21AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.7 | 3.ИСУП.104227577 | 10SAC21AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.8 | 3.ИСУП.104227578 | 10SAC21AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
2.9 | 3.ИСУП.104227579 | 10SAC21AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
3 | 3.ИСУП.3958115 | 10SAC41 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 15 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
3.1 | 3.ИСУП.104225038 | 10SAC41AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.2 | 3.ИСУП.104225039 | 10SAC41AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.3 | 3.ИСУП.104225040 | 10SAC41AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.4 | 3.ИСУП.104227580 | 10SAC41AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.5 | 3.ИСУП.104227581 | 10SAC41AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.6 | 3.ИСУП.104227582 | 10SAC41AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.7 | 3.ИСУП.104227583 | 10SAC41AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.8 | 3.ИСУП.104227584 | 10SAC41AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
3.9 | 3.ИСУП.104227585 | 10SAC41AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
4 | 3.ИСУП.3958116 | 10SAC16 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 16 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
4.1 | 3.ИСУП.104225041 | 10SAC16AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.2 | 3.ИСУП.104225042 | 10SAC16AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.3 | 3.ИСУП.104225043 | 10SAC16AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.4 | 3.ИСУП.104227586 | 10SAC16AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.5 | 3.ИСУП.104227587 | 10SAC16AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.6 | 3.ИСУП.104227588 | 10SAC16AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.7 | 3.ИСУП.104227589 | 10SAC16AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.8 | 3.ИСУП.104227590 | 10SAC16AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
4.9 | 3.ИСУП.104227591 | 10SAC16AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
5 | 3.ИСУП.3958117 | 10SAC26 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 17 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
5.1 | 3.ИСУП.104225044 | 10SAC26AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.2 | 3.ИСУП.104225045 | 10SAC26AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.3 | 3.ИСУП.104225046 | 10SAC26AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.4 | 3.ИСУП.104227592 | 10SAC26AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.5 | 3.ИСУП.104227593 | 10SAC26AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.6 | 3.ИСУП.104227594 | 10SAC26AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.7 | 3.ИСУП.104227595 | 10SAC26AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.8 | 3.ИСУП.104227596 | 10SAC26AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
5.9 | 3.ИСУП.104227597 | 10SAC26AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
6 | 3.ИСУП.3958122 | 10SAC46 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124003 | 18 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-24 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий |  | 2 | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 540247 | 0
6.1 | 3.ИСУП.104225047 | 10SAC46AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.2 | 3.ИСУП.104225048 | 10SAC46AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.3 | 3.ИСУП.104225049 | 10SAC46AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.4 | 3.ИСУП.104227598 | 10SAC46AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.5 | 3.ИСУП.104227599 | 10SAC46AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.6 | 3.ИСУП.104227600 | 10SAC46AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.7 | 3.ИСУП.104227601 | 10SAC46AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.8 | 3.ИСУП.104227602 | 10SAC46AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 |  | 0 | 0
6.9 | 3.ИСУП.104227603 | 10SAC46AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.1-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-963; 2014-2011; 2015-2256 | 2015-07-24 | 0 | 0
[13 empty] | Итого: | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.