## Общий
Спецификация на поставка установок жизнеобеспечения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 17 | 18
1 | 3.ИСУП.3960449 | 20SAC11 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 13 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 540247 | 0
1.1 | 3.ИСУП.104225050 | 20SAC11AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.2 | 3.ИСУП.104225051 | 20SAC11AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.3 | 3.ИСУП.104225052 | 20SAC11AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.4 | 3.ИСУП.104227610 | 20SAC11AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.5 | 3.ИСУП.104227611 | 20SAC11AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.6 | 3.ИСУП.104227612 | 20SAC11AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.7 | 3.ИСУП.104227613 | 20SAC11AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.8 | 3.ИСУП.104227614 | 20SAC11AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
1.9 | 3.ИСУП.104227615 | 20SAC11AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 0 | 0
2 | 3.ИСУП.3960450 | 20SAC21 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 14 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 540247 | 0
2.1 | 3.ИСУП.104225053 | 20SAC21AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.2 | 3.ИСУП.104225054 | 20SAC21AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.3 | 3.ИСУП.104225055 | 20SAC21AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.4 | 3.ИСУП.104227616 | 20SAC21AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.5 | 3.ИСУП.104227617 | 20SAC21AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.6 | 3.ИСУП.104227618 | 20SAC21AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.7 | 3.ИСУП.104227619 | 20SAC21AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.8 | 3.ИСУП.104227620 | 20SAC21AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
2.9 | 3.ИСУП.104227621 | 20SAC21AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 0 | 0
3 | 3.ИСУП.3960451 | 20SAC41 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 15 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 540247 | 0
3.1 | 3.ИСУП.104225056 | 20SAC41AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.2 | 3.ИСУП.104225057 | 20SAC41AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.3 | 3.ИСУП.104225058 | 20SAC41AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.4 | 3.ИСУП.104227622 | 20SAC41AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.5 | 3.ИСУП.104227623 | 20SAC41AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.6 | 3.ИСУП.104227624 | 20SAC41AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.7 | 3.ИСУП.104227625 | 20SAC41AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.8 | 3.ИСУП.104227626 | 20SAC41AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
3.9 | 3.ИСУП.104227627 | 20SAC41AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 0 | 0
4 | 3.ИСУП.3960452 | 20SAC16 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 16 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 540247 | 0
4.1 | 3.ИСУП.104225059 | 20SAC16AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.2 | 3.ИСУП.104225060 | 20SAC16AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.3 | 3.ИСУП.104225061 | 20SAC16AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.4 | 3.ИСУП.104227628 | 20SAC16AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.5 | 3.ИСУП.104227629 | 20SAC16AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.6 | 3.ИСУП.104227630 | 20SAC16AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.7 | 3.ИСУП.104227631 | 20SAC16AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.8 | 3.ИСУП.104227632 | 20SAC16AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
4.9 | 3.ИСУП.104227633 | 20SAC16AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 0 | 0
5 | 3.ИСУП.3960453 | 20SAC26 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 17 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2016-12-07 | 540247 | 0
5.1 | 3.ИСУП.104225062 | 20SAC26AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.2 | 3.ИСУП.104225063 | 20SAC26AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.3 | 3.ИСУП.104225064 | 20SAC26AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.4 | 3.ИСУП.104227634 | 20SAC26AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.5 | 3.ИСУП.104227635 | 20SAC26AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.6 | 3.ИСУП.104227636 | 20SAC26AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.7 | 3.ИСУП.104227637 | 20SAC26AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.8 | 3.ИСУП.104227638 | 20SAC26AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
5.9 | 3.ИСУП.104227639 | 20SAC26AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2016-12-07 | 0 | 0
6 | 3.ИСУП.3960454 | 20SAC46 | Установка системы жизнеобеспечения в составе: |  | радиоактивный наружный воздух и аэрозоли - 40°С - + 35°С 80 % - 25 %, до 106 Бк/м? | - | 3НО | I | BEL_101124008 | 18 | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2018-01-13 | UCB; 4000x1000x2000 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 540247 | 0
6.1 | 3.ИСУП.104225065 | 20SAC46AT011 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.2 | 3.ИСУП.104225066 | 20SAC46AT012 | секция йодной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.3 | 3.ИСУП.104225067 | 20SAC46AT013 | секция аэрозольной очистки |  |  | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.4 | 3.ИСУП.104227640 | 20SAC46AN001 | Вентилятор радиальный приточный, сейсмостойкий |  | L=1500 м3/ч H=2500 Па | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.5 | 3.ИСУП.104227641 | 20SAC46AH501 | воздухонагреватель электрический, сейсмостойкий |  | Qт=27 кВт | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.6 | 3.ИСУП.104227642 | 20SAC46AT010 | Установка фильтровальная комбинированная для очистки от радиоактивных аэрозолей и йода сейсмостойкая в составе: |  | сопротивление «чистой» фильтровальной установки, не более 600 Па сопротивление «грязной» фильтровальной установки, не более 1500 Па L=1500 м3/ч | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.7 | 3.ИСУП.104227643 | 20SAC46AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.8 | 3.ИСУП.104227644 | 20SAC46AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом, сейсмостойкий |  | O 300 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 |  | 0 | 0
6.9 | 3.ИСУП.104227645 | 20SAC46AA001 | Клапан герметический с ручным приводом, сейсмостойкий |  | O 200 | - | - | - | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.0UCB&&.&&&&&.051.MD.0001 | ЛСР№2-14.2-201во | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 2013-964; 2014-2012; 2015-2257 | 2017-04-06 | 0 | 0
[13 empty] | Итого: | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.