ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






	

	

	

	
	

	


ИЗВЕЩЕНИЕ № 45-394/22
о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме

на поставку товаров для нужд

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

(данная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 №518

(в редакции от 25.11.2009г. №827, 29.12.2009г. №933, 22.01.2010г. №33, 04.02.2010г. №81, 12.02.2010г. №107, 15.02.2010 № 116, 04.03.2010г. № 165, 31.03.2010г. №248, 25.05.2010г. №410, 26.05.2010г. №418, 01.06.2010г. №433, 01.06.2010г. №434, 23.06.2010г. №01/54-П, 09.08.2010г. №1/162-П, 26.08.2010г. №1/203-П, 30.08.2010г. №1/213-П, 31.08.2010г. №1/220-П, 13.10.2010г. №1/343-П, 14.10.2010г. №1/344-П, 28.10.2010г. №1/391-П, 28.10.2010г. №1/396-П, 13.11.2010 № 1/427-П, 17.11.2010 №1/447-П, 25.01.2011 № 1/44-П, 25.01.2011 № 1/45-П, 05.03.2011 № 1/171-П))

	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
1. Информация о заказчике:

	Наименование (полное, сокращенное)
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Адрес электронной почты
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Контактное лицо по техническим вопросам
	Каманин Владимир Николаевич тел.: (499) 400-19-79

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


2. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка):
приведена в Приложении № 1 к настоящему Извещению.

3. Прием и рассмотрение котировочных заявок:

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом», расположенная по адресу в сети Интернет www.a-k-d.ru. По правилам работы электронной торговой площадки.

4. Место подачи котировочных заявок:

Адрес в сети Интернет: www.a-k-d.ru. Тел.: 8 (495) 691-21-34.

5. Наименование поставляемых товаров:

Течеискатель MS-40CE или эквивалент - 2 шт. Технические характеристики и комплектация приведены в приложении № 1 к настоящему извещению.
6. Место доставки товаров:

г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5.
7. Источник финансирования:

Собственные средства.

8. Сроки поставки товаров:

до 30.06.11 г.
9. Срок гарантии:
24 месяца с момента поставки Товара.
10. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС:

3 772 000 (Три миллиона семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 коп.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставки Товара на склад Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, шеф-монтажные работы, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок подачи котировочных заявок:
с «04» мая 2011 по «11» мая 2011 г.

12. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«11» мая 2011 г., 12 час. 00 мин. (время московское).

13. Условия заключения Договора, сроки и условия оплаты:

С победителем запроса котировок цен будет заключен Договор путем подписания его первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская, д. 22).
Аванс 40% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту доставки Товара в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов.

Данные условия поставки считаются существенными.
14. Срок подписания Договора:

Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к Участникам размещения заказа: 

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
15.1. Быть правомочным заключать Договор.

15.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

15.3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

15.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

15.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

15.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

15.7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

15.7.1. Участник должен работать на рынке более 3-х лет.

15.7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

15.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

15.7.4.Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
15.7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

15.7.6. Руководитель и учредители не должны быть  дисквалифицированы.

15.7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

15.7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

15.7.9. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

15.7.10. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки. 

16. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

16.1. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее 1 января 2011 года.

16.2. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

16.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

16.4. Копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата.

16.5. Копию приказа о назначении руководителя организации.

16.6. Копию приказа о назначении главного бухгалтера организации.

16.7. Копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

16.8. Копии форм бухгалтерской отчетности (формы №№ 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС.

16.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа.

16.10. Копию формы (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

16.11. Копию документа подтверждающего применение участником процедур закупки упрощенной  системы налогообложения (если таковая имеется).

16.12. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;

- руководитель и учредители не дисквалифицированы;

- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;

- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

16.13. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

17. Требования к содержанию Заявки:

17.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, контактное лицо.

17.2. Идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН.

17.3. Наименование, марка, товарный знак, страна происхождения, функциональные свойства и технические характеристики поставляемых Товаров.

17.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

17.5. Цена Товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах.

17.6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг.

17.7. Сроки и порядок оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг.

17.8. Оформленные надлежащим образом оригиналы и копии документов и справок, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок (раздел Обязательные требования к Участникам размещения заказа).

17.9. В случае, если заявка и/или документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям подписываются уполномоченным лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени участника размещения заказа – предоставляется оригинал доверенности на уполномоченное лицо.
18. Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении, должны быть заверены руководителем предприятия или лицом, им уполномоченным, и скреплены печатью. В случае, если документ состоит более, чем из одного листа – заверяется и скрепляется печатью каждый лист. Все документы должны быть отсканированы в цвете и в разрешении, позволяющим полностью передать текст документа и его атрибуты.
19. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.
20. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также об контрагентах, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническое задание» на 1-м л. 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на 1-м л.

	
	№ 3 Проект Договора поставки на 8-и л.


Приложение № 1 к извещению № 45-394/22
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Течеискатель MS-40CE или эквивалент -2 шт.
(Универсальный портативный гелиевый течеискатель для проверки в автоматическом режиме герметичности оболочек электровакуумных приборов объемом до 1 литра)
	№

п/п
	Технические характеристики
	Значение

	1
	Чувствительность, мбар_л/сек
	не хуже 4х10-12

	2
	Время подготовки к проведению испытаний, мин
	не более 3

	3
	Рабочий диапазон температур, С˚
	10-40

	4
	Потребляемая мощность, кВт
	не более 2

	5
	Электропитание, В/Гц/А
	230±10/50/5

	6
	Габаритные размеры (ш×в×г), мм
	не более 530×360×400

	7
	Масса, кг
	не более 44

	8
	Конструктивные особенности:

	
	Регистрируемые массы – изотопы гелия массой3 и 4

	
	Функция «авто-ноль» автоматическое обнуление потока натекания в режиме тестирования

	
	«Автокалибровка» с использованием внутреннего калибратора

	
	Компенсация фона – непрерывная автоматическая компенсация фонового сигнала системы

	
	Возможность работы от пульта дистанционного управления

	
	Средства откачки - встроенная трехступенчатая система откачки: диафрагменный станок, бустерный молекулярный насос, турбомолекулярный насос производительностью не мене 60 литров/сек

	
	Управление - системный контроллер на микропроцессорной основе

	
	Система откачки - полностью безмасляная

	
	Двухкатоднодная масс-спектрометрическая ячейка с автопереключением (переключение на запасной катод при выходе из строя основного)

	
	Система автоматической самоочистки от остаточного фона гелия


Комплект поставки:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Течеискатель
	1

	2
	Тележка для течеискателя
	1

	3
	Обдуватель
	1

	4
	Комплект запасных и расходных материалов:

	
	запасные катоды
	2 комплекта по 5шт.

	
	внутренняя гелиевая течь(10-9 м3*Па/сек)
	1

	
	внешняя гелиевая течь (10-10÷10-11 м3*Па/сек)
	1

	
	набор для обслуживания течеискателя
	2

	
	комплект программного обеспечения для сопряжения с ПК
	1

	
	комплект запасных частей для ионного источника
	1

	
	сильнопоточная гелиевая течь для калибровки по методу щупа GL-2
	1

	
	щуп
	1


Оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Приложение № 2 к извещению № 45-394/22
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

(на фирменном бланке организации)

№ документа

В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на поставку _________________ для нужд ФГУП «ВНИИА»

Изучив запрос ценовых котировок на поставку _______________________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», __________________________________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
___________________________ в лице ___________________________________________________________

почтовый адрес (для юридического лица))                               (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия Договора и поставить Товар, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок № 45-394/22 и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица): __________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: _____________________________________________________________

1.3. ИНН ___________________________ ОГРН _____________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. Перечень Товаров:

Мы согласны поставить данные Товары по следующей цене с учетом НДС за единицу поставляемого Товара.
	№ п/п
	Наименование Товара, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	



ИТОГО:

3. Существенные условия заключения Договора:
3.1. Наименование, функциональные свойства и технические характеристики, количество, цена за единицу согласно перечню Товаров, указанному в п. 2 данной заявки.

3.2. Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставки Товара на склад Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, хранение, шеф-монтажные работы, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Срок поставки Товара: до 30.06.11 г.

3.4. Срок гарантии: 24 месяца с момента поставки Товара.
3.5. Аванс 40% от цены Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Договора поставки. 60% от цены Договора оплачивается по факту доставки Товара в течение 15 рабочих дней после предоставления Поставщиком товарно-сопроводительных документов.

3.6. Подписание Договора первым лицом фирмы-победителя (генеральным директором) на территории ФГУП «ВНИИА» (127055 г. Москва, ул. Сущевская д. 22).
4. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения договора.

К заявке прилагаются документы и справки:

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)               М.П.

Приложение № 3 к извещению № 45-394/22
о проведении открытого запроса ценовых

котировок в электронной форме

на поставку Товаров

для нужд ФГУП "ВНИИА"

Договор поставки № ___

г. Москва








__________ 20__ года

________________________________ /_____________________/, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, по итогам открытого запроса ценовых котировок в электронной форме (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____________ от ________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка _____________________________ (далее «Оборудование») надлежащего качества в установленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору), с проведением шеф-монтажных работ на предприятии Покупателя. 

1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Оборудование, провести шеф-монтажные работы на предприятии Покупателя, а Покупатель обязуется принять Оборудование и произвести оплату по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Наименование и номенклатура Оборудования, производитель и страна происхождения Оборудования, его количество и сроки поставки, функциональные свойства и технические характеристики определяются Спецификацией.

1.4. Поставка Оборудования осуществляется на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства покупателю по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 5.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Оборудование, свободное от прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора составляет __________ (____________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (____________) рублей __ коп.

2.1.1. Стоимость Оборудования, включая упаковку, хранение, доставку Оборудования до Покупателя, полный комплект технической документации, налоги, пошлины и сборы составляет _______________ (____________) рублей __ коп., в том числе НДС (18%) ________________ (_________________) рублей __ коп.

2.1.2. Стоимость проведения работ по шеф-монтажу Оборудования составляет ___________________ _(________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС (18%) ________________ (________________) рублей __ коп.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Оборудования, упаковки, хранения, доставки Оборудования до Покупателя, полного комплекта технической документации, работ по проведению шеф-монтажа Оборудования, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена единицы Оборудования указана в Спецификации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Доставить Оборудование до покупателя по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 5, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации;

3.1.2. Передать с Оборудованием техническую и товарно-сопроводительную документацию;

3.1.3. Осуществить работы по шеф-монтажу Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки Оборудования;

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Обеспечить приемку Оборудования в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения работ по шеф-монтажу, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Оборудования или отказаться от исполнения данного Договора;

3.2.2. Оплатить Оборудование в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

4.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 1.4. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификацией.

Допускается досрочная поставка Оборудования, при условии письменного согласия Покупателя.

5.2. Отгрузка Оборудования производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

5.3. За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Оборудования к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором  номер и дату Договора, наименование Оборудования, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

5.4. Фактической датой доставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

5.5. При поставке Оборудования Поставщик передает Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия, заключения метрологической экспертизы и т.д.);

б) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров;
г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

д) счет, счет-фактуру выставленные Покупателю;

е) оригинал или нотариально заверенную копию грузовой таможенной декларации в случае, если Оборудование произведено за пределами РФ;

ж) акт приема-передачи Оборудования в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика;
з) акт приемки выполненных работ в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), подписанный со стороны Поставщика;
и) комплект технической документации в печатном виде и на компакт-диске, на русском языке.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется Покупателем с учетом количества, комплектности и качества поставляемого Оборудования на месте доставки после доставки оборудования Покупателю.

6.2. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) (далее Инструкции) в части, не противоречащей условиям данного Договора.

6.3. В случае поставки Оборудования, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель  в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

6.4. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с даты подписания уполномоченным лицом Покупателя товарной накладной и Акта выполненных работ.

6.5. По факту приемки Оборудования Покупатель подписывает Акт приема-передачи Оборудования и заверяет его печатью.

7. ШЕФ-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

7.1. Поставщик проверяет правильность установки Оборудования на предприятии Покупателя с учетом требований производителя (технического паспорта, руководства по эксплуатации, иных рекомендаций производителя), требований техники безопасности и иных условий, влияющих на качество работы Оборудования и сохранение гарантии на Оборудование;

7.2. Поставщик осуществляет шеф-монтаж Оборудования на предприятии Покупателя;

7.3. По факту проведения шеф-монтажа Поставщиком Покупатель подписывает товарную накладную Акт выполненных работ.

7.4. В случае, если Поставщик не произвел шеф-монтаж или не предоставил документацию в соответствии с п.5.5. Договора, или Поставщик поставил Оборудование не соответствующее по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель вправе мотивированно отказаться от подписания Акт выполненных работ и установить Поставщику срок для исправления недоделок.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии со Спецификацией.

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иные аналогичные документы.

8.3. Поставщик гарантирует:

- полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего Договора;

8.4. Гарантия на поставленное Оборудование составляет 24 месяца с момента поставки Оборудования.

8.5. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласования Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленное Оборудование осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3.Оплата за Оборудование производится по настоящему Договору следующим образом:

9.3.1. Авансовый платеж в размере 40% от цены Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _______________ (_______________) рублей __ коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (__________________) рублей __ коп осуществляется в течение 15 рабочих дней после подписания настоящего Договора. Счет на авансовый платеж Поставщик предоставляет Покупателю в течение 3 (трех) дней после подписания Договора.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика, в соответствии с п.3 статьи 168 НК РФ, Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру на полученный платеж.
9.3.2. 60% от цены Договора _______________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (______________________________) рублей __ коп оплачивается по факту поставки всего Оборудования и исполнения Покупателем в полном объеме обязательств, предусмотренных разделом 3 Договора в течение 15 рабочих дней после предоставления Покупателю всех документов, предусмотренных пунктом 5.5. Договора, подписания Покупателем Акта приема-передачи Оборудования, товарной накладной и Акта приемки выполненных работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору (срока поставки Оборудования, указанного в Спецификации, и/или сроков проведения шеф-монтажных работ), предусмотренных в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

10.2. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от цены Договора.

10.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления относящихся к Оборудованию документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от цены Договора.

10.4. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Покупателю, повлекшие за собой убытки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

10.5. В случае не предоставления ГТД Покупатель имеет право не принимать оборудование либо потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере всех таможенных пошлин и иных платежей, подлежащих оплате при ввозе Оборудования на территорию РФ независимо от того, были ли фактически уплачены эти платежи.

10.6. В остальном Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

12.5. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

13.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцати) дней с момента ее получения.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

14.2. Все обязательства Поставщика по поставке Оборудования Покупателю и проведению шеф-монтажных работ должны быть исполнены до 30.06.11 г.
15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных в п.15.2 Договора.

15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Покупателя в случае, если после истечения срока, указанного в п.14.2, обязательства Поставщика по Договору не были исполнены в полном объеме.

15.2.2. По инициативе Поставщика в случае неоплаты Покупателем Оборудования в срок, предусмотренный разделом 9 Договора.

15.3. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной или ее представителем уведомления о расторжении Договора. 

15.4. При расторжении договора по вине Поставщика, Поставщик вносится в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Спецификации действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и оформлены обеими сторонами.

16.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит ___ (_____) страниц, Спецификация на ____ (____) страницах и вступает в силу с момента подписания их обеими сторонами.
16.3 Приложения:

16.3.1. Спецификация.
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Поставщик:
	Покупатель: ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Тел.: _____________

Факс: ____________

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО,
г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

	
	

	Поставщик:
	
	Покупатель:
	

	
	
	Заместитель директора
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	

	
	
	
	


Приложение № 1

к Договору № _________

от _________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование Оборудования, марка (товарный знак) (Производитель/ страна происхождения)
	Функциональные свойства и технические характеристики
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  ИТОГО:

Итого: Цена Договора составляет __________ (______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (______________________________) рублей __ коп.
Срок поставки: до 30.06.11 г.
	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


Приложение № 2

к Договору № _________

от _________ 2011 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
№ ___ от «___» ________2011 г.

ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 2011 г.

«Поставщик» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «ВНИИА» в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности №340 от 26.03.2010г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующее Оборудования согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору):
___________________________________________________________________ (описание Оборудования).

Стоимость поставленного Оборудования составляет:
____________ (__________________________) рублей __ коп. (сумма за поставленное Оборудование).
Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
______________________________________________ (перечислить документы)
	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


АКТ ПРИЕМКИ РАБОТ 
№ ___ от «___» ________2011 г.

ПО ДОГОВОРУ № ______ от «___» ________ 2011 г.

«Поставщик» _______________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «Покупатель» ФГУП «ВНИИА» в лице Заместителя директора Сапоновой Е.А., действующего на основании доверенности № 340 от 26.03.2010г., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик исполнил, а Покупатель принял работы (услуги) по Договору № ____ от ____________ в полном объеме. Претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) Покупатель не имеет.

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед.

изм.

шт.
	Кол-во
	Цена, за ед. руб. коп.


	Общая стоимость без учета НДС, руб. коп.
	НДС (18%), руб. коп
	Общая стоимость с учетом НДС,

руб. коп.



	
	
	
	
	
	
	
	


	От Поставщика:
	
	От Покупателя:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Сапонова Е.А.

	М.П.
	
	М.П.
	


ВНИИА





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА








PAGE  
2

_1069490136.unknown

