МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	 ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru


Разработана на основании приказа

Проректора по организации научной и проектно-
инновационной деятельности
№             от   «       »  июля 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ

Проректора по организации научной и проектно-

инновационной деятельности 
Южного федерального университета

_________________ И.К. Шевченко
«         » июля 2015 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

   ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
№ 201.05-08/02окэ/15

Выполнение работ по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ НК им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ
г. Ростов-на-Дону – 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	Условия проведения открытого конкурса в электронной форме 
(далее – Конкурс)

	1.


	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(Южный федеральный университет)

Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42, к. 516
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна 

Электронная почта: e-mail: mvkolobova@sfedu.ru
Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт Оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении Конкурса, и осуществляться подача заявок на участие: www.a-k-d.ru 

	2.
	Правовой статус процедуры закупки.

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»  (новая редакция, утвержденная Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система, ЕИС), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте Оператора электронной торговой площадки.

	3. 
	Предмет закупки: Выполнение работ по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ НК им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ

	4. 
	Источник финансирования закупки: средства темы № 213.01-14/2015-19

	5. 
	Начальная (максимальная) цена закупки:
 1 999 965 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп

	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком: Российский рубль.

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:
затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, налоговые платежи, расходы на страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.

	8. 
	Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) оказанных Работ, предусмотренной Договором следующим образом:

 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от цены Работы, что составляет _____________ (_________________) рублей ____ копеек в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств от Фонда перспективных исследований на расчетный счет Заказчика.

- Расчет за этап 1 Работы осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 1 Работы с учетом фактически выполненных 9 химических анализов проб путем перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 2,65 % от цены Работы, что составляет _________ (__________) рублей ______ копеек.

- Одновременно с получением подписанного акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 1, Подрядчик выставляет Заказчику счет на авансирование этапа 2 Работ, по которому Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ______ (_____) рублей ______ копеек в течение 10 рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета.

- Окончательный расчет за Работу осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 2 Работы, и по Договору в целом, с учетом фактически выполненных 42 химических анализов проб путем перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 57,35 % от цены Работы, что составляет _____________________ (________________________) рублей ______ копеек.

	9.  
	Место, объем, условия и сроки выполнения работ: 

По месту нахождения подрядчика
Сроки выполнения работ:

с момента заключения договора до «16» мая 2016 г., в том числе:
этап 1 – начало: с момента заключения договора – окончание 15 октября 2015г.

этап 2 – начало: 16 октября 2015г. – окончание 16 мая 2016г.
Объем, условия выполнения работ: в соответствии с условиями Технического задания и проекта Договора.

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки.

	11. 
	Участники закупки: В Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией о проведении Конкурса. 
Для участия в Конкурсе участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте Оператора ЭТП, на которой проводится Конкурс.

	12. 
	Обязательные требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:

2) непроведение ликвидации участника закупки -–юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -–юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».
7) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп. 7 Раздела 13 Информационной карты конкурса).

	13. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в Конкурсе:
Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении процедуры закупки до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов, подписанных ЭП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие сведения и скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона банковские реквизиты участника закупки: Форма 1.;
2.   Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении конкурса;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела -–руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

4.  Копии учредительных документов со всеми изменениями (для юридических лиц);

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

6. Предложение об объеме и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора в соответствие с требованиями конкурсной документации (Формы №№ 1,2, 3, 4). 

7. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить  нотариально заверенную копию соглашения  между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования  п. 7.1. настоящего раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Конкурсе консорциумов, помимо Лидера консорциума, копии документов, указанных в п.2,4 настоящего раздела Информационной карты конкурса, предоставляются на всех членов консорциума. 
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или соглашением (договором).

7.1. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

7.1.1. Заявка на участие в конкурсе готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

7.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами (организациями), входящими в состав объединения, сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

7.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


7.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


7.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

	14. 
	Оформление заявки на участие в Конкурсе:

Все документы, представляемые участниками в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.


Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
            Каждый документ, входящий в состав заявки должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

            Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки.

              Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, оформленные в соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

	15. 
	Подготовка Предложения участника закупки:
                 Участник закупки должен подготовить и представить в составе заявки на участие в Конкурсе Предложения об объеме и качественных характеристиках работ по Форме 2 и иным условиям исполнения договора в соответствии с требованиями Технического задания настоящей документацией. 

                При описании условий и предложений участниками закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;  

               Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров, кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными прозводителей товаров указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.  

	16. 
	Порядок формирования цены Договора (цены лота)

           Предложение о цене Договора (цене лота) (далее - цена Договора) включается участником закупки в Формы 1, 4 прилагаемой к конкурсной документации.

           Участник закупки в предложение о цене Договора включает все обязательные платежи в соответствии с требованиями, указанными в Разделе 7 информационной карты конкурса. 

	17. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации:

Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение конкурса в электронной форме, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

 Датой начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке является день, следующий за днем размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении закупки. 
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	18. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия конкурса:

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. Изменение предмета Конкурса не допускается. Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
В случае, если изменения в извещение о проведении Конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе, срок подачи заявок на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о проведении Конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

	19. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе:
     Участник закупки, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в Конкурсе посредством программных и технических средств ЭТП.
     Участник закупки подает в письменном виде уведомление в виде заявления об отзыве заявки на участие в Конкурсе (далее – Заявление). При этом в Заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование предмета Конкурса, индивидуальный регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дата, время и подачи заявки на участие в Конкурсе.
После окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе не допускается отзыв заявок на участие в Конкурсе.

	20. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса: 

    Заказчик, разместивший в ЕИС и на сайте ЭТП извещение о проведении Конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

     Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса, но не позднее дня окончания приема заявок.

	21. 
	Обеспечение заявки на участие в Конкурсе: 
Не требуется

	22. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:  
 14 час. 00 мин. (время московское) «13» августа 2015 года.

Открытие доступа к заявкам поданным на участие в Конкурсе осуществляется в порядке, установленном п. 11.2. Правил работы ЭТП.

	23. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Конкурсе: 14:00 (время московское) «18» августа 2015 года. 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок Управления финансового планирования и бухгалтерского учета

1.) Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в Конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации и (или) Положении.

3.) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в Конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации и (или) Положения, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в Конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.)  Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе публикуются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 11.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

5.) В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе, или о допуске к участию в Конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в Конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в Конкурсе в отношении этого лота. При этом Заказчик, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в Конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на участие в Конкурсе, в течение десяти рабочих дней со дня признания Конкурса несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного участником Конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение десяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются.

6.) В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса, Заказчик передает такому участнику Конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

	24. 
	Условия допуска к участию в закупке:
· При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе участник закупки не допускается к участию в Конкурсе в случае: 

· непредставления документов, необходимых для участия в Конкурсе и указанных в          Разделе 13 информационной карты конкурса; 

· несоответствия участника закупки требованиям, установленным к участникам закупки Положением о закупке и Раздела 12 информационной карты конкурса; 
· непредставления скан-копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации; 

· не поступление денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок; 

· несоответствия заявки требованиям Положения о закупке и/или требованиям настоящей конкурсной документации; 

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки

	25. 
	Дата окончания срока оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
14 час. 00 мин. (время московское) «20» августа 2015 года. 
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок Управления финансового планирования и бухгалтерского учета.

	26. 
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
1. Цена договора;

2. Квалификация участника. 


	27. 
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 % (сто процентов). 

Заявки на участие в Конкурсе будут оцениваться членами комиссии по закупкам следующим образом:
№п/п

Наименование критерия

Значимость критерия 

1

Цена договора

10 %
2

Квалификация участника
90 %
1. Определение рейтинга  по критерию «Цена договора».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", определяется по формуле:


[image: image1.wmf]100

a

max

max

i

´

-

=

A

A

A

R

i


где:


[image: image2.wmf]i

a

R

 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;


[image: image3.wmf]max

A

 – максимальная  цена  договора,  установленная  в конкурсной  документации;


[image: image4.wmf]i

A

 – предложение i-го участника конкурса по цене договора.

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора  по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора
2. Определение рейтинга по критерию «Квалификация участника».
Квалификации участника конкурса осуществляется членами комиссии по закупкам на основании сведений, представленных в Форме 4
и приложенных подтверждающих документов. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» установлены  следующие показатели:

№ п/п

Показатель

Максимальное значение в баллах

2.1.

Наличие у участника опыта выполнения работ по обнаружению в воздушной среде взрывчатых и наркотических веществ,  выраженного в количестве заключенных и исполненных договоров (контрактов) за последние 5 лет с обязательным приложением скан-копий договоров  и актов приемки-сдачи выполненных работ 

Оценка проводится в соответствии с Таблицей 1 Формы 4 «Квалификация участника»: 

- отсутствие договоров – 0 баллов

- от 1-го до 3-х договоров – 20 баллов

- от 3-х до 5-ти договоров – 40 баллов

- 5 и более договоров – 60 баллов

2.2.

Наличие производственных мощностей для исполнения договора:

Предмет оценки: 
Наличие газового хроматографа «Agilent 7890A» с масс-селективным детектором (укомплектованный парофазным пробоотборником, системой термодесорбции), с плазменно-ионизационным детектором, и детектором «Agilent 7000» (трёхквадрупольный анализатор масс)

Наличие газового хроматографа «Agilent 7890A» с времяпролётным детектором, термоидным детектором;

Наличие Спектрометра «Agilent» с тройным квадруполем.
Оценка проводится в соответствии с Таблицей 2  Формы 4  «Квалификация участника»:  по следующему алгоритму:
- отсутствие – 0 баллов;

- наличие – 40 баллов.

ИТОГО:

100

Балл, присуждаемый заявке членом комиссии по закупкам по критерию «Квалификация участника» вычисляется путем суммирования баллов по пунктам 2.1.,2.2.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке определяется по формуле:


[image: image5.wmf]i

i

1

i

с

k

С

С

R

+

=

,

где:

[image: image6.wmf]i

с

R

 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;


[image: image7.wmf]i

k

С

 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии по закупкам), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

3.Подсчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг рассматриваемой заявки с учетом значимости критериев рассчитывается по формуле:


[image: image8.wmf]9

,

0

1

,

0

i

i

´

+

´

=

Rc

Ra

R

    

    где: 


[image: image9.wmf]R

 – итоговый рейтинг заявки;    


[image: image10.wmf]i

Ra

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;


[image: image11.wmf]i

Rc

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника»;
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и которой присвоено наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. При равенстве комплексных оценок заявок двух участников, победившим признается тот, чья заявка зарегистрирована раньше

 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя Конкурса и участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Заказчик передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель Конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

	28. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении Конкурса не предусмотрено.

	29. 
	Обеспечение исполнения договора: 

Не предусмотрено

	30. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов закупки или признания процедуры закупки несостоявшейся. Договор заключается с победителем Конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем Конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.  В случае, если Конкурс состоит из нескольких лотов, договор по итогам Конкурса заключается с победителем по каждому лоту Конкурса отдельно. В случае, если Победителем конкурса является коллективный участник, договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.

2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в конкурсной документации.
3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю конкурса 1 (один) экземпляр протокола подведения итогов и проект Договора, в который включаются условия исполнения договора, предложенные Победителем конкурса согласно поданной заявке. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6 В случае если в Конкурсе участвовал только один участник закупки, или к участию в Конкурсе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Конкурсе, и такая заявка на участие в Конкурсе соответствует конкурсной документации, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником конкурса как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнении договора установлено в Разделе 29 информационной карты конкурса. Договор заключается на условиях и по цене договора, которые указаны в заявке на участие в Конкурсе такого участника и конкурсной документации, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1. путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. 5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.
15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.


(Форма-1)
На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ____/15 

 «___________________________________________________________________________».

(наименование предмета конкурса)
        
Изучив конкурсную документацию на право заключения Договора на поставку товара( выполнение работ, оказание услуг)_________________________, принимая все условия и все требования Заказчика, выражая свое согласие с ними, _________________________ (наименование Участника закупки, Лидера коллективного участника), зарегистрированное (ный, ная) в ____________________________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________), в лице _____________________________________________ (наименование должности руководителя, лидера коллективного участника и его Ф.И.О), действующем на основании _____________________________________________________:

  (устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

1. Предлагаем заключить Договор на ____________________________________________ в соответствии с документами, входящими в настоящую заявку на участие в Конкурсе и на условиях конкурсной документации.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, то мы -–(полное наименование участника закупки, лидера коллективного участника, членов коллективного участника) берем на себя обязательства подписать Договор на  _______________________________________________________, по указанной в настоящей заявке цене, на условиях, изложенных в наших Предложениях  на  ____________________, являющихся предметом настоящего конкурса, в том числе:

	№  
п/п
	Наименование показателя 
	Предложение участника

	1
	Цена договора
	Цена договора составляет:________ рублей ____ копеек (указать сумму цифрами и прописью);

В предложенную цену включены:________

( указать затраты участника, включенные в предложенную цену договора)



	2
	Квалификация участника
	

	2.1
	Наличие у участника опыта выполнения работ по обнаружению в воздушной среде взрывчатых и наркотических веществ,  выраженного в количестве заключенных и исполненных договоров (контрактов) за последние 5 лет с обязательным приложением скан-копий договоров  и актов приемки-сдачи выполненных работ
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены

	2.2
	Наличие производственных мощностей для исполнения договора.
	Сведения предоставлены/Сведения не предоставлены


   2. В случае, если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать Договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» на выполнение работ__________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

3.Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о _______________________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут переданы в контролирующий орган для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

4. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение о цене Договора после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный Договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен (Ф.И.О., контактная информация уполномоченного лица, адрес электронной почты). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

6.Реквизиты:

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	Юридический адрес/место жительства участника закупки
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника закупки
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


7.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.

8.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

 Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника) 
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Приложение 1

к ФОРМЕ 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕВ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

                                    (фамилия, имя, отчество Участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан)


Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона -ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

 (фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,





(наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 

закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпись) ФИО

ФОРМА 2

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ  

по Конкурсу №_________/15 
 «________________________________________________________________________________»

(наименование предмета) 

Мы_______________________________________________________________________________

(наименование участника закупки, лидера коллективного участника)

в лице____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо уполномоченного на подписание заявки лица, либо ФИО индивидуального предпринимателя, либо ФИО физического лица, лидера коллективного участника)

действующего на основании_________________________________________________________

(Устава, Положения, доверенности с указанием номера и даты выдачи и т.д.)

согласны выполнить работы _______________________ на следующих условиях: 

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работы 
	Требования к выполняемым работам  (перечень действий, входящих в состав работы , позволяющих максимально возможно достичь результата работы;  количественные и качественные характеристики)

	1
	2
	3

	1


	
	


Требования, установленные заказчиком к техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам выполняемых работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1.
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	2.
	При проведении Работ в ходе контрольного эксперимента должен быть осуществлен забор проб воздуха и их химических анализ для идентификации и количественного определения ключевого компонента имитационной рецептуры в концентрациях на уровне микрограммовых количеств в кубическом метре воздуха. Для выполнения Работ требуется использование современных методов и технических средств, в частности: эффективных методов отбора проб воздуха большого объема на твердые и/или жидкие носители; использование хромато-масс-спектрометрической аппаратуры последнего поколения на основе высокоэффективной газовой и жидкостной хроматографии в комбинации с тандемными масс-спектрометрами высокого разрешения. 

	3.
	Исследования должны быть проведены с использованием метрологически поверенного (аттестованного) оборудования и приборов.

	4.
	В ходе выполнения Работ должны быть разработаны следующие документы:

- справки о разработке методики отбора проб и методики измерений содержания ключевых компонентов имитационной рецептуры в воздухе;

- раздел программы и методики испытаний макетного образца в части проведения химико-аналитических измерений;

-
раздел заключительной справки о проведенных Работах.

	5.
	Оказание работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида оказываемых услуг и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	6.
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при оказании услуг правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при оказании услуг, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.


Место выполнения работ: _________________.
Срок выполнения работ: _________________.
Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ФОРМА 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА  
(таблица цен)

по Конкурсу №_________/15 

«_____________________________________________________________________________»

(наименование предмета) 

Наименование участника закупки: __________________________________________________________________________________

	№

п/п
	Наименование работы
	Ед. измер-я
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	

	1.
	Работа по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа
	
	
	
	


Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ФОРМА 4
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА
       участника закупки

«____________________________________________________________________________»

(наименование конкурса)

___________________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки)

Таблица 1
1. Сведения об опыте работы Участника конкурса 
Опыт выполнения работ по обнаружению в воздушной среде взрывчатых и наркотических веществ,  выраженного в количестве заключенных и исполненных договоров (контрактов) за последние 5 лет с обязательным приложением скан-копий договоров  
и актов приемки-сдачи выполненных работ
	№№ п/п
	Номер

и дата договора (контракта)
	Предмет договора (контракта)
	Сумма договора, руб.
	Срок выполнения работ
	Заказчик

(адрес, телефон, контактное лицо)
	Сведения о претензиях по перечисленным договорам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	
	
	


К данной форме участником закупки прикладываются за последние 5 лет  скан-копии заключенных договоров (контрактов) по выполнению работ по обнаружению в воздушной среде взрывчатых и наркотических веществ  исполненных  в полном объеме, включая скан-копии всех приложений и  актов приемки-сдачи выполненных работ.
Таблица 2
2. Сведения о производственных мощностях 
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Состояние
	Примечания

	1
	2
	4
	5

	1
	
	
	

	….
	
	
	



В подтверждении указанных сведений к данной форме участником закупки прикладываются заверенные участником закупки скан-копии  технических паспортов, скан-копии инвентарных карточек учета основных средств  на перечисленное в данной форме оборудование, а также скан-копии свидетельств о поверке. 
Участник закупки

(уполномоченный представитель, лидер коллективного участника)
__________ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ФОРМА 5
На бланке организации

«_____»______________20 15 года

№___________________________​
   (исходящий номер Участника конкурса) 
ДОВЕРЕННОСТЬ

_______________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год, место выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица – участника конкурса)

в лице __________________________________, действующего на основании_______________

                                      ( должность, фамилия, имя, отчество)

доверяет________________________________________________________________________

                                                                    ( должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________ «____» ___________________

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №_____ «______________», проводимом Южным федеральным университетом.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по закупкам Южного федерального университета необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением (а также указываются иные действия, которые уполномочено выполнять лицо по доверенности)

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                       (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       








       (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ФОРМА 6 

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
№ 201.05-08/02окэ/15
 «____________________________________________________________________________»

(наименование конкурса)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом конкурсе в электронном виде:

	№

п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации /Информационной карты положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель



       ____________________

(подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполнение работ по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа  для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ НК им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работы 
	Требования к выполняемым работам (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы; количественные и качественные характеристики) 

	1
	2
	3

	1


	Работа по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа
	Работы проводятся на имитаторах целевых веществ, используемых кинологическими службами при выработке условных реакций на запахи у служебных собак.

Работы должны включать:

1. Информационно-аналитическое исследование описанных в литературе способов определения имитаторов целевых веществ в воздухе, в том числе - их сравнение по критериям «вероятность идентификации», «динамический диапазон измерения концентраций», «погрешность измерения».

2.
Модернизация выбранных методик измерения для использования при испытаниях путем отбора проб и определения концентраций ключевых компонентов имитационной рецептуры в воздухе с целью обеспечения максимальной чувствительности.

3.
Адаптация имеющихся средств пробоотбора и измерительной аппаратуры для решения поставленной задачи.

4.
Проведение валидации методик измерения.

5.
Оборудование рабочего места на базе Заказчика для осуществления отбора проб в ходе испытаний.

6.
Оборудование рабочих мест на базе Исполнителя для проведения пробоподготовки и хромато-масс-спектрометрического анализа.

7. 
Уточнение действующих процедур хромато-масс-спектрометрического определения 11 ключевых компонентов имитационных рецептур целевых веществ в воздухе.

8. Транспортировка отобранных проб к месту проведения химических анализов.

9.
Участие в проведении контрольного эксперимента на базе Заказчика.

10. Преданалитическая подготовка отобранных проб и их исследование на содержание ключевых компонентов имитационных рецептур.

11. 
Разработка 51 протокола химических анализов проб воздуха на содержание ключевых компонентов имитационных рецептур.

12.
Обработка и обобщение результатов измерений.

13. 
 Число анализируемых веществ      11.

14. Минимальная детектируемая концентрация имитаторов целевых наркотических веществ не более    0,1 мкг/м3 

15. Минимальная детектируемая концентрация имитаторов целевых взрывчатых веществ с минимальной концентрацией     веществ не более    0,1 мкг/м3 

16. Минимальная детектируемая концентрация имитаторов целевых наркотических веществ на фоне воздействия типичных для мест скопления людей комбинаций помеховых запахов.   0,1 мкг/м3

17.  Минимальная детектируемая концентрация имитаторов целевых наркотических веществ на фоне воздействия типичных для мест скопления людей комбинаций помеховых запахов.    0,1 мкг/м3

18. Отбор 51 проб воздуха с имитаторами целевых веществ и их маркировка.


Требования к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	2. 
	При проведении Работ в ходе контрольного эксперимента должен быть осуществлен забор проб воздуха и их химических анализ для идентификации и количественного определения ключевого компонента имитационной рецептуры в концентрациях на уровне микрограммовых количеств в кубическом метре воздуха. Для выполнения Работ требуется использование современных методов и технических средств, в частности: эффективных методов отбора проб воздуха большого объема на твердые и/или жидкие носители; использование хромато-масс-спектрометрической аппаратуры последнего поколения на основе высокоэффективной газовой и жидкостной хроматографии в комбинации с тандемными масс-спектрометрами высокого разрешения. 

	3. 
	Исследования должны быть проведены с использованием метрологически поверенного (аттестованного) оборудования и приборов.

	4. 
	В ходе выполнения Работ должны быть разработаны следующие документы:

- справки о разработке методики отбора проб и методики измерений содержания ключевых компонентов имитационной рецептуры в воздухе;

- раздел программы и методики испытаний макетного образца в части проведения химико-аналитических измерений;

-
раздел заключительной справки о проведенных Работах.

	5. 
	Оказание работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида оказываемых услуг и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	6. 
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при оказании услуг правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при оказании услуг, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.


Контактное лицо по техническому заданию: младший научный сотрудник Лаборатории Нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета

Зябрева Наталья Евгеньевна  рабочий телефон (863) 243-32-67, электронный адрес:  nzyabreva@mail.ru 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №__________

 г. Ростов-на-Дону                                                                                             «___»_________2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице проректора ___________________________, действующего на основании доверенности __________________________________, с одной стороны, и победитель конкурса № _______________ (протокол № _______ от _________) _____________(далее – «Подрядчик»), зарегистрированное (ный, ная) в _____________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________) в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по проведению сравнительных исследований порогов обнаружения в воздушной среде имитаторов взрывчатых и наркотических веществ при использовании макетных образцов аппаратно-программного комплекса на основе биообъектов и современных методов химического анализа для нужд Лаборатории нейротехнологии восприятия и распознавания НИИ НК им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ (далее – Работа), и сдать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется в рамках договора № 6/039/2015-2016 от 30 апреля 2015г с Фондом перспективных исследований.
1.3. Основные цели, задачи и содержание Работы изложены в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.
1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работы по настоящему Договору принадлежат Российской Федерации в лице Фонда перспективных исследований.

2.
Права и обязанности Сторон

2.1.
Подрядчик вправе запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору.

2.2.
Заказчик вправе:

2.2.1.
Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.2.2.
Получать от Подрядчика документы (копии документов), содержащие информацию о Работе (её результатах).

2.2.3.
Принимать решение о приостановке Работы или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае возникновения условий, определяющих невозможность достижения результатов Работ, предусмотренных Техническим заданием, с уведомлением Подрядчика о своем решении не позднее чем за 5 рабочих дней до даты приостановки/прекращения Работы.

2.3.
Подрядчик обязан:

2.3.1.
Выполнить надлежащим образом в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в установленные настоящим Договором сроки все работы по Договору.

2.3.2.
Использовать денежные средства, перечисляемые Заказчиком, в соответствии со сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3.3.
Обеспечивать охрану конфиденциальности информации, касающейся выполняемых Работ и получаемых в ходе их выполнения результатов, в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».

2.3.4.
Своими силами и за свой счет в течение 15 календарных дней устранять допущенные по вине Подрядчика недостатки.

2.3.5. В случае обнаружения невозможности достижения результатов Работы, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), в 3-дневный срок уведомить об этом Заказчика.

2.3.6. Передать Заказчику результаты Работы по настоящему Договору, полученные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3.7.
Ежемесячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) представлять Заказчику справку о ходе выполнения Работы по настоящему Договору за прошедший отчетный период.

2.4.
Заказчик обязан:

2.4.1.
Принять и оплатить Подрядчику полученные по настоящему Договору результаты выполненной Работы (отчеты о проведенных исследованиях и другие документы).

2.4.2.
Своевременно оплачивать осуществляемую Подрядчиком Работу.

2.4.3.
Предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работы по настоящему Договору, обладателем которой является Заказчик.

2.4.4.
В случае невозможности достижения результатов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика уведомления об этом рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работы, внести по согласованию с Подрядчиком изменения в Техническое задание к настоящему Договору либо принять решение об отказе от исполнения настоящего Договора, с уведомлением Подрядчика о своем решении не позднее чем за 5 рабочих дней до даты прекращения Работы.

3.
Сроки, условия и контроль  выполнения Работы
3.1.
Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы с даты подписания Сторонами настоящего Договора и завершить их до «16» мая 2016 г. В том числе:

этап 1 – начало: с даты подписания Сторонами настоящего Договора; окончание: «15» октября 2015 г.;

этап 2 – начало: «16» октября 2015 г.; окончание: «16» мая 2016 г.
3.2.
Выполнить Работу по настоящему Договору лично.

3.3.
Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком Работы по настоящему Договору. Контроль осуществляется в следующих формах:

-
запрос сведений и документов;

-
проверка выполняемой Работы.

Подрядчик обязан отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения Работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения.

О проведении проверки выполняемой Работы Заказчик уведомляет Подрядчика за 3 (три) рабочих дня до начала их проведения. Подрядчик обязан обеспечить возможность осуществлять проверки в указанное Заказчиком время.

4.
Качество Работы

4.1.
Результаты выполненной Работы по настоящему Договору должны соответствовать требованиям и обладать свойствами и характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2.
Устранение недостатков Работы и недостатков результата Работы:

4.2.1.
Если Заказчиком обнаружено, что мероприятия Работы выполняются с недостатками, Заказчик вправе потребовать исправления Подрядчиком недостатков в разумный срок, определяемый Заказчиком. В случае неисполнения требования Заказчик вправе отказаться от Договора или поручить исправление недостатков Работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.2.
Если при приемке результатов выполненных Работ Заказчиком обнаружены недостатки, Стороны составляют акт о выявленных недостатках.

При этом Заказчик в соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.2.3.
Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков составляет соответствующее требование и направляет его Подрядчику.

4.3.
Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 12 месяцев начиная с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

5.
Порядок сдачи и приемки Работы

5.1.
Приемка и оценка результатов Работы по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.2.
Не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания выполнения каждого этапа Работы по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику:

письменное уведомление о готовности к сдаче полученных результатов Работ;

проект акта приемки-сдачи выполненных работ в 2(двух) экземплярах;

отчеты о проведенных исследованиях по настоящему Договору, о результатах Работы, техническую и иную документацию, полученную при выполнении Работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3.
Заказчик в течение 15 рабочих дней после получения документов, предусмотренных п. 5.2. настоящего Договора, осуществляет приемку полученных результатов Работы и подписывает акт приемки-сдачи выполненных работ или предъявляет Подрядчику обоснованные замечания и претензии по полученным результатам, оформленные протоколом, с определением срока их приведения в соответствие с требованиями Технического задания. После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет Заказчику документы, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Договора, не позднее дня, следующего за днем завершения устранения замечаний. Подписанный акт приемки-сдачи выполненных работ направляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней после его подписания Заказчиком.

5.5.
Подписанные представителями Заказчика и Подрядчика акты сдачи-приемки выполненных работ являются основанием для оформления в установленном порядке соответствующих финансовых актов сдачи-приемки.
5.6.
В случае принятия Заказчиком решения о приостановке Работы или об отказе от исполнения настоящего Договора в акте приемки-сдачи выполненных работ указываются основания принятия соответствующего решения. Работа считается приостановленной (Договор считается расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении о принятии Заказчиком соответствующего решения, направляемом Подрядчику.

6. Цена, срок и порядок оплаты Работы

6.1.
Цена Работы по настоящему Договору составляет _________________________ (_________________________________________) рублей ____ копеек, НДС ____________________.

В основу расчета цены Работы положена стоимость 1 химического анализа пробы воздуха у Подрядчика, равная ______________ (______________________) рублей ______ копеек, из которых в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Российской Федерации исчисляется и уплачивается налог на добавленную стоимость в объеме 18% от себестоимости собственных работ.

6.2.
В цену по настоящему Договору включены: стоимость работы, затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда работников, налоговые платежи, расходы на страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением настоящего Договора.

6.3.
Порядок расчетов:

6.3.1.
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от цены Работы, что составляет _____________ (_________________) рублей ____ копеек в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств от Фонда перспективных исследований на расчетный счет Заказчика.

6.3.2. Расчет за этап 1 Работы осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 1 Работы с учетом фактически выполненных 9 химических анализов проб путем перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 2,65 % от цены Работы, что составляет ____________________ (__________________) рублей ______ копеек.

6.3.3. Одновременно с получением подписанного акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 1, Подрядчик выставляет Заказчику счет на авансирование этапа 2 Работ, по которому Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере _______________ (____________) рублей ______ копеек в течение 10 рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета.

6.3.4.
Окончательный расчет за Работу осуществляется в течение 20 рабочих дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по этапу 2 Работы, и по Договору в целом, с учетом фактически выполненных 42 химических анализов проб путем перечисления Подрядчику денежной суммы в размере 57,35 % от цены Работы, что составляет _____________________ (________________________) рублей ______ копеек.
6.4.
Расчеты Заказчика с Подрядчиком по п.п. 6.1. - 6.2. настоящего Договора производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика за счет средств Фонда перспективных исследований.

6.5.
Датой фактической оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.
Условия конфиденциальности

7.1.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и созданным результатам, а также в отношении информации, необходимой для выполнения обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик не вправе без согласия Заказчика полностью (частично) опубликовывать или распространять иным способом указанные сведения.

7.2.
Обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении результатов и информации, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Договора, сохраняют свою силу после истечения срока действия Договора (или его досрочного расторжения) в течение последующих 2 лет.

7.3.
В случае разглашения сведений, предусмотренных настоящим разделом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплатить неустойку в размере понесенных Заказчиком затрат по настоящем Договору.

8.
Ответственность Сторон

8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут солидарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2.
В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон другая Сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков.

8.3.
За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, а также за несвоевременное представление предусмотренных настоящим Договором документов Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.4.
За нарушение установленных сроков оплаты, приемки полученных результатов по настоящему Договору по вине Заказчика Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки.

8.5.
Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6.
Общая сумма уплачиваемых Подрядчиком неустоек не может превышать цены Работы, указанной в пункте 6.1 настоящего Договора.

8.7.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), такие как землетрясение, наводнение, пожар, военные действия и другие обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия.
9.
Рассмотрение и разрешение споров

9.1.
Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), решаются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

9.2.
Срок рассмотрения разногласий составляет 30 дней.

9.3.
Если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

10.
Заключительные положения

10.1.
Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5-дневный срок.

10.2.
Изменения положений настоящего Договора и приложений к нему оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью Договора после подписания Сторонами.

10.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.

10.4.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

№ 1 – Техническое задание;

№ 2 – Смета выполнения Работы.

11 Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Подрядчик


	Заказчик

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42.

ИНН/КПП 6163027810/616301001

ОГРН 1026103165241



	Подрядчик

____________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.

М.П. (при наличии)
	Заказчик

________________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.

М.П.


Приложение № 1 к Договору

от «___» ________ 2015г. №________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

	№ п\п
	Наименование работ
	Требования к выполняемым работам (перечень действий, входящих в состав работы, позволяющих максимально возможно достичь результата работы; количественные и качественные характеристики) 

	1
	2
	3

	1.
	
	

	...
	
	


Требования к качеству, техническим характеристикам работ требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Все работы должны быть выполнены в полном объеме и в срок.

	2. 
	При проведении Работ в ходе контрольного эксперимента должен быть осуществлен забор проб воздуха и их химических анализ для идентификации и количественного определения ключевого компонента имитационной рецептуры в концентрациях на уровне микрограммовых количеств в кубическом метре воздуха. Для выполнения Работ требуется использование современных методов и технических средств, в частности: эффективных методов отбора проб воздуха большого объема на твердые и/или жидкие носители; использование хромато-масс-спектрометрической аппаратуры последнего поколения на основе высокоэффективной газовой и жидкостной хроматографии в комбинации с тандемными масс-спектрометрами высокого разрешения. 

	3. 
	Исследования должны быть проведены с использованием метрологически поверенного (аттестованного) оборудования и приборов.

	4. 
	В ходе выполнения Работ должны быть разработаны следующие документы:

- справки о разработке методики отбора проб и методики измерений содержания ключевых компонентов имитационной рецептуры в воздухе;

- раздел программы и методики испытаний макетного образца в части проведения химико-аналитических измерений;

-
раздел заключительной справки о проведенных Работах.

	5. 
	Оказание работ должно осуществляться в соответствии с действующими и легализованными на территории Российской Федерации нормативными актами, регламентирующими проведение научно-исследовательских работ. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида оказываемых услуг и соответствовать обязательным требованиям национальной системы сертификации. 

	6. 
	Работы должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией. Исполнитель должен соблюдать при оказании услуг правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила и нормы охраны труда, правила внутреннего распорядка, установленного Заказчиком. Все оборудование, инструменты и принадлежности, применяемые Исполнителем при оказании услуг, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-гигиенической, электрической и другим видам безопасности.


	Подрядчик


	Заказчик

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

ИНН/КПП 6163027810/616301001



	Подрядчик

____________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.

М.П.(при наличии)
	Заказчик

________________________

___________________

«___» ______________ 2015 г.

М.П.


Приложение № 2 к Договору

от «___» ________ 2015г. №________________
СМЕТА 

� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.





� При наличии сведений по показателям в Форме 4, но при этом  не подтвержденных документально в соответствии с требованиями настоящей документации, по каждому  показателю, не подтвержденному документом (ами), выставляется 0 баллов. Участник закупки вправе помимо требуемых подтверждающих документов по показателям критериев оценки, приложить иные, по его усмотрению, скан-копии документов по показателям критериев оценки.





_1349601550.unknown

_1349603326.unknown

_1497256026.unknown

_1498911410.unknown

_1349603329.unknown

_1349603330.unknown

_1349603328.unknown

_1349603325.unknown

_1349601548.unknown

_1349601549.unknown

_1349601547.unknown

