	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель генерального директора 

	
	
	по материально-техническому снабжению 

	
	
	и комплектации оборудования

	
	
	

	
	
	______________Е.А. Гуляев

	
	
	«____»_________ 2013г.

	
	
	

	
	
	Приложение № 1 к заявке

	
	
	 на проведение процедуры закупки

	
	
	Техническое задание
	
	
	
	
	

	
	
	                             Поставка реле
	
	
	
	
	

	
	Лот № 
	 3014-С
	
	
	
	
	

	
	договор 
	№ 22-13-1-3014-С  
	
	
	
	
	

	
	 1.Предмет закупки
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование товара, комплектность
	Требования: к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, результатам работ, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Кол-во
	Единица измерения
	Цена за ед. без НДС (руб.)
	Стоимость с НДС 18% (руб.)
	График поставки (при необходимости)

	1
	РЕЛЕ  РЭУ11Б-20И-5-40 У3 или эквивалент
	(0,025А) 220В, ГОСТ 11152-82
	4
	шт.
	495,48
	2 338,68
	Не требуется

	2
	РЕЛЕ  РЭУ 11-30 -40У3 или эквивалент
	220В 0,025А , ГОСТ 11152-82
	1
	шт.
	416,50
	491,47
	Не требуется

	3
	РЕЛЕ     РЭУ11-30-5-40У3 или эквивалент
	(0,5А), ГОСТ 11152-82
	2
	шт.
	416,50
	982,94
	Не требуется

	4
	РЕЛЕ   РЭУ11Б-20И-5-40У3 или эквивалент
	 0,025А 220В, ГОСТ 11152-82
	1
	шт.
	508,91
	600,51
	Не требуется

	5
	РЕЛЕ     РЭУ11Б-30-5-40УЗ или эквивалент
	110В 0,05А, ГОСТ 11152-82
	1
	шт.
	436,36
	514,90
	Не требуется

	6
	РЕЛЕ  РЭУ11Б-11И-5-40 У3 или эквивалент
	(0,1А) 220В, ГОСТ 11152-82
	4
	шт.
	508,91
	2 402,04
	Не требуется

	7
	РЕЛЕ   РЭУ11Б-20И-5-40 У3 или эквивалент
	(0,05А) 220В, ГОСТ 11152-82
	1
	шт.
	508,91
	600,51
	Не требуется

	8
	РЕЛЕ  РЭУ11-20-5-40У3 или эквивалент
	220В, 50Гц, 0,4 А, ГОСТ 11152-82
	5
	шт.
	436,36
	2 574,50
	Не требуется

	9
	РЕЛЕ  РЭУ11-11-5-40У3 или эквивалент
	220В, 50Гц, 0,4А, ГОСТ 11152-82
	5
	шт.
	436,36
	2 574,50
	Не требуется

	10
	РЕЛЕ РЭУ11-11-5-02.05 или эквивалент
	 =220В, ГОСТ 11152-82
	4
	шт.
	505,31
	2 385,08
	Не требуется

	11
	РЕЛЕ  РЭУ11-30 -5-40У3 или эквивалент
	0,025А ~220В, ГОСТ 11152-82
	1
	шт.
	505,31
	596,27
	Не требуется

	12
	РЕЛЕ  РЭУ11-21 -5-4-УЗ или эквивалент
	0,05А, ГОСТ 11152-82
	2
	шт.
	505,31
	1 192,54
	Не требуется

	13
	РЕЛЕ  РЭУ11-30 -5-40УЗ или эквивалент
	0,5А ~220В, ГОСТ 11152-82 
	1
	шт.
	505,31
	596,27
	Не требуется

	14
	РЕЛЕ  РЭУ11-20 -5-40У3 или эквивалент
	~220В 0,1А , ГОСТ 11152-82
	2
	шт.
	503,98
	1 189,40
	Не требуется

	15
	РЕЛЕ РП-18-74 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	2
	шт.
	1652,17
	3 899,12
	Не требуется

	16
	РЕЛЕ РП-11 или эквивалент
	 =220 В, ГОСТ 28987-91
	5
	шт.
	1396,12
	8 237,10
	Не требуется

	17
	РЕЛЕ РП-21-33 или эквивалент
	ПЕРЕМ.220В, ГОСТ 28987-91
	10
	шт.
	325,92
	3 845,80
	Не требуется

	18
	РЕЛЕ РП-23 или эквивалент
	 =110 В, ГОСТ 28987-91
	3
	шт.
	832,33
	2 946,45
	Не требуется

	19
	РЕЛЕ РП17-43 или эквивалент
	 =220В, ГОСТ 28987-91
	10
	шт.
	1145,03
	13 511,30
	Не требуется

	20
	РЕЛЕ РП-9 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	1693,22
	1 998,00
	Не требуется

	21
	РЕЛЕ РП-253 или эквивалент
	 =220 В 4,0 А, ГОСТ 28987-91
	2
	шт.
	1121,19
	2 646,00
	Не требуется

	22
	РЕЛЕ РП-252 или эквивалент
	 =220 В, ГОСТ 28987-91
	4
	шт.
	1514,60
	7 148,92
	Не требуется

	23
	РЕЛЕ РП-252 или эквивалент
	 =110 В, ГОСТ 28987-91
	3
	шт.
	1558,03
	5 515,44
	Не требуется

	24
	РЕЛЕ РП-251 или эквивалент
	 =220 В, ГОСТ 28987-91
	3
	шт.
	1121,19
	3 969,00
	Не требуется

	25
	РЕЛЕ РП-251 или эквивалент
	 =110 В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	1121,19
	1 323,00
	Не требуется

	26
	РЕЛЕ РЭП 25-44  или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	4
	шт.
	1381,76
	6 521,92
	Не требуется

	27
	РЕЛЕ РЭП 34-31-11 или эквивалент
	220 3З+1Р, ГОСТ 28987-91
	4
	шт.
	285,94
	1 349,64
	Не требуется

	28
	РЕЛЕ РЭП 34-44-11 или эквивалент
	48В, ГОСТ 28987-91
	30
	шт.
	323,00
	11 434,20
	Не требуется

	29
	РЕЛЕ РЭП 34-53-11 или эквивалент
	220 5З+3Р, ГОСТ 28987-91
	15
	шт.
	323,00
	5 717,10
	Не требуется

	30
	РЕЛЕ РЭП 34-62-11 или эквивалент
	24В, ГОСТ 28987-91
	38
	шт.
	323,00
	14 483,32
	Не требуется

	31
	РЕЛЕ РЭП 34-62-11 или эквивалент
	220 6З+2Р, ГОСТ 28987-91
	20
	шт.
	354,36
	8 363,00
	Не требуется

	32
	РЕЛЕ РЭП36-11 или эквивалент
	 4/4 =220В, ГОСТ 28987-91
	10
	шт.
	1137,50
	13 422,50
	Не требуется

	33
	РЕЛЕ РЭП 36-21-УХЛ4 или эквивалент
	 220В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	1305,86
	1 540,92
	Не требуется

	34
	РЕЛЕ РЭП37-121 УХЛ или эквивалент
	2/3=220В, ГОСТ 28987-91
	5
	шт.
	2078,88
	12 265,40
	Не требуется

	35
	РЕЛЕ РЭП37-111 или эквивалент
	4/2 =220В, ГОСТ 28987-91
	5
	шт.
	1694,61
	9 998,20
	Не требуется

	36
	РЕЛЕ РЭП38Д-2 или эквивалент
	 220В, ГОСТ 28987-91
	5
	шт.
	1703,90
	10 053,00
	Не требуется

	37
	РЕЛЕ РЭП15-220 или эквивалент
	380В, ГОСТ 28987-91
	7
	шт.
	664,88
	5 491,92
	Не требуется

	38
	РЕЛЕ РЭП15-310 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	10
	шт.
	664,88
	7 845,60
	Не требуется

	39
	РЕЛЕ РЭП 15 440 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	20
	шт.
	790,00
	18 644,00
	Не требуется

	40
	РЕЛЕ РЭП15-400-151346 или эквивалент
	24В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	664,88
	784,56
	Не требуется

	41
	РЕЛЕ РЭП15-420-151346 или эквивалент
	24В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	818,87
	966,27
	Не требуется

	42
	РЕЛЕ РЭП15-420 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	13
	шт.
	805,00
	12 348,70
	Не требуется

	43
	РЕЛЕ РЭП15-620-151046 или эквивалент
	24В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	805,00
	949,90
	Не требуется

	44
	РЕЛЕ РЭП15-620 или эквивалент
	ПЕР220В, ГОСТ 28987-91
	9
	шт.
	805,00
	8 549,10
	Не требуется

	45
	РЕЛЕ РЭП15-800 или эквивалент
	ПЕР220В, ГОСТ 28987-91
	7
	шт.
	805,00
	6 649,30
	Не требуется

	46
	РЕЛЕ РЭПУ-12-21001 или эквивалент
	 220В 0,05А, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	775,19
	914,73
	Не требуется

	47
	РЕЛЕ РЭПУ-12Б-21001 или эквивалент
	220В 0,5А, ГОСТ 28987-91
	2
	шт.
	775,19
	1 829,46
	Не требуется

	48
	РЕЛЕ РЭПУ-12Б-21001 или эквивалент
	220В 0,025А, ГОСТ 28987-91
	2
	шт.
	775,19
	1 829,46
	Не требуется

	49
	РЕЛЕ  РЭПУ-12Б-11101 или эквивалент
	У3 (0,1А) 220В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	775,19
	914,73
	Не требуется

	50
	РЕЛЕ РЭПУ 12-22001 или эквивалент
	 -У3 0,1А  220В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	940,56
	1 109,86
	Не требуется

	51
	РЕЛЕ РТД12-01-34-40 или эквивалент
	110, 127, 220 В, 0,05А, УХЛ4, ГОСТ 16308-84
	1
	шт.
	1994,63
	2 353,66
	Не требуется

	52
	РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ РСВ 18-13 или эквивалент
	 220В, ГОСТ 22557-84
	3
	шт.
	2018,28
	7 144,71
	Не требуется

	53
	РЕЛЕ РСВ17-3 или эквивалент
	220В 0,1-10 МИН, ГОСТ 22557-84
	13
	шт.
	3195,68
	49 021,70
	Не требуется

	54
	РЕЛЕ РСВ17-4 или эквивалент
	220В 0,1-100 С, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	3382,86
	7 983,54
	Не требуется

	55
	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ-325 или эквивалент
	160А, ГОСТ 16308-84 
	2
	шт.
	964,70
	2 276,70
	Не требуется

	56
	РЕЛЕ  РТТ-5-10-1  или эквивалент
	660 В  50(60) Гц, ГОСТ 16308-84 
	2
	шт.
	345,43
	815,22
	Не требуется

	57
	РЕЛЕ РТТ-221 или эквивалент
	53,5-63А, ГОСТ 16308-84 
	3
	шт.
	646,23
	2 287,65
	Не требуется

	58
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/10 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	2
	шт.
	1126,84
	2 659,34
	Не требуется

	59
	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/0,2 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	4
	шт.
	1115,40
	5 264,68
	Не требуется

	60
	РЕЛЕ РТЛ-1014.04 или эквивалент
	 7-10А, ГОСТ 16308-84
	2
	шт.
	231,08
	545,34
	Не требуется

	61
	РЕЛЕ РПЛ-122.04 или эквивалент
	220В, ГОСТ 28987-91
	10
	шт.
	368,55
	4 348,90
	Не требуется

	62
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-144 или эквивалент
	220В УХЛ4, ГОСТ 22557-84
	1
	шт.
	2566,20
	3 028,12
	Не требуется

	63
	РЕЛЕ РВ-01 04 или эквивалент
	220В 0,1-30С, ГОСТ 22557-84
	3
	шт.
	2477,54
	8 770,50
	Не требуется

	64
	РЕЛЕ МОЩНОСТИ РСМ13-18-2852 или эквивалент
	УХЛ4, ЗП, уставка 5А, Uном.=100В 50Гц, U питания 220В пост.тока, угол макс. чувствительности 0, коэф.возврата 0,85, ГОСТ 13567-78 
	2
	шт.
	21722,00
	51 263,92
	Не требуется

	65
	РЕЛЕ РСН-14-25    или эквивалент
	75В, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	3220,00
	7 599,20
	Не требуется

	66
	РЕЛЕ  РСН14-25-5 или эквивалент
	УХЛ4, ЗП, IP40, U питания 220В пост.тока, уставка 80-200В 50Гц, ГОСТ 22557-84
	3
	шт.
	3220,00
	11 398,80
	Не требуется

	67
	РЕЛЕ РСН-14-25   или эквивалент
	220В УХЛ4,ЗП, IP40, U питания 220В пост.тока, уставка 30-75В 50Гц, ГОСТ 22557-84
	3
	шт.
	3220,00
	11 398,80
	Не требуется

	68
	РЕЛЕ РСТ13-24-5 или эквивалент
	реле статического тока УХЛ4, IP40, 3П, 50 Гц, класс точности 5,0, ток уставки 5-20А, Iном=16 А, напряжение питания 220В пост. тока, коэф.возврата 0,9, 1н.з. контакт, 1н.о. контакт, ГОСТ 16308-84
	3
	шт.
	2369,25
	8 387,16
	Не требуется

	69
	ФОТОРЕЛЕ ФР-2 или эквивалент
	220В 8А 220В С ФОТОРЕЗИСТОРОМ, ГОСТ 17523-85
	5
	шт.
	842,40
	4 970,15
	Не требуется

	70
	РЕЛЕ  ФР7Е или эквивалент
	ГОСТ 17523-85
	7
	шт.
	749,51
	6 190,94
	Не требуется

	71
	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РНПП-311 или эквивалент
	380В  УХЛ4 380В 50Гц, f=45-55Гц, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	1297,65
	3 062,46
	Не требуется

	72
	РЕЛЕ МКУ-48 РА4.509.145 или эквивалент
	 '220В 2НО,2Н3 с основанием, , ГОСТ 16121-86
	4
	шт.
	486,70
	2 297,24
	Не требуется

	73
	РЕЛЕ РПУ-2-366203 или эквивалент
	 '220В, ГОСТ 28987-91
	8
	шт.
	486,70
	4 594,48
	Не требуется

	74
	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЕЛ-11 или эквивалент
	380В, ГОСТ 16121-86
	3
	шт.
	736,48
	2 607,15
	Не требуется

	75
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-6-II или эквивалент
	220В, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	1241,75
	2 930,54
	Не требуется

	76
	РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РНТ-565 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	2
	шт.
	5001,75
	11 804,14
	Не требуется

	77
	ТЕРМОРЕЛЕ ТР-1-02Х или эквивалент
	220-380В, ГОСТ 17523-85
	2
	шт.
	1390,34
	3 281,20
	Не требуется

	78
	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ HRN-34 IP40 или эквивалент
	напряжение питания - в диапазоне контролируемого напряжения, мощность AC /DC max 1,2 W, Umax=6-30 В, Umin=(30-99)%Umax, максимальное постоянное напряжение 36В 50Гц, пиковая перегрузка < 1mc 50В 50Гц, t=0-10 с, 1 контакт пере
	2
	шт.
	1569,37
	3 703,72
	Не требуется

	79
	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ RT1T или эквивалент
	IУ=17,5-22А  U цепи управления, силовой цепи: до  690В 50Гц, с предохранителем gL/gG 50А + с предохранителем аМ 40А, клемма с винтовым креплением
	2
	шт.
	1187,56
	2 802,64
	Не требуется

	80
	РЕЛЕ PI6-1P-24VDC или эквивалент
	RELPOL
	40
	шт.
	555,83
	26 235,20
	Не требуется

	81
	РЕЛЕ R4-2014-23-5024 2 или эквивалент
	4V  50/60Гц 0606 Relpol
	20
	шт.
	255,15
	6 021,60
	Не требуется

	82


	РЕЛЕ РКН-1-5-15 или эквивалент
	 АС220В Электронный ключГОСТ 3699-82
	3
	шт.
	2141,88
	7 582,26
	Не требуется

	83
	РЕЛЕ КОНТР.ФАЗ РКН-3-14-08 или эквивалент
	IP40, Uпит=220В 50Гц, максимальное/минимальное допустимое U 330/130 В, контроль перенапряжения 105-130% Uном, контроль снижения U 70-95%Uном, время сраатывания и возврата 0,1-10сек, 2 переключающие
	2
	шт.
	1752,92
	4 136,90
	Не требуется

	84
	РЕЛЕ FINDER  55.34.8.230.0040 или эквивалент
	коммут 7А 250V,пит 230V50Hz, ГОСТ 16121-86
	30
	шт.
	216,64
	7 668,90
	Не требуется

	85
	РЕЛЕ FINDER 80.11.8.240.0000 или эквивалент
	коммут 16А 250V,пит 230-240V, ГОСТ 16121-86
	6
	шт.
	1169,03
	8 276,70
	Не требуется

	86
	РЕЛЕ FINDER  80.91.0.240.0000 или эквивалент
	коммут 8А 250V, пит 12-240V, ГОСТ 16121-86
	6
	шт.
	2173,28
	15 386,82
	Не требуется

	87
	АРМАТУРА АС 44-02 или эквивалент
	 С КРАСНЫМ СТЕКЛОМ, ГОСТ 10264-82
	2
	шт.
	60,72
	143,30
	Не требуется

	88
	АРМАТУРА SC/24 или эквивалент
	КРАСНАЯ , 24В 50Гц, 0,8Вт,  ГОСТ 10264-82
	4
	шт.
	64,13
	302,68
	Не требуется

	89
	АРМАТУРА  SC/24 или эквивалент
	ЖЕЛТАЯ, 24В 50Гц, 0,8Вт, ГОСТ 10264-82
	1
	шт.
	64,13
	75,67
	Не требуется

	90
	АРМАТУРА СКЛ-14Б-К-2-220 или эквивалент
	КРАСНАЯ , ГОСТ 10264-82
	20
	шт.
	73,03
	1 723,60
	Не требуется

	91
	АРМАТУРА  SЕ/230 или эквивалент
	ЗЕЛЕНАЯ, 24В 50Гц, 0,8Вт,ГОСТ 10264-82
	1
	шт.
	64,13
	75,67
	Не требуется

	92
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ AD-22DS или эквивалент
	ЗЕЛЕНАЯ, ГОСТ 10264-82
	5
	шт.
	37,78
	222,90
	Не требуется

	93
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ AD-22DS или эквивалент
	ГОСТ 10264-82
	10
	шт.
	37,78
	445,80
	Не требуется

	94
	АРМАТУРА СКЛ-14Б-Л-2-220 или эквивалент
	ГОСТ 10264-82
	12
	шт.
	74,56
	1 055,76
	Не требуется

	95
	АРМАТУРА СКЛ-14Б-К-2-220 КР. или эквивалент
	ГОСТ 10264-82
	16
	шт.
	73,67
	1 390,88
	Не требуется

	96
	РЕЛЕ  РТ40/0,2 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	1
	шт.
	1115,40
	1 316,17
	Не требуется

	97
	РЕЛЕ РПУ-3-118У3 или эквивалент
	110 В, ГОСТ 28987-91
	2
	шт.
	2346,89
	5 538,66
	Не требуется

	98
	РЕЛЕ РПУ-4-414 или эквивалент
	110В, ГОСТ 28987-91
	9
	шт.
	540,31
	5 738,04
	Не требуется

	99
	РЕЛЕ РПУ-4-413 или эквивалент
	 110В, ГОСТ 28987-91
	9
	шт.
	540,31
	5 738,04
	Не требуется

	100
	РЕЛЕ РПУ-4-412 или эквивалент
	110В, ГОСТ 28987-91
	9
	шт.
	540,31
	5 738,04
	Не требуется

	101
	РЕЛЕ РПУ-2-36222 или эквивалент
	УЗБ 220В, ГОСТ 28987-91
	1
	шт.
	505,84
	596,89
	Не требуется

	102
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-235 или эквивалент
	 100 В, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	2841,91
	6 706,90
	Не требуется

	103
	РЕЛЕ РТ-83/1 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	5
	шт.
	2995,26
	17 672,05
	Не требуется

	104
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС43--6-5 или эквивалент
	220В, ГОСТ 22557-84
	2
	шт.
	1819,49
	4 294,00
	Не требуется

	105
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 или эквивалент
	ГОСТ 10264-82
	50
	шт.
	135,39
	7 988,00
	Не требуется

	106
	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ-325 или эквивалент
	160А, ГОСТ 16308-84 
	1
	шт.
	1078,10
	1 272,16
	Не требуется

	107
	РЕЛЕ РТТ-121 или эквивалент
	28-40А, ГОСТ 16308-84 
	2
	шт.
	310,77
	733,42
	Не требуется

	108
	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ-321 или эквивалент
	80А, ГОСТ 16308-84 
	2
	шт.
	901,92
	2 128,52
	Не требуется

	109
	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ РТТ-211 или эквивалент
	40А, ГОСТ 16308-84 
	2
	шт.
	497,25
	1 173,50
	Не требуется

	110
	РЕЛЕ ФР-2УЗ или эквивалент
	ГОСТ 17523-85
	2
	шт.
	952,50
	2 247,90
	Не требуется

	111
	РЕЛЕ РПУ-2-312203 или эквивалент
	 220В 2НО,2НЗ, ГОСТ 28987-91
	5
	шт.
	567,58
	3 348,75
	Не требуется

	112
	РЕЛЕ РКФ-М03-1-15 или эквивалент
	380VAC
	2
	шт.
	1527,97
	3 606,02
	Не требуется

	113
	РЕЛЕ РЭП15-440-551026-00У3 или эквивалент
	 12В, ГОСТ 28987-91
	24
	шт.
	1132,65
	32 076,72
	Не требуется

	114
	РЕЛЕ РТЗ-51 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	18
	шт.
	4292,21
	91 166,58
	Не требуется

	115
	РЕЛЕ РТЗ-51 или эквивалент
	ГОСТ 16308-84
	20
	шт.
	4292,21
	101 296,20
	Не требуется

	116
	АРМАТУРА АС220 или эквивалент
	КРАСНАЯ, ГОСТ 10264-82
	20
	шт.
	280,58
	6 621,60
	Не требуется

	117
	ФОТОРЕЛЕ ФРС-11 ПЕР. или эквивалент
	ГОСТ 17523-85
	2
	шт.
	1561,56
	3 685,28
	Не требуется

	118
	РЕЛЕ ВР.ЭРКОН-214-220-1-1 или эквивалент
	ГОСТ 22557-84
	5
	шт.
	2175,92
	12 837,90
	Не требуется

	119
	АРМАТУРА АВР 51021 или эквивалент
	УХЛ2 220В КРАСНАЯ, ГОСТ 10264-82
	4
	шт.
	495,48
	2 338,68
	Не требуется

	          2. Начальная максимальная цена лота:  877 115,11 руб.
	
	

	           3.Комплект поставки:

а) Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов  соответствия);
б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке; 

в)  счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

д) товарно- транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);



	          4. Порядок формирования цены:

	      В начальную цену включены: стоимость самого товара, НДС-18%,   расходы по транспортировке товара до места доставки, упаковка,  стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи.

	5. Срок гарантии качества: 

	         Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения оборудования Покупателем.

	 6. Прочие условия

	          Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

           Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2013г. выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно, с встроенной аппаратурой, со всеми внутренними электросоединениями. Должно обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость и работоспособность встроенной в него аппаратуры. 
          

	 7. Место поставки и условия допуска: 

	ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 76, на склад ТСЦ ФГУП «ГХК». 

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента  приемки оборудования на складе Покупателя.

	      8. Срок поставки товара (если нет графика):

	Поставка оборудования в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

	9. Порядок приемки:

	Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов  соответствия); технические паспорта на Товар (оборудование) на русском языке.
2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 10 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Перечень  документации, представляемый поставщиком вместе с товаром (продукцией):

1

Техническая документация

 -
2

Документация, удостоверяющая качество товара (продукции)

Заводской паспорт

3

Документы о сертификации товара (продукции)

Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия)

4

Иные документы, указанные в договоре

 -

Руководитель группы ОО УКС                                                        И.Ю.Чужбинова

	Начальник ОО УКС                                                                           А.Ю.Марков

	

	Главный специалист 

	по управлению качеством                                                                 К.С.Анищенко


