ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку стабилизированных источников питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка стабилизированных источников питания  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	 Комплект К20-11


	Предназначено для использования в составе системы «Цирконий-С2000»

Блок К20 предназначен для контроля проходов внутрь охраняемого помещения и из него.

 Подключение не менее: десяти средств обнаружения , двух ВУ.  

Дистанционный контроль СО по двум группам. 

В состав изделия входят блок К20-11 и блок коммутации.
Температурный диапазон, от -50С до  +50С.
	Не менее

24 месяцев
	7
	шт

	2
	Стабилизированный источник питания БПС


	Стабилизированный источник питания для систем охранной сигнализации. Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при условии защиты от дождя и снега. Выходное напряжение постоянного тока от 11,4 В до 12,6 В или от 22,8 В до 25,2 В. Ток нагрузки от 0 до 2 А. Напряжение питания от 154 до 250 В / 50Гц. Гальваническая развязка входных и выходных цепей. Защита от перегрузки и коротких замыканий. Настенное исполнение.

Диапазон рабочих температур  от – 45 до +50ºС.
	Не менее

24 месяцев
	28
	шт


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней после получения продукции Заказчиком (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 10 дней со дня подписания договора
Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________Г.Б.Ручкина
