Приложение № 1

к договору № ___________ 

 от «__» __________ 2014 г.

	«СОГЛАСОВАНО»
________ «_________»
___________________
__________ __________
«____» _______________ 2014 г.

	
	«УТВЕРЖДАЮ»
ОАО «НИИТФА»
Директор управляющей организации 
ЗАО «Наука и инновации
___________ С.А. Колосков
«____» ____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документацию «Система физической защиты ОАО «НИИТФА. Комплекс инженерно-технических средств физической защиты периметра и автотранспортный контрольно-пропускной пункт»

Москва, 2014 г.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

97


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА
Не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Согласовано:

Заместитель директора по безопасности
_______________ А.Е. Ермилов
Заместитель директора по капитальному строительству
_______________ Н.А. Гришков
Разработано:

Начальник отдела  № 2

_______________ Л.Д. Терехов
Разработка рабочей документацию «Система физической защиты ОАО «НИИТФА. Комплекс инженерно-технических средств физической защиты периметра и автотранспортный контрольно-пропускной пункт»





Подраздел 2.1. Состав (перечень) выполняемых работ


Цель выполнения работ: разработка на основании частного технического задания (№ 38-02-05/29дсп от 24.07.2014) рабочей документации на комплекс инженерно-технических средств физической защиты (далее – КИТСФЗ) периметра и автотранспортного контрольно-пропускного пункта (далее – АКПП) ОАО «НИИТФА» (далее – объект), детализирующей технические решения и построение КИТСФЗ, предусмотренные проектной документацией на реконструкцию СФЗ «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА»» (разработчик - ОАО «НПК «Дедал».2013 г.), а также определения организации и порядка выполнения строительно-монтажных работ.  


КИТСФЗ объекта должна обеспечивать: 


- нормальное функционирование объекта и сохранность содержащихся на его территории радиоактивных веществ (далее – РВ), радиационных источников (далее – РИ) и материальных ценностей (далее – МЦ)


- предотвращение несанкционированного проникновения на территорию объекта и несанкционированного доступа к предметам физической защиты (далее – ПФЗ);


- обеспечение своевременного обнаружения и пресечения диверсионных и террористических актов, угрожающих безопасности объекта;


- защиту циркулирующих в системе информации в соответствии с существующими требованиями.


Состав выполняемых работ:


Настоящее техническое задание является исходным документом для разработки рабочей документации КИТСФЗ ОАО «НИИТФА» в следующем объёме:


- основное ограждение и предупредительное ограждение периметра объекта с воротами и калитками;


- система охранной и тревожно-вызывной сигнализации периметра объекта, включая периметровый кабелепровод КИТСФЗ. Периферийная часть;


- система охранного телевидения  и охранного освещения периметра объекта. Периферийная часть;


- КИТСФЗ  контрольно-пропускного пункта для доступа автотранспорта на территорию объекта.


Состав рабочей документации :


Рабочую документацию разработать по частному техническому заданию (№ 38-02-05/29дсп от 24.07.2014) в следующем объёме:


Технологические и конструктивные решения ограждения.


Технологические и конструктивные решения системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации периметра.


Технологические и конструктивные решения системы охранного телевидения периметра.


Технологические и конструктивные решения по организации и оснащению контрольно-пропускного пункта для доступа автотранспорта.


Смета на строительство. Периферийная часть КИТСФЗ периметра и АКПП.























Подраздел 3.1. Общие требования





Выполняемые работы должны соответствовать требованиям документов:


- НП 034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;


- НП 083-07 Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов;


- РД 95 10544-99 Системы физической защиты ядерных материалов и установок;


- ГОСТ 21.1101 – 2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;


- ГОСТ 2.105.95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;


- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы;


- ОСТ 95 10595 -2002 Системы физической защиты ядерных материалов и установок. Требования к проектной документации;


 - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);


- частное техническое задание на разработку рабочей документации «Система физической защиты ОАО «НИИТФА». КИТСФЗ периметра и АКПП» (№ 38-02-05/29дсп от 24.07.2014). 


Подраздел 3.2. Требования к качеству выполняемых работ





Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям:


- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;


- РД 78.36.003 – 2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;


- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);


- Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ».





Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ





Не устанавливаются.





Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности





Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.


С частным техническим заданием (№ 38-02-05/29дсп от 24.07.2014) и проектной документацией на реконструкцию СФЗ «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА»» (разработчик - ОАО «НПК «Дедал».2013 г.), до передачи их исполнителю работ установленным порядком после заключения договора, можно ознакомиться по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 46, пом. 429 (конт. тел.(495) 730 80 10 доб. 2 02), в рабочие дни с 09.00 до 17.00.  





Подраздел 3.5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности


результата выполняемых работ


Не устанавливаются.








Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика





Не устанавливаются.





Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения участника





Исполнитель должен представить копии лицензии ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и Свидетельства СРО на следующие виды работ:


- Работы по подготовке конструктивных решений;


- Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;


- Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты;


 


Подраздел 3.8. Специальные требования





Персонал Исполнителя при посещении  объекта должен иметь гражданство РФ.











Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ


Конечный результат выполненных работ – 


Рабочая документация разрабатывается в объеме разделов:


- Технологические и конструктивные решения ограждения;


- Смета на строительство. Ограждение периметра;


- Технологические и конструктивные решения системы охранной и тревожно-вызывной сигнализации;


- Технологические и конструктивные решения системы охранного телевидения;


- Технологические и конструктивные решения по организации и оснащению контрольно-пропускного пункта для доступа автотранспорта;


- Смета на строительство. Периферийная часть КИТСФЗ периметра и АКПП.





Подраздел 4.2 Требования по приемке выполненных работ


Приемка осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, утвержденным Исполнителем и Заказчиком.





Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных�документов (оформление результатов выполненных работ)





Материалы, указанные в п. 4.1, передаются Заказчику в  4-х экз. в бумажном и в 2-х экз. в электронном виде.











Начало работ: «____»._________. 2014 г.;


Окончание работ: «____» ________. 2014 г.








