ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку бетона
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка бетона разных марок для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Раствор М100
	В соответствии с Программой инспекционного контроля предприятий, цехов и строительных лабораторий, выполняющих изготовление бетонной смеси и оказывающих услуги Ростовской АЭС ПР.50/69-13
	не менее 12 месяцев
	501,117
	м3

	2
	Раствор М150
	
	
	12,797
	м3

	3
	Раствор М200
	
	
	2,78
	м3

	4
	Раствор М250
	
	
	0,149
	м3

	5
	В7,5(М100)
	
	
	128,097
	м3

	6
	В10(М100)
	
	
	50,771
	м3

	7
	В15(М200)
	
	
	1706,475
	м3

	8
	В20(М250)
	
	
	15,513
	м3

	9
	В25(М300)
	
	
	903,898
	м3

	10
	В30(М400)
	
	
	163,09
	м3

	11
	В15 F15
	
	
	987,094
	м3


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до места доставки, страхование, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. 100% оплата в течение 30 банковских дней с момента поступления товара на склад Заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
5. Требования к упаковке товара:
Не устанавливаются.
        6. Требования к технической документации:

Обязательное наличие у Поставщика документа о прохождении проверки соответствия качества материалов и технологических регламентов по применению товарного бетона в монолитных конструкциях РоАЭС, в соответствии с Программой инспекционного контроля предприятий, цехов и строительных лабораторий, выполняющих изготовление бетонной смеси и оказывающих услуги Ростовской АЭС ПР.50/69-13.
  7. Место поставки продукции:

Ростовская область, г. Волгодонск-28
   8. Сроки поставки продукции:

после заключения договора сроки и объем ежемесячной поставки Товара будут дополнительно согласовываться Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Графиком бетонирования. в начале каждого месяца за 7 дней до начала поставки, срок окончания поставок – конец 2014 г.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                   А.П. Небогаткин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Г.В. Цой                                             

