Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№

п/п
	Оборудование
	Характеристики
	Кол-во

	1
	Измерительная лазерная система на базе лазерного трекера

	Лазерный Трекер измерительный диаметр 40метров

Диапазон изменения углов: 
Горизонтальный угол: 

не менее ±320° 

Вертикальный угол: 

не менее +79°/-59° 

Максимальный рабочий диапазон измерений (по радиусу): 
Не менее 20 м

Погрешность измерений: 
Погрешность измерения угла:   не более 3,5 мкм/м

3D погрешность положения в статическом режиме (IFM):              ±10мкм или 5 мкм/м 

Динамические характеристики: 
Максимальная скорость слежения за отражателем:              не менее 6 м/с, при одновременном измерении координат отражателя

Характеристики встроенного оборудования: 
Погрешность встроенного уровня: не более ±2” 

Встроенный лазерный интерферометр

Характеристики лазера:

 HeNe-лазер:                          Класс II (безопасно для глаз)

Разрешение: не более 0,08 мкм

Погрешность: не более, чем ±0,5 мкм/м

IR лазер:                                 Класс I (безопасно для глаз)

Разрешение не более 0,1 мкм

Погрешность захвата:                не более  чем ±10 мкм 

Условия эксплуатации и хранения оборудования: 
Рабочая температура: от -10°С до +45°С

Температура хранения: от -10°С до +60°С

Давление: от 225 мм рт.ст. до 900 мм рт .ст.

Относительная влажность: от 0 до 100% (без конденсации)

Высота над уровнем моря: до 3000 м 

Массо-габаритные характеристики: 
Трекер:

Вес: не более 9 кг

Размеры:                                     не более 190 мм х 190 мм х 380 мм 

Контроллер:

Вес: не более 3,2 кг

Размеры:                                     не более 120 мм х 170 мм х 320 мм

Комплектация:

1) Измерительная головка со встроенным интерферометром, абсолютным дальномером. - 1 шт.

2) Контроллер для лазерного трекера - 1 шт.
3) Кабель «лазерный трекер – контроллер», не менее 5 м - 1 шт.
4) Блок компенсации с кабелем не менее 1.5 м с датчиком давления, температуры воздуха и температуры материала - 1 шт.
5) Сетевой кабель CROSS-OVER RJ45, не менее 3 м - 1 шт.
6) Сферический отражатель диаметром 1,5” - стандартный ударопрочный пустотелый сферический отражатель с золотым покрытием точность центрирования 0,013 мм, дальность визирования 50 м – 2 шт.
7) Сумка для хранения кабелей и аксессуаров для трекера - 1 шт.
8) Накладной уровень для предварительной нивелировки - 1 шт.
9) Комплект для очистки отражателей - 1 шт.
10) Защитный чехол - 1 шт.

11) Калибровочный диск - 1 шт.

12) Кабель питания - 1 шт.

13) Упаковочный ящик для транспортировки трекера - 1 шт.

14) Персональный компьютер (ноутбук) - 1 шт.

15) Профессиональный клеевой пистолет - 1 шт.

16) Источник бесперебойного питания - 1 шт.

17) Калибровочный штатив - 1 шт.

18) Универсальный портативный штатив (с изменяемой высотой не менее 41” - 57”) для лазерного трекера в кейсе - 1 шт.

19) Магнитное основание с возможностью горизонтирования трекера - 1 шт.

20) Универсальный метрический набор подставок и адаптеров: - 1 шт.

Подставка для развития опорной сети – 6 шт.

Подставка без хвостовика, смещение не менее 25 мм – 2 шт.

Подставка для измерения граней, смещение не менее 25 мм  - 1 шт.

Подставка с хвостовиком 6 мм, смещение не менее 25 мм  - 1 шт.

Подставка с хвостовиком 8 мм, смещение не менее 25 мм  - 1 шт.

Подставка с хвостовиком 10 мм, смещение не менее 25 мм  - 1 шт.

Подставка с хвостовиком 12 мм, смещение не менее 25мм  - 1 шт.

Подставка с хвостовиком 0.25 дюйма, смещение не менее 1 дюйма - 1 шт.

Жезл для скрытых точек с удлинителем 250 мм и наконечниками  - 1 шт.

Кейс для хранения подставок  - 1 шт.

Адаптер 05DN для отражателя 0.5” для установки его на поверхность объекта. - 10 шт.

21) Сферический отражатель диаметром 0,5” – ударопрочный пустотелый отражатель с золотым покрытием, точность центрирования 0,013 мм. - 10 шт.

22) Активный отражатель для калибровки роботов. Отражатель, автоматически поворачивающийся в сторону трекера с точностью центрирования ± 3 мкм.

Характеристики:

Горизонтальный угол: 360° свободное вращение
Вертикальный угол: не менее +80/-55°

Рабочая дистанция: не менее 40 метров

Угловая скорость: не менее 50°/в секунду
Точность центрования: не хуже чем +/-3 мкм
Вес: Не более 1.0 кг
Время работы: Не менее 16 часов
Габаритные размеры: не более 6.0 см x 12.0 см
Высота: не более 17.0 см с адаптером
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ
Программное обеспечение
1. Основная оболочка программы должна обеспечивать просмотр и анализ измеренных данных, сравнение с CAD, построение геометрических элементов, работа с системами координат, подключение всех доступных приборов; измерение расстояний между точками, углов; импорт-экспорт через стандартные форматы IGES, SAT, STL, ASCII.

2. Установка взаимосвязи между объектами, расширенные возможности привязки к CAD моделям сложной структуры.

3. Функция уравнивания локальных пространственных сетей и определение реальной точности прибора.

4. Создание измерительных программ, скриптов, автоматизация измерений и обработки результатов.

5. Модуль для создания твердотельных 3D объектов из измеренных облаков точек.

6. Модуль позволяющий производить слежение за перемещением объекта. В режиме реального времени с помощью лазерного трекера отслеживается положение одного отражателя на объекте, и, исходя из данных о его смещении в пространстве, рассчитывается положение остальных отражателей, установленных на перемещаемом объекте.

7. Модуль позволяющий производить оценку перемещения робота-манипулятора.

8. Модуль позволяющий рассчитывать стыковки трубных соединений

9. Работа со всеми основными CAD форматами - VDA, STEP, IGES, SAT CATIA, UG и т.д.

10. Адаптивный контроль, графическое моделирование, прямое управление.
	1
Комп
лект



1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 12 недель с даты перечисления, аванса на расчетный счет Поставщика. Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа в течение 2-х недель с момента подписания накладной Торг-12. Настройка, консультационные услуги по работе с оборудованием на территории Покупателя (продолжительность работ – 5 рабочих дней) в течение 2-х недель с момента письменного уведомления Заказчика. Техническая поддержка в течение года с одним дополнительным выездом для консультаций по запросу Покупателя.
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  13 006882,9руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления обеспечения возврата аванса.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной Торг-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания акта проведения пуско-наладочных работ.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

