Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «17» ноября 2011 года  № 111117/0468/283
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2011 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Автоматическая пожарная сигнализация. Производственные здания».

Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: С 15.12.2011 г. по 15.04.2012 г.

Максимальная цена договора, включая НДС: 4 505 036,00 (Четыре  миллиона пятьсот пять тысяч тридцать шесть) рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, оборудование и материалы по данному проекту, проведение пуско-наладочных работ.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10 час., 00 мин. «17» ноября 2011 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 час., 00 мин. «25» ноября 2011 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:    

· Оплата производится без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

    4) наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее 2012 года;
    5) наличие аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2013 года;
    6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

    7) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

    8) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

    9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

    10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие документы:

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

· Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказ о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок);
· Копия, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
· Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
· Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
· Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 8 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок: 1) Копии Формы №1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой ИФНС и акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, подписанный обеими сторонами, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки; или, при отсутствии задолженности: 2) Оригинал справки, выданной ИФНС, об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки;

· Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

· Копию лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее 2012 года;
· Копию свидетельства об аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2013 года;

· Заполненный и подписанный со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Все документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя организации (уполномоченным лицом).
Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Описание работ 

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Работы на объекте предусматривают устройство сетей автоматической  пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и отключения вентиляции при пожаре в производственных зданиях.

Ниже представлена подробная информация по каждому производственному зданию, включающая виды работ и требуемые материалы (см. таблицы №1-5).
Таблица №1. Производственное здание 6. АПС и СОУЭ.

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация. Монтажные работы и материалы

	1
	Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.)
	5

	2
	Прибор приемно-контрольный "Приток-А-4(8) (шт)
	5

	3
	Монтаж светового оповещателя Маяк-12 (входит в стоимость "Приток А-4-(8)" (1 шт.)
	5

	4
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж (1 шт.)
	566

	5
	Извещатель пожарный: ИП 212-3 СМ  (из них 57-резерв) (шт.)
	623

	6
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж (1 шт.)
	8

	7
	Извещатель пожарный: ИП 103-4/1 тепловой искробезопасный (из них 2-резерв) (шт)
	10

	8
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж (1 шт.)
	500

	9
	Монтажное устройство для крепления извещателей в подвесном потолке (шт.)
	500

	10
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм. Монтаж (1 шт.)
	1

	11
	Шкаф ШРН-В/100-Р (шт)
	1

	12
	Устройство оптической сигнализации ВУОС. Монтаж (1 шт.)
	315

	13
	Разветвительная коробка: УК-2 (шт.)
	315

	14
	Разное: АЛ 307 светодиод (шт.)
	630

	15
	Коробка ответвительная на стене. Монтаж (1 шт.)
	200

	16
	Разветвительная коробка: УК-2 (шт.)
	200

	17
	Резисторы (шт.)
	645

	18
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой. Монтаж (1 коробка)
	7

	19
	Коробка телефонная распределительная с корпусом из стали с замком, КРТМ-В/10Р (шт)
	6

	20
	Коробка телефонная распределительная с корпусом из стали с замком, КРТМ-В/20Р (шт)
	1

	21
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж (100 м)
	21

	22
	Кабель-канал пластиковый, для прокладки проводов и кабелей, сечением: 25х16 мм (м)
	2100

	23
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм. Монтаж (100 м)
	0,1

	24
	Трубы из ПВХ, диаметром: 25 мм (10 м)
	1

	25
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм. Монтаж (100 м)
	0,2

	26
	Трубы из ПВХ, диаметром: 63 мм (10 м)
	2

	27
	Держатель  с хомутом для труб Д=25-63мм (100 шт.)
	0,3

	28
	Зажим контактный винтовой серии ЗВИ-ЗПВХ (шт)
	1000

	29
	Металлический проволочный лоток. Монтаж (100 м)
	5,5

	30
	Металлический проволочный лоток 50х50х3000  ДКС (м)
	550

	31
	Шпилька резьбовая М6х1000 оцинкованная для крепления проволочного лотка  ДКС к потолку (шт)
	300

	32
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (1 коробка) . Монтаж
	7

	33
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП-15 (шт.)
	7

	34
	Диод КД213 (шт)
	10

	35
	Устройство коммутационное. Монтаж (1 шт.)
	7

	36
	Устройство коммутационное УУК-12/02 (шт)
	7

	37
	Источник резервного питания. Монтаж (1 шт.)
	1

	38
	SKAT-V.12DC-24 исп.5000 (шт)
	1

	39
	Аккумуляторная батарея 12В 80А/ч (шт)
	1

	40
	Извещатель пожарный ручной. Монтаж (1 шт.)
	25

	41
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ (из них - 3 резерв) (шт)
	28

	42
	Кабели извещателей (до выносного элемента) (100 м)
	0,2

	43
	Извещатели  пламени ПС. Монтаж (1 шт.)
	21

	44
	Извещатель Спектрон-220Н, пожарный пламени с кабелем ОВ до выносного элемента (1 резервный) (шт)
	3

	45
	Кабель ОВ (м)
	20

	46
	Извещатель пламени Спектрон-201Н (3 резервных) (шт)
	22

	47
	Конструкция для установки извещателя (1 шт.)
	9

	48
	Крепежно-юстировочное устройство для "Спектрон" (шт)
	9

	49
	Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж (100 м кабеля)
	1,02

	50
	Трос стальной. Монтаж (м)
	120

	51
	Kороба пластмассовые шириной до 200 мм. Монтаж (100 м)
	0,2

	52
	Кабель-канал пластиковый, для прокладки проводов и кабелей, сечением: 200х60мм. Монтаж (м)
	20

	53
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж (100 м кабеля)
	91,98

	54
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 2х0,5 (1000м)
	7,4

	55
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 4х0,5 (1000м)
	1,3

	56
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 10х0,5 (1000м)
	0,6

	57
	Сверление  в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (100 отверстий)
	2,5

	58
	Труба полиэтиленовая (гильзы), диаметр: до 50 мм. Монтаж
(100 м)
	1,25

	59
	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)
	12,5

	60
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (1 усилительный участок цепи)
	40

	Раздел 2. Система оповещения и управление эвакуацией. Монтажные работы и материалы

	61
	Транспарант световой (табло) .Монтаж (1 шт.)
	66

	62
	Оповещатель световой (табло) "Выход" Блик-С-12(М) 12В 20мА (из них - 1 резерв) (шт)
	6

	63
	Оповещатель световой (табло).Любые другие надписи, кроме надписи "Выход", Блик-С-12(М) 12В 20мА (из них - 10 резерв) (шт)
	71

	64
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации. Монтаж (1 шт.)
	67

	65
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Маяк-24-ЗМ" (из них 7 резерв) (шт)
	74

	66
	Блок управления системами оповещения и эвакуации. Монтаж (1 шт.)
	3

	67
	Прибор управления системами оповещения и эвакуации "Танго-ПУ" (шт)
	1

	68
	Прибор управления оповещателями "Оса-1" (шт)
	2

	69
	Аккумуляторная батарея 12В 12А/ч для "Оса-1" (шт)
	2

	70
	Коробка ответвительная на стене. Монтаж (1 шт.)
	170

	71
	Разветвительная коробка: УК-2 (шт.)
	170

	72
	Резисторы (шт.)
	60

	73
	Источник резервного питания. Монтаж (1 шт.)
	1

	74
	SKAT-V.24DC-18 исп.5000 (шт)
	1

	75
	Аккумуляторная батарея 12В 26А/ч (шт)
	2

	76
	Тестер емкости АКБ Skat-T (шт)
	1

	77
	Устройство коммутационное. Монтаж (1 шт.)
	1

	78
	Устройство коммутационное УУК-24/02 (шт)
	1

	79
	Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж (100 м кабеля)
	1,68

	80
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж (100 м кабеля)
	23,32

	81
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 2х0,64 (цена ориентировочн.) (1000м)
	2,5

	82
	Сверление  в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм (100 отверстий)
	0,3

	83
	Труба полиэтиленовая (гильзы), диаметр: до 50 мм. Монтаж (100 м)
	0,15

	84
	Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)
	1,5

	85
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (1 усилительный участок цепи)
	3

	Раздел 3. Демонтаж

	86
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.)
	240

	87
	Прибор ОПС (1 шт.)
	1

	88
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)
	10


Таблица №2. Производственное здание 6. Подключение приборов АПС и СОУЭ, отключение вентиляции при пожаре

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Раздел 1. Электроснабжение приборов АПС и СОУЭ

	1
	Бокс навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм. Монтаж (1 шт.)
	2

	2
	Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/4 для 4-х автоматов (шт)
	2

	3
	Прибор или аппарат. Монтаж (1 шт.)
	1

	4
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р В на 16А (шт)
	1

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)
	0,14

	6
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм. Монтаж (1 шт.)
	2

	7
	Корпус щита ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 (шт)
	1

	8
	Корпус щита ЩМП-2 036 УХЛ3 (шт)
	1

	9
	Прибор или аппарат. Монтаж (1 шт.)
	29
6+1+11+11

	10
	Разъем РММ78/4 (шт)
	11

	11
	Реле РЭК 78/4 3А 220В АС (шт)
	11

	12
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р В на 10А (шт)
	1

	13
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р В на 6А (шт)
	5

	14
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р В на 1А (шт)
	1

	15
	Шина нулевая 6х9мм 8/2 (шт)
	2

	16
	Изолятор нулевой шины (шт)
	4

	17
	Кабельный ввод-сальник (шт)
	5

	18
	Зажим винтовой ЗВИ (шт)
	14

	19
	Kороба пластмассовые, шириной, мм, до: 40. Монтаж (100 м)
	2,45

	20
	Кабель-канал пластиковый 16х16 (м)
	245

	21
	Труба ПВХ,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм. Монтаж (100 м)
	0,06

	22
	Труба ПВХ жесткая Д=40мм (м)
	6

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг. Монтаж (100 м кабеля)
	4,14

	24
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,15

	25
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,021

	26
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,023

	27
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,07

	28
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,005

	29
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2 (1000 м)
	0,005

	30
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)
	0,04

	31
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)
	0,05

	32
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)
	0,05

	33
	Наконечник НВИ2-6 (100шт)
	0,2

	34
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж (1 шт.)
	5

	35
	Коробка монтажная КМ41246 (шт)
	5

	36
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных. Монтаж (100 м)
	0,15

	37
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1 мм2 (1000 м)
	0,015


Таблица №3. Производственное здание № 7. АПС и СОУЭ.

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Блок питания (1 шт.)
	6

	2
	Извещатель пожарный ручной (1 шт.)
	25

	3
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.)
	271

	4
	Оповещатель пожарный световой (табло) (1 шт.)
	39

	5
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой (1 шт.)
	50

	6
	Оповещатель: <АС-24> звуковой (шт.)
	50

	7
	Извещатели  пламени ПС (1 шт.)
	2

	8
	Монтаж кабеля извещателя пламени до выносного чувствительного элемента (100 м)
	0,14
14/100

	9
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м)
	2,2
220/100

	10
	Щит навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.)
	2

	11
	Прибор или аппарат (1 шт.)
	6

	12
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)
	0,06

	13
	Коробка ответвительная на стене (1 шт.)
	100

	14
	Коробка универсальная марки: УК-2П (шт.)
	100

	15
	Пульт управления, клавиатура (1 шт.)
	2

	16
	Блок индикации (1 шт)
	2

	17
	Контроллер (1 шт.)
	4

	18
	Блок реле (1 шт.)
	9

	20
	Блок разветвительно-изолирующий (1 шт.)
	26

	21
	Расширитель адресный (1 шт.)
	1

	22
	Установка на пультах и панелях: реле (1 шт.)
	12

	23
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)
	6,6
660/100

	24
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной (100 м кабеля)
	46,1
4610/100

	25
	Кабель за подшивным потолком, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)
	3

	26
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2 (1000 м)
	0,025
25/1000

	27
	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм (100 отверстий)
	1,38

	28
	Сверление в железобетонных конструкциях  вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм (100 отверстий)
	0,12

	29
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-06 (100 отверстий)
	0,12

	30
	Труба стальная, диаметр: до 25 мм (гильзы) (100 м)
	0,1

	31
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы) (м)
	10

	32
	Труба стальная: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм (100 м)
	0,12

	33
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм (м)
	3

	34
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (м)
	6

	35
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм (м)
	3

	36
	Плита из текстолита толщ.5мм для установки приборов (1 м2)
	1,2

	37
	Текстолит листовой марки: А, толщиной от 5 до 50 мм (кг)
	8,4

	38
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (1 усилительный участок цепи)
	8

	Раздел 2. Материалы

	39
	Источник вторичного эл.питания СКАТ-2400И7, исп.5000   (шт)
	1

	40
	Источник вторичного эл.питания СКАТ-2400 (шт)
	1

	41
	Аккумуляторная батарея 12В 12А/ч (шт)
	6

	42
	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч (шт)
	2

	43
	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч (шт)
	4

	44
	Извещатель пожарный ручной адресный с БРИЗ ИПР-513-3А исп.02 (из них 2-резерв) (шт)
	24

	45
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А исп.01 (шт)
	3

	46
	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А (из них 20-резерв) (шт)
	291

	47
	Извещатель пожарный тепловой  С2000-ИП (из них 1-резерв) (шт)
	5

	48
	Оповещатель световой (табло) Молния-24 "Выход" (шт)
	34

	49
	Оповещатель световой (табло) Молния-24 "Выход" стрелка влево, вправо (шт)
	5

	50
	Извещатель пожарный пламени "Пульсар 2-012СК" (шт)
	2

	51
	Кабель ОВ1 в м/рукаве для  ИП"Пульсар 2-012СК" (м)
	14

	52
	Кабель-канал пластиковый ДКС 40х20 (2м) (м)
	20

	53
	Кабель-канал пластиковый ДКС 15х10 (м)
	200

	54
	Щит электрический на 6 модулей (бокс) (шт)
	1

	55
	Щит электрический на 2 модуля (бокс) (шт)
	1

	56
	Выключатель автоматический ВА47-29-1В на 2А (шт)
	6

	57
	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (1000м)
	2,425

	58
	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 (1000м)
	1,1

	59
	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 (1000м)
	0,87

	60
	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х1,13 (1000м)
	0,68

	61
	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 2х1,78 (1000м)
	0,47

	62
	Пульт управления С 2000-М (шт)
	1

	63
	Клавиатура С 2000-К (шт)
	1

	64
	Блок индикации С 2000-БИ (шт)
	2

	65
	Контроллер двухпроводной линии С 2000-КДЛ (шт)
	4

	66
	Блок реле  С 2000-СП1 (шт)
	9

	67
	Блок разветвительно изолирующий БРИЗ исп.01 (шт)
	26

	68
	Расширитель адресный АР-2 (шт)
	1

	69
	Реле РП-64 (шт)
	12


Таблица №4. Производственное здание 8. АПС и СОУЭ.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация

	1
	Шкаф напольный сборный  (1600х600х400)
	м ширины по фронту
	0,6

	2
	Дно и крышка шкафа серии CQE  (1600х600х400)  R5KTB64                              
	к-т
	1

	3
	Стойки для шкафа серии CQE   R5KMDR16                   
	к-т
	1

	4
	Задняя панель  шкафа серии CQE   R5СКУ1660                  
	шт
	1

	5
	Боковая панель R5LE1642 
	к-т
	1

	6
	Цоколь R5ZE641 
	шт
	1

	7
	Дверь прозрачная R5CPTE1660 
	шт
	1

	8
	Монтажная плата R5PCE1660 
	шт
	1

	9
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1

	10
	Коробка распределительная телефонная, типа: КРТП 15
	шт.
	1

	11
	Диод КД213
	шт.
	1

	12
	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж
	шт
	1

	13
	Монтаж светового оповещателя Маяк-12 (входит в стоимость "Приток А-4-(8)")
	шт
	1

	14
	Прибор приемно-контрольный ППКОП 011-8-01 "Приток-А-4(8)                    
	шт
	1

	15
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6. Монтаж
	шт
	1

	16
	ИБП "Скат 1200М" 
	шт
	1

	17
	Аккумуляторная батарея 12В 12А/ч 
	шт
	1

	18
	Устройство оптической сигнализации ВУОС. Монтаж
	шт.
	20

	19
	ВУОС (коробка  УК-2П)
	шт
	20

	20
	ВУОС ( АЛ 307 светодиод)
	шт.
	40

	21
	Разное: резистор  0,125Вт
	100 шт.
	0,85

	22
	Коробка ответвительная на стене Монтаж                
	шт.
	30

	23
	Коробка  УК-2П
	шт
	30

	24
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50. Монтаж
	100 м
	0,06

	25
	Труба жесткая ПВХ диам.32мм 
	м
	6

	26
	Муфта труба-труба  GiG диам.32мм 
	шт
	1

	27
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж
	100 м
	5,6

	28
	Кабель-канал 25х16 
	м
	560

	29
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж
	1 шт.
	40

	30
	Извещатель пожарный  дымовой  212-3СМ (4-резервных)        
	шт
	44

	31
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж
	1 шт.
	22

	32
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-4/1 "МАК-1"  (2-резервных) 
	шт
	24

	33
	Извещатель пожарный ручной. Монтаж
	шт
	9

	34
	Извещатель пожарный: ИПР-3СУМ ручной (1-резервный)
	шт.
	10

	35
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1. Монтаж
	100 м кабеля
	12

	36
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 2х0,5                              
	1000м
	0,8

	37
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 4х0,5                                
	1000м
	0,4

	38
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,5

	39
	Гильза  проходная
	100 м
	0,25

	40
	Труба п/э, наружным диаметром, мм: 25  (гильза проходная) . Монтаж
	м
	25

	41
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии             
	усилительный участок цепи
	8

	Раздел 2. Система оповещения и управления  эвакуацией.

	42
	Оповещатели. Монтаж
	шт
	52

	43
	Маяк-24-3М звуковой (2 резервных)
	шт.
	31

	44
	Табло "Выход", марки  Kristall TL-24 (1 резерв)
	шт.
	12

	45
	Табло "Направление к эвакуационному выходу прямо", марки  Kristall TL-24 (1 резерв)
	шт.
	9

	46
	Табло "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз", марки  Kristall TL-24 (1 резерв)
	шт.
	5

	47
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж
	100 м
	1

	48
	Кабель-канал 25х16 
	м
	1

	49
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1. Монтаж
	100 м кабеля
	7,3

	50
	Кабель КСРЭВГнг(А)-FRLS 2х0,5                                
	1000м
	0,73

	51
	Коробка ответвительная на стене. Монтаж                             
	шт.
	52

	52
	Коробка  УК-2П
	шт
	52

	53
	Устройство управления и коммутации. Монтаж
	шт
	1

	54
	Устройство УУК-12-02
	шт.
	1

	55
	Прибор управления системами оповещ. и эвакуации. Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж
	1 шт.
	1

	56
	Прибор управления системами оповещения и эвакуации "Танго-ПУ"   
	шт
	1

	57
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до 6. Монтаж
	шт
	1

	58
	Источник резервированного питания Скат 2400 
	шт
	1

	59
	Аккумуляторная батарея 12В 12А/ч 
	шт
	2

	60
	Разное: резистор 0,25 Вт
	100 шт.
	0,3

	61
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии             
	усилительный участок цепи
	3

	Раздел 3. Демонтажные работы

	62
	Демонтаж провода
	100 м провода
	5

	63
	Демонтаж пожарных извещателей
	1 шт.
	50

	64
	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Прибор ОПС на 4 луча
	шт
	1


Таблица №5. Производственное здание 8. Подключение приборов АПС и СОУЭ, отключение вентиляции при пожаре

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы и материалы

	1
	Бокс навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт
	2

	2
	Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой. Монтаж           
	шт
	2

	3
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	0,04

	4
	Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-4 
	шт
	2

	5
	Автомат ВА47-29С, 1Р на 25А 
	шт
	2

	6
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600
	шт
	2

	7
	Щит автоматического переключения ЩАП-12 
	шт
	1

	8
	Щит распределительный  ЩРн-12з-1 
	шт
	1

	9
	Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой. Монтаж           
	шт
	4

	10
	Автомат ВА47-29С, 1Р на 16А 
	шт
	1

	11
	Автомат ВА47-29С, 1Р на 10А 
	шт
	3

	12
	Нулевая шина 8/2 
	шт
	2

	13
	Изолятор нулевой шины на DIN-рейку 
	шт
	4

	14
	Кабельный ввод-сальник 25 
	шт
	5

	15
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600. Монтаж
	шт
	1

	16
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	0,03

	17
	Корпус металлический ЩМП-2     
	шт
	1

	18
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25. Монтаж
	шт
	1

	19
	Выключатель автоматический число полюсов -1,типа  А63. Монтаж 
	шт
	1

	20
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки. Монтаж      
	шт.
	2

	21
	Реле промежуточное РПУ-2 
	шт
	2

	22
	Колодка клеммная на металлической конструкции. Монтаж
	шт.
	1

	23
	Колодка клеммная число зажимов-32 
	шт
	1

	24
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Монтаж
	шт
	4

	25
	Коробка клеммная КК-25 
	шт
	4

	26
	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40. Монтаж
	шт
	2

	27
	Пускатель магнитный ПМЛ-2220 без теплового реле
	шт
	2

	28
	Реле РТЛ  
	шт
	2

	29
	Наконечники медные луженые НКИ 2-3 
	100 шт
	0,6

	30
	Наконечники медные луженые НКИ 5.5-4 
	100 шт
	0,4

	31
	Kороба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж
	100 м
	2,45

	32
	Кабель-канал пластиковый, для прокладки проводов и кабелей, сечением: 16х16мм
	м
	245

	33
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25. Монтаж
	100 м
	0,09

	34
	Труба ПВХ гладкая жесткая, Д=25мм 
	м
	9

	35
	Труба гофрированная ПВХ  по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25. Монтаж
	100 м
	3,2

	36
	Труба гофрированная, Д=16мм 
	м
	320

	37
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1. Монтаж
	100 м кабеля
	8,7

	38
	Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 2х4 мм2. Монтаж
	1000 м
	0,35

	39
	Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2                           
	м
	120

	40
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2                           
	м
	20

	41
	Кабель ВВГнг-FRLS 2х4мм2 
	м
	70

	42
	Кабель КВВГнг-LS 10х0,75мм2 
	м
	35

	43
	Кабель КВВГнг-LS 4х0,75мм2 
	м
	275

	44
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16. Монтаж
	100 м
	0,1

	45
	Провода силовые для электротехнических установок, с медными жилами повышенной гибкости, марки: ПВ3 0,66 кВ сеч. 1 мм2
	1000 м
	0,01

	46
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям. Монтаж
	100 м
	0,37

	47
	Провода силовые для электротехнических установок, с медными жилами, марки: ПВ1 0,66 кВ сеч. 6 мм2
	1000 м
	0,037


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

2. Дополнительная информация
2.1. Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, график выполнения работ на объекте. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком и Эксплуатацией.

2.2. Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и следующими нормативными документами:

· НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

· СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

· ГОСТ 21.406-88 (2002) Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

· НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

· СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

· СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

· РД 78.145-93 МВД России Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

· РД 78.36.002-99 МВД России Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные, графические элементов систем

· Правила устройства электроустановок (издание 7)
3. Требования по объему и качеству выполнения работ
3.1. Объем выполняемых строительно-монтажных работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации и техническим решениям по объекту.

3.2. В ходе монтажа до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

3.3. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

3.4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

3.5. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.
3.6.   По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов. Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (исполнительную съемку, акты, протоколы, руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитой в папку с указанием перечня, удобной для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
3.7. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ по внутренним и наружным инженерным сетям в объеме, предусмотренном действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.

3.8. Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование поставляются подрядчиком и должны иметь сертификаты и паспорта, которые должны прилагаться к исполнительной технической документации.
4. Требования к организации.
4.1 Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.
4.2 Наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее 2012 года.
4.3 Обеспеченность подрядчика производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом договора.
Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

4.4 Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

4.5 Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.
4.6 Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

4.7 Наличие аттестованной  лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования, систем вентиляции и автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2013 года.
Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемая продукция должна быть серийно выпускаемой. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара, приведенных в данной технической части.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект исполнительной технической, наладочной документации на русском языке на бумажном носителе (исполнительную съемку, акты, протоколы, руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитой в папку с указанием перечня, удобной для прочтения и сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, оборудование и материалы по данному проекту, проведение пуско-наладочных работ.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П
PAGE  
18

