Том 2 «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Бокорезы  
для работы в электроустановках

Типа

HAUPA 
(арт.211203)

 код 136137

 или эквивалент
	L-165мм , хромированная сталь, закаленные в масле , дополнительно индуктивное закаливание режущих кромок, зачистка проводов до 2.5мм2, для мягкой и жесткой проволоки до 200 кгс/мм2. 
	шт.
	4

	2
	Бур

Типа

NEMESIS MAКITA   B-11689
 (код 190901)

 или эквивалент
	Хвостовик  SDS+ , размер 6х150х210мм,

для бетона, 4 режущие кромки из твердого сплава вплавлены внутрь тела бура, двойная спираль.
	шт.
	4

	3
	Бур

Типа

NEMESIS MAКITA B-11807 (код 59321) или эквивалент
	Хвостовик  SDS+ , размер 8х200х260мм,

для бетона, 4 режущие кромки из твердого сплава вплавлены внутрь тела бура, двойная спираль.
	шт.
	4

	4
	Гаечный ключ

Типа Рк10 HAUPA (арт. 110268)
или эквивалент
	с одним зевом Рк10, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 10, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 10, длина 120мм, толщина 5мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	5
	Гаечный ключ 

Типа

Рк11 HAUPA (арт.110270)

или эквивалент
	с одним зевом Рк11, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 11, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 11, длина 130мм, толщина 5.5мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	6
	Гаечный ключ

Типа

 Рк10 HAUPA
 (арт. 110272)

или эквивалент
	с одним зевом Рк12, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 12, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 12, длина 140мм, толщина 5.5мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	7
	Гаечный ключ

Типа

 Рк13 Haupa

(арт. 110274)

или эквивалент
	с одним зевом Рк13, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 13, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 13, длина 155 мм, толщина 6 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	8
	Гаечный ключ

Типа

 Рк14 HAUPA (арт.110276)

или эквивалент
	с одним зевом Рк14, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 14, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 14, длина 170мм, толщина 6.0 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	9
	Гаечный ключ 

Типа

Рк17 HAUPA (арт.110278)

или эквивалент
	с одним зевом Рк17, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 17, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 17, длина 185 мм, толщина 6.5 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	10
	Гаечный ключ

Типа

 Рк19 HAUPA (арт.110280)

или эквивалент
	с одним зевом Рк19, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 19, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 19, длина 130мм, толщина 5.5мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	11
	Гаечный ключ 

Типа

Рк22 HAUPA (арт.110282)

или эквивалент
	с одним зевом Рк22, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 22, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 22, длина 210мм, толщина 7.5мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	12
	Гаечный ключ 

Типа

Рк24 HAUPA (арт.110284)

или эквивалент
	с одним зевом Рк24, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 24, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 24, длина 250мм, толщина 9.5 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	13
	Гаечный ключ

Типа

 Рк27 HAUPA (арт.110286)

или эквивалент
	с одним зевом Рк27, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 27, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 27, длина 290мм, толщина 11.5 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	14
	Гаечный ключ 

Типа

Рк30 HAUPA (арт.110288)

или эквивалент
	с одним зевом Рк30, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 30, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 30, длина 345 мм, толщина 13.0  мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	15
	Гаечный ключ

Типа

 Рк32 HAUPA (арт.110290)

или эквивалент
	с одним зевом Рк32, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 32, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 32, длина 350мм, толщина 15.0  мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	16
	Гаечный ключ 

Типа

Рк8 HAUPA (арт.110264)

или эквивалент
	с одним зевом Рк8, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 8, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 8, длина 85 мм, толщина 3.5 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	17
	Гаечный ключ

Типа

 Рк9 HAUPA (арт.110266)

или эквивалент
	с одним зевом Рк9, 1000В, изолированный рожковый гаечный ключ, размер 9, двухцветная изоляция погружением (внутри желтая, снаружи красная), ванадиево-молибденовый сплав, ширина зева 9, длина 100мм, толщина 4.0 мм, поворот зева 15 градусов. 
	шт.
	1

	18
	Клещи автоматические для снятия изоляции 

Типа Haupa 

( арт.210692)

или эквивалент
	Снятие изоляции 1-4мм2, длинна 165мм, площадь сечения проводов 1-4мм2, сменные ножи из специальной стали,  пружина сжатия. 
	шт.
	2

	19
	Клещи автоматические для снятия изоляции 

Типа Haupa

( арт. 211928)

или эквивалент
	Клещи автоматические для снятия изоляции 0,08-2,5мм2 (стриппер), максимальная длинна зачистки 15мм, автоматическая настройка диаметра, встроенные боковые кусачки. 
	шт.
	1

	20
	Клещи с удлиненными губками для работы в электроустановках 

Типа HAUPА 

(арт.211210)

или эквивалент
	Длинна  200мм VDE, изогнутые, с 45, закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание режущих кромок, для жестких проводов до 150 кгс/мм2, изогнутые на 45 градусов плосковыпуклые губки. 
	шт.
	4

	21
	Клещи с удлиненными губками, изогнутые для работы в электроустановках 
Типа HAUPA
( арт. 210390)

или эквивалент
	Длинна  200мм VDE, с 45 закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание режущих  кромок, для жестких проводов до 150 кгс/мм2, изогнутые плосковыпуклые губки, блестящее хромирование, двухцветная изоляция (внутри желтая, снаружи красная).
	шт.
	8

	22
	Клещи с удлиненными губками VDE  прямые для работы в электроустановках 

Типа HAUPA 
(арт. 210388)

или эквивалент
	Длинна  200мм VDE, с 45 закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание режущих  кромок, для жестких проводов до 150 кгс/мм2, плосковыпуклые губки, блестящее хромирование, двухцветная изоляция (внутри желтая, снаружи красная).
	шт.
	8

	23
	Ключ торцевой для работы в электроустановках

Типа Haupa

( арт.102526)

или эквивалент
	DIN 7445 VDE , размер 6х125, ручка с двойной изоляцией, стержень изолированный
	шт.
	8

	24
	Ключ торцевой для работы в электроустановках Типа Haupa (арт.102528)

или эквивалент
	DIN 7445, размер 7х125, ручка с двойной изоляцией, стержень изолированный
	шт.
	8

	25
	Ключ торцевой для работы в электроустановках 
Типа Haupa (арт.102530)

или эквивалент
	DIN 7445, размер 8х125, ручка с двойной изоляцией, стержень изолированный
	шт.
	8

	26
	Ключ торцевой для работы в электроустановках 

Типа Haupa (арт.102534)

или эквивалент
	DIN 7445 , размер 10х125, ручка с двойной изоляцией, стержень изолированный
	шт.
	8

	27
	Круглогубцы для работы в электроустановках 
Типа HAUPA 
(арт.210296)

или эквивалент
	1000V, L-160мм,  С45, закаленные в масле, короткие губки, блестящее хромирование, двухцветная изоляция
	шт.
	12

	28
	Кусачки боковые для работы в электроустановках 
Типа Haupa (арт.210100)

или эквивалент
	DIN 5238 B 1000V , размер 165мм, ручки с двойной изоляцией
	шт.
	8

	29
	Набор отверток 

Типа

8РК-2065 ProsKit

или эквивалент
	Состав набора:

-  отвертка (звездочка) T5, T6, T7;

-  отвертка (крест) #0;

- отвертка (шлиц)  специальный шлиц;

- два открывателя для корпусов мобильных телефонов;

- футляр 170х132х21 мм.

Упаковка: коробка.
	шт.
	1

	30
	Набор сверл по металлу

 Типа

Bosch 
(2607018725)
или эквивалент
	Набор сверл по металлу  1-13мм 25 предметов
	к-т
	1

	31
	Насадка для пылеудаления

Типа BOSCH GDE 16 Plus (1 600 A00 15Z)
(код товара 150908)

или эквивалент
	Подключается к перфоратору с патроном SDS-plus  и пылесосу в один прием.

Подходит для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов/отбойных молотков Bosch SDS-plus с зажимной шейкой Ø50мм.

На алюминиевой телескопической штанге.

Подходит для полых сверлильных коронок диаметром до 82мм.

Максимальная глубина сверления 120мм

Вес не более 520 г

Гарантия не менее 12 мес. 
	шт.
	1

	32
	Насадка для пылеудаления

Типа BOSCH GDE 68

(1 600 A00 1G7)

или эквивалент
	Совместима с любым инструментом для сверления, например GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV без необходимости монтажа на инструмент.
Подходит для пылеудаления в режиме «мокрого» сверления.

Максимальный диаметр отверстия 68мм.

Вес не более 325 г. 
Гарантия не менее 12 мес. 
	шт.
	1

	33
	Нож для резки кабеля 

Типа Haupa (арт.200007)

или эквивалент
	Лезвие в форме крюка 50мм для вскрытия кабеля с противосыростной изоляцией, 1000V, чехол для лезвия.
	шт.
	2

	34
	Отвертка для работы в электроустановках крест

Типа Haupa

( арт.101940) код 81082 или эквивалент
	1000V тип наконечника РН (крест), стандартная длинна 145мм , РН0х60мм
	шт.
	14

	35
	Отвертка для работы в электроустановках крест.

Типа Haupa (арт.101942) код 81083 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника РН (крест), 
стандартная длинна 175мм, 

РН1х80мм
	шт.
	14

	36
	Отвертка для работы в электроустановках крест 

Типа Haupa 

(арт.101944) код 81084 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника РН (крест), 
стандартная длинна 205мм,
РН2х100мм
	шт.
	14

	37
	Отвертка для работы в электроустановках крест 

Типа Haupa 

(арт.101946) код 81085 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника РН (крест), 
стандартная длинна 270мм,  
РН3х150мм 
	шт.
	8

	38
	Отвертка электромонтера для работы в электроустановках шлицевая

Типа Haupa 

(арт.101912) код 81074 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника SL (шлиц), 
стандартная длинна 185мм,
длинна стержня 100мм, 
жало 3.0мм
	шт.
	16

	39
	Отвертка электромонтера для работы в электроустановках шлицевая

Типа Haupa 

(арт.101918) код 81078 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника SL (шлиц), 
стандартная длинна 230мм 
5.5х125мм 
	шт.
	16

	40
	Отвертка для работы в электроустановках шлицевая

Типа Haupa 

(арт.101922) код 81080 или эквивалент
	1000V 
тип наконечника SL (шлиц), 
стандартная длинна 295мм,
8х75мм
	шт.
	16

	41
	Отвертка часовая (звездочка)

Типа Т4 ProsKit

или эквивалент
	1РК-081-Т4, 50/100мм
	шт.
	1

	42
	Пассатижи для работы в электроустановках

Типа HAUPA 
(арт.211200) код 81018 или эквивалент
	1000V Общая длинна 185мм,  немецкая конфигурация, шлифовальные грани, С45, закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание, рез проволоки до 150кгс/мм2, насадная изоляция.
	шт.
	4

	43
	Пассатижи для работы в электроустановках 

Типа Haupa 

(арт.210056)

или эквивалент
	1000V Общая длинна 185мм, шлифовальные грани, С45, закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание, рез проволоки до 150кгс/мм2,  двухцветная  изоляция.
	шт.
	8

	44
	Двухкомпонентные клещи для работы в электроустановках 

Типа HAUPA 

(арт.211208)

 код 81025

или эквивалент
	Прямые, 1000V Общая длинна 200мм, шлифовальные грани, С45, закаленные в масле, дополнительное  индуктивное закаливание, рез проволоки до 150кгс/мм2, насадная  изоляция, прямые плосковыпуклые удлиненные губки.
	шт.
	4

	45
	Фазный нож для снятия изоляции

Типа Haupa  (арт.200013)

или эквивалент
	 лезвие с тонкой, прямой режущей поверхностью для выполнения точных работ,1000V , чехол для лезвия, длина лезвия 50мм.
	шт.
	8

	46
	Пояс инструментальный

(сумка поясная для инструментов) 

Типа

HEPCO&BECKER (арт.0058568019)

или эквивалент
	Пояс монтажный с 2-мя сумками повышенной прочности и износостойкости, габаритные размеры 200х100х300мм, материал полиэстер 600D, цвет черный с синим, прочный ремень с регулировкой и защелкой, 2 сумки с 20 основными  отделениями: 2 отделения для гвоздей, основные отделения разделены на 5 частей, два держателя для молотков, застежка молния для измерительных инструментов.
	шт.
	1

	47
	Универсальная сумка для инструментов  с резиновым дном 

Типа

HEPCO&BECKER (арт.0058538019)

или эквивалент
	 Сумка для инструмента (большая) с резиновым дном, материал полиэстер 600D, две ручки, регулируемый эластичный ремень на плечо, 9 отделений с внешней стороны и 8 лямок, верх полностью закрываемый молнией, 12 внутренних отсеков, максимальная нагрузка 15 кг, внешние размеры 440х330х230мм.
	шт.
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия)
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2015 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

