PAGE  
4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  приобретение оборудования 

1. Назначение: измерение давления в вакуумных системах
2. Технические требования:
2.1 Вакуумметр CC-10 INST, KF25.
	Характеристика
	Величина

	Диапазон измерений
	10-9 Торр-атм

	Цифровой интерфейс
	RS485/D-sub

	Рабочая температура
	До 50 0С

	Питание
	22-26 В постоянного тока

	Размеры
	9,4х7х16 мм3


2.2 Ручной затвор с витоновым уплотнением LGV-6000V DN160LF.

	Характеристика
	Величина

	Минимальное рабочее давление
900…1250 нм;
	10-12 мбар

	Уплотнение клапанной тарелки
(2 мм;
	Витон

	Тип привода
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Ручной

	Максимальная температура отжига
360 В для 1064 нм;
	150 0С


2.3 Сверхвысоковакуумный ручной затвор с металлическим уплотнением E-GV-6000M DN160CF.

	Характеристика
	Величина

	Минимальное рабочее давление
900…1250 нм;
	10-12 мбар

	Уплотнение клапанной тарелки
(2 мм;
	Металл

	Тип привода
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Ручной

	Максимальная температура отжига
360 В для 1064 нм;
	250 0С


2.4 Ручной угловой клапан KF25.

	Характеристика
	Величина

	Тип привода
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Ручной

	Уплотнение сильфона
(2 мм;
	Витон

	Максимальная температура прогрева
360 В для 1064 нм;
	150 0С

	Условный диаметр
-50 мм;
	16


2.5 Сильфон DN25KF.

	Характеристика
	Величина

	Материал шланга
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 321

	Материал фланца
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 304

	Материал торца шланга
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 316

	Возможность изгиба
	680

	Длинна
	500 мм


2.6 Тройник KF25
	Характеристика
	Величина

	Материал 
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 304


2.7 Центрируюшее кольцо KF25-CRA KF25.

	Характеристика
	Величина

	Материал центрирующего кольца
	Алюминий

	Материал О-кольца
	Витон

	Максимальная рабочая температура
360 В для 1064 нм;
	150 0С

	Максимальная температура отжига
360 В для 1064 нм;
	200 0С


2.8 Сильфон KBEL40-500 DN40KF.

	Характеристика
	Величина

	Материал шланга
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 321

	Материал фланца
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 304

	Материал торца шланга
4 Вт/мм2 для 1064 нм;
	Нержавеющая сталь 316

	Возможность изгиба
	1150

	Длинна
	500 мм


3. Комплект поставки:

- вакуумметр CC-10 INST – 2 шт.;

- ручной затвор с витоновым уплотнением LGV-6000V DN160LF – 1 шт.;
- сверхвысоковакуумный ручной затвор с металлическим уплотнением  DN160CF – 1шт.;

- ручной угловой клапан KF25 – 2шт.;

- сильфон DN25KF – 4 шт.;

- тройник KF25 – 1шт.;

- центрируюшее кольцо KF25-CRA KF25 – 10 шт.;

- сильфон KBEL40-500 DN40KF – 2 шт.
4. Условия поставки

В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации и уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

5. Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

6. Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

7. Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

8. Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
9. Место поставки и условия допуска

Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13. 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные  и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленным Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне». 

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе. 

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
