Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 			УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-			Заместитель Председателя

Заказчика							Закупочного комитета

______________ А.В. Румянцев			______________ Э.В.

«23» апреля 2015г. 					«26» августа 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатационно-ремонтному обслуживанию, материально-техническому обеспечению газораспределительной системы.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015г.

Техническое задание

на поставку услуг по эксплуатационно-ремонтному обслуживанию, материально-техническому обеспечению газораспределительной системы

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по эксплуатационно-ремонтному обслуживанию, материально-техническому обеспечению газораспределительной системы г. Саров | мес. |  | 2015 год |  |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуются

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Осуществление эксплуатационно-ремонтного обслуживания, материально-технического обеспечения, аварийно-диспетчерского обслуживания газораспределительной системы г.Саров в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54982-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54960-2012, ГОСТ Р 55472-2013, ФНП «Правила безопасности при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления», ФНП «Правила безопасности при эксплуатации объектов сжиженных углеводородных газов».

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

– организация и проведение работ по обеспечению бесперебойной и безаварийной эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них, газораспределительной станции и газорегуляторных пунктов, оборудования объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ); – осуществление диспетчерского и административно-технологического управления работой газораспределительной системы; – осуществление круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания газораспределительной системы; – подготовка и предоставление нормативных материалов, расчётов, обоснований в органы, осуществляющие функции государственного регулирования; – организация и проведение работ по реализации утверждённой программы реконструкции и модернизации газораспределительной системы; – организация и проведение работ по реализации утверждённой Комплексной программы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по реконструкции ГРС г. Саров на 2009-2015 годы; – проведение аварийно-восстановительных работ на объектах газораспределительной системы; – организация и проведение работ по диагностированию объектов газораспределительной системы и объектов магистрального газопровода в установленные нормативными документами сроки; – осуществление технического надзора за строительством наружных газовых сетей и сооружений на них; – присоединение вновь принятых от строительных организаций наружных газовых сетей и сооружений; – выполнение пуско-наладочных работ на газорегуляторных пунктах (ГРП), газорегуляторных установках (ГРУ), газопроводах; – выполнение технического обслуживания и ремонта газового оборудования ГРС, ГРП, ГРУ, ШРП, наружных газовых сетей и сооружений, объектов СУГ в соответствии с графиком ППР; – систематический контроль степени одоризации газа, поступающего с ГРС; – управление режимами работы систем газоснабжения; – производство приборно-технических и электрометрических обследований газопроводов и объектов СУГ; – эксплуатация средств защиты газопроводов от электрохимической коррозии; – обслуживание КИП и системы телемеханики объектов газоснабжения; – осуществление круглосуточного выполнения работ по предотвращению и локализации аварий на объектах газоснабжения; – составление и выдача ТУ на газификацию предприятий, жилых домов и районов города; – ведение необходимой документации по регистрации и согласованию систем газоснабжения, осуществление содержания архивных документов; – организация посуточного учёта газа, прошедшего через ГРС; – организация посуточного контроля потребления газа крупными потребителями (с месячным потреблением 100 тыс. н. куб.м. и более); – организация помесячного учёта потребленного газа мелкими предприятиями (с месячным потреблением менее 100 тыс. н. куб.м.); – производство расчётов за природный газ с населением; – проведение комплексных проверок ведения учёта газа предприятиями и поверки бытовых счётчиков газа у населения; – составление сводных месячных балансов потребления природного газа, составление актов технологических потерь газа, актов потребленного газа; – проведение инструктажа с абонентами по безопасному пользованию газом и газовыми приборами в быту;

Подраздел 3.3. Требования по надежности

не предъявляются

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Отсутствуют

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Отсутствуют

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Ежемесячно с подписанием акта сдачи-приёма оказанных услуг.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

3 года с момента подписания актов выполненных работ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при работе на объектах РФЯЦ-ВНИИЭФ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Проведение строительно-монтажных работ аттестованным персоналом (сварщики, слесари, монтажники), использование аттестованного сварочного оборудования, при проведении сварочных работ выполнение контроля сварных швов методом дефектоскопии, использование сертифицированных материалов (трубы, электроды).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Ежемесячно

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1

БС 15.04.2015г.