Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку датчиков и нормализаторов сигналов тензодатчиков (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку датчиков и нормализаторов сигналов тензодатчиков
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во заявлено

	1
	Датчик линейного перемещения TEX-0250-411-002-205, (Connector with cable-EEM 33-64)
	шт
	3

	2
	Датчик тока LEM HTB 400-P
	шт
	2

	3
	Датчик тока ACS758LCB-050U-PFF-T
	шт
	40

	4
	Датчик силы BCL-100L
	шт
	1

	5
	Датчик положения Series P6500 Novotechnik
	шт
	2

	6
	Датчик давления вакуумный L9090301 Technologies
	шт
	2

	7
	Датчик тока HTB 100-P Япония
	шт
	6

	8
	Датчик тока LEM HTB 200-P
	шт
	2

	9
	Датчик тока  IT 200-S ULTRASTAB
	шт
	1

	10
	Датчик индуктивный ISB I4P-43P-5-L НПК ТЕКО
	шт
	3

	11
	Нормализатор сигналов с тензодатчика SG3016
	шт
	9

	12
	Датчик смещения TLH1000 NOVOTECHNIK Германия
	шт
	1

	13
	Датчик измерения температуры ТРК-01(3м)
	шт
	1

	14
	Датчик угла поворота  BOURNS  PEC16- 2120FS0012
	шт
	2

	15
	Датчик измерения температуры НР-603С-Т13
	шт
	1

	16
	Датчик измерения температуры НР-602В-С12
	шт
	1

	17
	Датчик измерения температуры НР-602А-М11
	шт
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.




Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










