## 7181
УТВЕРЖДАЮ:
__________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7181
(локальная смета)
на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" комплекса из двух нагревательных печей. Здание 357
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д. ИФШД.2038.41.00.100; 13-042-ЭМ
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1517,682 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________70,642 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3248,85 |  | чел.час
Составлена в ценах 2000г. с переводом в текущие
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 4 | 15,92 15,92 |  |  | 64 | 64 |  |  | 1.2 | 4.8
2 | ТЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 6 | 21,22 21,22 |  |  | 127 | 127 |  |  | 1.6 | 9.6
3 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 413,66 413,66 |  |  | 827 | 827 |  |  | 23.2 | 46.4
4 | ТЕРп01-04-061-06 Изм. Вып.1 | Защита с реле (компл.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 113,83 113,83 |  |  | 228 | 228 |  |  | 6.4 | 12.8
5 | ТЕРп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс (устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 455,32 455,32 |  |  | 911 | 911 |  |  | 25.6 | 51.2
6 | ТЕРп01-06-010-03 Изм. Вып.1 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения (устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 355,72 355,72 |  |  | 711 | 711 |  |  | 20 | 40
7 | ТЕРп01-07-001-05 Изм. Вып.1 | Электродвигатель асинхронный с фазным ротором напряжением, кВ: св.1, мощностью, кВт: до 300 (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 4 | 139,95 139,95 |  |  | 560 | 560 |  |  | 8.8 | 35.2
8 | ТЕРп01-08-022-04 | Преобразователь частоты напряжением до 1 кВ с непосредственной связью, ток, А, до: 200 (устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 3971,96 3971,96 |  |  | 7944 | 7944 |  |  | 206.4 | 412.8
9 | ТЕРп01-09-013-03 | Контур регулирования параметров: до 4: с числом органов настройки до 5 (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 4 | 2053,22 2053,22 |  |  | 8213 | 8213 |  |  | 98.4 | 393.6
10 | ТЕРп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 3 (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 8 | 120,58 120,58 |  |  | 965 | 965 |  |  | 6.4 | 51.2
11 | ТЕРп01-09-003-01 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход" до 5: без органов настройки (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 4 | 29,82 29,82 |  |  | 119 | 119 |  |  | 1.6 | 6.4
12 | ТЕРп01-09-002-12 | Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до: 5 (шт.) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 301,44 301,44 |  |  | 603 | 603 |  |  | 16 | 32
13 | ТЕРп01-10-001-01 Изм. Вып.1 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и (сигнал) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 48 | 19,98 19,98 |  |  | 959 | 959 |  |  | 1.2 | 57.6
14 | ТЕРп01-10-002-01 Изм. Вып.1 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (участок) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 381,64 381,64 |  |  | 763 | 763 |  |  | 23.2 | 46.4
15 | ТЕРп01-11-011-01 Изм. Вып.1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 0.08 | 200,9 200,9 |  |  | 16 | 16 |  |  | 12.8 | 1.02
16 | ТЕРп01-11-013-01 Изм. Вып.1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1 токоприемник) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 10 | 18,83 18,83 |  |  | 188 | 188 |  |  | 1.2 | 12
17 | ТЕРп01-11-028-01 Изм. Вып.1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 29 | 5,02 5,02 |  |  | 146 | 146 |  |  | 0.32 | 9.28
18 | ТЕРп01-13-021-02 Изм. Вып.1 | Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до: 10 (1 комплекс) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 5786,26 5786,26 |  |  | 11573 | 11573 |  |  | 285.6 | 571.2
19 | ТЕРп02-01-003-09 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов: 80 (система) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) | 2 | 14165,84 14165,84 |  |  | 28332 | 28332 |  |  | 616 | 1232
Раздел 2. Новый Раздел
20 | ТЕРп07-03-001-01 | Горелка: газомазутная или газовая (1 горелка) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 4 | 134,38 134,38 |  |  | 538 | 538 |  |  | 6.6 | 26.4
21 | ТЕРп07-05-007-01 | Установка подачи газообразного топлива производительностью по газу, м3/ч, до: 1000 (1 установка) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 1 | 2797,46 2797,46 |  |  | 2797 | 2797 |  |  | 137.4 | 137.4
22 | ТЕРп07-06-002-02 | Труба дымовая: кирпичная (1 труба) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) | 1 | 329,83 329,83 |  |  | 330 | 330 |  |  | 16.2 | 16.2
Раздел 3. Новый Раздел
23 | ТЕРп03-01-009-02 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в нескольких местах (1 устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)) | 2 | 153,25 153,25 |  |  | 307 | 307 |  |  | 8.25 | 16.5
24 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 (1 устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)) | 2 | 69,66 69,66 |  |  | 139 | 139 |  |  | 3.75 | 7.5
25 | ТЕРп03-01-011-03 | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)) | 1 | 123 123 |  |  | 123 | 123 |  |  | 6.45 | 6.45
26 | ТЕРп03-01-011-03 | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство) (Стадия "вхолостую" ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)) | 2 | 123 123 |  |  | 246 | 246 |  |  | 6.45 | 12.9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 67729 | 67729 |  |  |  | 3248.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 70642 | 70642 |  |  |  | 3248.85
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-26) | [6 empty] | 2913 | 2912
Накладные расходы | [6 empty] | 45918
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 70642) (Поз. 1-26) | [6 empty] | 45918
Сметная прибыль | [6 empty] | 28257
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 70642) (Поз. 1-26) | [6 empty] | 28257
Итого | [6 empty] | 144817 |  |  |  |  | 3248.85
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 70642
Накладные расходы | [6 empty] | 45918
Сметная прибыль | [6 empty] | 28257
Перевод в текущие 144 817 * 10,48 | [6 empty] | 1517682
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1517682 |  |  |  |  | 3248.85
Составил: ________________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ________________________________________________/_____________________/
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение пусконаладочных работ комплекса из двух нагревательных печей. Здание 357 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" комплекса из двух нагревательных печей. Здание 357 | 144817 | 0 | 0 | 144817 | 144817 | 0 | 0 | 144817 | 144817 | 0 | 0 | 144817 |  | 7181 | 0 | 0 | 144817
Итого в ценах 2000 года: | 144817 | 0 | 0 | 144817 | 144817 | 0 | 0 | 144817 | 144817 | 0 | 0 | 144817 | 144817 |  | 0 | 0 | 144817
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 1453963 |  | 0 | 0 | 1453963
НДС 18% | [12 empty] | 261713.34 |  | 0 | 0 | 261713.34
Всего: | [12 empty] | 1715676.34 |  | 0 | 0 | 1715676.34
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 60000000
- 10,04 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (Письмо Минстроя от 04.08.2014 №15285-ЕС/08, приложение 1 пусконаладочные работы)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение пусконаладочных работ комплекса из двух нагревательных печей. Здание 357 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 144817 | 1453963 | 1453963 | 1453963
Всего: | 144817 | 1453963 | 1453963 | 1453963
НДС |  | 261713.34 | 261713.34 | 261713.34
Итого с НДС |  | 1715676.34 | 1715676.34 | 1715676.34
В расчете использованы индексы:
- 10,04 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (Письмо Минстроя от 04.08.2014 №15285-ЕС/08, приложение 1 пусконаладочные работы)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028