Техническое задание

на поставку оборудования  электропитания  (батарейного блока и источника бесперебойного электропитания ) для АТС «Definity»

ООО «ПЭС»

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Услуги  приобретения оборудования  электропитания  ( батарейного блока и источника бесперебойного электропитания ) для АТС «Definity», ООО «ПЭС»  по адресу: г.Краснокаменск, Забайкальского края, 1-й мкр., дом 109.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства):

2.1. Аккумуляторные батареи  и источник бесперебойного электропитания предназначены для  обеспечения  аварийного электропитания    при сбоях подачи  электроснабжения,  для  непрерывной работы АТС«Definity»  (18 штук)    (  таблица 1  )

|  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Батарейный блок Eaton Powerware 9130 EBM 1000, для ИБП моделей Eaton Powerware 9130 1000, 160х231х384, 19 кг | 4 |
|  | Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) Eaton Powerware 9130-1000, 1000 ВА/900 Вт,авт 10 мин,5-и летние аккумуляторы; напольные 430х160х230 мм, вес 15 кг | 2 |
| 2 | Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) Eaton Powerware 9130-2000, 2000 ВА/1800 Вт,авт 11 мин,5-и летние аккумуляторы; напольные 410х214х325 мм, вес 35 кг | 1 |
|  | Батарейный блок Eaton Powerware 9130 EBM 2000/3000, для ИБП Eaton Powerware 9130 2000/3000VA, 214х325х412, 50 кг | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) Eaton Powerware 9130-3000, 3000 ВА/2700 Вт,авт 9 мин,5-и летние аккумуляторы; напольные 410х214х325 мм, вес 29 кг | 2 |
|  | Батарейный блок Eaton Powerware 9130 EBM 2000/3000, для ИБП Eaton Powerware 9130 2000/3000VA, 214х325х412, 50 кг | 4 |
| 4 | Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) Eaton Powerware 9130-5000, 5000 ВА/4500 Вт,авт 9 мин,5-и летние аккумуляторы; напольные 574х244х542 мм, вес 75,5 кг | 2 |
|  | Батарейный блок Eaton Powerware 9130 5000/6000 EBM, для ИБП Eaton Powerware 9130 5000/6000VA, 574х244х542, 111 кг | 2 |
|  | ИТОГО: | 18 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику  качество оборудования  должно соответствовать ГОСТам и  техническим условиям (ТУ) на данный вид оборудования, а также требованиям, указанным в спецификации к договору.

4. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

4.1 Поставка оборудования Заказчику  должна быть произведена в срок: май-июнь 2012г.

5. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

5.1. Поставщик  обязан осуществить поставку по следующему адресу: г. Краснокаменск, Забайкальского края, 1-й мкр. дом 109.

6. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

6.1. Иметь сертификат соответствия РФ.

7. Требования к обслуживанию товара:

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование на срок 12

( двенадцать) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2  Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные детали и узлы оборудования.

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя,  а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Директор  ООО « ПЭС»                                    В.Н.Фетинг