Приложение № 2

к техническому заданию

к документации процедуры закупки

№ ____ от «___» __________ 2015 г.

Перечень заводов-производителей оборудования

| Наименование оборудования | Завод-изготовитель | ТУ |
| --- | --- | --- |
| Электротехническое оборудование |  |  |
| Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный сухой | ЗАО «Группа «СВЭЛ» www.svel.ru | Каталог |
| Распределительное устройство 0,4 кВ (КРУЗА П) | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | РД-0721-66-00-11 |
| Стабилизатор напряжения (25-160 кВА) | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | ТУ 3411-001-61717284-2010 |
| Пункт распределительный навесного исполнения | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | РД 0721-87-06 |
| Щиток распределительный, навесного исполнения | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | РД 0721-65-00-02 или ТУ 3434-004-05774835-99. |
| Щиток освещения | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | РД 0721-87-06 или ТУ 3434-004-05774835-99. |
| Светильники | Ардатовский з-д или Световые технологии | По каталогу |
| Лампы накаливания | Лисма | каталог |
| Лампы люминесцентные | Лисма | каталог |
| Ящик с понижающим трансформатором | ОАО "ПРОГРЕСС" г. Протвино | каталог |
| Розетки | МПО Электромонтаж |  |
| Коробки коммутационные | МПО Электромонтаж |  |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS | Кольчугинский з-д | ТУ 16.К71-337-2004 |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS | Кольчугинский з-д | ТУ 16.К71-310-2001 |
| Кабельные конструкции | Электросевкавмонтаж | ТУ 6937-033-47472841-2004 |

| Оборудование систем отопления и вентиляции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установки приточные и вытяжные | ООО "НЕД-Центр" | каталог |
| Вентилятор подпора | ООО «ВЕЗА» | каталог |
| Воздушно-тепловая завеса | ЗАО «Арктика групп» | каталог |
| Клапана противопожарные | ЗАО «Арктика групп» | каталог |
| Клапана дымоудаления | ЗАО «Арктика групп» | каталог |
| Решетки вентиляционная | ООО «ЕвроКлиматПроф» |  |
| Дроссель-клапана | ООО «Завод НЭПТ» | каталог |
| Обратные клапана | ООО «Завод НЭПТ» | каталог |
| Фанкойл | ООО "НЕД-Центр" | каталог |

| Технологическое оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краны шаровые | Danfoss, ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог каталог |
| Вентили для спуска воздуха и воды | Danfoss, ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог каталог |
| Термометры | Wika | каталог |
| Хомуты | KAN-therm | каталог |
| Цилиндры теплоизоляционные | Rockwool | каталог |
| Чиллеры | Rhoss | каталог |
| Арматура трехходовая с эл. приводом | Danfoss | каталог |
| Манометры | Wika | каталог |
| Арматура регулирующая | Danfoss, ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог каталог |
| Гидромодули (насосные установки) | ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог |
| Бак - компенсатор | Reflex | каталог |
| Бак - аккумулятор | Reflex | каталог |
| Фильтры | ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог |
| Соленоидные клапана | Danfoss, Tork | каталог |
| Арматура предохранительная | ADL (АДЛ Продакшн, Россия) | каталог |
| Расходомер | ЗАО «Взлет» | каталог |
| Изделия для тепловой изоляции технологических трубопроводов и воздуховодов | ИТТ | RPR-MAA0004 |

| Оборудование архитектурно-строительной части |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лифтгрузопассажирский | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» | каталог |
| Двери противопожарные |  | TYPDM-CAA0001 |
| Двери |  | TYPDM-CAA0002 |
| Ворота |  | TYPVM-CAA0002 |

| Грузоподъемное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Легкий козловой кран с ручным механизмом подъема | ООО «Объединенные заводы» | каталог |
| Тележка ручная | ООО «Объединенные заводы» | ГОСТ 12847-67 |

| Оборудование систем связи, СКУ ПЗ и АСУ ТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пожарный извещатель | System Sensor | Каталог |
| Пожарный оповещатель | System Sensor | Каталог |
| Прибор приемно-контрольный пожарный | ЗАО «СКБ «Тензор» | еФ2.407.022-Р ТУ |
| АПТС «Дубна» | ЗАО «СКБ «Тензор» | еФ2.702.286 ТУ |
| Групповой контроллер КСО.002-70 | ЗАО «СКБ «Тензор» | еФ2.049.019-70 ТУ |
| Центральный коммутатор (усилительно-коммутационный блок) системы оповещения и поиска персонала | ООО «Элес» | Каталог |
| Учрежденческо-проиводственная автоматическая телефонная станция системы общестанционной телефонной связи | ООО «Спецстройсвязь» | Каталог |
| Статив эксплуатационных радиотелефонов | ООО «Гудвин» | Каталог |
| Часовая станция системы часофикации | ОАО «НИИЧАСПРОМ» | Каталог |
| Каркасный громкоговоритель системы оповещения и поиска персонала (5/3/1,5/0,5 Вт; 100 В) | ООО «Элес» | Каталог |
| Пульт местных щитов управления системы оповещения и поиска персонала | ООО «Элес» | Каталог |
| Цифровой телефонный аппарат системы общестанционной телефонной связи | ООО «Спецстройсвязь» | Каталог |
| Аналоговый телефон системы общестанционной телефонной связи | ООО «Спецстройсвязь» | Каталог |
| Аналоговый телефон системы общестанционной телефонной связи в промышленном исполнении | ООО «Спецстройсвязь» | Каталог |
| Базовая станция системы эксплуатационных радиотелефонов в офисном исполнении | ООО «Гудвин» | Каталог |
| Офисная радиостанция абонентская носимая системы эксплуатационных радиотелефонов | ООО «Гудвин» | Каталог |
| Настенные стрелочные часы (фантомное питание от основного оборудование; синхронизация от часовой станции или автономная работа) | ОАО «НИИЧАСПРОМ» | Каталог |
| Дисплей отображения времени и даты (местное питание~220 В; синхронизация от часовой станции или автономная работа) | ОАО «НИИЧАСПРОМ» | Каталог |