Приложение № 1

к Заявке на проведении

запроса цен
№ ___ от «__» _______ 2015 г.
Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для нужд АО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки 
Роботизированный тахеометр Trimble RTS655
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций.
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Роботизированный тахеометр Trimble RTS655
[image: image1.emf]
	· Угловая точность (ГК/ВК): не более  5″/5″
· Наименьший угловой отсчет: не более  1″
· Компенсатор:

- двухосевой

-диапазон работы, не менее: ±6´ Линейные измерения :
· Дальномер  DR Standart
· Тип лазера 660 нм, класс 1 в режиме призмы, класс 2 в режиме DR 
· Размер лазерного пятна на расстоянии 100 м (Г×В) не более 4×4 мм в режиме призмы, не более  2×2 мм в режиме DR  
Дальность измерения:

· на стандартную призму (Ø50 мм) не менее 3 000 м
· DR (без отражателя) Kodak Grey Card, 18% не менее 120 м
· DR (без отражателя) Kodak Grey Card, 90% не менее 300 м
· Минимальная измеряемая дальность 1,5м
Точность измерения (не более):

· в режиме призмы стандартное ± (2 мм + 2 мм/км)

· слежение  ± (5 мм + 2 мм/км)

· в режиме DR стандартное        ± (3 мм + 2 мм/км) 

· слежение  ± (10 мм + 2 мм/км)

Точность позиционирования в трехмерном пространстве (в плане / по высоте) на расстоянии:

· 50 м не более 2 мм / 1 мм 
· 100 м не более 3 мм /3 мм 
· 200 м не более 6 мм / 5 мм 
· 300 м не более 8 мм /8 мм 
Время измерения:

· в режиме призмы стандартное не более 2 с
· слежение не более 0,4 с
· в режиме DR стандартное 3-15 с
· слежение не более 0,4 с
Основные характеристики 

· Зрительная труба прямого изображения, увеличение, не менее 30×
· Апертура не менее 40 мм
· Фокусирование от 1.5 м до ∞
· Створоуказатель Tracklight или аналог встроенный в зрительную трубу, коаксиальный визирной оси, лазер класса 2, 660 нм
· Сервомеханизм MagDrive или аналог (серво/угловые датчики с электромагнитным прямым приводом)
· Скорость вращения не менее 115°/сек.
· Время поворота на 180° не более 3.2 сек.
· Центрирование, центрирующая система трегер Trimble 3 pin или аналог
· оптический центрир встроенный в алидаду, увеличение
· Источник питания -внутренний Li-Ion аккумулятор, время работы – не менее 6 часов
· Источник питания (внешний блок), Li-Ion аккумулятор, -время работы не менее 18 часов
· Пыле-влагозащищенность не менее IP55
· Рабочая температура диапазон от -20˚C до +50˚C
Система Robotics 
· Дальность действиям не менее 700 м
· Минимальное расстояние наведения не более 0,2 м
· Точность наведения с Autolock не более 2 мм на 200 м
· Наименьший отсчет по кругам, стандартное не более 1”
·  Слежение не более 1”
· Усреднение  не более 0.1” 
· Канал беспроводной связи Радиомодем 2.4 ГГц, со скачкообразной перестройкой частоты, передача с расширенным спектром
· Время поиска цели (стандартно) 2-10 сек.
· Область поиска цели 360° или заданное по горизонтали и вертикали окно поиска
· Число каналов для активных призм ID Target -не менее 8 (максимальное число поддерживаемых активных целей)
· Частота обновления данных не менее 3 Гц
	
	В комплект входят:

1. Роботизированныйтахеометр  Trimble RTS655) -1шт.

2. Кабель передачи данных –2.5 м (Hirose 6 to DB9) не менее 
3. Кронштейн на веху для Trimble LM80 Nomad - 1шт.

4. Отражатель 360° с адаптером на веху – 1 шт.

5. Мини-веха с адаптером - 1шт.
6. Веха телескопическая Trimble (Inverted Layout, 1.5 м)- 1шт.
7. Кабель передачи данных –  не менее 2.5 м (Hirose 6 pin to PC USB)- 1шт.
8. Штатив Trimble Tri-Max сверхпрочный со стабилизацией и двойным зажимом - 1 шт

9. Контроллер Trimble LM80  (Nomad, Windows Mobile 6) - 1шт
10. Комплект питания для серии RTS Servo/Autolock.
11. Комплект внешнего радиомодема 2.4ГГц - 1 шт.

12. кейс - 1 шт.
	компл.
	443330
	1 (один) комплект
	см. П.6.3. настоящего ТЗ
	см. П.8.1. настоящего ТЗ


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2012 года, не бывшим в употреблении/ремонте, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
4.4. Импортный товар – должен быть упакован в соответствии с международными стандартам упаковки, действующим в стране изготовителя товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.
5.1.2. Прием Товара оформляется подписанием  товарных накладных (форма ТОРГ-12).
5.1.3. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: инструкция по эксплуатации на русском языке, 
схема подключения на русском языке, копия действующего сертификата об утверждении типа средств измерения, свидетельство о поверке, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.
6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Радищева, д. 57, Балаковский проектно-изыскательский филиал АО "Атомэнергопроект" (БПИФ АО  "Атомэнергопроект").

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора.
6.4. Поставку, а также разгрузку Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе:

 - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в действующей редакции) «О техническом регулировании»;
11.2. Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), но не позднее 4 (четырех) месяцев с даты поставки товара Заказчику.
11.3. Все поставляемые в соответствии с данным ТЗ комплектующие и ПО должны подходить к Тахеометру, указанному в Разделе 1 ТЗ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


Заместитель управляющего БПИФ__________________________Н.А. Макарец
1
2

