Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений

 в электронной форме №R020163-87-Р на право заключения договора 
на поставку сигнализаторов уровня ультразвуковых

	г. Подольск
	«29» марта 2013 года


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R020163.
Номер закупки на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru 130227/0601/088.
Номер ГПЗ:3707/329.

2. Заказчик: ОАО «ЗиО-Подольск»
(142103, Россия, Московская, Подольск, Железнодорожная, 2). 
3. Наименование запроса предложений: «на право заключения договора на поставку сигнализаторов уровня ультразвуковых». 
	Начальная (максимальная) цена договора в руб., с учетом НДС (18%)
	2 961 657,18 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек, включая НДС 18%.

	Сроки поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг)
	14 недель с момента подписания договора (спецификации)

	Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ/услуг)
	Оплата в течение 30 дней с момента поступления продукции на склад Покупателя при наличии оригиналов товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ 12, счета-фактуры, счета.

	Сведения об объеме продукции (выполнения работ, оказания услуг)
	36 шт.


4. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 27.02.2013.

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет: «Комиссия по размещению заказа» (далее – Комиссия).
Из 7 членов Комиссии на заседании присутствовали 5. Кворум состоялся.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 11.03.2013 г., 10:00 поступило 4 заявки на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая цена

	1
	ООО «Экип-Электро»
ИНН 5257108301
	603006, Россия, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, офис 1204
	7 марта 2013 г. 11:28:37
	1 733 184,00 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с НДС

	2
	ООО "ТД "Промышленные технологии"
ИНН 6163094133
	344092, Ростовская, Волкова , 29, офис 1
	7 марта 2013 г. 14:27:21
	2 100 000,07 (Два миллиона сто тысяч) рублей 07 копеек с НДС

	3
	ООО “Энергия“
ИНН 7715824312
	115093, Россия, г. Москва, Подольское шоссе, 8, к. 5
	7 марта 2013 г. 16:39:14
	2 782 440,00 (Два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек с НДС

	4
	ЗАО «Теккно»
ИНН 7801136180
	199155, Санкт-Петербург, В.О., ул. Уральская, д.17, кор.3, литер. Е, пом. 1-Н
	7 марта 2013 г. 16:58:29
	2 961 657,18 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек с НДС


7. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации и приняла решение:

— допустить к участию в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений, поданной участником процедуры закупки

	ООО “Энергия“
	Участник №3


8. Отклонены заявки на участие в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО «Теккно»
	1. Технические характеристики продукции, указанные в форме 5 «Техническое предложение», входящей в состав заявки Участника, не соответствуют техническим характеристикам, указанным в Томе 2 «Техническая часть» Документации по запросу предложений:

Требуемое значение

Предлагаемое значение

Рабочее давления избыточное
160 бар

135 бар

Выходной ток датчика

14 мА
8/16 мА
Степень защиты

IP67

IP66

Минимальное значение рабочей температуры окружающей среды

-55°С

-40°С

2. В соответствии с пп.4.5 Раздела 4 «Порядок проведения запроса предложений» Документации по запросу предложений, заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Срок действия заявки Участника не соответствует данному требованию (до 01.05.2013г.).
3. Сроки поставки продукции, указанные в заявке Участника, не соответствуют срокам поставки продукции, указанным в п.3 Раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» Документации по запросу предложений.
4. В нарушение пп.3.3.1, 3.3.2, 3.3.7, 3.3.8 Раздела 3 «Требования к участникам запроса предложений, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе предложений» Документации по запросу предложений, Участник не предоставил в составе заявки следующие документы: 

- отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из ЕГРЮЛ;

- отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки или письмо о том, что данная сделка для Участника не является крупной;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью или письмо о том, что данная сделка не является для Участника сделкой с заинтересованностью.

	ООО "ТД "Промышленные технологии"
	1. Технические характеристики продукции, предлагаемые Участником, не соответствуют техническим характеристикам, указанным в Томе 2 «Техническая часть» Документации по запросу предложений:

Требуемое значение

Предлагаемое значение, указанное в Руководстве по эксплуатации ЕИСШ.407530.001РЭ, входящем в состав заявки Участника
Предлагаемое значение, указанное в сравнительной таблице, предоставленной в ответ на запрос-разъяснение исх. №139/12 от 19.03.2013 (Протокол №R020163-87-З от 19.03.2013)
Минимальное значение рабочей температуры окружающей среды

-55°С

-50°С

-50°С

Напряжение питания

15 - 30В
постоянного тока

от 187-242В переменного тока

24В постоянного тока

2. В соответствии с пп.15.7 п.15 и пп.10 п.17 «Информационная карта по запросу предложений» Документации по запросу предложений, для Участников процедуры закупки, предлагающих «эквивалент», необходимо предоставить соответствующие ТУ изготовителя. Участник предоставил титульный и десятый лист ТУ 4218-018-60202990-2011.

	ООО «Экип-Электро»
	1. Технические характеристики продукции, указанные Участником в форме 5 «Техническое предложение», не соответствуют техническим характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации ЕИСШ.407530.001 РЭ, входящем в состав заявки Участника:

Параметры продукции
Требуемое значение

Предлагаемое значение, указанное в форме 5 «Техническое предложение»
Предлагаемое значение, указанное в Руководстве по эксплуатации ЕИСШ.407530.001 РЭ
Степень защиты
IP67
IP68
IP54
Минимальное значение рабочей температуры окружающей среды

-55°С

-50°С

-50°С

Напряжение питания

15 - 30В
постоянного тока

24В постоянного тока
от 187-242В переменного тока
2. В соответствии с пп.15.7 п.15 и пп.10 п.17 «Информационная карта по запросу предложений» Документации по запросу предложений, для Участников процедуры закупки, предлагающих «эквивалент», необходимо предоставить соответствующие ТУ изготовителя, Разрешение на применение, выданное Ростехнадзором РФ. Участник данные документы не предоставил.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» запрос предложений признается несостоявшимся. 
10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, предусмотренным документацией, и приняла решение:

— заявка на участие в запросе предложений от Общества с ограниченной ответственностью “Энергия“ соответствует требованиям, предусмотренным документацией. 
11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:

— заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью “Энергия“ на условиях, предусмотренных документацией по запросу предложений, по цене, предложенной участником при подаче заявки, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки, и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки и при условии проведения преддоговорных переговоров по снижению цены.
12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 
ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

