«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 

№059/04/2013 «Поставка материалов для устройства антистатического финишного покрытия из керамической плитки KerAion ELA 10.6»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2013г.
Техническое задание 

1. Наименование и количество товара
	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Плитка токопроводящая FGROB BUCHTAL KerAion ELA 10.6, 592х592х8, К9, Gray, глянцевая с противоскользящей поверхностью.
	м2
	274

	2
	Грунтовка токопроводящая PCI Epoxigrunt 390 (10кг)
	кг
	90

	3
	Клей токопроводящий PCI Durapox EL комби (4кг)
	кг
	940

	4
	Медная лента Fordo 801, (20 м.п.)
	т
	0,00675


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: 
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). 
Место нахождения: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
Поставщик обеспечивает сохранность товара во время транспортировки.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.05.2013г. отдельными партиями  по заявкам Покупателя.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Товар, поставленный взамен дефектного составляет  не менее 24 месяцев с момента приемки Товара Покупателем по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), транспортной накладной (ф.1-Т) и получения счета-фактуры на поставленный Товар.
5.  Требования к поставляемому товару: 

Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям и стандартам предусмотренных для товара данного вида и подтверждаться сертификатоми качества завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара. А также соответствовать иным требованиям, указанным в предложении о технических, функциональных характеристиках (потребительских свойств) и качественных характеристиках товаров. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.      
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ________________________________

