[image: image1.jpg]



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	         СОГЛАСОВАНО
Начальник бюро подготовки торгов ________________В.В. Чепкасов

Начальник ПСО 
_______________Л.А. Кофанова

Специалист бюро подготовки торгов

____________ А.А.Заровнятных

Ведущий экономист по договорной работе  _______________  О.А.Чернышова
Начальник ОСК
_______________ А.Г.Хомяков
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора         по капитальному строительству

         ________________ Л.Н.Пятин

        «____»___________ 2012 г.




РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по объекту «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»
по линии управления капитального строительства

 для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
от «20» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​февраля 2012 года № 193-11.1-13/575
Электронная торговая площадка http://www.a-k-d.ru
общая, коммерческая и техническая части
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»

http://zakupki.rosatom.ru
№ закупки 




№ закупки ЭТП




Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

2012
СОДЕРЖАНИЕ
51.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


62.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


93.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ


124.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕДУКЦИОНА


124.1.
Получение редукционной документации


124.2.
Разъяснение положений редукционной документации


124.3.
Внесение изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и редукционную документацию


134.4.
Общие требования к заявке на участие в электронном редукционе


134.5.
Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном редукционе


144.6.
Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном редукционе


144.7.
Срок действия заявки на участие в электронном редукционе


144.8.
Официальный язык электронного редукциона


154.9.
Валюта электронного редукциона


154.10.
Начальная (максимальная) цена договора


154.11.
Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе


174.12.
Подача и прием заявок на участие в электронном редукционе


174.13.
Изменение заявок на участие в электронном редукционе и их отзыв


174.14.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном редукционе. Допуск к участию в электронном редукционе


194.15.
Процедура проведения электронного редукциона


214.16.
Рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе. Определение победителя электронного редукциона


234.17.
Заключение договора по результатам электронного редукциона


254.18.
Обеспечение исполнения договора


274.19.
Преддоговорные переговоры


285.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


296.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА


537.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА


628.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ


62ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ


63ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ


66АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


68ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками





ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Форма процедуры закупки: Открытый редукцион в электронной форме
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)
3. Место нахождения: г. Озерск, Челябинская область, Россия
Почтовый адрес: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Контактное лицо: Заровнятных Александра Анатольевна

Номер контактного телефона: (35130) 2-53-31. 

Номер факса: (35130) 2-32-93.

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
4. Предмет договора:  Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6», включая  обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией.
Срок выполнения работ: не позднее 20 сентября 2012 г.
Внимание! На стадии заключения Договора подряда Победитель редукциона в электронной форме предоставляет Заказчику на утверждение Локальные сметы на выполнение пусконаладочных работ, разработанные в соответствии с рабочей документацией.

После утверждения Заказчиком вышеуказанные локальные сметы на выполнение пусконаладочных работ становятся неотъемлемой частью Договора.

5. Место выполнения работ: Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».
6. Сведения о порядке проведения редукциона: редукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АКД в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями редукционной документации. Победителем редукциона в электронной форме признается участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 5 480 610,00 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек в текущих ценах, включая НДС.

Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы на выполнение работ по Договору, включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечение работ материалами, изделиями, перевозку работников к месту работы и обратно. Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора, также включаются Участником процедуры закупки в расценки и общую цену представленной заявки.

Затраты на выполнение строительно-монтажных работ не должны превышать 4 576 360,00 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп, включая НДС. 

Затраты на выполнение пусконаладочных работ не должны превышать 819 540,00 (восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 коп, включая НДС.

Затраты на перевозку рабочих не должны превышать 84 710,00 (восемьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 коп, включая НДС.
8. Срок, место и порядок предоставления редукционной документации: Редукционная документация размещена на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке АКД в сети «Интернет» по адресу http://a-k-d.ru. Редукционная документация находится на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.
9. Порядок регистрации и/или аккредитации на электронной торговой площадке АКД: в соответствии с регламентом электронной торговой площадки http://a-k-d.ru.
10. Обеспечение заявки на участие в редукционе в электронной форме: 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.

11. Форма подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: заявка на участие в редукционе в электронной форме, оформленная в соответствии с требованиями редукционной документации, поданная в форме электронных документов, с использованием функционала и в соответствии с регламентом http://a-k-d.ru .
12. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:
«12» марта 2012 года в 08:00 (время московское).

14. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе:
«15» марта 2012 года.

15.   Дата и время проведения редукциона:
       09-00 (время московское)   «19» марта 2012 года.
16. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): в пределах от 0,5   до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, включая НДС.

17. Дата окончания срока подведения итогов редукциона в электронной форме:
      «22» марта  2012 года.
18. Срок представления участником редукциона, с которым заключается договор, подписанного договора: не позднее четырнадцати календарных дней со дня опубликования на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона.
19. Дата заключения договора: не позднее тридцати пяти календарных дней (с учетом согласования крупной сделки) со дня опубликования на официальном сайте протокола подведения итогов редукциона.
20. Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения редукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
21. Остальные и более подробные условия редукциона в электронной форме содержатся в редукционной документации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 7 «Информационная карта редукциона», включая её законных правопреемников и иных лиц, действующих от её имени на соответствующих законных основаниях.
Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 7 «Информационная карта редукциона», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение редукциона в электронной форме.

Редукционная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения редукциона.

Редукцион в электронной форме (электронный редукцион) – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала электронной торговой площадки процедура закупки, при которой редукционная комиссия определяет победителя редукциона, предложившего наиболее низкую цену договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) цены договора в порядке, установленном настоящей документацией.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок (в том числе редукционы в электронной форме), указанный в пункте 8 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

Оператор электронной торговой площадки – организация, владеющая комплексом программно-аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные услуги для обеспечения проведения регламентированных процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет» через электронные каналы связи на ЭТП, указанной в пункте 8 раздела 7 «Информационная карта редукциона». 

Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
Извещение о проведении редукциона в электронной форме – письменная информация о редукционе, публикуемая на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП.

Редукционная документация (документация о редукционе в электронной форме) – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом редукциона, об условиях участия и правилах проведения редукциона, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам редукциона договора. Редукционная документация, размещается одновременно с размещением Извещения о проведении редукциона в электронной форме на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на сайте ЭТП.
Заявка на участие в электронном редукционе – предложение участника процедуры закупки, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов и направленное оператору ЭТП в порядке, установленном редукционной документацией и регламентом ЭТП.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.
Аккредитация поставщика – действия оператора электронной площадки, направленные на обеспечение доступа поставщика к участию в электронных процедурах закупок.

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в участии в редукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос о разъяснении положений редукционной документации, подача заявки на участие в электронном редукционе.

Участник редукциона – юридическое или физическое лицо, заявка на участие в электронном редукционе которого принята на ЭТП, допущенное к участию в электронном редукционе на основании решения редукционной комиссии.

Победитель электронного редукциона – участник электронного редукциона, заявка которого соответствует требованиям редукционной документации, предложивший наиболее низкую цену договора.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении о проведении редукциона и редукционной документации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона
2.1.1. Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ.

2.1.2. Наименование количество, объем и характеристики выполняемых по договору работ указаны в разделе 5 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора на выполнение работ согласно пункту 1 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
Состав и объем выполнения работ указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

Частичное выполнение работ не допускается.

2.2. Участник процедуры закупки/ Участник электронного редукциона/ Победитель редукциона
2.2.1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме (в том числе в настоящем редукционе) участник процедуры закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника процедуры закупки оператором ЭТП определяются Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) (п.2.3.1), регламентом работы и инструкциями ЭТП. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП.
2.2.2. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на ЭТП.

2.2.3. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном редукционе за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

2.2.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

2.2.5. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1 и в пункте 15.1 раздела 7 «Информационная карта редукциона». Для всех участников процедуры закупки  устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в электронном редукционе требований, не предусмотренных редукционной документацией, не допускается.

2.2.6. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в редукционе и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном редукционе принимает редукционная комиссия на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе в порядке, указанном в подразделе 4.14.

2.2.7. Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, и конфеденциальность сведений, содержащихся в заявках, до подведения итогов электронного редукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной торговой площадки.
2.2.8. Редукционная комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе и сведений, содержащихся в реестре участников процедуры закупки, принимает решение о соответствии или о несоответствии участника электронного редукциона требованиям, установленным настоящей редукционной документацией. 
2.2.9. Победителем электронного редукциона признается участник электронного редукциона, которой предложил наиболее низкую цену договора и заявка которого соответствует требованиям редукционной документации.
2.2.10. Редукционная комиссия вправе на основании информации, устанавливающей недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить участника электронного редукциона от участия в данной процедуре закупки на любом этапе его проведения, вплоть до заключения договора.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура электронного редукциона проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом», в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

2.3.2. Проведение процедуры электронного редукциона не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура электронного редукциона также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура электронного редукциона не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
2.3.3. Извещение о проведении редукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками электронного редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.

2.3.4. Заявка на участие в электронном редукционе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты с учетом цены договора, предлагаемой участником, и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона в электронной форме и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам электронного редукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая редукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в электронном редукционе победителя электронного редукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
2.3.7. Участник процедуры закупки/участник электронного редукциона вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа в связи с проведением данного редукциона, согласно положениям главы 18 ЕОСЗ.

2.4. Особые положения в связи с проведением электронного редукциона через электронную торговую площадку
2.4.1. Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в электронном редукционе через ЭТП.
2.4.2. Правила регистрации и аккредитации поставщиков на ЭТП, правила проведения процедур электронного редукциона (в том числе, подачи заявки на участие электронном редукционе) в торговой системе определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.4.3. Все связанные с получением аккредитации на электронной торговой площадке и проведением процедуры закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2.4.4. Документы и сведения, размещаемые на электронной торговой площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.

2.4.5. Документы и сведения, связанные с проведением процедуры закупки в электронной форме и полученные или направленные оператором ЭТП в электронной форме хранятся оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

2.5. Затраты на участие в электронном редукционе
2.5.1. Участник процедуры закупки/участник электронного редукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном редукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном редукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения.

2.5.2. Участники процедуры закупки/участники электронного редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному редукциону и проведения электронного редукциона.

2.6. Отказ от проведения электронного редукциона
2.6.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП извещение о проведении редукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения электронного редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения электронного редукциона.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения редукциона в электронной форме размещается организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения электронного редукциона, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП извещения о проведении редукциона в электронной форме. Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в электронном редукционе через ЭТП, получат уведомления о таком извещении в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного редукциона, в том числе:
· быть правомочным заключать договор;

· должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 15 раздела 7 «Информационная карта редукциона»;

· не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
· раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в состав второй части заявки на участие в электронном редукционе должен включить следующие документы и сведения в электронной форме:
· отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона в электронной форме выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), или полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющие личность (для иного физического лица);

· отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
· отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в электронном редукционе должна содержать также отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в электронном редукционе должна содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия такого лица;

· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 

или письмо участника процедуры закупки о том, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
· отсканированные оригиналы документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 18 раздела 7 «Информационная карта редукциона»
· сведения о цепочке собственников (приложение №2 к настоящей Документации) представить в двух форматах: в формате Excel  и отсканированный оригинал в формате pdf.

3.3. Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков и объем выполнения работ, начиная с которого к субподрядчикам предъявляются требования и в составе второй части заявки на участие в электронном редукционе необходимо представление на них подтверждающих документов, указана в пункте 20 раздела 7 «Информационная карта редукциона». 
3.4. Привлечение субподрядчиков 
Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков при условии соблюдения нижеприведенных требований. 

3.4.1. Участник процедуры закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (юридическое или физическое лицо, выполняющий часть работ по договору), выполняющий работы более объема, указанного в пункте 20 раздела 7 «Информационная карта редукциона»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

2) согласен принять обязательства по выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ;

3) отвечает требованиям настоящей редукционной документации (пункты 15.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона») в объеме выполняемых работ.

3.4.2. В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит вторую часть заявки на участие в электронном редукционе с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.4.1, во вторую часть заявки на участие в электронном редукционе включаются отсканированные оригиналы подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком, с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в электронном редукционе указанного документа, документы, представленные на такого субподрядчика не учитываются при рассмотрении данной заявки. 
2) вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме выполняемых работ субподрядчиком, с предоставлением документов согласно пункту 19.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона». Соответствующие формы раздела 8 заполняются субподрядчиком с указанием организаций субподрядчика и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.4, 4.4.5.
3) вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна включать сведения о распределении объемов работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками (раздел 8, соответствующая форма). Указанная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.
3.4.3. При рассмотрении субподрядчиков количественные требования к участнику процедуры закупки и субподрядчикам устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или в денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕДУКЦИОНА 
4.1. Получение редукционной документации

4.1.1. Редукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении редукциона в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП. Редукционная документация на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru находится в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
4.2. Разъяснение положений редукционной документации

4.2.1. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или редукционной комиссии с участником процедуры закупки/участником электронного редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП.

4.2.2. Любой участник процедуры закупки, вне зависимости от наличия у него аккредитации на ЭТП, вправе направить в адрес ЭТП запрос о разъяснении положений настоящей редукционной документации. Порядок направления запросов участником процедуры закупки и получения их организатором размещения заказа определяется регламентом работы и инструкциями ЭТП. 
4.2.3. Организатор размещения заказа в течение 2 (двух) дней со дня поступления указанного в пункте 4.2.2 запроса размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.2., но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть.
4.2.4. Порядок уведомления участников процедуры закупки о размещении разъяснений редукционной документации определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участникам процедуры закупки необходимо самостоятельно отслеживать возможные разъяснения редукционной документации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП.
4.2.5. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие организатору размещения заказа позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
4.2.6. Участник процедуры закупки/участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и редукционную документацию
4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.
4.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме. 
4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в электронном редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, такой срок составлял не менее чем пять календарных дней.

4.3.5. Порядок уведомления участников процедуры закупки о внесенных изменениях в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать возможные изменения, внесенные в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП.
4.3.6. Организатор размещения заказа не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию, размещенными должным образом.

4.4. Общие требования к заявке на участие в электронном редукционе
4.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в электронном редукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в электронном редукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 4.5, 4.6 настоящей документации.
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе.
4.4.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в электронном редукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.6. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытые каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, представляемый в соответствии с п.4.4.3, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника электронного редукциона без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в электронном редукционе.
4.4.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.

4.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.
4.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном редукционе

4.5.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов согласно п.19.1 раздела 7 «Информационная карта редукциона» и содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

4.5.1.1. При проведении электронного редукциона на поставку товаров в случае, если в редукционной документации:

а) содержится указание на товарный знак:

· согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в разделе 5 «Техническая часть» 

либо

· указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным разделе 5 «Техническая часть», если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в разделе 5 «Техническая часть».

б) не содержится указание на товарный знак – конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным разделе 5 «Техническая часть», и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

4.5.1.2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг – согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных редукционной документацией.

4.5.1.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых требуется товар в случае, если в редукционной документации:

а) содержится указание на товарный знак требуемого товара:

· согласие участника процедуры закупки, предусмотренное пунктом 4.5.1.2, в том числе означающее согласие на предложение товара, указание на товарный знак которого содержится в редукционной документации;

либо

· согласие участника процедуры закупки, предусмотренное пунктом 4.5.1.2 и указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным редукционной документацией, если участник процедуры закупки предлагает товар, который является эквивалентным товару, указанному в редукционной документации.

б) не содержится указание на товарный знак требуемого товара – согласие участника процедуры закупки, предусмотренное пунктом 4.5.1.2, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным редукционной документацией, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого товара.

4.5.2. В первой части заявки на участие в электронном редукционе должен быть указан срок выполнения работ.
4.5.3. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится электронный редукцион.

4.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном редукционе

4.6.1. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 3.2 и пункте 19.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации.

4.7. Срок действия заявки на участие в электронном редукционе

4.7.1. Заявка на участие в электронном редукционе действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 8, Форма 3), но не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.
4.7.2. Срок действия заявки на участие в электронном редукционе имеет правовой статус срока, установленного участником процедуры закупки для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в электронном редукционе, и подтверждения правомочности его редукционного предложения.

4.8. Официальный язык электронного редукциона

4.8.1. Электронный редукцион проводится на русском языке, если в пункте12 раздела 7 «Информационная карта редукциона» не предусмотрено использование при проведении электронного редукциона также иного языка.

4.8.2. Заявка на участие в электронном редукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с электронным редукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. 

4.8.3. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается редукционной комиссией как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном редукционе. 

4.8.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1. – 4.8.3., может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.9. Валюта электронного редукциона

4.9.1. Цены, заявляемые участниками электронного редукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.9.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в электронном редукционе, а также документах, представляемых победителем и определяющих его коммерческое предложение (раздел 10, соответствующие формы), должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.9.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 раздела 7 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.9.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.2. - 4.9.3. может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.

4.10. Начальная (максимальная) цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 11 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.11. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе

4.11.1. В случае, если извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в электронном редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе используются только денежные средства.

4.11.3. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

4.11.4. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 раздела 7 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.11.5. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения электронного редукциона;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки на участие в электронном редукционе;

3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов редукциона в электронной форме – участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном редукционе и не допущенному к участию в электронном редукционе;

4) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона – участникам электронного редукциона, которые участвовали в электронном редукционе, но не стали победителями электронного редукциона, за исключением участника электронного редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя электронного редукциона;

5) победителю электронного редукциона – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

6) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном редукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в электронном редукционе и признанному участником электронного редукциона;

7) участнику электронного редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем электронного редукциона или с таким участником электронного редукциона;

8) единственному участнику процедуры закупки, заявка на участие в электронном редукционе которого была признана несоответствующей требованиям редукционной документации – в течение пяти рабочих дней со дня признания электронного редукциона несостоявшимся;

9) единственному участнику электронного редукциона, принявшему участие в процедуре электронного редукциона – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;

10) участнику электронного редукциона, подавшему единственную заявку на участие в электронном редукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией – в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником (но не более 20 дней с момента подписания протокола подведения итогов электронного редукциона).

4.11.6. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе может быть удержано в следующих случаях:

1) уклонения победителя электронного редукциона от заключения договора;

2) уклонение участника электронного редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель электронного редукциона уклонился от заключения договора;

3) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном редукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией;

4) уклонения единственного допущенного участника электронного редукциона от заключения договора.
4.11.7. При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.6, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника электронного редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в пользу заказчика.

4.12. Подача и прием заявок на участие в электронном редукционе

4.12.1. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в электронном редукционе.
4.12.2. Заявка на участие в электронном редукционе, состоящая из двух частей, подается участником процедуры закупки на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из комплекта электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все требуемые документы и сведения в соответствии с условиями настоящей редукционной документации, оформленные в соответствии с подразделом 4.4. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.12.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП извещения о проведении редукциона в электронной форме до истечения срока, установленного извещением о проведении редукциона  в электронной форме и пунктом 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.12.4. В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает поданной заявке на участие в электронном редукционе порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном редукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.12.5. ЭТП не принимает подаваемые участниками процедуры закупки заявки на участие в электронном редукционе с указанием причины отказа в приеме в следующих случаях:

· получения заявки на участие в электронном редукционе от участника процедуры закупки, не имеющего аккредитации на электронной торговой площадке;

· предоставления заявки на участие в электронном редукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки;

· подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном редукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.

· получения заявки на участие в электронном редукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

· получения заявки на участие в электронном редукционе от участника процедуры закупки, до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца. 

4.13. Изменение заявок на участие в электронном редукционе и их отзыв
4.13.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона», направив об этом уведомление оператору ЭТП. 

4.13.2. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, вправе изменить свою заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 23 раздела 7 «Информационная карта редукциона». Для изменения поданной заявки на участие в электронном редукционе, участник процедуры закупки должен отозвать поданную заявку в порядке определенном пунктом 4.13.1, внести необходимые изменения и подать ее в порядке, определенном пунктом 4.12.
4.14. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном редукционе. Допуск к участию в электронном редукционе
4.14.1. По истечении срока подачи заявок на участие в электронном редукционе организатору размещения заказа открывается на ЭТП доступ к первым частям заявок на участие в электронном редукционе. 

4.14.2. Редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 24 раздела 7 «Информационная карта редукциона», но не более 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным редукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, поставка, выполнение, оказание которых является предметом редукциона и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к участию в электронном редукционе.
4.14.3. 
Для проведения экспертизы первых частей заявок на участие в электронном редукционе редукционная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в электронном редукционе осуществляется редукционной комиссией.
4.14.4. Заявка на участие в электронном редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми.  Участник процедуры закупки не допускается редукционной комиссией к участию в электронном редукционе  в следующих случаях:

1) непредставления требуемых согласно пункту 4.5 настоящей редукционной документации сведений, либо представления недостоверных сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 4.5 настоящей документации, требованиям настоящей редукционной документации. Если в заявке на участие в электронном редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 3 раздела 7 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в электронном редукционе требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой проведения процедуры закупки, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 25 раздела 7 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 27 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.14.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе редукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном редукционе и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе, подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии, Заказчиком и организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП.

4.14.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 4.14.1, автоматически открывается организатору размещения заказа доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном редукционе, направленной таким участником процедуры закупки на ЭТП. Рассмотрение заявки на участие в электронном редукционе, поданной единственным участником процедуры закупки, осуществляется редукционной комиссией в порядке, установленном пунктами 4.14, 4.16 настоящей документации в течение десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе.
4.14.7. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе единственного участника процедуры закупки редукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии единственного участника процедуры закупки требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе. По результатам рассмотрения заявки, поданной единственным участником процедуры закупки, оформляется протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии, в день окончания рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП. При этом, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.
4.14.8. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП указанного в пунктах 4.14.5, 4.14.7 протокола, оператор ЭТП направляет участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом решении в отношении поданной таким участником процедуры закупки заявки на участие в электронном редукционе.

4.14.9. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе признан участником электронного редукциона, ЭТП в течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола, указанного в п. 4.14.5. открывается доступ организатору размещения заказа ко второй части заявки на участие в электронном редукционе такого участника электронного редукциона, содержащей документы и сведения, предусмотренные пунктом 4.6. 
4.14.10. В течение четырех дней с момента открытия доступа ко второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 4.16, соответствие такого участника редукциона требованиям, предусмотренным настоящей документацией. 
4.14.11. В случае если принято решение о соответствии единственного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, или единственного участника процедуры закупки, признанного участником электронного редукциона, требованиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик вправе в течение шести дней со дня публикации протокола на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/ направить такому участнику проект договора. Заключение договора с таким участником осуществляется в соответствии с подразделом 4.17 на условиях, предусмотренных настоящей редукционной документацией, по цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

4.15. Процедура проведения электронного редукциона 
4.15.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к участию в электронном редукционе и признанные редукционной комиссией участниками электронного редукциона.

4.15.2. Электронный редукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанным в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 25 раздела 7 «Информационная карта редукциона» согласно регламенту работу и инструкциям ЭТП.

4.15.3. Электронный редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.
4.15.4. При проведении электронного редукциона участники электронного редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

4.15.5. «Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 11 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.15.6. При проведении электронного редукциона любой участник электронного редукциона вправе подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:

· участник электронного редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которое подано таким участником электронного редукциона ранее;

· участник электронного редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное нулю.
4.15.7. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

4.15.8. В течение тридцати минут с момента завершения электронного редукциона в соответствии с пунктом 4.15.7, любой участник электронного редукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе независимо от «шага редукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктом 4.15.6.

4.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении электронного редукциона конфиденциальность данных об участниках данного электронного редукциона.

4.15.10. Во время проведения электронного редукциона оператор ЭТП обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, указанным в пунктах 4.15.4 – 4.15.6, а также в пункте 4.15.8.

4.15.11. По результатам проведения электронного редукциона формируется протокол проведения электронного редукциона, содержащий сведения об адресе электронной торговой площадки, дате и времени начала и окончания электронного редукциона, о начальной (максимальной) цене договора, обо всех минимальных предложениях о цене договора, сделанных участниками электронного редукциона и ранжированных по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном редукционе, которые поданы участниками электронного редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора и с указанием времени поступления данных предложений. 
4.15.12. Протокол проведения электронного редукциона автоматически формируется и размещается на ЭТП в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона. 

4.15.13. В течение одного часа после размещения на ЭТП протокола, указанного в пункте 4.15.12 оператор ЭТП открывает доступ ко вторым частям заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, а также документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной торговой площадке. 

4.15.14. В течение этого же срока оператор ЭТП направляет уведомление указанным участникам электронного редукциона об открытии доступа организатору размещения заказа ко вторым частям заявок на участие в электронном редукционе.

4.15.15. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения электронного редукциона ни один из участников электронного редукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктами 4.15.4 – 4.15.6, электронный редукцион признается несостоявшимся. В течение одного часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на ЭТП протокол о признании электронного редукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания электронного редукциона, начальная (максимальная) цена договора. 
4.15.16. Указанные в пункте 4.15.12, 4.15.15 протоколы в течение одного рабочего дня, следующего после дня его размещения на электронной торговой площадке, опубликовываются организатором на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/.
4.15.17. Любой участник электронного редукциона после размещения на ЭТП протокола проведения электронного редукциона вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику электронного редукциона соответствующие разъяснения.
4.16. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе. Определение победителя электронного редукциона

4.16.1. Редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 26 раздела 7 «Информационная карта редукциона», осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, доступ к которым был открыт оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4.15.12 настоящей документации, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей редукционной документацией и определяет победителя электронного редукциона.

4.16.2. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном редукционе организатор размещения заказа, по решению редукционной комиссии, имеет право направить участникам электронного редукциона запрос о представлении следующих документов, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде: разрешающие документы на виды деятельности, доверенности на осуществление действий от имени участника электронного редукциона, отсканированные копии бухгалтерских балансов или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документы, подтверждающие наличие у участника электронного редукциона правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования. 

При запросе документов организатором размещения заказа не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам электронного редукциона.

Допускается не направлять участнику электронного редукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, если в соответствии с пунктом 4.16.10 имеются также иные основания для признания участника электронного редукциона не соответствующим требованиям, установленным настоящей документацией.
4.16.3. Участники электронного редукциона не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие в электронном редукционе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в электронном редукционе. 
4.16.4. В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в электронном редукционе и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных в заявке на участие в электронном редукционе сведений.

4.16.5. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 22 раздела 7 «Информационная карта редукциона» содержится указание на преференции определенным группам участников электронного редукциона, то при рассмотрении заявок на участие в электронном редукционе редукционная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников электронного редукциона.

4.16.6. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии участника электронного редукциона требованиям, установленным настоящей редукционной документацией. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике электронного редукциона, подавшем такую заявку.

4.16.7. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, доступ к которым открыт в соответствии с пунктом 4.15.13, поданных участниками электронного редукциона, до выполнения одного из следующих условий:


а) принято решение о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, предусмотренным настоящим Стандартом и документацией об электронном редукционе;

б) рассмотрены вторые части всех участников редукциона.
4.16.8. Рассмотрение указанных заявок на участие в электронном редукционе начинается с заявки на участие в электронном редукционе, поданной участником электронного редукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном редукционе в соответствии с пунктом 4.15.10.

4.16.9. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десяти дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения электронного редукциона.

4.16.10. Заявка на участие в электронном редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми. Заявка на участие в электронном редукционе и/или участник электронного редукциона признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации в следующих случаях:

1) непредставление требуемых согласно настоящей редукционной документации документов; 
2) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений об участнике электронного редукциона, в том числе о привлекаемых субподрядчиках (в случае привлечения);

3) непредставления отсканированного оригинала документа, подтверждающего факт внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае требования обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. При этом, отсутствие документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном редукционе за данного участника электронного редукциона, не является основанием для признания такого участника несоответствующим требованиям документации. При этом, организатор размещения заказа обязан по всем заявкам участников электронного редукциона, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки и внести сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.16.12; 

4) несоответствия участника электронного редукциона, в том числе привлекаемых субподрядчиков (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей редукционной документации;

5) несоответствия заявки на участие в электронном редукционе требованиям настоящей редукционной документации, в том числе требованиям, предусмотренных пунктом 2.4.4. настоящей документации;
6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике электронного редукциона, если данное требование установлено в пункте 15 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.16.11. В случае установления редукционной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного редукциона, установления факта проведения ликвидации участника электронного редукциона – юридического лица или проведения в отношении участника электронного редукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, редукционная комиссия признает заявку на участие в электронном редукционе не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации, на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до заключения договора.
4.16.12. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе редукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии участников электронного редукциона требованиям, установленным настоящей редукционной документацией, а также оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. 
4.16.13. В случае если редукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям настоящей редукционной документации всех вторых частей заявок на участие в электронном редукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном редукционе, требованиям настоящей редукционной документации, в протокол подведения итогов электронного редукциона вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.
4.16.14. В течение дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, указанный в пункте 4.16.12 протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП.

4.16.15. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям настоящей редукционной документации, признается победителем электронного редукциона. 

4.16.16. 
В течение одного часа с момента размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в пункте 4.16.12, оператор ЭТП направляет участникам электронного редукциона, вторые части которых рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям настоящей редукционной документации уведомления о принятом редукционной комиссией решении.

4.16.17. 
В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, принимавшем участие в электронном редукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей редукционной документацией, Заказчик вправе направить такому участнику проект договора. Заключение договора с участником электронного редукциона, подавшим такую заявку, осуществляется в соответствии с пунктом 4.17. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей редукционной документацией по цене, предложенной таким участником или по цене договора, согласованной с указанным участником электронного редукциона и не превышающей минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. Указанный участник электронного редукциона не вправе отказаться от заключения договора.

4.17. Заключение договора по результатам электронного редукциона 
4.17.1. По результатам электронного редукциона договор заключается с победителем электронного редукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей документацией, с иным участником, признанным соответствующим требованиям, установленным настоящей редукционной документацией.

4.17.2. В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/ протокола подведения итогов электронного редукциона победитель электронного редукциона или иной участник, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику, либо иному лицу, которому заказчиком передано право подписания договора, документы, определяющие его коммерческое предложение в соответствии с формами, предусмотренными проектом договора. 
4.17.3. Заказчик направляет победителю электронного редукциона проект договора, который составляется путем включения предложенной таким победителем цены договора в проект договора, прилагаемого к редукционной документации.
4.17.4. Победитель электронного редукциона, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью договор в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 27 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.17.5. Договор с победителем электронного редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 27 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.17.6. В случае, если заключаемый по результатам электронного редукциона договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения.

4.17.7. В случаях, когда победитель электронного редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким победителем;
· либо заключить договор с участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником электронного редукциона цена договора, не превышающая минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. При этом заключение договора для такого участника электронного редукциона является обязательным. Порядок заключения договора – аналогично пунктам 4.17.2 – 4.17.4;
4.17.8. В случаях, когда участник электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора и с которым заключается договор, в случае уклонения победителя электронного редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого участника электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким участником электронного редукциона;

· либо заключить договор с участником электронного редукциона, который сделал предложение о цене договора, следующее после предпоследнего предложения, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником электронного редукциона цена договора, не превышающей минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. При этом заключение договора для такого участника электронного редукциона является обязательным. Порядок заключения договора – аналогично пунктам 4.17.2 – 4.17.4;

4.17.9. В случае уклонения участника электронного редукциона, предложение о цене договора которого следующее после предпоследнего предложения, электронный редукцион признается несостоявшимся.

4.17.10. В случаях, если электронный редукцион признан несостоявшимся, заказчик вправе по своему усмотрению:

· заключить договор с единственным участником электронного редукциона, в случаях, предусмотренных настоящей документацией; 

· объявить о проведении повторного редукциона;

· отказаться от проведения повторной процедуры закупки.

4.17.11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/, а также на ЭТП протокола, указанного в пункте 4.14.7. или 4.16.12.
4.17.12. До заключения договора заказчик, организатор вправе направить победителю, участнику, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.14.11, 4.17.7 и 4.17.8, запрос о предоставлении оригиналов или нотариальных копий документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов. Перечень документов, требуемых к предоставлению, а также форма, сроки и порядок их предоставления указаны в пункте 27 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.17.13. В случае принятия решения о направлении запроса о предоставлении документов, данный запрос должен быть направлен победителю, участнику с которым принято решение заключить договор одновременно с направлением проекта договора в соответствии с пунктом 4.17.3. Указанный запрос должен содержать ограниченный перечь документов, указанных в пункте 27 раздела 7«Информационная карта редукциона».
4.17.14. В случае направления заказчиком, организатором размещения заказа победителю или участнику электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор, запроса о предоставлении документов в соответствии с пунктом 4.17.12, данные документы должны быть предоставлены заказчику одновременно с подписанным и заверенным печатью договором в соответствии с пунктом 4.17.4.

4.17.15. Срок проведения проверки документов не должен превышать предельный срок заключения договора, указанный в пункте 27 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

4.17.16. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, выявления фактов фальсификации или подделки документов, договор с победителем или участником, предоставившим данные документы, не заключается, а редукционная комиссия признает заявку на участие в электронном редукционе такого участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации в соответствии с пунктом 4.16.11.
4.17.17. В случае, если победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.17.1, в срок, определенный пунктом 4.17.4, не представил заказчику подписанный договор, документы, указанные в пункте 4.17.12 в случае, если заказчиком был направлен запрос о предоставлении документов, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.17.18. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.17.19. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем электронного редукциона уклонился от заключения договора;

· будучи участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником электронного редукциона, подавшим предложение о цене договора, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем электронного редукциона или единственным участником электронного редукциона, или являющимся единственным участником, подавшим предложение о цене договора, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;
2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
4.18. Обеспечение исполнения договора

4.18.1. В случае, если указано в пункте 28 раздела 7 «Информационная карта редукциона», победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.17.1, должен предоставить обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 6 «Проект договора»).

4.18.2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено по усмотрению победителя электронного редукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.17.1, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) по реквизитам, указанным в пункте 29 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.18.3. Размер обеспечения исполнения договора и гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, установленные проектом договора (раздел 6 «Проект договора») и пунктом 28 раздела 7 «Информационная карта редукциона».
4.18.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – победитель электронного редукциона или Подрядчик, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Выбор Гаранта должен быть согласован Заказчиком.

Банковская гарантия должна быть выдана Гарантом,  имеющим соответствующую действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротам, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам редукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 28 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол, как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства по договору, включая:

- обязательства по возврату авансового платежа;

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Принципалом (Подрядчиком) убытков Бенефициара (Заказчика); 

- обязательства Принципала (Подрядчика) по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств (если такие обязательства предусмотрены в проекте договора); 

- гарантийные обязательства Принципала (Подрядчика) по договору или в случае если такие обязательства предусмотрены проектом договора, то обязательства по предоставлению Принципалом (Подрядчиком) обеспечения гарантийных обязательств.
Банковская гарантия должна покрывать случаи расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученную сумму авансового платежа, перечисленную Принципалу в соответствии с условиями договора.
Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Подрядчиком, плюс 60 дней. При наличии гарантийного срока, срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока, и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней, а в случае если в проекте договора предусмотрена обязанность Подрядчика  предоставить обеспечение гарантийных обязательств, то срок действия Банковской гарантии должен заканчиваться не ранее срока выполнения работ, оказания услуг, плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней после обращения Бенефициара. 

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Бенефициара в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученный аванс (если в проекте договора предусмотрен авансовый платеж).
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом всех своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

4.19. Преддоговорные переговоры

4.19.1. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.17.7, 4.17.8, 4.17.10 могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры закупки.

4.19.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.
4.19.3. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем электронного редукциона или с участником электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту 
«Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6, включая  обеспечение работ материалами, изделиями.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Объект находится на территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк».

2. Особые условия выполнения работ
2.1. Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Производство работ в стесненных условиях.
2.2.  Фактические  условия производства работ - допустимые.
2.3. Продолжительность рабочей недели – 40 часов.

3. Место выполнения Работ: Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

4. Требования к качеству и результатам работ
4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации, в том числе в соответствии с техническими требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», трубопроводы IV категории.  
4.2. Изготовление металлических конструкций производить в соответствии  с требованиями ГОСТ 23118-99. Монтаж металлоконструкций производить на сварке электродами Э-50А по ГОСТ 9467-75*. Контроль качества сварных соединений выполнить по ГОСТ 3242-79. Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-91.
5. Ведомость объемов работ

Необходимо выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объекту «Завод... Здание... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6», включая  обеспечение работ материалами, изделиями  в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией ФП 08.45-ОВ, АС, ЭМ1, ЭМ2, АК1, АК2. Оборудование приобретено Заказчиком.
Ведомость объёмов работ в соответствии со следующими локальными сметами:
· № 02-01-01 Отопление и вентиляция

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 323,12 тыс. рублей.

·   № 02-01-02 Строительные работы

 Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 243,68 тыс. рублей.

· № 02-01-03 Электрооборудование

Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 156,12 тыс. рублей.

· № 02-01-04 Автоматизация
Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 46,68 тыс. рублей.

Локальные сметы в виде электронного файла прилагаются к настоящему техническому заданию:    электронный файл «Локальные сметы».

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение работ по объекту

«Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»

г. Озерск            

                                                  « ____» _____________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по капитальному строительству Пятина Льва Николаевича, действующего на основании доверенности от 17.10.2011г. № 383-Юр, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных  и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Акт приемки законченного строительством объекта – типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - типовая межотраслевая форма № КС-14, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные Недостатки (Несоответствия, Дефекты), являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и техническое состояние Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство  Работ и подтвержденными в   установленном порядке.  К  Исполнительной документации относятся: акты на скрытые работы, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов, электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;

Календарный план выполнения работ –план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ, и являющийся неотъемлемой  частью (Приложение №3) настоящего Договора; 

Материалы, Изделия, Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование, входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей  документацией;

Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей  документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий, Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию;

Объект – «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»; 

Приемочная комиссия -  комиссия, назначаемая в установленном порядке, для приемки завершенного строительством объекта и ввода его в эксплуатацию; 

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ по Объекту, включая выполнение строительно-монтажных работ  (далее также по тексту – СМР), пусконаладочных работ (далее также по тексту - ПНР), обеспечение Работ Материалами, Изделиями в объемах, предусмотренных Рабочей документацией;  устранение Недостатков/Несоответствий/ Дефектов в течение Гарантийного срока;

Рабочая документация – утвержденная в установленном порядке и переданная в производство работ рабочая документация ФП 08.45-ОВ, АС, ЭМ1, ЭМ2, АК1, АК2.
Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;
Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий, конструктивно входящих в состав Объекта;
Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол _______________________________ от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6» в соответствии с Рабочей документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.3. До начала работ для приемки и оплаты пусконаладочных работ, предусмотренных Рабочей документацией, Подрядчик составляет  локальную смету  «Пусконаладочные работы» и представляет ее на утверждение Заказчику. 
2.4. Место расположения Объекта: Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».
2.5. Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________________ от _____________________, выданное саморегулируемой организацией __________________________,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _________________ (Приложение № 6).

Саморегулируемая организация_________________ имеет право выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании _____________________________ (Приложение № 7).
2.6. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.7. Вид деятельности: реконструкция.

2.8. Вид недвижимости: здания.

3. Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Окончание – 20 сентября 2012 года.
3.2. Сроки и объемы выполнения Работ определены Календарным планом выполнения работ.

4.  Стоимость Работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей;
- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей;

- прочие затраты- ________________(___________) рублей.

4.2 Стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС по ставке ___ %  _______ ( _______ ), в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей с учетом НДС;

- прочие затраты- ________________(___________) рублей с учетом НДС.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Если при внесении изменений в Рабочую документацию  объем выполняемых Подрядчиком Работ будет уменьшен, цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.  Права и обязанности Сторон
6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работы по Объекту в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны ежемесячно предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ; 

6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) банковских дней со дня получения Рабочей документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

6.2.4. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.5. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;

6.2.6. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.

Обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями НП-041-02.

В случае заключения договора с подрядной организацией, являющейся членом  СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» дополнить пункт 6.2.6. абзацем следующего содержания: «Подрядчик обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) по охране труда и промышленной безопасности».

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации и Оборудования, переданного в монтаж;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий, Оборудования;

6.2.10. Произвести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном испытании Заказчиком смонтированного Оборудования.  Результаты испытаний оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

6.2.11. Вывезти до  дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти  до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки строительный мусор; 
6.2.13. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) банковских дня до начала работы Приемочной комиссии;  
6.2.14. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.9. Договора;
6.2.15. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

6.2.16. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда в соответствии со СНиП и действующим Законодательством РФ.

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций. 

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.17.  Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.18. Обеспечить страховую защиту гражданской ответственности при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период Гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.19. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске на производство строительно-монтажных работ;

6.2.20.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.21. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.22. Письменно известить Заказчика за 3 (три) банковских дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.23. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.24. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком по Договору.

6.2.25. До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

6.2.26. Подрядчик обязан привлекать для выполнения отдельных видов Работ Субподрядчиков, имеющих все необходимые лицензии (свидетельства), необходимые для их производства. 

Подрядчик обязан включать в договоры субподряда информацию о номере Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о дате его выдачи, о наименовании и о регистрационном номере саморегулируемой организации, выдавшей Свидетельство о допуске к работам, а также о документе, подтверждающим право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске.

6.2.27. Подрядчик обязан представить Заказчику копии заключенных Договоров с Субподрядчиками с приложенными копиями необходимых для производства поручаемых Субподрядчику работ лицензий (свидетельств) и копии документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске. 

6.2.28. Подрядчик обязан координировать действия привлеченных им Субподрядчиков.

6.2.29. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств по Договору.

6.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.



6.2.31. В течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ____________________________________ 

(указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

 в сумме _________________________________________________________ рублей. 

Дата начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств - день, следующий за днем подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).

Дата окончания действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств – 24 месяца с даты начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

            Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору  лежат на Подрядчике. 

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере.

6.2.32. Подрядчик обязан:

· При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
· Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:
· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
· выполнения требований природоохранной деятельности;
· функционирования   СУОТ   в   своих   подразделениях   и   у   своих субподрядчиков.
Срок проведения проверок - 1 раз в квартал.
· Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни   охраны)   по   рассмотрению   результатов  вышеназванных проверок      с   субподрядчиками   с   приглашением представителей Заказчика.
· Срок проведения совещаний -1 раз в квартал.
· Выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

· В  случае  угрозы  возникновения  аварий  и  несчастных  случаев останавливать производство Работ субподрядчиков и принимать необходимые меры.

· Письменно запрещать производство Работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Рабочей документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и Материалов.

· Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

· Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и   функционирования СУОТ Подрядчика  и субподрядчиков комиссиями Заказчика.

· Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам вышеназванных проверок  и информирование Заказчика об их исполнении.

· Информировать Заказчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

· В течение недели  после  окончания расследования  несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;

· Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в 6.2.32 Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.
6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения Работ;

6.3.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

6.3.5. Заказчик имеет право:

· требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

· осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

· предъявить в любой момент требования Подрядчику о замене любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых им Субподрядчиков в следующих случаях:

· появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушения трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполнялись Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

· требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний  его персонала при выявлении нарушений правил. норм и инструкций или неправильных  действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

· выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

6.3.6. Заказчик   имеет   право   выдавать   обязательные   для   исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.4. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Рабочей документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.4 Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) банковских дней;

6.4.6. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 

6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.8. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.9. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.10. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

6.4.11. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.4.13. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 6.2.32  Договора.
7. Обеспечение Материалами, Изделиями 

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями в соответствии с  Рабочей документацией  на запланированный объем Работ.

Подрядчик обеспечивает поставку Материалов, Изделий в сроки, обеспечивающие непрерывное выполнение Работ в соответствии с Календарным планом.

7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий письменно уведомить Заказчика.

7.5.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий, Оборудования.

7.6. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий Рабочей документации.

8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.1.   Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ (далее по тексту  СМР) и пусконаладочных работ (далее по тексту ПНР) осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных СМР и ПНР осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий при их поставке, хранении и использовании.

8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

Подрядчик за один месяц до предполагаемого окончания Работ на объекте письменно информирует Заказчика о его готовности к сдаче в эксплуатацию. 

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Актам приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, № КС-14).

8.7. Приемка законченных Работ осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик ежемесячно передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, определенному в СНиП. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до предоставления Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 


9. Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме Работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

 Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 5 экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета, счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам процедуры закупки.

9.6. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2007 и ГСН 81-05-02-2007 соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. Затраты на возмещение стоимости тепловой энергии на временное отопление оплачиваются согласно п.8 ГСН-81-05-02-2007.

9.7. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости работ (Приложение       № 1к настоящему Договору).

Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).


На период Гарантийного срока Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в порядке и в срок, указанные в п. 6.2.31. настоящего Договора.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия,  не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору;

11.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Календарным планом сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Календарным планом выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.3.3. В случае непредставления Заказчику в срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, оплата СМР и ПНР на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не производится до момента предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

11.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика (Субподрядчика), Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.6. При появлении на территории Строительной площадки работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории Строительной площадки уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. При неустранении Генеральным подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

11.8. При  несоблюдении Генеральным  подрядчиком  правил  и  норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности,   промышленной безопасности,  правил   и   норм   по   охране окружающей среды и прочих обязательных требований Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;
б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.

14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования.

14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

14.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

15.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

15.3. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

· признание Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.).

15.4.  В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Материалы, Изделия, Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж. 

15.5. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

15.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

15.7. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

15.8. Подрядчик обязуется в случае каких-либо изменений в цепочке его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в своих исполнительных органах, предоставить информацию Заказчику в течении 1 рабочего дня по форме приложения к Договору «Изменения в сведения о цепочке собственников». Неисполнение данного требования ведет к расторжению данного Договора в одностороннем порядке.

16. Особые условия

16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 

16.1.1. На условиях отдельного договора осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;

16.1.2. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика.

16.2 Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.
17. Конфиденциальность 

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
18. Разрешение споров между Сторонами

18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.18.2. читать в следующей редакции:

 18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

20. Прочие условия
20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

20.5.1. Расчет сметной стоимости работ  - Приложение №1 к настоящему Договору  (предоставляется Подрядчиком);

20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение №2 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);

20.5.3. Календарный план выполнения Работ - Приложение №3 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.4. Типовое обязательное приложение к договору подрядных работ - Приложение № 4 к настоящему Договору (предоставляется Заказчиком);     

20.5.5. Анкета по охране труда - Приложение № 5 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком).

20.5.6. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение №6 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).

20.5.7. Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение №7 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком);

21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск

к/с 30101810700000000602   

БИК 047501602

Заказчик                                                                                         Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                       _______________________

                 (подпись)                                                                           (подпись)          

"____"______________2012 г.        "____"______________ 2012г                                                      

Приложение № 1

                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 2012 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту  «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»
	№ п/п
	№  локальных смет
	Наименование 
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Прочие затраты
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Электрооборудование
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001 п.5.2.1
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПНР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка работников в текущих ценах
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту с НДС
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н.Пятин                                                                _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

____"______________ 2012 г.                                                                              "____"______________ 2012 г.

Приложение № 2

                                                                                                                     к договору подряда

                  № ____ от «_____» __________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту
«Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»


Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Пятин Лев Николаевич, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 2012 г.                                                    "____"______________ 2012 г.

                                                                                       Приложение № 3

                                                                                к договору 

                  № __​​__ от «_____» __________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по объекту: 

«Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6»

	Наименование работ
	Стоимость работ, с НДС
	срок начала работ
	срок окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2012 год
	
	
	


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 2012 г.                                                    "____"______________ 2012 г.

 Приложение № 4

                                                                                                    к договору подряда

                  № ____ от «_____» __________ 2012 г.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) должен руководствоваться требованиями и рекомендациями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство».

2. До начала работ все работники организации Подрядчика (Субподрядчика), привлекаемые к производству работ,  должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорания, пожары, несчастные случаи и пр.) Подрядчик (Субподрядчик) обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях Заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 2012 г.                                                    "____"______________ 2012 г.
Приложение № 5
                                                 к договору подряда

                  № _______ от "_____" __________ 2012 г.

Анкета по охране труда

Наименование организации 

подрядчика______________________________________________дата____________________

Адрес___________________________________________________________________________

Номер телефона______________________________номер факса_________________________

E-mail___________________________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»?________

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты____________________________

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)

________________________________________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)

________________________________________________________________________________

Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени_____________________

Место проведения работ___________________________________________________________

Количество сотрудников: временных _______________ постоянных_______________________

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ___________ постоянных____________

Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда?____________________________

Приведите примеры деятельности за последние 3 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? ________________________________________________________________________________

Имеет ли ваша компания эти лицензии?______________________________________________

(если да, то приложите копии к анкете)

1. Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________________________________________________________

1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______________________

1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам?____________________________________________________________________

1.3. Название учебной организации, проводившей обучение  ________________________________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы?__________________________________

2.1.Если да, то какие?_____________________________________________________________

2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»?__________________________________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?_______

3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?____________

3.2.Если да, то используются ли проверочные листы?__________________________________

3.3. Кто проводит такие проверки?__________________________________________________

3.4.Какая у них квалификация?_____________________________________________________

3.5.Как часто проводятся такие проверки?____________________________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.?_________________________________________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления?__________________________________________________

4.2. Если да, то какие?_____________________________________________________________

4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки?___________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_____________________

5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда?___________________________________________

5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете?__________________________________

5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета?__________________________________

6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?______________

6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?_______________________________

6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи?____________________________

7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? _____________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям?_________________________________________________________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях?_____________

Если да, то приведите подробные детали____________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика______________________________

субподрядчика___________________________________

временные работники_____________________________

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?__________________________________________________________________________

Если да, то предоставьте все подробности____________________________________________

10. Сколько сотрудников, включая временных работников,  будет работать на нашей территории одновременно?________________________________________________________

11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности

Гражданская ответственность Предел ответственности_______________________________

Страховая компания______________________________________________________________

дата истечения срока действия договора_____________________________________________

Обязательства работодателя  Предел ответственности_______________________________

Страховщик_____________________________________________________________________

дата истечение срока действия договора_____________________________________________

12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»?________________________________________________________________________

12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники  и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда  для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.

Субподрядчики

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  Л.Н. Пятин                                           _______________________

           (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 2012 г.                                                    "____"______________ 2012 г

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА 
Следующие условия проведения электронного редукциона являются неотъемлемой частью настоящей редукционной документации, уточняют и дополняют положения редукционной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет электронного редукциона
Состав и объем работ 
	Право заключения договора подряда по объекту     «Завод ... Здание ... Замена калориферов приточных систем П3, П4, П5, П6». 
Состав и объем работ: Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, включая  обеспечение работ материалами, изделиями в объемах, предусмотренных утвержденной в установленном порядке рабочей документацией.

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 18.01.2012 № 1/22-П.

	3. 
	Сроки выполнения работ 
Место выполнения работ Условия оплаты


	Сроки выполнения работ:  

Не позднее 20 сентября 2012 г.
Место выполнения работ: 
Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».
Условия оплаты:

Оплата выполненных подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.



	4. 
	Количество лотов
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)

Почтовый адрес: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31

	6. 
	Организатор размещения заказа
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)

Почтовый адрес: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31

	7. 
	Информационное обеспечение проведения электронного редукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного редукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/
Настоящий электронный редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП

	8. 
	Электронная торговая площадка
	А-К-D
Адрес в сети «Интернет»: http://a-k-d.ru


	9. 
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона в электронной форме
	«20» февраля 2012 года

	10. 
	Отказ от проведения электронного редукциона 
	Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе 

	11. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	в базисном уровне цен 2000 года: 785 820 руб., 
в текущем уровне цен: 5 480 610,00 руб., включая НДС.

Цена договора включает в себя:

Начальная (максимальная) цена договора учитывает все расходы на выполнение работ по Договору, включая выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечение работ материалами, изделиями,   перевозку работников к месту работы и обратно. Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора, также включаются Участником процедуры закупки в расценки и общую цену представленной заявки.

Затраты на выполнение строительно-монтажных работ не должны превышать 4 576 360,00 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп, включая НДС. 

Затраты на выполнение пусконаладочных работ не должны превышать 819 540,00 (восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 коп, включая НДС.

Затраты на перевозку рабочих не должны превышать 84 710,00 (восемьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 коп, включая НДС.

	12. 
	Официальный язык электронного редукциона
	русский

	13. 
	Валюта электронного редукциона
	российский рубль

	14. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном редукционе
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном редукционе
	денежные средства в размере 130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп.
российский рубль
Получатель: ФГУП «ПО «Маяк»
456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,
 р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602,
БИК 047501602

Указать: назначение платежа - обеспечение заявки на участие в электронном редукционе __________________________ (указывается наименование электронного редукциона), НДС не облагается.

	15. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки и привлекаемым субподрядчикам в объеме выполняемых работ 
	15.1 Требования к участникам процедуры закупки:

15.1.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей редукционной документации;

15.1.2 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего электронного редукциона, в том числе:

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

· свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

15.1.3 отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
15.2 Требования к субподрядчикам в объеме  выполняемых работ:

15.2.1 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего электронного редукциона, в том числе:

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

· Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

15.2.2 отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	16. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Не требуется

	17. 
	Требования к выполняемым работам 
	Требования к выполняемым работам приводятся в разделе 5 «Техническая часть». 

	18. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки и привлекаемым субподрядчикам и включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в электронном редукционе 
	18.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:
18.1.1 документы, указанные в пункте 3.2 настоящей редукционной документации;

18.1.2 документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации. Лицензия должна давать право на выполнение работ по монтажу внутренних инженерных систем и оборудования;

· Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

№ вида работ

Наименование вида работ

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5
Устройство системы электроснабжения
15.6

Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.14
Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
В случае привлечения субподрядчиков свидетельство СРО Участника должно подтверждать допуск к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 ГК РФ:
Номер вида работ

Наименование вида работ

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1.12
Объекты использования атомной энергии
· официальный документ, выданный органом надзора за саморегулируемыми организациями, прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

18.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым привлекаемым субподрядчикам:

· лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации. Лицензия должна давать право на выполнение работ по монтажу внутренних инженерных систем и оборудования;

· Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

№ вида работ

Наименование вида работ

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.4
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
15.5
Устройство системы электроснабжения
15.6

Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
24. Пусконаладочные работы

24.14

Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха



	19. 
	Состав заявки на участие в электронном редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в электронном редукционе
	Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

19.1 Состав первой части заявки на участие в электронном редукционе в соответствии с пунктом 4.5 настоящей редукционной документации:

1) Часть 1 заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 8, форма 1)

19.2 Состав второй части заявки на участие в электронном редукционе:

1) Часть 2 заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 8, Форма 3);

2) анкета (раздел 8, Форма 4);

3) платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе (пункт 4.11);
4) для каждого привлекаемого субподрядчика (желательно с оформлением отдельной папки «Документы субподрядчика «_________________») подписанное с двух сторон соглашение о намерениях заключить договор согласно подпункту а) пункта 3.4.2, документы данной организации согласно пункту 18.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона» в объеме выполняемых субподрядчиком  работ).

	20. 
	Привлечение субподрядчиков, минимальный % от объема работ, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков 
	Привлечение Участником субподрядчиков допускается только с предоставлением разрешающих документов, указанных в п. 18.2 настоящей Информационной карты, вне зависимости от объемов выполняемых работ.

	21. 
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора 

	22. 
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются


	23. 
	Срок окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе
	«12» марта 2012 года в 08:00 (время московское)



	24. 
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе
	«15» марта 2012 года 
По адресу Заказчика

	25. 
	Дата и время проведения электронного редукциона:
	«19» марта 2012 года в 09:00 (время московское).



	26. 
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе
	Не позднее  «22» марта 2012 года 
По адресу Заказчика

	27. 
	Срок представления участником редукциона, с которым заключается договор, подписанного договора:

Перечень документов, форма, порядок и срок их предоставления участником редукциона, с которым заключается договор, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов

Дата заключения договора 
	В течение 14  календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.
Для проверки достоверности сведений по запросу должны быть предоставлены оригиналы или нотариально заверенные копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора, указанные в п.18.1.2 и п. 18.2 настоящей Информационной карты.

Порядок и срок предоставления документов: Участник  предоставляет документы лично начальнику бюро подготовки торгов УКС ФГУП «ПО «Маяк» или контактному лицу в течении 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола редукциона.
В течение 35 дней (с учетом срока согласования крупной сделки), но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.

	28. 
	Обеспечение исполнения договора 
	20% цены Договора, предложенной победителем процедуры закупки. Банковская гарантия исполнения договора, выданная кредитной организацией, или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.
Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 2% от цены Договора предоставляется в течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

	29. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и обеспечения исполнения гарантийных обязательств
	Получатель: ФГУП «ПО «Маяк»
456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,
 р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602,
БИК 047501602

Указать: НДС не облагается.

	30. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, редукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, редукционной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее -  ЦАК) arbitration@rosatom.ru.
Направление жалоб допускается в любое время проведения электронного редукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, в случае признания электронного редукциона несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения редукциона в электронной форме.

Условия и положения редукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	31. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры
	О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».


8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
Форма 1

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном редукционе выражает согласие на выполнение работ, принимая требования и условия, установленные в редукционной документации о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте ________ . 
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.

Срок выполнения работ:  __________________
Условия оплаты выполнения работ:____________________
Форма 2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
Данная форма является приложением к настоящей Документации: 
- электронный файл «Сведения о цепочке собственников - приложение 2».
Форма 3
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ 
Изучив извещение о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на ______________________ __________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте _________, редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного редукциона, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в электронном редукционе действует до «___» ________ 20___ года.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном редукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против ___________________________________

                                                                (наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________ [наименование участника процедуры закупки] банкротом, деятельность _________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем электронного редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 14 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов. В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

В случае признания нас победителем электронного редукциона, мы берем на себя обязательства предоставить организатору размещения заказа формы, являющиеся приложениями к проекту договора (раздел 6 редукционной документации) и определяющие наше коммерческое предложение в соответствие с предложенной нами ценой договора.
Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с разделом 6 «Проект договора» и пунктом 28 раздела 7 «Информационная карта редукциона» редукционной документации].
В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

 Мы, ____________________________________ согласны с условием, что 

             (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

•
будучи признанным победителем электронного редукциона, уклонимся от заключения договора;

•
будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном редукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, уклонимся от заключения договора;

•
будучи признанным победителем или единственным участником электронного редукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном редукционе, либо участником электронного редукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения договора откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен __________________________

                                                                          (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в редукционной документации, информация по сути наших предложений в данном электронном редукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в электронном редукционе:

Опись документов части 2 заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 7 «Информационная карта редукциона»:
	№

п/п
	Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пункте 18,19 раздела 7 «Информационная карта редукциона»]
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 4)
	

	2. 
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе
	

	3. 
	Выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей)
	

	4. 
	Учредительные документы
	

	5. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	

	6. 
	Сведения о цепочке собственников (приложение 2), подтверждающие документы
	

	7. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
	

	8. 
	Субподрядчик _______________ (в случае привлечения)
	

	9. 
	Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком (в случае привлечения)
	

	10. 
	Документы данного субподрядчика (в случае привлечения)
	

	11. 
	Лицензии, свидетельства СРО
	

	12. 
	
	


______________________________________            ________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в электронном редукционе согласно требованиям пункта 4.7.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в электронном редукционе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 18 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

7. Заявка на участие в электронном редукционе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 4
Приложение к части 2 заявки на участие в электронном редукционе

от «___» _________ 20___  г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на _____________________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего электронного редукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты 
	


_____________________________________
____________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в электронном редукционе, приложением к которой является данная анкета.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

8. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет». 
Форма 5.

Приложение к части 2 заявки на участие в электронном редукционе

от «___» ________ 20___ г. № ______
Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на ___________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками 
Участник процедуры закупки (генподрядчик): _______________________________ 
Субподрядчики: 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ 
	Ориентировочная доля работ в % от общей стоимости работ

	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО
	100%
	


_________________________________
_______
________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)
(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в электронном редукционе, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком работ
·  доля работ по участнику (генподрядчику) и субподрядчикам в процентном выражении;

· сроки поставки выполнения работ участником (генподрядчиком) и каждым субподрядчиком.

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков согласно пункту 18.2 раздела 7 «Информационная карта редукциона».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, выполняющие работы, не планируются к привлечению». 
PAGE  

