Приложение №3 к договору

От  «      »             201   г.

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Категория сейсмостойкости | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Код ОКП | Код САЭС | Цена за ед. (руб. без НДС) | Стоимость (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известь гидратная гашеная | белый тонкий порошок, который получается, если при гашении подать воду в количестве, необходимом для полного завершения реакции гидратации, т. е. 32% массы CaO. Например, при гашении 1 кг высококальциевой извести теоретически необходимо добавить 0,321 л воды, чтобы получить 1,321 кг гидратной извести (пушонки), тарированная в мешки | - | 4Н | ГОСТ 9179-77 | т | 7,65 | с 01.05.12 до 25.05.12 | 574410 | 1 038 095 |  |  |
| 2 | Клей | ЭДП эпоксидный, вес – 280гр, цвет – бесцветный, состав: эпоксидная смола с отвердителем полиэтиленполиамина, температура эксплуатации: -30 ºС до +80 ºС. | - | 4Н | НД изготовителя | кг | 10,00 | с 01.07.12 до 25.07.12 | 577240 | 1 002 478 |  |  |
| 3 | Краска | ХВ-785, серая, применяется для защиты в комплексном многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO2,CO2,CL2), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше + 60°С, расход на 1 слой (18-23 мкм) – 60-150 г/м, условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) (20.0±0.5)° С, c, не менее, для эмали 40-60. | - | 4Н | НД изготовителя | кг | 2,00 | с 01.05.12 до 25.05.12 | 231000 | 1 039 067 |  |  |
| 4 | Эмаль | НЦ-132 белая. Блеск пленки, %, не менее -40. Условная вязкость при температуре 20 оС, с-60-100. Массовая доля нелетучих веществ, %: Ч -32-40 Время высыхания при температуре (20±2) 0 С :до степени 3,ч., не более -3, до степени 4,ч., не более -24. Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды, ч, не менее -1. Расход эмали на 1 слой,30-120 г/м2 в зависимости от цвета. Толщина плёнки в 1 слой, 18-23мкм; | - | 4Н | НД изготовителя | кг | 2,00 | с 01.07.12 до 25.07.12 | 231000 | 1 002 358 |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | кроме того НДС (18%) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | ИТОГО (с НДС): | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

- Общая стоимость изготавливаемой и поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет _________________________________-рублей 00 коп. (сумма прописью) с учетом НДС 18%- ________, а так же всех расходов, указанных в пункте 2.4 договора.

2.  ПОСТАВЩИК:

3.  ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ: «_________________, г. ___________, ____________ обл., ул. ___________.

- ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» « Смоленская атомная станция», (Индекс) 000000, ________ обл., г. __________

Год выпуска (изготовления) продукции (подтвержденный документально): 2011-2012 г.

Дополнительные, уточняющие условия Договора: На позиции № 1 толеранс ± 5%  от объема поставки.

# Покупатель:											Поставщик:

# ОАО «Концерн Росэнергоатом»								________________________

Зам. генерального директора –

директор филиала ОАО

«Концерн Росэнергоатом»

«Смоленская атомная станция»								_________________________

____________________ А.Ю.Петров								___________________ (Ф.И.О.)

По доверенности № 27-20/3497 от 09.12.2010.г