. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по проекту

«Реконструкция модулей …»

1. Наименование лота: Клапан герметический вентиляционный  ИА 01022-400, (400  с электроприводом ОБ- 04 (ОКДП: 2912370)

2. Технические характеристики оборудования 

	№

п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели) 
	Срок гарантии
	Коли-чество 

	1
	Клапан герметический вентиляционный  ИА 01022-400, (400 с электроприводом ОБ-04

( или эквивалент)
	Номинальный диаметр Ду=400мм

Рабочее давление не менее Рр=0,006Мпа

Масса не более 365кг

Температура рабочей среды не более 600С

Рабочая среда –радиоактивный воздух без механических примесей объемной активностью до 7,4х104Бк/л, атмосферный воздух

Конструкция стальная(сталь20)

Класс герметичности «А»

Комплект поставки: гермоклапан с электроприводом, ответными фланцами и крепежом

Класс безопасности по НП


	Не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки
	8


3. Комплект поставки: с электроприводом ОБ-04, ответными фланцами и крепежом

4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP


В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке. 
7. Прочие условия.


Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
8. Место поставки и условия допуска. 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», почтовый адрес: 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект, 6А 
9. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 01.12.2010 года

10.    Приложение. Схема электрическая принципиальная
