- Приложение №2

- Техническое задание

- Для размещения заказа

- путем проведения запроса цен на закупку

- МАТОВ МПБ – 50/СТ2

- Для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»,

- Расположенного по адресу: 188540, г.Сосновый Бор Ленинградской обл.

| № п/п | НаименованиеТМЦ, услуг | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маты тепловые звукоизоляционные Типа - МБП-50/СТ2 или эквивалент | Технические характеристики: Материал – базальтовое супертонкое волокно БСТВ-ст, прошитое в продольном направлении, в обкладке стеклотканью Э3-200 с двух сторон Размер, мм - 2000х500х100 Плотность, кг/м3 - 41-60 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК) λ25 0.030 λ125 0.042 λ300 0.075 температура применения, С0 от-2000 до +9000 сжимаемость, % - не более 25 влажность, % по массе - не более 2 | м³ | 20 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика

Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия; товарная накладная; товарно-транспортная накладная; счет-фактура, паспорт).

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).