- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф приборный тип TS8 RAL 7035 (RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 600x800x600 (мм) Арт. № DK 7821.100 | Германия | шт. | 2 |
| 2 | Шкаф приборный тип TS8 RAL 7035 (RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 600x1800x600 (мм) Арт. № DK 7821.600 | Германия | шт. | 3 |
| 3 | Шкаф приборный двухдверный тип TS8 RAL 7035 ( RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 800x1800x600 (мм) Арт. № TS 8881.500 | Германия | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф приборный односторонний тип TS8 RAL 7035 (RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 600x1800x600 (мм) Арт. № TS 8686.500 | Германия | шт. | 1 |
| 5 | Вентилятор потолочный (RITTAL) | Арт. № SK 3149.007 | Германия | шт. | 5 |
| 6 | Винт-саморез (RITTAL) | Резьба – М5 мм, длина – 13 мм Арт. № SZ 2486.300 (Упаковка 300 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 7 | Винт (RITTAL) | Резьба – М5 мм, длина – 16 мм Арт. № DK 7094.500 (Упаковка 100 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 8 | Винт (RITTAL) | Резьба - М6 мм, длина – 16 мм Арт. № DK 7094.600 (Упаковка 100 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 9 | Выключатель концевой (RITTAL) | Арт. № SZ 4127.00 | Германия | шт. | 10 |
| 10 | Гайка заземляющая (RITTAL) | Резьба – М6 мм Арт. № EL 2094.200 (Упаковка 50 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 11 | Гайка закладная ( RITTAL) | Резьба – М5 мм Арт. № EL 2094.500 (Упаковка 50 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 12 | Держатель ( RITTAL) | Арт. № TS 4199.000 (Упаковка 6 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 13 | Держатель подвески кабеля (RITTAL) | Арт. № DK 7163.500 | Германия | шт. | 1 |
| 14 | Держатель кабельный самоклеющийся (RITTAL) | Арт. № DK 7111.350 (Упаковка 10 шт.) | Германия | упак. | 3 |
| 15 | Зажим кабельный (RITTAL) | Арт. № DK 7097.000 (Упаковка 25 шт.) | Германия | упак. | 5 |
| 16 | Зажим кабельный (RITTAL) | Арт. № DK 7077.000 (Упаковка 25 шт.) | Германия | упак. | 6 |
| 17 | Индикатор температуры цифровой 1U (RITTAL) | Арт. № DK 7109.035 | Германия | шт. | 6 |
| 18 | Кант пластиковый (RITTAL) | Арт. № DK 7072.100 | Германия | м | 20 |
| 19 | Комплект для заземления (RITTAL) | L=170 мм Арт. № SZ 2564.010 (Упаковка 5 шт.) | Германия | упак. | 7 |
| 20 | Комплект для заземления (RITTAL) | L=300 мм/4 мм2 Арт. № SZ 2567.000 (Упаковка 5 шт.) | Германия | упак. | 7 |
| 21 | Комплект для заземления (RITTAL) | L=300 мм/10 мм2 Арт. № SZ 2565.120 (Упаковка 5 шт.) | Германия | упак. | 7 |
| 22 | Ключ универсальный (RITTAL) | Арт. № SZ 2549.500 | Германия | шт. | 7 |
| 23 | Крепежный магнит (RITTAL) | Арт. № SZ 4140.000 | Германия | упак. | 3 |
| 24 | Панель боковая (RITTAL) | Габариты: 800x600 (мм) Арт. № TS 8173.235 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 25 | Панель боковая (RITTAL) | Габариты: 1800x600 (мм) Арт. № TS 8186.235 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 5 |
| 26 | Панель потолочная с вентиляцией (RITTAL) | Габариты: 600x600 (мм) Арт. № DK 7826.766 | Германия | шт. | 2 |
| 27 | Панель монтажная (RITTAL) | Габариты: 1100x500 (мм) Арт. № TS 8614.260 | Германия | шт. | 6 |
| 28 | Панель монтажная (RITTAL) | Габариты: 500x500 (мм) Арт. № TS 8614.660 | Германия | шт. | 2 |
| 29 | Профиль вертикальный (RITTAL) | 19” 42BE Арт. № DK 7827.180 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 10 |
| 30 | Профиль монтажный 23х73 (RITTAL) | L=495 мм Арт. № РS 4376.000 (Упаковка 4 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 31 | Держатель (RITTAL) | Арт. № TS 8800.330 | Германия | упак. | 2 |
| 32 | Профиль монтажный 23х73 (RITTAL) | L=695 мм Арт. № РS 4377.000 (Упаковка 4 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 33 | Профиль монтажный (RITTAL) | 35/7,5 L=2000 мм Арт. № TS 2313.750 | Германия | упак. | 3 |
| 34 | Профиль монтажный (RITTAL) | 35/15 L=2000 мм Арт. № SZ 2313.150 (Упаковка 6 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 35 | Профиль С-образный (RITTAL) | 30/15 L=600 мм Арт. № РS 4944.000 (Упаковка 6 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 36 | Профиль С-образный (RITTAL) | 30/15 L=800 мм Арт. № РS 4945.000 (Упаковка 6 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 37 | Перемычка монтажная (RITTAL) | Г=600 мм Арт. № TS 4696.000 (Упаковка 20 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 38 | Розетка 220В/16А на DIN-рейку (RITTAL) | Арт. № SZ 2506.100 | Германия | упак. | 5 |
| 39 | Светильник компактный (RITTAL) | 8Вт/100-240В Арт. № SZ 4140.010 | Германия | шт. | 4 |
| 40 | Телескопические направляющие (RITTAL) | 50 кг, 500мм Арт. № DK 7081.000 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 1 |
| 41 | Транспортный рым-болт (RITTAL) | Арт. № РS 4568.000 (Упаковка 4 шт.) | Германия | упак. | 7 |
| 42 | Уголок направляющий (RITTAL) | Арт. № DK 7492.500 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 4 |
| 43 | Уголок направляющий (RITTAL) | Арт. № DK 7492.400 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 10 |
| 44 | Уголок опорный (RITTAL) | 19” Арт. № DK 7827.480 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 4 |
| 45 | Уплотнитель эластичный (RITTAL) | L=3 м Арт. № SZ 2573.000 (Упаковка 3 м) | Германия | шт. | 2 |
| 46 | Фальш-панель 3U (RITTAL) | Арт. № DK 7153.035 (Упаковка 2 шт.) | Германия | упак. | 4 |
| 47 | Фальш-панель с вентиляцией 1U (RITTAL) | Арт. № EL 2231.000 (Упаковка 3 шт.) | Германия | упак. | 3 |
| 48 | Фильтр выходной (RITTAL) | L=3 м Арт. № SК 3239.200 | Германия | шт. | 12 |
| 49 | Системное шасси (RITTAL) | TS 23х73 мм Арт. № TS 8612.560 (Упаковка 4 шт.) | Германия | упак. | 18 |
| 50 | Шина заземления (RITTAL) | 450 мм Арт. № DK 7113.000 | Германия | шт. | 4 |
| 51 | Шина заземления вертикальная (RITTAL) | 1600 мм Арт. № DK 7546.000 | Германия | шт. | 5 |
| 52 | Шина кабельная (RITTAL) | 482,6 мм Арт. № DK 7016.110 (Упаковка 6 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 53 | Передние и задние элементы цоколя (RITTAL) | 800х100 Арт. № TS 8601.800 | Германия | упак. | 1 |
| 54 | Передние и задние элементы цоколя (RITTAL) | 600х100 Арт. № TS 8601.600 | Германия | упак. | 2 |
| 55 | Панели боковые цоколя (RITTAL) | Габариты: 100х600 (мм) Арт. № TS 8601.060 | Германия | упак. | 3 |
| 56 | Элемент фильтрующий (RITTAL) | Арт. № SK 3171.100 (Упаковка 5 шт.) | Германия | упак. | 2 |
| 57 | Центральная точка заземления (RITTAL) | Арт. № DK 7829.2000 | Германия | шт. | 7 |

- В соответствии с  п. 12.2.2г   ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов не предусмотрена, так как использование заявленных комплектующих изделий   предусмотрено требованиями внешнего заказчика (договор №9066/54-17)

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).