ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

к договору поставки № ____ от «___» __________ 20__ г.

Российская Федерация, г. Москва          		    	     «____» ______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций» (ОАО «ВНИИАЭС»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027721007797, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________ (указываются должность и ФИО лица, первого заместителя Генерального директора, главного конструктора АСУТП ОАО «ВНИИАЭС» Дунаева Виктора Геннадьевича, действующего на основании доверенности Покупателя № 446/5352 от 14.07.2011 г., и __________________________________________ (полное наименование организации), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ (указываются должность и ФИО лица, уполномоченного на подписание договора), действующего на основании _______________________________ (указывается документ, который предусматривает полномочия лица на подписание договора: устав / доверенность № ____ от __.__.20___ г.), совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», в соответствии с договором поставки № ____ от «___» __________ 20__ г., заключённым между ними (далее – «Договор»), составили настоящие требования к упаковке, маркировке и хранению о нижеследующем:

- Каждая единица оборудования должна иметь бирку с маркировкой.

- Поставщик обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии по пути транспортировки и на площадке АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. Упаковка должна учитывать форму и размеры Оборудования, выдерживать многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Оборудования на площадку строительства АЭС без повреждений.

- Поставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах каждого места. Маркировка должна наноситься отчётливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза,  защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Образец маркировки представлен в приложении № 3 к Договору.

- В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приёмки Оборудования уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Оборудования.

- Для неупакованных единиц Оборудования маркировка должна наноситься непосредственно на Оборудование или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Поставщик должен одновременно с Оборудованием обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Оборудования.

- В случаях, когда единица Оборудования упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Оборудованием, были упакованы и промаркированы отдельно.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности Оборудования  были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения появления коррозии во время транспортировки и хранения.

- Документы, поставляемые вместе с Оборудованием, должны быть тщательно упакованы и защищены от влажности, пыли, механических повреждений и т.п.

- Оборудование АСУ ТП энергоблока № 4 Белоярской АЭС классифицируется в отношении хранения по классу 1Л по ГОСТ 15150-69.

- Хранение оборудования должно осуществляться в закрытых помещениях отапливаемых и вентилируемых складов (хранилищ) при следующих климатических факторах:

а)  температура воздуха:   от  +5  до  +40°С;

б)  оптимальная температура воздуха:   +25°С;

в)  диапазон изменения температуры воздуха:   не более  6°С  в течение  30 мин.;

г)  верхнее значение относительной влажности воздуха:   80%  при  25°С;

д)  оптимальное значение относительной влажности воздуха:   50%;

е)  диапазон изменения относительной влажности воздуха:   не более  10%  в течение  30 мин.;

ж)  не допускается наличие паров кислот и щелочей.

- Помещения складов (хранилищ) должны быть:

а)  оснащены системой пожарной безопасности и системой аварийной сигнализации, охраняться, запираться на ключ;

б)  защищены от пыли.

- В помещениях складов (хранилищ) не должно быть:

а)  грызунов, паразитов и москитов;

б)  воспламеняющихся материалов за исключением необходимых упаковочных материалов;

в)  коррозионных газов, воды, чрезмерной вибрации.

- Оборудование должно храниться после транспортировки и разгрузки в таре Поставщика.

- В случае нарушения целостности тары, ее необходимо восстановить.

- Оборудование должно всегда находиться в положении, указанном на таре.

Настоящие требования к упаковке, маркировке и хранению составлены в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Покупатель: ОАО «ВНИИАЭС» |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| (сокращённое наименование юридического лица) |  | (сокращённое наименование юридического лица) |
| ____________________________/В.Г. Дунаев/ м.п. |  | _________________________/_____________/ м.п. |