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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку коробки  распаянные, дюбель нейлон..светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ.
.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на поставку коробки  распаянные, дюбель нейлон..светильники различного назначения, удлинители, труба гофрированная, розетки эл., кабель-канал и т. д. в соответствии с ТЗ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Клипса для труб 25 мм ТУ 2248-001-57453845-09
	шт
	200

	2
	Стартер OSRAM ST-151 4-22W 
	шт
	500

	3
	Устройство балластное Feron ЛЛ 2х36 ЭПРА ЕВ52 
	шт
	50

	4
	Лампа сигнальная AD-22-DS 230/240 (красная) IEK
	шт
	4

	5
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR 20W SH-20-827-E27
	шт
	120

	6
	ЛАМПА НАК.Б220-230-75 ИЖШЦ675310.002ТУ
	шт
	240

	7
	Лампа люминисцентная Philips TLD18/33-640 G13
	шт
	500

	8
	Кабель-канал 25х16 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	80

	9
	Лампа светодиодная JazzWay PLED-A60 11W E27
	шт
	20

	10
	ДЮБЕЛЬ 8Х40( пласт..с усом)
	шт
	1000

	11
	ЛАМПА НАК.В230-240-25/Е27 матовая
	шт
	100

	12
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 13W E14
	шт
	60

	13
	СТАРТЕР РНILIРS 4Х22W
	шт
	100

	14
	Фонарь налобный Фотон SH-0407-01 Китай
	шт
	20

	15
	ДЮБЕЛЬ 10Х50
	шт
	1000

	16
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V 
	шт
	100

	17
	Коробка разветвительная 100х100х40 IP20 с крышк.
	шт
	20

	18
	Клипса для труб 32 мм Китай
	шт
	200

	19
	Хомут нейлонов.д/крепл.кабеля 4.8х300 NAVIGATOR
	ПАЧКА
	10

	20
	Лампа бактер. NAVIGATOR NTL-T8-30-UVC G13 Китай
	шт
	6

	21
	Лампа энергосберегающая ECOLA 40W Китай
	шт
	100

	22
	Светильник светодиодный BAT-LSL-01-090-W-220 VAC-IP65 уличный
	шт
	20

	23
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/827 E27 2U оригинал
	шт
	200

	24
	Светильник ARS/S 436 4x36 КНР
	шт
	10

	25
	Наконечник ТМЛ-4-5-3 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	26
	Светильник ЛПО-2х36-012 ТУ 3461-001-39522915-06
	шт
	6

	27
	Удлинитель UNIVersal BEM-250 4 гнездо 50 м 
	шт
	5

	28
	Лампа люминисцентная PHILIPS TL-D 18W/54-765
	шт
	500

	29
	Светильник ARS/S 2x36 15623610 Китай
	шт
	24

	30
	Дюбель универсальный 4BS-K 6х41
	шт
	500

	31
	Труба гофрированная с протяжкой Ф25 ТУ 3491-010-47022248-2003
	м
	150

	32
	Светильник АRS/S 2Х36
	шт
	8

	33
	СВЕТИЛЬНИК АRS/S 4Х18 ПОТОЛОЧН.
	шт
	4

	34
	Светильник для сауны Ensto AVH11 1x60W E27 IP44 (до 125гр)
	шт
	45

	35
	Лампа OSRAM 250W E40
	шт
	30

	36
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 23W/865 E27 2U оригинал
	шт
	200

	37
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 36W/54-765 G13 T8
	шт
	500

	38
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 5-10 ПОД КАБЕЛЬ
	шт
	5000

	39
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Stick ESaver 6 Year 14W/827 E27 2U оригинал
	шт
	200

	40
	СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ (АККУМ.) 1Х18 С ВЫКЛ.
	шт
	10

	41
	Лампа люминисцентная ЛД18 G13 ТУ 3467-004-99981859-09 дневная
	шт
	150

	42
	СЖИМ КАБЕЛЬН.У-739
	шт
	50

	43
	Стартер OSRAM ST-111 4-65,80W/220-240V 
	шт
	100

	44
	Патрон подвесной фарфор.НК-05 Е27 ТУ6-05-1681-97
	шт
	20

	45
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	100

	46
	ЛАМПА СD220V 50W G9 (КАПСУЛЬ)
	шт
	50

	47
	Лампа светодиодная BULB XF-BG-E27-10W-3K-220V
	шт
	30

	48
	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦ.РТУТН. ЛБ-18 ТУ16-545.388-82
	шт
	200

	49
	Труба гофрированная с протяжкой Ф50 ТУ3491010470
	м
	300

	50
	ХОМУТ-СТЯЖКА (Д/КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ)
	шт
	5000

	51
	Лампа автомобильная А12-5 ELEKTRA Китай
	шт
	30

	52
	Устройство балластное Feron ЛЛ 2х18 ЭПРА ЕВ52 Китай
	шт
	50

	53
	СВЕТИЛЬНИК НББ 2Х60
	шт
	6

	54
	Дюбель универсальный U-FIX 6х52 Китай
	шт
	500

	55
	Выключатель LEZARD NATA 710-0200-100 1-клавишный открытой провод
	шт
	30

	56
	ЛАМПА НАК.Б230-240-60
	шт
	240

	57
	Лампа люминисцентная ртутная ЛД40 ГОСТ 6825-91
	шт
	100

	58
	Клипса для труб 40 мм Китай
	шт
	200

	59
	Кабель-канал 16х16 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	50

	60
	Коробка установочная Gusi Electric C3E3 68x45 (под ГК)
	шт
	50

	61
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 9W Е14
	шт
	60

	62
	Вилка MAKEL угловая с заземлением Турция
	шт
	100

	63
	Выключатель А16-001поворотный
	шт
	20

	64
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 75W E27
	шт
	200

	65
	Сжим ответвит. У734М 16-35/16-25 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	66
	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15W Е27
	шт
	100

	67
	Лампа люминисцентная Philips TLD36/33-640 G13
	шт
	1000

	68
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR 30W SH-30-840-E27
	шт
	250

	69
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.10-8 ГОСТ7386-70
	шт
	50

	70
	Розетка-таймер BND-50/SG65
	шт
	10

	71
	Сжим ответвительный У870М У3 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	72
	РОЗЕТКА НАСТЕН.IР67 3Р+N+Т 220/380В 16А
	шт
	20

	73
	ДРОССЕЛЬ 1И36/40 34-61-002-05014352
	шт
	10

	74
	Лампа люминисцентная ЛБ18 
	шт
	500

	75
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 16W/827 E27 6U оригинал
	шт
	200

	76
	Удлинитель ВЕМ-250 4х30м с заземляющими контактами катушка
	шт
	3

	77
	Лампа бактерицидная ДБМ-30
	шт
	6

	78
	Труба гофрированная с протяжкой Ф32 ТУ 2247-008-57453845-2009
	м
	50

	79
	ДРОССЕЛЬ 1И-400ДРЛ
	шт
	10

	80
	Труба гофрированная с протяжкой Ф20 ТУ 2247-008-57453845-2009
	м
	200

	81
	Коробка распаячная TYCO 67045 IP54 100х100х50 открытая установка
	шт
	100

	82
	Кабель-канал TPlast 25х25 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	600

	83
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220-240V 
	шт
	100

	84
	Лампа PHILIPS 50w 220v G5.3 
	шт
	100

	85
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	86
	Устройство балластное Feron ЛЛ 1х36 ЭПРА ЕВ51S Китай
	шт
	50

	87
	Светильник ARS/S 4x36 накладной зеркальный Китай
	шт
	10

	88
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИМА 250В 6А О/П 1КЛАВИШНЫЙ
	шт
	15

	89
	Дюбель универсальный U-FIX 8х52
	шт
	500

	90
	Дюбель пластик 12х60 Mupro
	шт
	500

	91
	Лампа сигнальная AD-22-DS 230/240 (зеленая) IEK
	шт
	4

	92
	Наконечник ТМЛ-16-6-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	93
	ЛАМПА НАК.Б220-230-40 ПФМР.675313.073ТУ
	шт
	240

	94
	Коробка распаячная TYCO 67010 (60х40)
	шт
	20

	95
	Труба гофрированная с зондом Ф20 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	100

	96
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR SH-20-840 20w Е27
	шт
	80

	97
	Розетка LEZARD 0001 открытая проводка;с заземляющими контактами
	шт
	30

	98
	Дюбель пластмассовый 4BS-K 8x49 Китай
	шт
	500

	99
	Коробка КРК 70х30 3-рожковая открытой проводки Китай
	шт
	10

	100
	ЛАМПА ГАЛОГЕННОВАЯ PHILIPS R7S 150W
	шт
	10

	101
	ЛАМПА ГАЛОГЕННОВАЯ PHILIPS R7S 100W
	шт
	10

	102
	Розетка MAKEL 2-местная с/з о/п с/к Турция
	шт
	10

	103
	ЛАМПА КГ220-500-5
	шт
	10

	104
	ДЮБЕЛЬ 6Х35
	ПАЧКА
	2

	105
	Светильник табло световое БЛИК-С ВЫХОД
	шт
	5

	106
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО01-2Х40
	шт
	20

	107
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 2ХКЛАВИШНЫЙ
	шт
	50

	108
	ДРОССЕЛЬ ПРА 1И 125 ДРЛ
	шт
	20

	109
	Кабель-канал TPlast 12х12 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	200

	110
	ДРОССЕЛЬ PHILIPS BTA 36W 220V
	шт
	200

	111
	Лампа ДРЛ Philips 400вт HPL-N E40 Китай
	шт
	5

	112
	Наконечник ТМЛ-6-5-4 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	113
	Лампа светодиодная VARTON EB122102115 LED 15W E27
	шт
	20

	114
	УДЛИНИТЕЛЬ 5М 3РОЗ.ЕВРО
	шт
	1

	115
	Коробка разветвительная 70х70 IP55
	шт
	20

	116
	РОЗЕТКА О/П МАКЕL С/З
	шт
	10

	117
	Клипса для труб 16 мм
	шт
	200

	118
	Труба гофрированная с протяжкой Ф25 ТУ 2247-003-14192316-2005
	м
	150

	119
	Лампа энергосберегающая ECOLA Z7SV26ECB E27
	шт
	100

	120
	СВЕТИЛЬНИК АRS/S 4Х36 ЗЕРКАЛЬНЫЙ
	шт
	4

	121
	Лампа автомобильная А12-21-3 ТУ16-545.235-83
	шт
	30

	122
	Светильник ARS/R 4х18 встраиваемый КНР
	шт
	50

	123
	Коробка распаячная TYCO 67020 (70х50)
	шт
	100

	124
	Сжим ответвительный У733М У3 ТУ 36-1034-74
	шт
	50

	125
	Труба гофрированная с протяжкой Ф16 ТУ 2248-003-18461115-2010
	м
	350

	126
	Клипса 20мм с защелкой Китай
	шт
	200

	127
	Лампа энергосберегающая PHILIPS Softone Esaver T-shape 20W/827 E27 6U оригинал
	шт
	200

	128
	Патрон фарфоровый Е40 Голиаф УХЛ2
	шт
	15

	129
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-16-051 О/ПР.1КЛ.
	шт
	10

	130
	Светильник ARS/S 4x18 накладной зеркальный Китай
	шт
	10

	131
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1 КЛАВИША
	шт
	100

	132
	Лампа зеркальная R63 60W E27 Philips
	шт
	50

	133
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-20W-3K-220V
	шт
	20

	134
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-13W-3K-220V
	шт
	30

	135
	Колодка удлинителя MAKEL 131 3 гн. с/з Турция
	шт
	10

	136
	СВЕТИЛЬНИК ОБН-150 (ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦ.НАСТЕН)
	шт
	2

	137
	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ 3-РОЖКОВАЯ ОТКР.ПРОВ.
	шт
	100

	138
	Светильник ARS/S 1x36 15613610 Китай
	шт
	10

	139
	Лампа ртутная ДРЛ250 Е40 ТУ 3467-001-49481859-08
	шт
	250

	140
	Светильник NBL-01-60-E27 60W
	шт
	20

	141
	Лампа светодиодная BULB XF-BGD-E27-7W-3K-220V
	шт
	20

	142
	Дюбель-стяжка 5х10
	ПАЧКА
	20

	143
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.6х150
	ПАЧКА
	10

	144
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.М4
	шт
	50

	145
	ВИЛКА ЕВРОСТАНДАРТ
	шт
	20

	146
	ПЕРЕНОСКА 30М
	шт
	3

	147
	Труба гофрированная с протяжкой Ф32 ТУ 2248-003-80098183-2007 оранжевая
	м
	100

	148
	Дроссель ПРА 1x36W S220-240V Helvar 
	шт
	50

	149
	НАКОНЕЧНИК КАБ.МЕД.М6
	шт
	50

	150
	Труба гофрированная с протяжкой Ф40 ТУ 3491-010-47022248-2003
	м
	100

	151
	Патрон карболитовый настенный Е27 Китай
	шт
	30

	152
	Кабель-канал TPlast 16х16 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	600

	153
	Удлинитель SK-4x50 16А 50м на катушке
	шт
	2

	154
	Лампа накаливания Philips A55 60W FR E27
	шт
	200

	155
	Лампа зеркальная R63 40w E27 
	шт
	60

	156
	Патрон карболитовый подвесной Е27
	шт
	50

	157
	ПЕРЕНОСКА НА КАТУШКЕ 40М
	шт
	3

	158
	Светильник аккумуляторный БС-973-2х6 ТУ 3461-007-54762960-03
	шт
	6


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года,не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.



	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должны иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
