| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству |  |
| ___________________ | К.Ю.Князевский |
| «___» _______ 2012г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий для организации наружного освещения

  - Предмет договора

Поставка изделий для организации наружного освещения (номенклатурная группа № 1.38 - поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа люминисцентная | 18Вт, G13 | 320 | шт. |
|  | Лампа люминисцентная | 36Вт, G13 | 200 | шт. |
|  | Лампа энергосберегающая | 20Вт, Е27, L не более 115мм | 500 | шт. |
| 4. | Лампа металлогалогенная | HQS-TS 70W | 20 | шт. |
| 5. | Лампа накаливания | 230-240В, 60Вт, Е27 | 450 | шт. |
| 6. | Лампа накаливания | 24В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 200 | шт. |
| 7. | Лампа накаливания | 12В, 40Вт, Е27 (местного освещения) | 200 | шт. |
| 8. | Светильник консольный | ЖКУ-16-400-001 | 20 | шт. |
| 9. | Прожектор | ЖО 07-1000-001 IP65 | 5 | шт. |
| 10. | Прожектор светодиодный | Светодиоды osram, световой поток не менее 10000лм, угол свечения – диаграмма широкая симметричная, IP66 | 5 | шт. |
| 11. | дроссель | 1И1000ДНаТ52-006 УХЛ1 | 30 | шт. |
| 12. | дроссель | 1И400ДНаТ52-006 УХЛ1 | 20 | шт. |
| 13. | Лампа дуговая натриевая трубчатая | 1000Вт | 50 | шт. |
| 14. | Лампа газоразрядная высокого давления типа ДРЛ (дуговая ртутная с люминофором) | 400Вт | 50 | шт. |
| 15. | Лампа дуговая натриевая трубчатая | 400Вт | 50 | шт. |
| 16. | Лампа дуговая натриевая трубчатая | 250Вт | 50 | шт. |
| 17. | Предохранитель ПН-2 | Iн=100А | 100 | шт. |
| 18. | Предохранитель ПН-2 | Iн=250А | 50 | шт. |
| 19. | Предохранитель ПН-2 | Iн=400А | 90 | шт. |
| 20. | Предохранитель ПН-2 | Iн=630А | 90 | шт. |
| 21. | Кабель | ПВС 3х1,5 | 400 | м |
| 22. | Кабель | ПВС 3х2,5 | 300 | м |
| 23. | Кабель | ПВС 3х4,0 | 300 | м |
| 24. | Кабель | ПВС 4х6,0 | 300 | м |
| 25. | Наконечник кабельный | ТМЛ 6-6-4 | 50 | шт. |
| 26. | Наконечник кабельный | ТМЛ 10-8-5 | 50 | шт. |
| 27. | Наконечник кабельный | ТМЛ 16-8-6 | 50 | шт. |
| 28. | Наконечник кабельный | ТМЛ 25-10-8 | 50 | шт. |
| 29. | Наконечник кабельный | ТМЛ 35-10-10 | 30 | шт. |
| 30. | Наконечник кабельный | ТМЛ 50-12-11 | 30 | шт. |
| 31. | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-13 | 30 | шт. |
| 32. | Наконечник кабельный | ТМЛ 95-12-16 | 30 | шт. |
| 33. | Пускатель магнитный | ПМ12-100240 Uк=380В | 5 | шт. |
| 34. | Пускатель магнитный | ПМ12-160250 Uк=380В | 3 | шт. |
| 35. | Изолента | ХБ 290-310гр | 50 | шт. |
| 36. | изолента | ПХВ рулон 20м, ширина18-19мм | 100 | шт. |
| 37. | Самоспекающаяся изолирующая лента | СИЛ-20 | 50 | шт. |
| 38. | стартер | 20СК-127 | 100 | шт. |
| 39. | держатель | для ламп ЛБ | 40 | шт. |
| 40. | Дифференциальный выключатель | (УЗО), тип АС 2Р, 10мА/16А | 5 | шт. |
| 41. | Дифференциальный выключатель | (УЗО), тип АС 2Р, 10мА/25А | 5 | шт. |
| 42. | Автоматический выключатель | 225ВА с блоком «0» защиты, 200А, 440В, 25кА | 1 | шт. |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

  - Прочие условия

              - Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

              - Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

              - К товару, должен быть приложен паспорт, если данный предусмотрен предприятием-изготовителем.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки выполнения:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012 г. по «25» декабря 2012 г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема