	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по базированию и спецпроизводству

	___________________
	К.Ю.Князевский

	«___» _______ 2012г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделий для организации наружного освещения

1. Предмет договора
Поставка изделий для организации наружного освещения (номенклатурная группа № 1.38 - поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. 
	Лампа люминисцентная
	18Вт, G13
	320
	шт.

	2. 
	Лампа люминисцентная
	36Вт, G13
	200
	шт.

	3. 
	Лампа энергосберегающая
	20Вт, Е27, L не более 115мм
	500
	шт.

	4.
	Лампа металлогалогенная
	HQS-TS 70W
	20
	шт.

	5.
	Лампа накаливания
	230-240В, 60Вт, Е27
	450
	шт.

	6.
	Лампа накаливания
	24В, 40Вт, Е27 (местного освещения)
	200
	шт.

	7.
	Лампа накаливания
	12В, 40Вт, Е27 (местного освещения)
	200
	шт.

	8.
	Светильник консольный
	ЖКУ-16-400-001
	20
	шт.

	9.
	Прожектор
	ЖО 07-1000-001 IP65
	5
	шт.

	10.
	Прожектор светодиодный
	Светодиоды osram, световой поток не менее 10000лм, угол свечения – диаграмма широкая симметричная, IP66 
	5
	шт.

	11.
	дроссель
	1И1000ДНаТ52-006 УХЛ1
	30
	шт.

	12.
	дроссель
	1И400ДНаТ52-006 УХЛ1
	20
	шт.

	13.
	Лампа дуговая натриевая трубчатая
	1000Вт
	50
	шт.

	14.
	Лампа газоразрядная высокого давления типа ДРЛ (дуговая ртутная с люминофором)
	400Вт
	50
	шт.

	15.
	Лампа дуговая натриевая трубчатая
	400Вт
	50
	шт.

	16.
	Лампа дуговая натриевая трубчатая
	250Вт
	50
	шт.

	17.
	Предохранитель ПН-2
	Iн=100А
	100
	шт.

	18.
	Предохранитель ПН-2
	Iн=250А
	50
	шт.

	19.
	Предохранитель ПН-2
	Iн=400А
	90
	шт.

	20.
	Предохранитель ПН-2
	Iн=630А
	90
	шт.

	21.
	Кабель 
	ПВС 3х1,5
	400
	м

	22.
	Кабель 
	ПВС 3х2,5
	300
	м

	23.
	Кабель 
	ПВС 3х4,0
	300
	м

	24.
	Кабель 
	ПВС 4х6,0
	300
	м

	25.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 6-6-4
	50
	шт.

	26.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 10-8-5
	50
	шт.

	27.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 16-8-6
	50
	шт.

	28.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 25-10-8
	50
	шт.

	29.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 35-10-10
	30
	шт.

	30.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 50-12-11
	30
	шт.

	31.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 70-12-13
	30
	шт.

	32.
	Наконечник кабельный
	ТМЛ 95-12-16
	30
	шт.

	33.
	Пускатель магнитный
	ПМ12-100240  Uк=380В
	5
	шт.

	34.
	Пускатель магнитный
	ПМ12-160250  Uк=380В
	3
	шт.

	35.
	Изолента
	ХБ 290-310гр
	50
	шт.

	36.
	изолента
	ПХВ рулон 20м, ширина18-19мм
	100
	шт.

	37.
	Самоспекающаяся изолирующая лента
	СИЛ-20
	50
	шт.

	38.
	стартер
	20СК-127
	100
	шт.

	39.
	держатель
	для ламп ЛБ
	40
	шт.

	40.
	Дифференциальный выключатель
	(УЗО), тип АС 2Р, 10мА/16А
	5
	шт.

	41.
	Дифференциальный выключатель
	(УЗО), тип АС 2Р, 10мА/25А
	5
	шт.

	42.
	Автоматический выключатель
	225ВА с блоком «0» защиты, 200А, 440В, 25кА
	1
	шт.



3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке
Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия
6.1. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
6.2. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
6.3. К товару, должен быть приложен паспорт, если данный предусмотрен предприятием-изготовителем.

2. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

3. Сроки выполнения: 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012 г. по «25» декабря 2012 г. 


Начальник ОМТС	С.В. Ярема
