## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка электротехнического оборудования системы водопонижения котлована ОНС для энергоблока №4 Ростовской АЭС. | [13 empty] | Приложение №1 к договору № ________________________ от __________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 10.ИСУП.3785972 |  | Ящик для установки электрооборудования |  | габаритными размерами 1000х800х450 мм (ВхШхГ) IP54, У1 |  | 4 | III | R4.01257.2.0.34 | 10 |  | R4.01257.3.0.36 | 14 | 3 | шт. | 5085.55 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | июль 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5210
2 | 10.ИСУП.3785900 |  | Ящик АВР | Я8302-4064 | 100 А, 380 В, УХЛ4, IP41 | ОСТ 95-10125-85 | 4 | III | R4.01257.2.0.34 | 5 |  | R4.01257.3.0.36 | 14 | 3 | шт. | 5085.55 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | июль 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5210
3 | 5.ИСУП.3785901 |  | Шкаф комплексной автоматизации насосной станции скважины | ШКАНС-С-0055 |  |  | 4 | III | R4.01257.2.0.34 | 6 |  | R4.01257.3.0.36 | 2 | 13 | шт. | 11222.31 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | июль 2012 |  |  | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5210
4 | 5.ИСУП.3785902 |  | Пункт распределительный | ПР11Э-1-142-54-У1 | переменного тока 380/220 В, номинальный ток 250 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным автоматическим выключателем ВА51-35, Iн.=250 А, Iн.р.=80 А, Iотс.=960 А на шесть отходящих линий из которых: ВА23-29К Iн.р. = 16 А, Iотс. = 224 А – 6 шт. | - | 4 | III | R4.01257.2.0.34 | 7 |  | R4.01257.3.0.36 | 4 | 2 | шт. | 3579.77 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | июль 2012 |  | - | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5210
5 | 5.ИСУП.3860687 |  | Пункт распределительный | ПР11Э-1-142-54-У1 | переменного тока 380/220 В, номинальный ток 250 А, навесной, защищенного исполнения, с вводным автоматическим выключателем ВА51-35, Iн.=250 А, Iн.р.=80 А, Iотс.=960 А на семь отходящих линий из которых: ВА23-29К Iн.р. = 16 А, Iотс. = 224 А – 7 шт. | - | 4 | III | R4.01257.2.0.34 | 14 |  | R4.01257.3.0.36 | 5 | 1 | шт. | 3579.77 | 0 | 0 | 0 | Объед.насос.станция сист.охлажд.осн.об. | июль 2012 |  | - | БКП-3/4 - отдел проектирования общестанционных сооружений | Оборудование | 40-12-2-1/5210
[13 empty] | Итого: | 22 |  | 187142.64 |  | Итого: | 0
[18 empty] | в т.ч. НДС 18% | 0
ПОДПИСИ СТОРОН:
|  |  | От Покупателя | [15 empty] | От Поставщика
|  |  | ____________________________________ | [15 empty] | _____________________________________