[image: image2.jpg]0s

008 £ SNH3HYoUIY

006 g SNH3HIoUIY
" YogDduy BUp 1903WEDY | 0011 | 8NHaHIoUIY
WW T BNH3h DHEOQ(

g

g anHaxownd|/

74

"N/IHDU DUW3INny QNQI%GQBS ENMIE



                               
[image: image1.jpg]"WOdOWNHOW 3 DINOWI - o=

T
‘wavhu - mw
!qUaHDU -
VZAH
~—CINN EINN—
6LAH | OCAH LZAH C¢CAH | €CAH | ¥CAH ) M
N
<
< W - Sy ™ - T
STt = i 5| <
z Z m % IS 3 N
B 6INN g > s el oy
N n = W 7
< 5 s
I ZBSEHE 3 | 2 6
LY s 2 s 1388 < 3 ol
T 6> ~ T I ) n
N S Z &\\u \i\ \a\\\ N 2 o N z 8| S
1 S s |15 :
& | E z T T T L T z = A 2 |
= el I Sl < = \&\
S | %S S
| 5 8| T ~—£IN— IINN—=GINN- I & COdH | LO¥H |IIYH
- @ SZNIN
9CAH | GCAH | ¥E€EAH | GEAH | 9€AH | VLAH LOAH YOAH | S8LAH | ZLAH | 9LAH | SLAH | 20AH
80NN -/ ONN— 90NN SONN ~—Y0NN—

AIMd N A9 Wl 8nHDgophdogo snHamawepd HDY|/

i/ INHaxovnd)|





Приложение В

Предварительная спецификация оборудования панелей и пультов 

ПМТ 1-го блока Балаковской АЭС.

	Наименование оборудования
	Описание, комментарии
	Кол-во

	А650M-001
	Самописец реактиметра ЦВР-10
	1

	АКНП-007
	Оборудование системы нейтронного потока
	1 (комплект)

	АП50Б-2
	Автоматический выключатель (не подключается к УСО)
	12

	АП50Б-3
	Автоматический выключатель (не подключается к УСО)
	2

	АСКМ-0
	Сигнальная арматура (с одним светодиодным индикатором тип КИПМ24В2-6Ж/К/Л)
	83

	АСКМ-1
	Сигнальная арматура (с одним светодиодным индикатором тип КИПМ24В2-6Ж/К/Л)
	2

	АСКМ-2
	Сигнальная арматура (с двумя светодиодными индикаторами тип КИПМ24В2-6К/Л)
	3

	АСКМ-3
	Сигнальная арматура (с одним светодиодным индикатором тип КИПМ24В2-6Ж/К/Л)
	1

	АСКМ-4
	Сигнальная арматура (с двумя светодиодными индикаторами тип КИПМ24В2-6К/Л)
	2986

	БВГ-3П
	Блок управления
	1

	БИВ-1
	Блок управления (ИМИТАТОР)
	3

	БИВ-3П
	Блок управления (ИМИТАТОР)
	1

	БИГ
	Индикатор (ИМИТАТОР)
	77

	БКК-112Р
	Блок управления (ИМИТАТОР)
	1


	Блок питания
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
	Блок питания 10-15В 2А, фирма PHOENIX-CONTA
	2

	Блок питания
W24GT38-230
	Блок питания 24В 38А, фирма Acopian
	15

	Блок питания
W12MT29-230
	Блок питания 12В 29А, фирма Acopian
	2

	БРУ-32
	Блок управления
	93

	БРУ-32M
	Блок управления
	6

	Звонок 220В 
	тип МЗ-2T2
	1

	Звонок 24В
	тип ЗВОФ-24
	9

	ЗУ11
	Задатчик
	3

	КЕ-011
	Кнопка
	69

	Клавиатура КФ-11
	Функциональная клавиатура
	10

	М42101
	Показывающий прибор
	44

	М42301
	Показывающий прибор
	24

	МКВ-1122
	Возвратный переключатель
	1874

	МКВФ-1144
	Переключатель
	2

	МКСВФ-Л14666а
	Переключатель с фиксацией
	85

	МКФ-1111
	Переключатель с фиксацией
	29

	МКФ-1122
	Переключатель с фиксацией
	14

	МКФ-11226а6а
	Переключатель с фиксацией
	17

	МКФ-1266а
	Переключатель с фиксацией
	3

	МКФ-55
	Переключатель с фиксацией
	115

	НКР-3
	Блок переключения
	3

	ПКЕ 212-3
	Блок кнопок
	4

	ПМОВ-222222
	Возвратный переключатель
	15

	ПМОФ45-111225
	Переключатель с фиксацией
	51

	ПМОФ90-111111
	Переключатель с фиксацией
	4

	ПМОФ90-111144
	Переключатель с фиксацией (не подключается к УСО)
	2


	ПМОФз45_222222
	Переключатель с фиксацией замковый
	1

	ПП2
	Переключатель с фиксацией (не подключается к УСО)
	2

	ПТИ-M
	Переключатель с фиксацией
	12

	Ревун 24В
	тип РВФ-24
	9

	РП-256
	Реле (не подключается к УСО)
	4

	РУ1-20
	Реле (не подключается к УСО)
	2

	РУБЕЖ 10A
	Пульт пожарной сигнализации
	16

	СВИП-4
	Источник питания реактиметр ЦВР-10 (МУЛЯЖ не подключается к УСО)
	1

	СПРС2И
	Индикатор
	77

	ТВ1-2
	Тумблер
	1

	ТРЕКБОЛ
	трекбол
	10

	ТСБ
	Табло сигнализации (со светодиодным устройством тип СПИУ1А-Ж-24DC)
	1557

	ТСКЛ
	Табло сигнализации (с двумя светодиодными индикаторами тип КИПМ24В2-6Ж)
	2

	УКИ
	Контроль изоляции (не подключается к УСО)
	2

	УП24
	Цифровой прибор
	2

	Ф1762-8
	Показывающий прибор
	391

	Ф1771-16
	Цифровой самописец
	5

	Ф1771-4
	Цифровой самописец
	16

	Ф295.3
	Цифровой прибор (ИМИТАТОР)
	1

	ЦВР-10
	Реактиметр (ИМИТАТОР)
	1

	Э327
	Синхроноскоп (используется с драйвером)
	1

	Электронные часы
	Часы
	1

	Электронные часы (PWR_MW)
	ИМИТАТОР цифрового прибора
	1


Согласно пп. 4. п. 16 ст. 13,ЕОСЗ ГК «Росатом», указание в требованиях к продукции на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя без слов «или аналог» («или эквивалент») допустимо по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
Панели и пульты имитаторов БЩУ-1 и РЩУ-1 Балаковской АЭС должны соответствовать требованиям ПНАЭ Г-5-40-97, СТО 1.1.1.01.004.0680-2006.

Внешний вид панелей и пультов ПМТ, т.е. все аппаратные средства, приборы, табло сигнализации, мнемосхемы, надписи, маркировка, должен воспроизводить соответствующий внешний вид на БЩУ и РЩУ энергоблока-прототипа по составу, расположению, размерам, форме, цвету и функциональному назначению.
 Все отклонения по внешнему виду пультов и панелей имитатора от реального   энергоблока-прототипа должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком и утверждены Генеральным Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
4

