ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	
	Приложение № 1 к Договору поставки
№ ____ от «___» ____________ 2011 г.


Техническое задание

На поставку ионообменной смолы сильноосновного анионита «Амберлайт IRA 402 CL»

1. Предмет задания и договора:
Поставка сильноосновного анионита «Амберлайт IRA 402 CL».
2.  Место поставки товара:
Нижегородская область, г. Саров, Варламовское шоссе 31.
4. Срок поставки товара:
20 июля 2011 года. 
5. Характеристика товара:
- поставка сильноосновного анионита «Амберлайт IRA 402 CL», произведенного в 2011г. (тара – мешки 25л);
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
- соблюдение условий перевозки и хранения анионита;

- предоставление сертификата качества анионита (оригинал и перевод с синей печатью);

- предоставление сертификата безопасности на анионит;

- предоставление технологического бюллетеня на анионит.

6. Виды, объем закупаемых товаров:

Поставка сильноосновного анионита «Амберлайт IRA 402 CL» в объеме 25м³.
7. Особые условия закупаемых товаров:
- поставщик несет ответственность за поставку качественного анионита в соответствии с ГОСТ 20301-74 и сертификатам качества;
- иметь ресурсные возможности и опыт аналогичных поставок;

- иметь положительные референции.

8. Требования к качеству:
- соответствие ГОСТ 20301-74 «Смолы ионообменные. Аниониты, Технические условия».
- соответствие СТО ВТИ 37.002-2005 «Основные требования к применению ионитов на водоподготовительных установках ТЭЦ. Технологические рекомендации по диагностике их качества и выбору».

9. Требования к упаковке:
Продукция поставляется в специальной упаковке - мешки  25 л. Упаковка  должна  соответствовать стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
10. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению:

7 602 867 (Семь миллионов шестьсот две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек с НДС.
11. Условия, порядок, сроки и размер оплаты работ:

Оплата Товара будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента поставки  после проведения входного контроля (анализа качества анионита), предоставления Покупателю документов о сертификации товаров технических паспортов на товары, оформленных гарантийных талонов или аналогичных документов, счета, счета-фактуры, товарной накладной.
В случае предоставления обеспечения исполнения Договора оплата Товара осуществляется в следующем порядке:
В течение 5 рабочих дней с даты предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, Покупатель оплачивает Поставщику аванс в размере 30% от Цены Товара. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 банковских дней с момента приемки Товара Покупателем после проведения входного контроля (анализа качества анионита), предоставления счета-фактуры.
В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору Поставщик в течение 10 дней с даты заключения Договора обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора в размере не менее суммы аванса.
Обеспечением исполнения обязательств Поставщика по договору может быть безотзывная банковская гарантия, либо залог денежных средств.
12. Порядок сдачи-приемки:
Приемка осуществляется после проведения анализа качества смолы и предоставления акта и заключения о качестве в соответствии с НТД.

1

