## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.О Директор ДАПФ
_____________Иванов С.А
"____" ______________201_ г.
ПЭиТС
(наименование стройки)
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 40-12
(локальная смета)
|  | на | КР Тепловые сети и водовод к профилакторию Замена водовода
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5197,548 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________953,090 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7942,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый раздел.
1 | ТЕРр66-16-05 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (70239 руб.): 108% от ФОТ (65036 руб.) СП (44224 руб.): 68% от ФОТ (65036 руб.) | 100м | 12,4 1240,0/100 | 702.66 | 333.75 | 326.96 | 35.6 | 8713 | 4139 | 4054 | 441 | 43.5 | 539.4 | 2.69 | 33.36
2 | ТЕРр66-19-02 | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до: 150-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (3593 руб.): 108%*0,85 от ФОТ (3905 руб.) СП (2109 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (3905 руб.) | шт | 3 | 264.98 | 69.75 | 193.76 | 22.15 | 795 | 209 | 581 | 66 | 9.42 | 28.26 | 1.63 | 4.89
3 | ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150- 159 мм толщ.4,5 143 996,41 = 136 868,01 + 1004 x (127,22 - 120,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (102516 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (92357 руб.) СП (56338 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (92357 руб.) | Км | 1,24 1240/1000 | 143996.41 | 4347.72 | 9858.15 | 897.52 | 178556 | 5391 | 12224 | 1113 | 468 | 580.32 | 58.05 | 71.98
4 | ТЕР24-01-028-06 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (4477 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (4033 руб.) СП (2460 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (4033 руб.) | шт | 3 | 1807.18 | 70.31 | 275.89 | 24.4 | 5422 | 211 | 828 | 73 | 7.37 | 22.11 | 2.05 | 6.15
5 | ТЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150-159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1450 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1306 руб.) СП (797 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1306 руб.) | врезка | 2 | 293.22 | 30.75 | 203.8 | 14.85 | 586 | 62 | 408 | 30 | 3.18 | 6.36 | 1.44 | 2.88
6 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводов Ду 150 -159 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1388 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1250 руб.) СП (763 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1250 руб.) | т | 0,0183 0,0061*3 | 26348.66 | 3513.23 | 16241.9 | 1309.1 | 482 | 64 | 297 | 24 | 353.8 | 6.47 | 105.35 | 1.93
7 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1860 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (1676 руб.) СП (1022 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1676 руб.) | врезка | 4 | 174.62 | 21.27 | 119.25 | 8.25 | 698 | 85 | 477 | 33 | 2.23 | 8.92 | 0.88 | 3.52
8 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (46699 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (60648 руб.) СП (29111 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (60648 руб.) | м2 | 619 | 6.9 | 6.9 |  |  | 4271 | 4271 |  |  | 0.9 | 557.1
9 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (5215 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (6773 руб.) СП (3251 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6773 руб.) | м2 | 619 | 1.07 | 0.77 | 0.3 |  | 662 | 477 | 185 |  | 0.1 | 61.9
10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (6866 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (8917 руб.) СП (4280 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8917 руб.) | 100м2 | 6,19 619/100 | 526.78 | 101.32 | 18.94 | 0.18 | 3261 | 627 | 117 | 1 | 10.62 | 65.74 | 0.04 | 0.25
11 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 321,71 = 1 757,67 - 4E-5 x 34 949,00 - 0,0265 x 10 980,53 - 1,54 x 676,90 - 0,0022 x 23 462,00 - 0,78 x 63,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (335208 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (394362 руб.) СП (189294 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (394362 руб.) | 1 м3 | 168 | 321.71 | 165.31 | 50.77 |  | 54047 | 27772 | 8529 |  | 18.85 | 3166.8 | 0.64 | 107.52
12 | СЦМ-104-0008 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 168 | 725.64 |  |  |  | 121908
13 | ТЕР26-01-056-01 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов цементным раствором т.=30мм 988,97 = 8 694,75 - 0,3502 x 1 203,43 - 1,2051 x 779,18 - 105 x 26,06 - 0,026 x 15 679,20 - 105 x 30,38 - 0,006 x 1 097,73 - 1,03 x 4,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (265902 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (312826 руб.) СП (150156 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (312826 руб.) | 100м2 | 27,18 2718/100 | 988.97 | 810.54 | 177.01 |  | 26880 | 22030 | 4811 |  | 106.65 | 2898.75 | 2.3 | 62.51
14 | каталог 4 кв. 1573 | Сетка кладочная 'Рабица': 20х20 сварная оцинк. | м2 | 2718 | 146.02 |  |  |  | 396882
15 | СЦМ-402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 ТЕР 2 кв-л 2011 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 81,54 2718*0,03 | 437.41 |  |  |  | 35666
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 3075484 | 927800 | 123218 | 25290 |  | 7942.13 |  | 294.99
Накладные расходы | [8 empty] | 845413
Сметная прибыль | [8 empty] | 483805
Итоги по смете:
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2) | [8 empty] | 201958 |  |  |  |  | 567.66 |  | 38.25
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1) | [8 empty] | 1093308 |  |  |  |  | 624.18 |  | 86.46
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 184799 |  |  |  |  | 684.74 |  | 0.25
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 2527755 |  |  |  |  | 6065.55 |  | 170.03
Итого | [8 empty] | 4007820 |  |  |  |  | 7942.13 |  | 294.99
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) | [8 empty] | 396882
Итого | [8 empty] | 396882
Итого | [8 empty] | 4404702 |  |  |  |  | 7942.13 |  | 294.99
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2024466
Машины и механизмы | [8 empty] | 123218
ФОТ | [8 empty] | 953090
Накладные расходы | [8 empty] | 845413
Сметная прибыль | [8 empty] | 483805
НДС 18% | [8 empty] | 792846.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5197548.36 |  |  |  |  | 7942.13 |  | 294.99
Ведущий инженер отдела ЗиС ДАПФ: ___________________________Навоев А.К
(должность, подпись, расшифровка)
Инженер сметного отдела ДАПФ : ___________________________Патенко Л.Н
(должность, подпись, расшифровка)