	< 330 * Дубровка тип.эт * сс3-А >
	ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	Релокация ОАО "ГСПИ"на площадку ОАО НПО"ЦНИИТМАШ"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № сс3-А

	(Локальный сметный расчет)

	на приобретение и монтаж оборудования и материалов системы охранной сигнализации

	Основание: 331-1А-СС2.С2

	Сметная стоимость:
	27.154
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	9.382
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	17.772
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.500
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	4.627
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	По данным. 

(http://www.tinko.ru/)
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-20
	шт
	2
	247.77
	
	495.55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =985,30/1.18/3.37

	

	2.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	1
	11.12
	0.14
	11.12
	9.70
	0.14
	1.008
	1.008

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	По данным. 

(http://www.samoxa.ru/)
	Извещатель охранный поверхностный емкостной ИО 305-5
	шт
	3
	235.31
	
	705.93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =935,74/1.18/3.37

	

	4.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	1
	11.12
	0.14
	11.12
	9.70
	0.14
	1.008
	1.008

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	По данным. 

(http://www.tinko.ru/)
	Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа"
	шт
	2
	135.01
	
	270.03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =536,90/1.18/3.37

	

	6.
	Ц10-08-002-05
	Монтаж
	1 шт.
	1
	11.77
	
	11.77
	9.70
	
	1.008
	1.008

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	По данным. 

(http://www.tinko.ru/)
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2
	шт
	20
	8.06
	
	161.24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =32,06/1.18/3.37

	

	8.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	2
	11.12
	0.14
	22.24
	19.39
	0.29
	1.008
	2.016

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	По данным. 

(http://www.tinko.ru/)
	Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1
	шт
	1
	641.92
	
	641.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2 552,65/1.18/3.37

	

	10.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	1
	11.12
	0.14
	11.12
	9.70
	0.14
	1.008
	1.008

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	По данным. 

(http://bast.ru/)
	Источник питания СКАТ-1200И7
	шт
	1
	1 123.82
	
	1 123.82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =4469/1.18/3.37

	

	12.
	Ц08-01-101-01
	Монтаж
	1 шкаф
	1
	647.80
	50.58
	647.80
	90.73
	50.58
	9.432
	9.432

	
	
	
	
	
	90.73
	3.08
	
	
	3.08
	0.228
	0.228

	

	13.
	По данным. 

(http://bast.ru/)
	Аккумуляторная батарея для СКАТ1200И7
	шт
	2
	124.48
	
	248.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =495/1.18/3.37

	

	14.
	По данным. 

(http://bast.ru/)
	ЗКУ  - 8
	шт
	4
	137.55
	
	550.22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =547/1.18/3.37

	

	15.
	Ц08-03-637-03
	Монтаж
	1 шт.
	4
	536.36
	1.26
	2 145.45
	1 433.57
	5.04
	36.72
	146.88

	
	
	
	
	
	358.39
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	По данным. 

(ЗАО"МПО"Электромонтаж")
	Шкаф 409S 700х600х225мм
	шт
	1
	535.14
	
	535.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2128.02/1.18/3.37

	

	17.
	Ц08-03-573-05
	Монтаж
	1 шт.
	1
	104.21
	72.47
	104.21
	28.21
	72.47
	2.844
	2.844

	
	
	
	
	
	28.21
	5.45
	
	
	5.45
	0.492
	0.492

	

	18.
	По данным. 

(ЗАО"МПО"Электромонтаж")
	Кросс kronection Box II до 50 пар
	шт
	1
	600.39
	
	600.39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2387,5/1.18/3.37

	

	19.
	Ц10-02-016-06
	Монтаж
	1 шт.
	1
	230.25
	47.52
	230.25
	134.41
	47.52
	12.12
	12.12

	
	
	
	
	
	134.41
	5.32
	
	
	5.32
	0.528
	0.528

	

	20.
	По данным. 

(ЗАО"МПО"Электромонтаж")
	Коробки КРТМ-2/20
	шт
	4
	188.29
	
	753.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =748.75/1.18/3.37

	

	21.
	Ц10-04-066-04
	Монтаж
	1 шт.
	4
	48.89
	
	195.58
	163.78
	
	4.8
	19.2

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	По данным. 

(ЗАО"МПО"Электромонтаж")
	Плинт LSA PROFIL
	шт
	14
	130.11
	
	1 821.49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =517.38/1.18/3.37

	

	23.
	По данным. 

(ЗАО"МПО"Электромонтаж")
	Инструмент LSA-PLUS
	шт
	1
	485.36
	
	485.36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1930.10/1.18/3.37

	

	24.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	50
	48.89
	
	2 444.70
	2 047.20
	
	4.8
	240

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Ц08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	3.3
	900.01
	702.48
	2 970.02
	447.99
	2 318.18
	14.112
	46.5696

	
	
	
	
	
	135.76
	63.35
	
	
	209.05
	4.692
	15.4836

	
	
	Объем: 90+30+10+100+30+10+60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	17 198.59
	4 404.08
	2 494.50
	
	483.0936

	
	
	
	
	
	
	
	
	222.90
	
	16.7316

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	8 393.21
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23)
	
	
	
	
	100.72
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23)
	
	
	
	
	251.80
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	8 745.73
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 805.38
	4 404.08
	2 494.50
	
	483.0936

	
	
	
	
	
	
	
	
	222.90
	
	16.7316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 19; %=95 - по стр. 12, 15, 17, 25; %=92 - по стр. 21, 24)
	
	
	
	
	4 299.61
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 19; %=65 - по стр. 12, 15, 17, 21, 24, 25)
	
	
	
	
	2 997.64
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 102.63
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	24 848.36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 299.61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 997.64
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	73.24
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	26.
	По данным. 

(http://www.etm.ru/cat/catalog.html)
	Коробкасоединительная JB-720
	шт
	50
	7.80
	
	389.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =58,9/1.18/6.40

	

	27.
	По данным. 

(http://www.rct.ru/)
	Резистор С2-23
	шт
	30
	7.35
	
	220.47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55,5/1.18/6.40

	

	28.
	По данным. 

(http://bpks.ru/)
	Кабель ТПВнг-LS 10Х2Х0.5
	м
	90
	4.77
	
	429.03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =36/1.18/6,40

	

	29.
	По данным. 

(http://www.stnd.ru/)
	Кабель ТПВнг-LS 50Х2Х0.5
	м
	30
	14.67
	
	440.07
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =110.78/1.18/6,40

	

	30.
	По данным. 

(http://grun76.ru/)
	Кабель  рк 50-2-11
	м
	10
	19.99
	
	199.95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =151/1.18/6,40

	

	31.
	По данным. 

(http://atlastpk.ru/)
	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5
	м
	100
	2.67
	
	266.95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =20,16/1.18/6,40

	

	32.
	То же.
	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5
	м
	30
	4.64
	
	139.27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =35,06/1.18/6,40

	

	33.
	То же.
	Кабель силовой ВВГнг (А) -FRНR 2х1,5
	м
	10
	7.79
	
	77.86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =58,8/1.18/6,40

	

	34.
	То же.
	Кабель НВ 0,35
	м
	30
	0.50
	
	14.90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3,75/1.18/6,40

	

	35.
	С502-0518
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2
	1000 м
	0.03
	3 368.45
	
	101.05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 279.51
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	610.43
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	
	7.33
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 26, 27)
	
	
	
	
	18.31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	636.07
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 669.08
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 669.08
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 669.08
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 305.15
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	19 478.10
	4 404.08
	2 494.50
	
	483.0936

	
	
	
	
	
	
	
	
	222.90
	
	16.7316

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	9 003.64
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27)
	
	
	
	
	108.05
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27)
	
	
	
	
	270.11
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	9 381.80
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 474.46
	4 404.08
	2 494.50
	
	483.0936

	
	
	
	
	
	
	
	
	222.90
	
	16.7316

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 669.08
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 19; %=95 - по стр. 12, 15, 17, 25; %=92 - по стр. 21, 24)
	
	
	
	
	4 299.61
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 19; %=65 - по стр. 12, 15, 17, 21, 24, 25)
	
	
	
	
	2 997.64
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 771.71
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	27 153.51
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 299.61
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 997.64
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП
	
	
	
	
	73.24
	
	
	
	


	Составил:
	Фролова Е.Г.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	КОТОВА И.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

