Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»
__________________________________________________________________________________



	СОГЛАСОВАНО

И.о. главного энергетика
______п/п__________ О.Н. Лобов
« ___» _______________ 2015 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
______п/п__________ Н.В. Ларионов
« ___» _______________ 2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
«Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети Ду-400

(теплосеть 62 кв., инв№6904469)»

Номер позиции ГПЗ 8065/5
Подразделение 006
Начальник подразделения  ______п/п_________ И.М. Меретяков
Исполнитель  ______п/п_________ Д. А. Шушпанов
2015
СОДЕРЖАНИЕ
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2СОДЕРЖАНИЕ


1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6
2.1.
Форма и вид процедуры закупки, предмет зпроса предложения                                   6
2.2.
Участие в процедуре конкурса
6
2.3.
Правовой статус документов
7
2.4.
Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
8
2.5.
Затраты на участие в конкурсе
8
2.6.
Отказ от проведения конкурса  
8
3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
8
3.1.
Требования к участникам запроса предложений 
8
3.2.
Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в пунктах 14.1, 14.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
9
3.3.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений 10
3.4.
Условия привлечения субподрядчиков и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения субподрядчиков указана в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
11
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
11
4.1.
Получение конкурсной документации
11
4.2.
Разъяснение положений конкурсной документации                                                     12
4.3.
Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и конкурсную документацию
12
4.4.
Общие требования к заявке на участие в запросе предложения
12
4.5.
Срок действия заявки на участие в запросе предложения
13
4.6.
Официальный язык запроса предложений
13
4.7.
Валюта запроса предложения
14
4.8.
Начальная (максимальная) цена договора  
14
4.9.
Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложения (обеспечение заявки на участие в запросе предложения)
14
4.10.
Подача и прием заявок на участие в запросе предложения
14
4.11.
Изменение заявок на участие в запросе предложения или их отзыв
14
4.12.
Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложения
14
4.13.
Опоздавшие заявки на участие в запросе предложения
15
4.14.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложения, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений
15
4.15.
Заключение договора по результатам запроса предложений
18
4.16.
Обеспечение исполнения договора
20
215.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


6.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
30
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма 1)
30
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Форма 2)
34
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)
41
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма 5, Вариант 1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма 5, Вариант 2) 
ГРАФИК выполнения работ (Форма 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (Форма 8)




1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг.

Заказчик – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 7 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений. 

Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором закупки с использованием функционала межрегиональной электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru процедура закупки, при которой комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в  документации, определяет участника закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - межрегиональная электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на межрегиональной электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru
Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе работ, право на заключение договора на выполнение которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на межрегиональной электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки, направленное организатору размещения заказа в электронной форме через межрегиональную электронную торговую площадку  «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru и в письменной (бумажной) форме (оригинал) и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение, в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав работ, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Сокращения

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет открытого запроса предложений

2.1.1. Открытый  одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и функционала Электронной Торговой Площадке (далее по тексту – ЭТП) «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, указанной в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики работ и оказываемых услуг указаны  в пунктах 1, 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относящиеся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора  на выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Сроки выполнения работ указаны в пунктах 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Частичное выполнение работ не допускается.

2.1.4. После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников запроса предложений в настоящую документацию, прежде всего (но не ограничиваясь) в техническую часть, проект договора, в требования к участникам открытого запроса предложений и порядку подтверждения соответствия этим требованиям могут быть внесены изменения, в том числе существенные. Внесенные изменения в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия такого решения направляются соответствующими уведомлениями всем участникам запроса предложений. В данных уведомлениях указывается срок предоставления нового Предложения, а также перечень документов, повторное предоставление которых не требуется.
2.2. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений участник процедуры закупки:
- должен быть зарегистрирован на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной электронной торговой площадки;
- должен получить аккредитацию участника ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом», в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» (перечень документов, необходимых для аккредитации, приведен на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru) в разделе «Личный кабинет / Документы для аккредитации»); 
- должен удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»; 

- должен быть правомочным на предоставление Предложения и должен представить Предложение, соответствующее требованиям настоящей Документации.
2.2.2. Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.
2.2.3. Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции, действующей на момент размещения закупки, указанного в пункте 2 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.3. Опубликованное на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

2.3.4. Предложение участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) протоколы преддоговорных переговоров;
b) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c) предложение участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы организатора размещения заказа и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и Предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Участник процедуры закупки/Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) организатора размещения заказа, заказчика в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», пунктов 29, 30 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
2.4. Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом»

2.4.1. Участник процедуры закупки должен в сроки, указанные в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

2.4.2. Правила регистрации участника процедуры закупки на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом», аккредитация участника процедуры закупки на данной ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений (в том числе, подача Предложения) через данную ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
2.5. Затраты на участие в запросе предложений

2.5.1. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Предложения, иной документации, а организатор размещений заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.5.2. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 
2.6. Отказ от проведения запроса предложений.

2.6.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений. 
2.6.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Все зарегистрированные на ЭТП  «Аукционный Конкурсный Дом» участники данной процедуры закупки, подавшие Предложения, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. 
3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:
 3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого Договора;
3.1.3. обладать профессиональной компетентностью, оборудованием, материальными ресурсами, надежностью, опытом, деловой репутацией, людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения договора в соответствие с требованиями конкурсной документации;
            3.1.4. раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в документации процедуры закупки (раздел 7, форма 10), с приложением соответствующих подтверждающих документов;
            3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

            3.1.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
            3.1.6. отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки:

            3.1.6.1. в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

            3.1.6.2. в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

            3.1.6.3. в реестре недобросовестных поставщиков Корпорации;
          3.1.6.4. сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

          3.1.7. Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14.1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить следующие документы:

3.2.1. полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из Единого Государственного Реестра Юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.2. если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

3.2.3. копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

3.2.4. справку о не нахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника;

3.2.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника а заключение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения Договора/возврата аванса являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

3.2.6. решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копию такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника на выполнение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение Договора/возврата аванса является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

3.2.7. копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.8. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

3.2.9. копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц):
а.) устав организации или положение о деятельности организации с изменениями и дополнениями (если такие изменения имеются);

б.) учредительный договор или решение о создании (иной документ о создании);

в.) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии);

г.) свидетельства о государственной регистрации изменений устава, положения (если такие изменения имеются);

д.) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

е.) информационное письмо органа государственной статистики;

ж.) банковская карточка с образцами первой и второй подписи;

з.) документ с указанием паспортных данных, ИНН и адреса регистрации генерального директора;

и.) акционерные общества – выписку из реестра акционеров;

к.) хозяйственные общества – список участников;

л.) унитарные и казенные предприятия – справку, в свободной форме, о конечном бенефициаре.

3.2.10. справка о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных) и (раздел 7, соответствующая форма №10 *). 

* Форма предоставляется в формате *.xls, а также в формате *.pdf с обязательным предоставлением подтверждающих документов в формате *.pdf.
            3.2.11. копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если Участник применяет упрощенную схему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника,
-    справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, утвержденная Приказом № МММ-7-12/39@ от 10.10.13г.

-     справка ИФНС об исполнении обязанности  по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, утвержденная Приказом № МММ-7-12/22@  от 20.10.13г.

-      бухгалтерский баланс за 20___ год (форма №1)
           3.3. Все установленные заказчиком требования к работам и услугам, являющимся предметом закупки, относятся также к субподрядчикам, привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых субподрядчиками работ, услуг, если предполагаемый объем таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что субподрядчик осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Возможность привлечения субподрядчиков указаны в пунктах 14.2, 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять на менее 60%.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в пунктах 3.1 в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.
3.3.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.3, участник процедуры закупки в составе Предложения должен приложить предоставить следующие документы для подтверждения соответствия привлекаемых соисполнителей требованиям документации:
а) если соисполнители привлекаться не будут:

              - скан-копию справки, заверенной участником о том, что соисполнители привлекаться не будут;

б) если выполняемый соисполнителями объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг не превышает 5% цены заявки:

              - скан-копию справки, заверенной участником с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между самим участником закупки и соисполнителями (раздел 7, соответствующая форма №11);

               - скан-копии договора (в т.ч. предварительного или под условием) с каждым из указанных соисполнителей, подтверждающего их привлечение для исполнения указанных видов обязательств;
в) если выполняемый соисполнителями объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг превышает 5% цены заявки:

              - документы, указанные в пункте 3.2, заверенные соисполнителем, подтверждающие соответствие соисполнителей требованиям документации;

              - документы, указанные в пункте 14.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заверенные соисполнителем, предназначенные для оценки;
              - справка, заверенная участником с указанием распределения видов и объемов поставок, работ, услуг между самим участником закупки и соисполнителями (раздел 7, соответствующая форма №11);

              - договора (в т.ч. предварительные или под условием) с каждым из указанных соисполнителей, подтверждающего их привлечение для исполнения указанных видов обязательств.
          4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений

4.1.1. Документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru Документация находится в открытом доступе. Порядок получения Документации на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной ЭТП.
4.2. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору размещения заказа запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи Предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки по контактным реквизитам организатора размещения заказа для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.2.2. Организатор размещения заказа направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

4.2.3. Порядок получения участниками процедуры закупки разъяснений Документации, размещенных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, определяется регламентом данной ЭТП.

4.2.4. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.5. Участник процедуры закупки/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

4.3. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию по проведению запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

4.3.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в Документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на сайте http://zakupki.rosatom.ru/, а так же на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. 

4.3.4. Организатор размещения заказа, по решению заказчика или Комиссии, вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Предложений в любое время до даты окончания подачи Предложений. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором размещения заказа в порядке, установленном для размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений в электронной форме. 
4.3.5. Порядок получения участниками процедуры закупки изменений Документации согласно пунктам 4.3.3, 4.3.4, размещенных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, определяется регламентом данной ЭТП.

4.4. Общие требования к Предложению

4.4.1. Для целей настоящей Документации под Предложением понимается представляемое участником процедуры закупки через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктами 14, 17, 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одно Предложение. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения  этим участником процедуры закупки не отозваны, все Предложения такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

4.4.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

4.4.4. Каждый документ, входящий в Приложение, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки;
4.4.5. Предоставляемые в составе Предложения документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

4.4.6. Все без исключения страницы Предложения на участие в запросе предложений должны быть пронумерованы.

4.4.7. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по проведению запроса предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по проведению запроса предложений, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Предложения на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником процедуры закупки в форме электронного документа через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в отсканированном цветном виде в доступном для прочтения формате *.pdf  (формат: один файл – один документ), если иной формат не указан в конкурсной документации. Документы, переплетенные типографским способом, сканируются с последним листом прошивки. Все файлы Предложения, размещенные участником процедуры закупки на электронной торговой площадке ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Предложения, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Допускается размещение на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

4.4.8. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяются регламентом данной ЭТП.
4.4.9. Заказчик/организатор размещения заказа вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии представленных документов, указанных в пункте 3.2 настоящей Документации.

4.5. Срок действия Предложения

4.5.1. Предложение  действительно в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Предложения (раздел 7, форма 1), но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи конвертов с Предложениями.
4.6. Официальный язык запроса предложений

4.6.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники запроса предложений и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

4.6.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.6.3. Использование других языков для подготовки Предложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
4.7. Валюта Предложения

4.7.1. Все суммы денежных средств в Предложении, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие Предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
4.8. Начальная (максимальная) цена договора

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.9. Обеспечение заявки о подаче Предложения – не требуется.
4.10. Подача и прием Предложений
4.10.1. Порядок подачи Предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.
4.10.3. Предложения должны быть поданы на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.11. Изменение Предложений или их отзыв

4.11.1. Участник процедуры закупки, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в любое время после его подачи, но до истечения срока предоставления Предложений по данному запросу предложений.

4.11.2. Порядок изменения или отзыва Предложений, поданных на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

4.12. Вскрытие конвертов с Предложениями

4.12.1. В срок, установленный извещением о проведении запроса предложений в электронном виде и пунктом 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

4.12.2. Объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям следующие сведения: количество Предложений, поданных на участие в данной процедуре запроса предложений, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника процедуры закупки, Предложение которого поступило в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить.

4.12.3. В случае, если по окончании срока подачи Предложений, подано только одно Предложение, указанное Предложение рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.4.  В случае, если по окончании срока подачи Предложений на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в порядке, предусмотренном регламентом данной ЭТП подано только одно Предложение или не подано ни одного Предложения, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.12.5. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям, содержащий сведения указанные в подразделе 4.12.2,  не содержащий информацию о составе комиссии, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола.

4.13. Опоздавшие Предложения

4.13.1. У участника процедуры закупки отсутствует возможность подать Предложение на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» после окончания срока подачи Предложений.

4.14. Рассмотрение и оценка Предложений, выбор победителя запроса предложений

4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. рассмотрение и оценка поступивших Предложений участников процедуры закупки проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка Предложений участников процедуры закупки/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения Предложений, 

· стадию оценки и сопоставления Предложений после проведения, по решению Комиссии, процедуры переторжки, 

· стадию принятия решения о выборе победителя запроса предложений.

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы Предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров Предложениям осуществляется Комиссией.

4.14.1.4. Участники процедуры закупки/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке Предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Предложений. Любые попытки участников процедуры закупки/участников запроса предложений повлиять на Комиссию при экспертизе Предложений или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором размещения заказа для работы в процедуре закупки, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников запроса предложений.

4.14.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференции участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений, то при рассмотрении и оценке Предложений Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам процедуры закупки/участникам запроса предложений.
4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Предложении, информацию о соответствии достоверности указанных в Предложении сведений. 

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор размещения заказа вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения и оценки Предложений организатор размещения заказа имеет право запросить у участников процедуры закупки разъяснения их Предложений. При этом организатор размещения заказа не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Предложения (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет запроса предложений.
4.14.2. Рассмотрение Предложений. Допуск к участию в запросе предложений

4.14.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» осуществляет рассмотрение поданных Предложений, участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в данном запросе предложений. 

4.14.2.2. Предложение участника должно полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право не допустить к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

1) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

2) несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей документации;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, в случае требования обеспечения заявки о подаче Предложения;

4) несоответствия Предложения требованиям настоящей документации, в том числе представленного технического предложения, предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока выполнения работ или оказания услуг. Если в Предложении указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия Предложения требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 27 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

5) наличия в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки;

6) наличия сведений о регистрации участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).

4.14.2.3. В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

4.14.2.4. на основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимаются решения о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений, а также оформляется протокол рассмотрения Предложений, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Указанный протокол в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения Предложений, размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. Также на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» формируется протокол заседания комиссии по рассмотрению Предложений в порядке, предусмотренной регламентом данной ЭТП.
4.14.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех участников процедуры закупки, подавших Предложения, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего Предложение, запрос предложений признается несостоявшимся. 
4.14.3. Порядок оценки и сопоставления Предложений

4.14.3.1. Оценка и сопоставление Предложений, осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 25, 26 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений». Значимость критериев оценки Предложений указана в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.3.2. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений, Комиссией каждому Предложению, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Предложению, которое набрало наибольшее количество баллов. 
4.14.4. Подведение итогов запроса предложений. Определение победителя запроса предложений

4.14.4.1. по результатам оценки Предложений, представленных участниками запроса предложений, Комиссия принимает решение либо по определению победителя запроса предложений, либо по внесению изменений в настоящую документацию (пункт 2.1.4), либо по завершению данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора:

в случае, если Предложение участника запроса предложений, предложившего лучшие условия исполнения договора (т.е. Предложение которого оценено наибольшим количеством баллов и которому присвоен первый номер), полностью удовлетворит Комиссию, Комиссия определит данного участника победителем запроса предложений;
в случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Комиссию полностью, Комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по проведению запроса предложений и сроке предоставления новых Предложений, уведомляя об этом всех участников запроса предложений;
если, по мнению Комиссии возможностей для улучшения Предложений участников запроса предложений не предвидится, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры запроса предложений.
4.14.4.2. По результатам запроса предложений оформляется протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений в двух экземплярах, содержащий сведения:

об участниках, Предложения которых были рассмотрены;

о Предложениях участников, в приеме которых организатором размещения заказа было отказано;

об отозванных Предложениях участников;

об участниках, Предложения которых были не допущены к участию в запросе предложений Комиссией, с указанием оснований отказа в доступе к участию в запросе предложений;

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

о порядке оценки и сопоставления Предложений участников;

сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

о победителе запроса предложений и об участнике запроса предложений, Предложение которого заняло второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.

4.14.4.3. Протокол оценки и сопоставления Предложений участников запроса предложений размещается на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.15. Заключение договора с победителем запроса предложений

4.15.1. Организатор размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений (или его полномочному представителю) один экземпляр указанного протокола под расписку либо по почте с уведомлением о вручении. 

4.15.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в Предложении, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

4.15.3. Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.15.4. В случае, если заключаемый по результатам запроса предложений договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления запрос предложений, предметом которого являлось право на заключение такого договора. После получения одобрения договора победителю запроса предложений направляется подписанный со стороны заказчика договор.

4.15.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4.15.6. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений;
либо заключить договор с участником запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. 

4.15.7. В случае уклонения участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
4.15.8. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Предложений было подано только одно Предложение и это Предложение было признано соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником запроса предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.

4.15.9. В случае, если победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.8, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если в документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

4.15.10. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом». 

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.

4.15.11. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонился от заключения договора;

· будучи признанным победителем запроса предложений или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, соответствующее требованиям документации по проведению запроса предложений, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
            4.16. Уведомление о результатах запроса предложений

             4.16.1. Организатор размещения заказа в течение трех дней после подписания договора размещает извещение о результатах запроса предложений на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru с указанием следующих сведений:

· наименование и адрес победителя, подписавшего договор;

· краткое изложение предмета договора.
           4.16.2. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, организатор размещения заказа публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.
 4.17. Преддоговорные переговоры.

 4.17.1. Перед подписанием договора между  заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.6, 4.15.8, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по проведению запроса предложений и Предложении победителя/участника запроса предложений.

 4.17.2. Переговоры по существующим условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.

  4.17.3. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор» на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru.

5.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов конкурсной документации

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем работ
	право заключения договора на «Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети Ду-400(теплосеть 62 кв., инв№6904469)» 

Состав и объем работ: согласно техническому заданию, дефектной ведомости и сметной документации

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, от 25 сентября 2013 № 53, от 03 декабря 2013 № 54, от 10 апреля 2014 № 59, от 14 мая 2014 № 61, от 04 июня 2014 № 62, от 26 июня 2014 № 63, от 17 октября 2014 № 64, от 20 ноября 2014 № 66

	3. 
	Сроки выполнения работ 
Место выполнения работ 
Условия оплаты 


	Сроки выполнения работ 25.05.2015 – 15.09.2015 (условия производства работ: 8-ми часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе) 
        Срок представляемых гарантий качества: min- 3 года, mах- 5 лет
Место выполнения работ Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Без аванса

Форма оплаты – безналичный расчет.

С победителем будет заключен договор, в соответствии с которым Подрядчику будет произведена оплата работ. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

установленных в п.п. настоящего Договора и Календарным планом (Приложение к настоящему Договору);

-последующая оплата выполненных работ (этапов работ) с учетом объемов финансирования осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п. настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, не позднее 24 числа отчетного месяца.

Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
- расчет стоимости работ, в любом случае и в случае снижения начальной максимальной цены - сметную документацию, подтверждающую заявленную цену, составленную с применением ТЕР Свердловской области. Коэффициент перевода от базисных цен 2001 года к текущим должен состоять из целых чисел и двух знаков после запятой;
Договорной коэффициент, применяемый при определении стоимости строительно-монтажных работ по Договору в текущем уровне цен определяется по результатам запроса предложений и рассчитывается  по формуле:


[image: image1.wmf]З

П

Д

С

С

К

=


где: 

Кд – договорной коэффициент, учитывающий снижение текущей стоимости Работ и затрат, выполняемых Подрядчиком;

Сп – ценовое предложение Подрядчика, установленное протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений);

Сз – начальная (максимальная) цена договора.


	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: 624200, г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а
Почтовый адрес: 624200, г. . Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика)

	6. 
	Организатор запроса предложений
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: 624200, г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Контактное лицо: Шушпанов Дмитрий Александрович, тел. (34342) 9-19-24, 

факс (34342) 2-65-01, е-mail: oge@ehp-atom.ru(с пометкой «для  Шушпанова Д.А.»)



	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса предложений
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).
Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «А-К-Д» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений
	14 апреля 2015 года

	9. 
	Отказ от проведения запроса предложений 
	На любом этапе до момента заключения договора

	10. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	в базисном уровне цен 2001 года: 847 097 рублей 00 копеек;
в текущем уровне цен: 4 518 076 рублей 04 копейки., включая НДС.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи

	11. 
	Официальный язык  запроса предложений
	русский

	12. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль


	13. 
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
	не требуется


	14. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений/ субподрядчикам/ в объеме выполняемых работ 
	14.1. Требования к участникам запроса предложений:

14.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;

14.1.2. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников конкурса, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников конкурса, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

14.1.3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в том числе:

- в случае выполнения работ собственными силами обладать свидетельством СРО на строительно-монтажные и наладочные работы (для проведения строительных, монтажных и наладочных работ);

· копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающую отсутствие задолженности п уплате налогов, сборов, пеней и штрафов (справку ИФНС об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, утверждённую Приказом от 20.10.2013 №МММ-7-12/22@);
· при наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно предоставляются:
· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее ем за 60 дней до дня заключения договора (справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, утвержденная Приказом от 10.10.13 № МММ-7-12/39@); 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приёме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме, для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.

14.1.4. Должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, в том числе:
- иметь в наличие специалистов – ИТР предприятия Участника, работающих на предприятии 
14.1.5. должен иметь положительную репутацию:

а) не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника в качестве ответчика, за последние 3 года, связанных с выполнением работ капитального характера , а именно:

- строительство;

- капитальный ремонт;

- реконструкция;

- модернизация.

      б) отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

      в) не иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

14.1.6. должен иметь  достаточное  количество кадровых ресурсов, при условии отсутствия у работников  организации оснований для отказа в допуске к гос. тайне (Раздела 4 Постановления Правительства РФ № 693 от 1996г., ст. 22 ФЗ "О гос. тайне";
14.1.7. Участник запроса предложений должен выполнить собственными силами весь объем выполняемых работ по договору.
­
должен иметь свидетельство о производственной аттестации технологии сварки (наплавки), в соответствии с требованиями РД 03-615-03(в том числе аттестованное оборудование, аттестованных электрогазосварщиков (КО котельное оборудование п.2), аттестованную технологию сварки);
14.2. Требования к участникам запроса предложений в объеме выполняемых работ:

       14.2.1 должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:
· должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и(или) привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации;

· должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ:

· должен иметь не менее 1 экскаватора, не менее одного крана, и одного  самосвала 
Участник конкурса должен иметь в наличии собственную или арендованную строительную (землеройную) технику, необходимую для полного и своевременного выполнения работ и транспорт для выезда на объект. В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) предоставляются копии подписанных с двух сторон договор аренды либо соглашений о намерениях заключить договор аренды.

	15. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	не требуется


	16. 
	Требования
 к выполняемым работам
	Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

16.1. Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев или не менее гарантийного срока завода-изготовителя.
16.2. Если участник не является головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого оборудования в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространения фирменных гарантийных обязательств от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, предлагаемого в рамках настоящего запроса предложений. В частности, головной изготовитель (в соответствии с Р 50-605-80-93) должен гарантировать участнику запроса предложений проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение всего срока исполнения обязательств по договору.
16.3. В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06  «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
16.4. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)].
Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы: min – 3 года, 
max – 5 лет

Выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные проектом  договора и приложениями к нему, технического задания, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке.


	17. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений / привлекаемым субподрядчикам/ при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений
	17.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений / привлекаемым субподрядчикам:

17.1.1 документы, указанные в пункте 3.3  настоящей конкурсной документации;

17.1.2 копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора:

· свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданных саморегулируемыми организациями с предоставлением копии:
        В перечне видов работ должны быть следующие виды работ (согласно классификации видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту):
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками
         12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

17.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:
17.2.1. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
17.2.2. копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающую отсутствие задолженности п уплате налогов, сборов, пеней и штрафов (справку ИФНС об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, утверждённую Приказом от 20.10.2013 №МММ-7-12/22@);

- при наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно предоставляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее ем за 60 дней до дня заключения договора (справка ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, утвержденная Приказом от 10.10.13 № МММ-7-12/39@);
Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запроса предложений

	18. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений
	1) заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, Форма 1);

2) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». 
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) график выполнения работ в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма), 

4) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма), 
5) документы, указанные в пунктах 17.1.1 -17.1.3, 17.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям;

6) план распределения объемов выполнения работ (раздел 6, соответствующая форма);
7) обязательные формы раздела 6
8) документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и методикой оценки заявок на участие запросе предложений, представленной в разделе 7:
- расчет стоимости работ, в любом случае и  в случае снижения начальной максимальной цены - сметную документацию, подтверждающую заявленную цену, составленную с применением ТЕР Свердловской области. Коэффициент перевода от базисных цен 2001 года к текущим должен состоять из целых чисел и двух знаков после запятой;
9) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 6, соответствующая форма);

10) документы согласно подпункту 17.1.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;



	18.1. 
	Альтернативные предложения:

Возможность подачи

	не допускается


	19. 
	Привлечение субподрядчиков минимальный % от общего объема работ по договору, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков 
	Не допускается



	20. 
	Возможность проведения процедуры переторжки

	 не возможна 


	21. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):

ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»,  www.a-k-d.ru

срок в формате: 7:00 (время московское) 

27 апреля 2015 года

Место, дата и время заседания закупочной комиссии:

Адрес:

г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика). кабинет 301. 7:00 (время московское) 27 апреля 2015 года



	22. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес:

г. Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика). кабинет 301. 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее 29.04.2015 года

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее 07.05.2015 года


	23. 
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений
	· цена договора (значимость критерия Ц i– 75%);

· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i – 25%);


	24. 
	Оценка заявок на участие в запросе предложений:
	Согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений, приведенной в разделе 8 конкурсной документации

	25. 
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на официальном сайте и ЭТП передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель конкурса представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем конкурса справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	26. 
	Обеспечение исполнения договора 
	нет

	27. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	-


	28. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса предложений, конкурсной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, конкурсной комиссии при проведении конкурса могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании конкурса не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений.

Условия и положения конкурсной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы

	29. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений
	О фактах злоупотреблений участник конкурса может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В пРЕДЛОЖЕНИЕ (все формы обязательны для заполнения)
Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

                                           ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложения на право заключения договора на ___________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп. Общая сумма Предложения без учета НДС составляет _____________ (_______________________)руб. ___коп. 
Срок выполнения поставок, работ /оказания услуг:_________________________
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ___________________________(наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений. 
В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего Предложения:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пунктах 14, 17, 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пунктах 14, 17, 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»]
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	График оплаты выполняемых работ  (форма 3)
	
	

	3. 
	График выполнения работ (форма 4)
	
	

	4. 
	Сводная таблица стоимости (форма 5)
	
	

	5. 
	Опыт выполнения аналогичных работ по проектированию тепловых сетей за последние 3 года, цена выполнения которых равна цене договора или более  (подтверждается копиями завершенных договоров и  актами выполненных работ) (форма 6)
	
	

	6. 
	Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии)
	
	

	7. 
	Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
	
	

	8. 
	Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
	
	

	9. 
	Справка об участии в судебных разбирательствах 

(форма 9)
	
	

	10. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей документации)
	
	

	11. 
	Учредительные документы 
	
	

	12. 
	Справка о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 10)
	
	

	13. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	14. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
	
	

	15. 
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года
	
	

	16. 
	Проект договора
	
	

	17. 
	План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма 11)
	
	

	18. 
	Субподрядчик/Соисполнитель _______________
	
	

	20.1
	Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	20.2…20.n
	Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично документам представленным участником процедуры закупки аналогично подпункту ______ данной описи
	
	

	22.
	Справка о цепочке собственников субподрядчика/соисполнителя,  включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 10)
	
	

	
	Том 2:

	1. 
	Пояснительная записка (форма 12)
	
	

	2. 
	Лицензии, свидетельства СРО
	
	

	3. 
	Документы, подтверждающие наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества).
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Участником процедуры закупки должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытого запрос предложений на право заключения договора на ____________

                                      АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Табл.1 Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

6. В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

Таблица 1.1. Принадлежность участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава (стр. __ заявки)

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек
	Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки)

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год (стр. __ заявки)

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
7. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

8. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

9. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

10. В случае указания в графе 3 Таблицы 1 о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику запроса предложений необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений Таблицу 1.1 и документы (столбец 6 Таблицы 1.1), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

11. В графе 21 Таблицы 1 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

12. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице 1. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

13. Таблицу 1.1 заполняют и предоставляют участники запроса предложений, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

14. Также участники запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляют заполненную таблицу 1.1 на привлекаемого участником запроса предложений субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства таблица 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в запросе предложений только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником запроса предложений, без привлечения официальных дилеров и т.д.

15. Таблица 1.1 в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и редактируемом формате *.xls с приложением документов (столбец 6), подтверждающих принадлежность участника запроса предложений и/или субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

16. Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) предоставляется за последний завершенный год, с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

ие

Форма 3.
Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

ГРАФИК ОПЛАТЫ 

выполняемых работ (форма 3)
Участник процедуры закупки: ________________________________ 

	№ п/п
	Наименование поставок, работ и услуг
	Номер п/п 

в графике выполнения поставок, работ и услуг 

(форма ___)
	Авансовые платежи
	Остальные платежи
	Всего общая сумма платежей, руб. с НДС

	
	
	
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб. с НДС
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (соответствующая форма), Сводной таблицы стоимости (соответствующая форма) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

5. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

6. В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

Форма 4.
Приложение к заявке о подаче Предложения

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на _______________________________________

Лот __

                                                                                                   ГРАФИК выполнения работ (Форма 4)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Начало поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2012»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (соответствующая форма), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:
Форма № 5.

                                                                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ (Форма 5)

Участник процедуры закупки___________________________________ 

В ценах на момент подачи Предложения: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование этапа оказываемых услуг
	Количество исполнителей
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Общие трудозатраты
	Стоимость оказания услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Этап 1.
	
	
	
	
	

	
	…Этап 1.1.
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Этап 2 ….
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Форма 6.

Приложение к заявке о подаче Предложения

от « ___ » __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________________________

Лот __
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 6)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

	№

п/п
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора)
	ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	Х


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

7. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 8.

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на _______________________________________

Лот __
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 8)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
Таблица-1. Руководители и прочий персонал

	№
	Фамилия, имя, отчество сотрудника
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Примечание

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Специалисты 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Рабочие и вспомогательный персонал

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-2. Общая штатная численность

	Группа сотрудников
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Специалисты, инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-3. Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Состоит в штате Участника / привлекаемый (сторонний) специалист
	Планируемая роль при исполнении договора
	[при необходимости]
Сертификат ____________

(наименование, номер, дата выдачи)
	[при необходимости]
Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) 
(при наличии указанных дипломов)
	Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области ____________________

(указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта)

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2.
Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3.
Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.
В таблице-1 данной справки приводятся работники, находящиеся в штате участника процедуры закупки. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате участника процедуры закупки.

6.
В таблице-3 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.

Форма 9

Приложение к заявке о подаче Предложения от «___» __________ 20___г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________

СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 9)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма

(текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ

или ПРОТИВ

участника процедуры закупки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

5. Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

 Таблица №3

(применяется при оценке предложения по  критерию

«Опыт поставщика»)

	Информация об опыте выполнения Участником работ/услуг, аналогичных по характеру и объему работам и услугам, указанным в Техническом задании, выполненных за последние 3 года:

	№ п/п
	Наименование  (предмет) договора, срок исполнения договора
	Заказчик 

(наименование, адрес, контактная информация (ФИО контактного лица, телефон))
	Виды и объем выполненных работ
	Стоимость выполненных договоров, руб.

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	

	Информация, указанная в каждой строке данной части таблицы подтверждается копиями первых и последних листов договоров и актов выполненных работ, заверенных подписью лица, подписавшего Предложение о качестве работ/услуг и печатью организации.


1. Ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации запроса предложений, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.

Руководитель организации

_______________________               _______________________          /___________________/

               (должность)                     

                        (подпись)                    

                 (ФИО)






М.П.
Примечание: 

участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую качество и опыт  выполнения работ/услуг.
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник запроса предложения: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника запроса предложения
	№ п/п
	Информация об участнике конкурса
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложения.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запроса предложения в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику конкурса необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса предложения необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса предложения указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса предложения необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса предложения заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Нумерация в Таблице 2 заполняется по уровням:

- на первом уровне указываются собственники и бенефициары самого предприятия (номера 1,2,…);

- на втором уровне указываются собственники и бенефициары организаций первого уровня (номера 1.1, 1.2, …, 2.1, 2.2,…);

- и т.д., на каждом следующем уровне раскрываются собственники и бенефициары организаций предыдущего уровня.

1. Для публично-правовых образований либо для организаций, собственником имущества которых являются  публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, органы местного самоуправления), сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию о цепочке собственников посредством указания руководителя  публично-правового образования без указания паспортных данных и указания в качестве бенефициара самого публично-правового образования, а также представления копий учредительных документов, заверенных уполномоченным на то лицом организации, либо нотариусом.

2. В отношении участников закупочной процедуры, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций от 5 и более процентов, и указания общей информации о количестве акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. 

3. В отношении участников закупочной процедуры, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, достаточно представления информации об акционерах, владеющих пакетами акций от 5 и более процентов, а также допускается замена подтверждающих документов прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. 

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запроса предложения
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Лот __

Участник запроса предложения: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложения.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в запроса предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса предложения, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг);

· документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, если требуется в конкурсной документации.

6. Желательно, чтобы участник  запроса предложения в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника конкурса (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником конкурса

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в конкурсной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ 



Форма 4.
Приложение к заявке на участие в запроса предложения 
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)

Участник запроса предложения: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложения.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник конкурса указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник запроса предложения должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ
(участнику предоставляется на выбор два варианта)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма 5, Вариант 1)
	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Цена за единицу продукции, рублей без НДС
	Всего цена за единицу, рублей без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	
	
	
	
	
	Продукция, EXW 

(Incoterms-2000)
	Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита
	Транспортировка,  страхование  грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции
	Погрузочные, разгрузочные работы
	Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России
	Шеф-монтаж
	Организация обслуживания в течение гарантийного срока
	Иные дополнительные  расходы 
	
	
	
	

	1.
	Глава 1. Подготовительные работы привязка к структуре подрядных работ 

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


Примечания:
В данной таблице указывается цена за единицу продукции, с обязательным выделением цены франко-завод и дополнительных составляющих, в привязке к структуре работ согласно Сводной таблице стоимости [в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ с поставкой оборудования (материалов)]. 

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) (Форма 5, Вариант 2)
	№

п/п
	Наименование, тип, марка продукции

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией оборудования, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока, сопутствующих работ и услуг: доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка, организация обслуживания в течение гарантийного срока)
	Изготовитель продукции
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Стоимость за единицу, рублей без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Глава 1. Подготовительные работы привязка к структуре подрядных работ

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

В данной таблице указывается цена за единицу продукции, в привязке к структуре работ согласно Сводной таблице стоимости [в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ с поставкой оборудования (материалов)].

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ 



Форма 6.
Приложение к заявке на участие в запроса предложения 
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________

Лот __

ГРАФИК выполнения работ (Форма 6)

Участник запроса предложения: ________________________________ 

Начало выполнения работ: «___» __________ 20___ года.

Окончание выполнения работ: «___» __________ 20___ года.

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2012»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

6. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложения.

7. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

8. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

9. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

10. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, 

руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2012»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	х,хх   руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	
	


Форма 8.

Приложение к заявке на участие в запроса предложения
от «___» __________ 20___ г. № ______
СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ (Форма 8)

Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-изготовителя оборудования), являющаяся изготовителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному участником запроса предложения), удостоверяет, что участник запроса предложения _______________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство), имеет право на предложение и, в случае признания его победителем запроса предложения и заключения с ним по результатам конкурса договора, поставку __________ единиц, указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования, требуемого в соответствии с условиями конкурсной документации) в рамках открытого запроса предложения в электронной форме на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении запроса предложения, опубликованным «__» _________ на официальном сайте и на ЭТП.

Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное ____________________________ (указывается полное наименование организации, получившей данное свидетельство) на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по итогам запроса предложения на право заключения договора ______________________________________________ в соответствии с извещением о проведении запроса предложения, опубликованным «__» _________ на официальном сайте и на ЭТП.

_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложения.

2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в запроса предложения, приложением к которой является данная справка.

3. Свидетельство изготовителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»).

4. Данная форма Свидетельства является примерной и может быть соответствующим образом изменена головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93), производителем или авторизированным им поставщиком. Для организатора конкурса принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

· Документ должен быть выдан головным изготовителем (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») или иным авторизованным поставщиком;

· В документе должен быть явно упомянут участник запроса предложения как лицо, получившее право на предложение и поставку оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть»);

· В документе должно быть упомянуто предложенное участником оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблицы стоимости (форма __);

· В документе должно быть указано количество единиц оборудования (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») и, что оно предлагается в соответствии с извещением о проведении настоящего запроса предложения;

· Из документа должно следовать, что головной изготовитель (в соответствии с Р 50-605-80-93), производитель, авторизированный поставщик гарантирует участнику запроса предложения проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, на предлагаемое таким образом оборудование (по номенклатуре спецификации Тома 2 «Техническая часть») распространяются фирменные гарантии головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) на весь срок исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств.

1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В запросе предложения 
Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БКв i  * VКв ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев Ц i , С i *, Т i (ФТ i), Оиi – 100 баллов 
* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» проводится в баллах в соответствии с пунктом 2.4.2 данной методики.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»

При оценке по критерию «цена договора, цена единицы продукции» производится приведение предложений участников закупки о цене договора, цене единицы продукции к единому базису сравнения ценовых предложений, установленному в документации о закупке.

Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена без учета НДС, приведение предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками, являющимися плательщиками НДС. 

Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, сравнение ценовых предложений производится по ценам, указанным в заявках участников закупки.

Если оценка по критерию «цена договора» проводится без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i =
	Ц min  
	* 100

	
	Ц i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы,

Ц i 
– 
предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник запроса предложения, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в настоящей документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок)
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел 
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником – (если Гi менее Гпредел , если более – 100 баллов);

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin.


_1395129336.unknown

