Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не допускается.

1. Технические характеристики товара (работ, услуг), количество, цена:

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	ААБЛ -6 3х150
	ГОСТ 18410-73
	м
	500
	722,03

	2
	ААБЛ-1 4х95
	ГОСТ 18410-73
	м
	1000
	474,97

	3
	ВВГнг -1 5х70
	ГОСТ 16442-80
	м
	100
	1336,70

	4
	ВВГнг -1 5х95
	ГОСТ 16442-80
	м
	100
	1760,99

	5
	ВВГнг -1 5х120
	ГОСТ 16442-80
	м
	100
	2234,07

	6
	ААБЛ-6 3х95
	ГОСТ 18410-73
	м
	300
	486,26

	7
	ААБЛ -6 3х120
	ГОСТ 18410-73
	м
	500
	549,13

	8
	ААШВ -6 3х185
	ГОСТ 18410-73
	м
	200
	811,13

	Итого без НДС:
	____
	1951834,00

	Итого НДС:
	____
	351330,12

	Всего сумма с НДС: 
	____
	2303164,12


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: отсутствует

1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): нет
1.3. Обоснование решения Заказчика: нет 
2. Требования к качеству товара (работам, услугам): Соответствие ГОСТ.
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара и к расходам на эксплуатацию: 

Продукция должна быть новой,  гарантия не менее 12 месяцев.
4. Сроки (периоды) поставки: 

Поставка осуществляется в течение 4 квартала 2013 партиями, согласно письменных заявок Заказчика.
5. Место и условия поставки продукции: 
  Франко-склад ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", г. Лесной транспортом поставщика   или транспортной компанией за счет поставщика.

В случае если настоящей документацией предусмотрено следующее: доставка товара до склада Заказчика в г. Лесной, выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных  и прочих работ, оказание услуг, обучение персонала на территории Заказчика в г. Лесной, то  Участнику, признанному победителем, необходимо за 45 дней до планируемой даты доставки  товара/приезда специалистов уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд, и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

6. Требования к упаковке, комплекту, технической документации  поставки, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара:

Упаковка и тара должна исключать контакт с внешней средой 

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,  требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: 

1. Поставляемые товары (работы, услуги) должны быть свободны от прав третьих лиц.
8. Требования к безопасности товара (работам, услугам): Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

