Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на
поставку измерительной системы (Код ОКДП 2910000)  для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
в составе:
	№
	Модель
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	1-7563CR
	Конвертер USB в RS-485, 3 порта RS-485. Производитель WAGO
	5 шт

	2
	P401
	Монитор NEC 40 MultiSync P401. Производитель WAGO
	1 шт.

	3
	750-842
	Программируемый контроллер узла сети ETHERNET TCP/IP 10Мбит/с, с поддержкой аналоговых и дискретных сигналов. Производитель WAGO
	10 шт.

	4
	750-469/

003-000
	2-канальный модуль аналогового ввода + 120MV диагностика. Производитель WAGO
	150 шт.

	5
	750-486
	2-канальный модуль аналогового ввода, однополярный 4-20мА. Производитель WAGO
	30 шт.

	6
	750-554
	2-канальный модуль аналогового вывода 4-20mA. Производитель WAGO
	4 шт.

	7
	750-517
	2-канальный модуль изолированных реле, 230VAC 1,0А 2 перекидных контакта.  Производитель WAGO
	7 шт.

	8
	750-600
	Оконечный модуль. Производитель WAGO
	10 шт.

	9
	759-302
	Программное обеспечение WAGO – I/O –CHECK 2, программа диагностики контроллеров. Производитель WAGO
	2 шт.

	10
	DPP100-24
	Источник питания AC/DC , вход 85-132B/176-264В ( 50/60Гц) автоматический выбор диапазона/ 210-375B постоянного тока, выход 24В/4, 2А; монтаж на DIN рейку. Производитель LAMBDA
	10 шт.

	11
	943824002
	Неуправляемый коммутатор SP/DER 5TX, 5*10/100 Base-TX, TP cable, RJ45 sockets. Производитель HIRSCHMANN
	4 шт.


Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.
Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).
Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Контактное лицо: Михеев Александр Сергеевич (48439) 9-89-34 

