ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку системы видеонаблюдения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка системы видеонаблюдения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеокамера WV-CP624E (или эквивалент)
	Фиксированная видеокамера с функцией «День/Ночь», оснащенная технологией Super Dynamic 6. 0,08 лк (цвет), 0,008 лк (ч/б) при F1.4. ПЗС-матрицы 1/3”, разрешение по горизонтали 650 ТВЛ. функции: ATW, ALC, ABS, Focus Assist, цветовая компенсация, двукратное цифровое увеличение, адаптивное цифровое шумоподавление: функции 2D-DNR и 3D-DNR и 160-кратный динамический диапазон. Рабочие температуры -10 °C ~ +50 °C   влажность не более 90% ,габаритные размеры всего 81 х 72 х 55( +-5) мм. Питание 24 В переменного тока 50/60 Гц: 2,5 Вт, 12 В постоянного тока: 220 мА
	не менее 24 месяцев
	150
	шт.

	2
	Объектив YV5*2.7R4B-SA2(L) (или эквивалент)
	Возможность устанавливать данные объектив на монохромные, цветные, камеры с функцией день/ночь
Диапазон фокусных расстояний: 2,7х13,5 (5х)

Величина относительного отверстия диафрагмы: F1.3~T360

Угла обзора(как минимум): Камеры ССТV формата 1/3 дюйма  99х74 градуса 20х15 градуса, Камеры ССТV формата 1/4 дюйма  74х55 градуса 15х111 градуса , Камеры ССТV формата 1/3 дюйма 741х473 мм 115х86 мм,  Камеры ССТV формата 1/4 дюйма  473х328 мм 86х64 мм

Габариты объектива 63,7х40,5х84,2 ( +-5) мм
	не менее 24 месяцев
	150
	шт.


	3
	Видеорегистратор WJ-ND400 (или эквивалент)
	Возможность работы с камерами формата MPEG-4, JPEG, JPEG высокого разрешения (1280x960) или параллельно во всех форматах. Поддержка одновременной записи видеопотоков с 64 камер. Общая максимальная пропускная способность 200 Мбит/с. Возможность объединения в единую гибридную систему до 100 цифровых устройств записи. Оснащен 1 диском 500 Гб SATA. В корпус рекордера могут быть установлены до 9 жестких дисков SATA. Доступ ко всем дискам с передней панели. Поддержка горячей замены без остановки записи. Возможность подключить до 5 блоков к одному рекордеру) дисковое пространство может быть расширено до 27 Тб. Поддержка конфигурации RAID5 или RAID6.Поддерживаемые разрешения изображений (как минимум):  1,280 x 960, 960 x 720, 640 x 480, 320 x 240 .Максимальное количество подключаемых камер 64. Поддерживаемые протоколы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, RTP Количество одновременных клиентов не менее 16.
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14 
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 45 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Д.П.Давыдов
Исполнитель                                                                                                    _____________________Р.И.Ларионов
